## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai ir papildomos priemonės automatizuotiems spermos tyrimams (11761)
1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaiso/ -ų vartotojo vadovą, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu) anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais, išskyrus tuos atvejus, kai tai numatyta techninėje specifikacijoje prie konkretaus reikalavimo. Jei kartu su pasiūlymu nebus pateiktas prietaiso vartotojo vadovas tuomet toks pasiūlymas bus atmestas.
2. Reikalavimas taikomas tuo atveju, kai reagentai ir pagalbinės priemonės yra siūlomi kartu su prietaisu panaudai: Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus ir atlikti panaudai siūlomų prietaisų techninę priežiūrą ir remontą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Tiekėjas kartu su preke turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti panaudos būdu siūlomos įrangos techninį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti Prekių pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant aktyvumą praradusias Prekes (reagentus). Pardavėjas užtikrina kokybės reikalavimų neatitinkančių Prekių grąžinimo ir išlaidų kompensavimo galimybę. Prekių galiojimas nuo pristatymo perkančiajai organizacijai dienos turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.
5. Tiekėjas kartu su pasiūlymų privalo pateikti reagentų ir pagalbinių priemonių naudojimo instrukcijas (anglų kalba) parengtas gamintojo ir saugos duomenų lapus (anglų kalba) parengtus gamintojo.
6. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles ne daugiau kaip iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaitmenys po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaitmenys po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaitmenys po kablelio).
1. | REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATIZUOTIEMS SPERMOS TYRIMAMS atliekamiems analizatoriumi SQA-V ( Gamintojas MES-Medical Electronic Systems; Kilmės šalis Austrija), KURIS YRA PERKANČIOS ORGANIZACIJOS NUOSAVYBĖ. Teikiant reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų pasiūlymą, jų kiekių apskaičiavimui būtina remtis atliekamų tyrimų skaičiumi, siūlomų reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų stabilumo terminais, bei įsivertinti, kad nurodyto tyrimų skaičiaus atlikimas yra nuolatinis ištisus 60 mėnesių, o kokybės kontrolė atliekama kiekvieną kartą tiriant ėminius, TODĖL SIŪLOMI REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ KIEKIAI TURI BŪTI PAKANKAMI ŽEMIAU NURODYTIEMS TYRIMAMS ATLIKTI IŠTISUS 60 MĖNESIŲ. Lygiaverčio pasiūlymo atveju, JEI SIŪLOMI REAGENTAI IR PAPILDOMOSPRIEMONĖS AUTOMATIZUOTIEMS SPERMOS TYRIMAMS NĖRA SUDERINTI SU SQA-V PRIETAISU, TUOMET SU PASIŪLYMU TURI BŪTI PATEIKTAS PRIETAISAS PANAUDAI. Jei siūlomais reagentais ir papildomomis priemonėmis bus galima atlikti automatizuotus spermos tyrimus "SQA-V" analizatoriumi tuomet prietaiso panaudai siūlyti nereikia.
| Tyrimas | Tyrimų skaičius per 60 mėnesių (į nurodytą tyrimų skaičių įskaičiuoti paciento mėginio tyrimai, įskaičiuoti kokybės kontrolės tyrimai). Reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų poreikio apimtis nurodyta žemiau tyrimų skaičiumi (į nurodytą tyrimų skaičių įskaičiuoti paciento mėginio tyrimai, įskaičiuoti kokybės kontrolės tyrimai). Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas (1.1.1. - 1.1.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 1.1.1. - 1.1.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių/prekių rūšių skaičių. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti tinkami darbui su "SQA-V" arba siūlomu analizatoriumi. Jeigu siūlomi kiti, ne analizatoriaus gamintojo reagentai, būtina pateikti gamintojo adaptacijos ir validavimo protokolus konkrečiam analizatoriaus modeliui, patvirtinančius patikimus, siūlomų reagentų išbandymo su šiuo analizatoriumi, rezultatus.
1.1. | Automatizuotas spermos tyrimas | 200
1.1 | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Matavimo vienetai | Preliminarus perkamas kiekis | Numat. PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | 1 mato vnt. įkainis su PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1.1.1. | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
... | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.1.n. | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
Viso 1 (1.1.1+...+1.1.n) pirkimo dalies kaina be PVM, Eur:
5 % PVM suma Eur:
Viso 1 (1.1.1+...+1.1.n) pirkimo dalies kaina su PVM, Eur:
1.2. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANAUDAI SUTEIKIAMAM PRIETAISUI
Modelis (tipas) ___________________________________________ Gamintojas, kilmės šalis_____________________________________ Pagaminimo metai_______________________________
| Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1.2.1. | Panaudai turi būti suteikiamas prietaisas spermos tyrimams, kuris yra pagamintas ne seniau kaip 2015 metais. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.2.2. | Turi būti galimybė tirti šviežius, po vazektomijos, nuplautus, koncentruotus, po užšaldymo spermos mėginius. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo prietaiso naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą prietaiso aprašą anglų kalba). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
1.2.3. | Tyrimui atlikti reikiamas mėginio tūris ne daugiau kaip 0,5 ml. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo prietaiso naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą prietaiso aprašą anglų kalba). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
1.2.4. | Prietaisas turi išmatuoti ir pateikti šias spermos tyrimo analites: Spermatozoidų koncentracija (#, %), spermatozoidų kiekis ejakuliate (#), judrių, pirmyn judančių, greitai pirmyn judančių, lėtai pirmyn judančių, vietoje judančių ir nejudrių spermatozoidų kiekis (%), spermatozoidų judėjimo greitis (mic/sec), spermatozoidų judrumo indeksas, normalios morfologijos spermatozoidų kiekis (%), spermos tūris (ml), pH, leukocitų kiekis (#). *(# -absoliutus skaičius ,% - procentas) |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo prietaiso naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą prietaiso aprašą anglų kalba). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
1.2.5. | Turi būti galimybė naudojant vizualizacijos sistemą peržiūrėti oligosperminius, prastos kokybės mėginius. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo prietaiso naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą prietaiso aprašą anglų kalba).Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
1.2.6. | Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip dviejų skirtingų reikšmių kontrolines medžiagas. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo prietaiso naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą prietaiso aprašą anglų kalba).Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
1.2.7. | Programine įranga analizuojami, interpretuojami, vertinami ir patvirtinami tyrimų rezultatai. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.2.8. | Siūloma programinė įranga turi būti tinkama stebėti prietaiso būklę realiame laike. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą anglų kalba)
1.2.9. | Programinėje įrangoje pateikiami tyrimų kasdieninės kokybės kontrolės duomenys, jų aprašomosios statistikos pasirenkamam laiko intervalui (vidurkis, standartinis nuokrypis, slankusis vidurkis). Tyrimų kokybės kontrolės duomenys pateikiami ir Levey-Jennings grafikais. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo prietaiso naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą prietaiso aprašą anglų kalba).Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.