Pirkimo sąlygų

6 priedas

BIRŽŲ RAJONO STEBĖJIMO SISTEMOS VAIZDO DUOMENŲ PERDAVIMO IR EKSPLOATACINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – duomenų perdavimo (vaizdo signalo) paslaugos ir vaizdo signalo perdavimo užtikrinimas (sistemos aptarnavimas), eksploatacinė priežiūra bei integravimas į esamą sistemą.

Užpildyti lentelės 3 stulpelį:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo pasiūlymas /Pildo tiekėjas/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uždaras duomenų perdavimo tinklas, apjungiantis nutolusius taškus. |  |
| 2. | Visa duomenų perdavimo įranga naudojant bet kurias ryšio technologijas turi būti tokio pralaidumo, patikimumo ir žemo užlaikymo laiko, kad būtų išlaikomi techninėje specifikacijoje aprašyti reikalavimai vaizdo kokybei, vaizdo įrašymui, kamerų valdymui, tinklo perdavimo greitaveikai bei vėlavimui ir informavimui apie vaizdo perdavimo gedimus. |  |
| 3. | Paslaugų teikėjas privalo pasirūpinti visais leidimais ir suderinimais komunikacijų ir visų įrenginių paleidimui |  |
| 4. | Kiekvienai kamerai ir tarp jos ir Centrinio pulto prie didžiausios sistemos apkrovimo turi būti garantuota ne mažiau nei 5 Mbps greitaveika ir didžiausias įmanomas signalo vėlinimas negali viršyti 250 milisekundžių |  |
| 5. | Užsakovo centrinis prijungimo taškas ir nutolę ryšio taškai turi būti sujungti į bendrą tinklą IP protokolu |  |
| 6. | Vaizdo įrašymo saugojimas ne mažiau kaip 14 parų |  |
| 7. | Paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad Užsakovui pateikti ryšio linijų resursai (pralaidumas) ir galiniai įrenginiai nebus naudojami kartu su kitais paslaugų teikėjo klientais. |  |
| 8. | Sistema turi būti apsaugota nuo gedimo ar sutrikimo elektros perdavimo linijose, elektros iškrovos, nesankcionuoto prijungimo ir atspari nepalankioms oro sąlygoms |  |
| 9. | Paslaugos teikėjas turi užtikrinti Sistemos eksploatacinę priežiūrą sutarties galiojimo laikotarpiu, remontuojant ar keičiant sugedusius įrenginius, jų charakteristikos negali būti bloginamos. |  |
| 10. | Paslaugų teikėjo siūlomas duomenų perdavimo tinklas privalo būti apsaugotas nuo trečiųjų šalių antpuolių, trikdančių tinklo darbą |  |
| 11. | Visi daliniai sistemos veikimo sutrikimai sistemos eksploatacinės priežiūros metu turi būti pašalinti per 48 valandas, reakcijos laikas darbo dienomis 8 val. |  |
| 12. | Sistemos eksploatacinės priežiūros metu jei nustatomas vieno ar kelių sistemos komponentų (vaizdo stebėjimo sistemos sudėtinių dalių) gedimas, kurio negalima pašalinti per 48 valandas, paslaugos teikėjas imasi visų įmanomų priemonių sistemos funkcionalumui užtikrinti |  |
| 13. | Paslaugos teikėjas turi užtikrinti kokybišką vaizdo duomenų stebėjimo sistemos veikimą, ryšio linijų kokybė turi būti pakankama užtikrinti vaizdo be nutrūkimų perdavimą ir vaizdo kamerų valdymą |  |
| 14. | Gedimai turi būti šalinami techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 2 priedas) nustatyta tvarka ir terminais |  |
| 15. | Paslaugos teikimo laikas 36 mėn. |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |