Priedas Nr. 1

Techninės specifikacijos projektas

MEDICINOS PRIEMONĖS OPERACINEI

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Planuojama pirkimo vertė Eur be PVM | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjų pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skalpo fiksavimo sistema |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Skalpo fiksavimo sistema - skalpo fiksavimo pistoletas | Vnt. | 4 | 1100,00 | 1.Daugkartinio naudojimo. 2.Sterilizuojamas. 3. Lengvas, pagamintas iš polimero arba lygiavertės medžiagos. 4. Viršutinėje dalyje tvirtinasi apkaba su skalpo laikikliais- fiksatoriais, kurie išstumiami iš apkabos ir fiksuoja skalpą pistoleto pagalba. 5. Techniškai suderinama su 1.2 pozicija. |  |
| 1.2 | Skalpo fiksavimo sistema -kasetė-apkaba | Vnt. | 1000 | 6000,00 | 1.Darbinė dalis su bangelėmis. 2. Pagaminti iš plastiko. 3. Sterili. 4. Tvirtinasi prie skalpų pistoleto. 5. Apkaboje ne mažiau 10 vnt. 6. Pritaikyti automatiniam naudojimui su pistoletu, siūlomu 1.1 pozicijoje. |  |
| 2. | Neurochirurginės vatelės | Vnt. | 10000 | 5000,00 | 1. Sterilios. 2. Pagamintos iš viskozės ir sintetinių priedų. 3. Išmatavimai 12,5x25,4mm. ±0,3 mm. 4. Absorbcijos pajėgumas iki 8- 10 kartų didesnis nei jų svoris. 5. Pakuotė popieriaus plastiko arba „Blister tipo“. |  |
| 3. | Audinių klijai matrica | Vnt. | 30 | 2400,00 | 1. Defektams padengti. 2. Dydis 3,0 cm±2 mm x 2,5 cm±2 mm. 3. Sterilūs. 4. Supakuota po 1 vnt. 5. Veiklioji medžiaga Fibrinogenum su trombinu. |  |
| 4. | Laparoskopinės titaninės hemostatinės kabutės kasetėse ir klipsatoriai panaudai | Kasetė | 150 | 2000,00 | - Sterilios. - Vienkartinės. - Vidutinio-didelio (M-L) dydžio. - Atidarytos kabutės išmatavimai (plotis x ilgis): (7,8 x 9,4)±0,5 mm. - Dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis klipso kojelėmis ir tarpu tarp jų, distaliniame klipso gale klipsą užrakinantis dantukas, vidiniai paviršiai su rombo formos nelygumais. - Supakuotos po 6-8 vnt. kasetėje. - Laparaskopinis klipsatorius - 1 vnt., teikiamas panaudos būdu. |  |
| 5 | Kaukolės lopui tvirtinti fiksatoriai | vnt | 1000 | 60000,00 | - Sterilūs. - Iš PEEK-OPTIMA medžiagos. - Nereikalingi papildomi instrumentai fiksacijai atlikti. - Dydis 16 mm. |  |
| 6 | Bipoliniai elektrodai | vnt | 50 | 15000,00 | - Bipoliniai elektrodai, skirti kelio ir peties artoskopinėms operacijoms. - Vienkartinio naudojimo. - Turi veikti bipolinės elektrochirurgijos principu elektrolito terpėje, atlikti audinių abliaciją. - Grįžtamasis elektrodo polius turi būti įtaisytas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad darbo metu jis liestųsi su audiniais. - Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. - Keturių darbo režimų: vaporizacija, koaguliacija, vaporizacija su hemostaze, koaguliacija su temperatūros kontrole. - Ektrodų pasirinkimas iš: - bipoliniai 4 mm elektrodai trijų tipų, su atsiurbimo funkcija; - terminiai elektrodai (temperatūros matavimas ir kontrolė židinyje); - monopoliniai arba bipoliniai, skersmuo nuo 2,5 iki 3,7, ne mažiau 5 tipų; 2 iš jų lankstūs; terminiai elektrodai (temperatūros matavimas ir kontrolė židinyje), skersmuo 3,5, ne mažiau 5 tipų, 2 iš jų lankstūs; - elektrodai smulkiems sąnariams, monopoliniai arba bipoliniai, darbinė dalis nuo 2,3 mm, ne mažiau 5 tipų. - Kiekvienas elektrodas turi turėti vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. - Elektrodai turi turėti automatinę galios reguliavimo funkciją saugumui užtikrinti |  |
| 7 | Kraniotomijos rinkinys | vnt | 800 | 48000,00 | 1. Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. 2. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). 3. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. 4. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. 5. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. 6. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. 7. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. 8. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 9. Sudėtyje neturi būti latekso. 10. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. 11. Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm – 1 vnt. 2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80x145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ±3cm – 1 vnt. 3. Apklotas kraniotomijai 280 x 300 cm ±10 cm su lipnia anga 20 x 30 cm ±3 cm anga, pilnai dengta incizine plėvele. Aplink angą absorbuojanti zona, kurios plotis ne mažesnis nei 50 cm, ilgis ne mažesnis nei 70 cm. Prie apkloto turi būti pridėtas trikampio formos skysčių surinkimo maišas lipniu kraštu 50x60 cm ±3 cm su filtru, skysčių išleidimo anga bei viela maišo formavimui. Apklote integruoti ne mažiau kaip 2 vnt. laidų bei vamzdelių laikikliai. Pagamintas iš neaustinės poliesterio ir viskozės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 60 g/m2. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 100 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3,0 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 4. Apklotas lipniu kraštu 45 x 50 cm ±2cm, pagamintas ne mažiau dviejų sluoksnių neaustinės polipropileno medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 58 g/m² ir polietileno plėvelės. Absorbcija ne mažesnė kaip 250%. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 4 vnt. 5. Popierinai rankšluostukai 30 x 40 cm ±2cm – 4 vnt. 6. Padidintos apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, ilgis 170 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 77 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 70 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O – 1 vnt. 7. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 8. Siurbimo vamzdelis CH24 dydžio, ne trumpesnis nei 300 cm – 1 vnt. 9. Instrumentų kišenė 40 x 30 cm ±3 cm, lipniu kraštu, dviejų dalių, pagaminta iš skaidraus polietileno – 1 vnt. 10. Adata 18G, 38mm ilgio – 1 vnt. 11. Adata 21G, 38mm ilgio – 1 vnt. 12. Švirkštas 20 ml, trijų dalių, L/S tipo – 1 vnt. 13. Skalpelio ašmenys Nr. 10, pagaminti iš aglies plieno – 1 vnt. 14. Skalpelio ašmenys Nr. 15, pagaminti iš anglies plieno – 1 vnt. 15. Markeris odai – 1 vnt. 16. Liniuotė markeriui – 1 vnt. 17. Indas 250 ml, pagamintas iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 18. Kempinėlė su koteliu, ne trumpesniu nei 15 cm – 1 vnt. 19. Adatų magnetinė dėžutė su skalpelio nuėmimu, 10-iai adatų – 1 vnt. 20. Operacinė lipni juosta 9 x 50 cm ±2 cm – 2 vnt. 21. Neaustinės medžiagos neuro-juostelės 1,27x2,54 cm su rentgeno kontrastiniu siūlu – 10 vnt. 22. Marlinis apvalus tamponas 4 cm ±0,5 cm diametro, su rentgeno kontrastiniu siūlu 10 vnt. 23. Neaustinės nedžiagos skarelė 5x5 cm ±0,5 cm, 8 sluoksnių – 10 vnt. 24. Marlinės skarelės 10 x 20 cm ±1 cm, 12 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 20 vnt. |  |
| 8 | Nelimpantis nosies balionas kraujavimui iš nosies stabdyti viengubas | Vnt. | 1000 | 17500,00 | - 7,5 cm ilgio lateksinis nosies balionas, padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį; - Su lateksine pūslele pripūsto oro slėgio kontrolei ir pripūtimo vožtuvu; - Įdėtas į nosį pripučiamas, prisitaiko prie nosies anatomijos; - Lengvai įdedamas į nosį ir išimamas; su „drugelio“ tipo apsauga, kad neįtraukti į nosies vidų. - Sterilus. |  |
| 9 | Nelimpantis nosies balionas kraujavimui iš nosies stabdyti | Vnt. | 1000 | 32200,00 | - 9,0 cm ilgio lateksinis nosies balionas, - Padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį; - Nosies balionas sudarytas iš dviejų dalių: galinio nosies baliono, kuris pripūstas sustabdo kraujavimą iš užpakalinės nosies dalies ir priekinio nosies baliono, kuris pripūstas sustabdo kraujavimą iš priekinės nosies dalies. - Sterilus. |  |
| 10 | Osciliuojančio pjūklo geležtės | Vnt. | 500 | 15000,00 | - Suderinamos su ligoninėje turimu Arthrex jėgos instrumentu. - Geležtės tiekiamos sterilios. - Geležčių pasirinkimas ne mažiau iš 9 ilgių: Ilgis – 40 mm, plotis – 14 mm, storis – 0.6 mm; Ilgis – 40 mm, plotis – 9.5 mm, storis – 0.6 mm; Ilgis – 25 mm, plotis – 9.4 mm, storis – 0.7 mm; Ilgis – 25 mm, plotis – 9.4 mm, storis – 0.6 mm; Ilgis – 25 mm, plotis – 5.5 mm, storis – 0.6 mm; Ilgis – 16 mm, plotis – 5.5 mm, storis – 0.6 mm; Ilgis – 17 mm, plotis – 9.4 mm, storis – 0.65 mm; Ilgis – 18.5 mm, plotis – 10 mm, storis – 0.55 mm; Ilgis – 19 mm, plotis – 10 mm, storis – 0.55 mm. |  |
| 11 | Rinkinys venų operacijai | Vnt. | 500 | 22050,00 | - Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. - Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). - Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. - Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. - Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. - Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. - Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. - Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. - Sudėtyje neturi būti latekso. - Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. - Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. - Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm – 1 vnt. 2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80x145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ±3cm – 1 vnt. 3. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, ilgis 170 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 77 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 70 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 4. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 5. Adata 21G, 3,8 cm ilgio – 1 vnt. 6. Adata 18G, 3,8 cm ilgio – 1 vnt. 7. Švirkštas 10ml L/S tipo, 3 dalių – 1 vnt. 8. Marlinė skarelė 10x20 cm ±1 cm, 12 sluoksnių – 20 vnt. 9. Marlinis apvalus tamponas 4 cm ±0,5 cm diametro – 10 vnt. 10. Rankovė kamerai su elastine anga 17 cm ± 1 cm x 240 cm ± 5 cm, su ne mažiau kaip 2 vnt. lipniomis juostelėmis tvirtinimui – 1 vnt. 11. Apklotas 200x150 cm ± 10 cm, pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 58 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 12. Apdangalas pėdai 45 x 33 cm ±3 cm, su lipnia juostele tvirtinimui. Pagamintas iš neaustinės poliesterio ir celiuliozės medžiagos – 1 vnt. 13. Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 260 x 160 cm ±10 cm, pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 58: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 14. Paciento apklotas 230 x 300 cm ± 10 cm su lipniu U formos plyšiu 15 cm x 120 cm ± 5 cm. Absorbuojanti zona ne mažesnė, nei 70 x 90 cm. Apklote integruoti laidų ir vamzdelių laikikliai ne mažiau 2 vnt. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 58 g/m2: viršutinis – iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Absorbuojanti zona pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², absorbcija ne mažiau 600 %. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. |  |
| 12 | Gimdos kaklelio operacijų rinkinys | Vnt. | 1050 | 13080,00 | - Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. - Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). - Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. - Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. - Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. - Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. - Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. - Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. - Sudėtyje neturi būti latekso. - Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. - Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. - Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140x120 cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 60x120 cm – 1 vnt. 2. Apklotas po sėdmenimis 90x120 cm ± 3 cm, pagamintas iš polietileno, su padidinto skysčių sugėrimo zona 90x20cm ± 3 cm, pagaminta iš celiuliozės – 1 vnt. 3. Marlinis apvalus tamponas 4 cm ±0,5 cm diametro – 5 vnt. 4. Marlinė skarelė 10x20 cm ±1 cm, 12 sluoksnių – 2 vnt. 5. Marlinė skarelė 5x5 cm ±1 cm, 16 sluoksnių, su rentgenokontrastiniu siūlu – 5 vnt. 6. Apdangalas pėdai 45 x 33 cm ±3 cm, su lipnia juostele tvirtinimui. Pagamintas iš neaustinės poliesterio ir celiuliozės medžiagos – 1 vnt. |  |
| 13 | Rinkinys histeroskopijai | Vnt. | 950 | 16700,00 | - Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. - Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). - Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. - Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. - Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. - Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. - Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. - Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. - Sudėtyje neturi būti latekso. - Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. - Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. - Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 120cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 60x120 cm – 1 vnt. 2. Apklotas 75x90 cm ± 5 cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 58 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 3. Rankovė kamerai su elastine anga 13 cm ± 1 cm x 240 cm ± 5 cm, su ne mažiau kaip 1 vnt. lipnia juostele tvirtinimui – 1 vnt. 4. Marlinis apvalus tamponas 4 cm ±0,5 cm diametro – 5 vnt. 5. Marlinė skarelė 5x5 cm ±1 cm, 16 sluoksnių, su rentgenokontrastiniu siūlu - 5 vnt. 6. Apklotas po sėdmenimis 95x120 cm ±3cm pagamintas iš polietileno, su padidinto skysčių sugėrimo zona 50x45 cm ±3 cm, pagaminta iš poliesterio ir viskozės. Turi formuojamą, sugraduotą skysčių surinkimo maišą 65x80 cm ±2cm – 1 vnt. 7. Apvalkalas kojoms 75x120 cm ±3 cm, pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 58 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) - 1 vnt. 8. Apdangalas pėdai 45 x 33 cm ±3 cm, su lipnia juostele tvirtinimui. Pagamintas iš neaustinės poliesterio ir celiuliozės medžiagos – 1 vnt. |  |
| 14 | Rezektoskopijos rinkinys | Vnt. | 1500 | 44000,00 | - Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. - Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). - Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. - Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. - Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. - Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. - Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. - Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. - Sudėtyje neturi būti latekso. - Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. - Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. - Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140x120 cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 60x120 cm – 1 vnt. 2. Paciento apklotas 175/280x240 cm ± 5 cm su integruotais kojų apvalkalais, lipnia perinealine anga 10 cm x 17 cm ± 1 cm. Apklote integruotas skysčių surinkimo maišas 95x50 cm ± 3 cm su filtru, skysčių išleidimo anga ir fiksavimo juostomis. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 58 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) - 1vnt. 3. Apklotas 75x90 cm ± 5 cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 58 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 4. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XLL dydžio, ilgis 150 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 65 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 5. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 6. Rankovė kamerai su elastine anga 13 cm ± 1 cm x 240 cm ± 5 cm, su ne mažiau kaip 1 vnt. lipnia juostele tvirtinimui – 1 vnt. 7. Marlinis apvalus tamponas 4 cm ±0,5 cm diametro – 5 vnt. 8. Marlinė skarelė 5x5 cm ±1 cm, 16 sluoksnių, su rentgenokontrastiniu siūlu - 5 vnt. |  |
| 15 | Glaukomos operacijų rinkinys | Vnt. | 70 | 2200,00 | - Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. - Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). - Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. - Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. - Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. - Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. - Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. - Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. - Sudėtyje neturi būti latekso. - Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. - Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. - Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm – 1 vnt. 2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80x145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ±3 cm – 1 vnt. 3. Paciento apklotas 160x145 cm ±3cm su lipnia 8x10 cm±1cm anga apkloto centre, pilnai dengta incizine plėvele, su integruotu šoniniu skysčių surinkimo maišu 30x30 cm ±2cm dydžio, su vielute maišo formavumui. Pagamintas iš tvirtos, vientisos hidrofobiškos medžiagos su perpintomis polipropileno gijomis, ne plonesnės nei 43 g/m2. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 100 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2,5 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 4. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 5. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas L dydžio, ilgis 120 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 70 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 6. Neaustinės medžiagos skarelė 5x5 cm ±0,5 cm, 4 sluoksnių – 10 vnt. 7. Tamponas ieties formos, su koteliu, sugeriantis – 10 vnt. 8. Švirkštas 3 ml L/L tipo, 3 dalių – 1 vnt. 9. Švirkštas 5 ml L/S tipo, 3 dalių – 1 vnt. 10. Švirkštas 1 ml L/S tipo, 3 dalių – 1 vnt. 11. Lipni juostelė tvirtinimui 2,5cm x 15cm ± 1cm – 1 vnt. 12. Lenkta kaniulė 27G x 22 mm, lenktos dalies ilgis 9mm, apvaliu galiuku – 1 vnt. 13. Oftalmologinis 15° kampo skalpelis su koteliu,– 1 vnt. 14. Neaustinės medžiagos akies pagalvėlė 7,5 x 8 cm ±0,2cm – 1 vnt. 15. Adata 22G, 3,2 cm – 1 vnt. 16. Adata 23G, 3,2 cm – 1 vnt. 17. Adata 26G, 1,5 cm – 1 vnt. |  |
| 16 | Kataraktos operacinis rinkinys | Vnt. | 1300 | 36500,00 | - Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. - Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). - Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. - Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. - Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. - Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. - Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. - Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. - Sudėtyje neturi būti latekso. - Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. - Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. - Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm – 1 vnt. 2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80x145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ±3 cm – 1 vnt. 3. Paciento apklotas 160x145 cm ±3cm su lipnia 8x10 cm±1cm anga apkloto centre, pilnai dengta incizine plėvele, su integruotu šoniniu skysčių surinkimo maišu 30x30 cm ±2cm dydžio, su vielute maišo formavumui. Pagamintas iš tvirtos, vientisos hidrofobiškos medžiagos su perpintomis polipropileno gijomis, kurios svoris ne mažesnis kaip 43 g/m2. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 100 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2,5 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 4. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 5. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas L dydžio, ilgis 120 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 70 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 6. Neaustinės medžiagos skarelė 5x5 cm ±0,5 cm, 4 sluoksnių – 10 vnt. 7. Švirkštas 1 ml L/S tipo, 3 dalių – 2 vnt. 8. Švirkštas 3 ml L/L tipo, 3 dalių – 1 vnt. 9. Švirkštas 5 ml L/S tipo, 3 dalių – 1 vnt. 10. Švirkštas 10 ml L/S tipo, 3 dalių – 1 vnt. 11. Lenkta kaniulė 27G x 22 mm, lenktos dalies ilgis 9mm, apvaliu galiuku – 1 vnt. 12. Neaustinės medžiagos akies pagalvėlė 7,5 x 8 cm ±0,2cm – 1 vnt. 13. Lipni juostelė tvirtinimui 2,5cm x 15cm ± 1cm – 1 vnt. 14. Oftalmologinis skalpelis su koteliu, pjaunantis, lenktas 2,4 mm – 1 vnt. 15. Adata 22G, 3,2 cm – 1 vnt. 16. Adata 23G, 3,2 cm – 1 vnt. 17. Adata 26G, 1,5 cm – 1 vnt. |  |
| 17 | Intravitrialinės injekcijos rinkinys | Vnt. | 3000 | 25500,00 | 1. Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko ir popieriaus įpakavime. 2. Rinkinio etiketėje turi būti rinkinio sudėtis lietuvių/anglų kalba, nuklijuojamas lipdukas su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. 3. Sterili pakuotė atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. 4. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. 5. Sudėtyje neturi būti latekso. 6. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos Prietaisų Reglamentą MDR 2017/745, standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. 7. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. 8. Rinkinio sudėtis: 1. Apklotas rinkinio komponentų supakavimui 75x75 cm ± 3 cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 58 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 2. Paciento apklotas 50x60 cm ± 3 cm su lipnia apvalia 5 cm diametro anga apkloto centre. Apklotas pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 58 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 3. Akies spekulė, Barraquer tipo - 1 vnt. 4. Oftalmologinis markeris, dvigubas, 3,5-4 mm – 1 vnt. 5. Medinis pagaliukas ne trumpesnis nei 15 cm, su vatos galiuku 0,5cm ilgio - 3 vnt. 6. Neaustinės medžiagos skarelė 7,5x7,5 cm ±0,5 cm, 4 sluoksnių – 6 vnt. 7. Kempinėlė su koteliu ne trumpesniu nei 15 cm – 2 vnt. 8. Lipni juostelė tvirtinimui 2,5cm x 15cm ± 1cm – 1 vnt. 9. Neaustinės medžiagos akies pagalvėlė 7,5 x 8 cm ±0,2cm – 1 vnt. |  |
| 18 | Kelio artroskopijos rinkinys | Vnt. | 250 | 12000,00 | - Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. - Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). - Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. - Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. - Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. - Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. - Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. - Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. - Sudėtyje neturi būti latekso. - Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. - Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. - Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm – 1 vnt. 2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80x145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ±3cm – 1 vnt. 3. Paciento apklotas 230 x 320 cm ±5cm su elastine 6 cm ±1cm anga, integruotais laidų ir vamzdelių laikikliais – 4 vnt. Pagamintas iš tvirtos, ne plonesnės nei 55 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Absorbuojanti zona 80 x 115 cm ±5 cm, pagaminta iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 60 g/m², absorbcija ne mažiau 600 %. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt.; 4. Padidintos apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, ilgis 170 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 77 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 70 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O – 1 vnt. 5. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas L dydžio, ilgis 120 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 70 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 6. Bintas elastinis, savaime prikimbantis, „Coban“ tipo, 10 cm x450 cm ± 5 cm – 1 vnt. 7. Rankovė kamerai su elastine anga 13 cm ± 1 cm x 240 cm ± 5 cm, su ne mažiau kaip 1 vnt. lipnia juostele tvirtinimui – 1 vnt. 8. Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 11 – 1 vnt. 9. Švirkštas 20 ml L/S tipo, 2 dalių – 1 vnt. 10. Atsiurbimo vamzdelis CH21 dydžio, 360 cm ±10 cm ilgio – 1 vnt. 11. Bintas neelastinis 10cm x 500 cm ±10 cm – 1 vnt. 12. Adata 18G, 3,8 cm – 1 vnt. 13. Adata 21G, 3,8 cm – 1 vnt. 14. Marlinis apvalus tamponas 4 cm ±0,5 cm diametro – 15 vnt. 15. Tvarstis lipnus su tamponu 5x7 cm ±1 cm – 2 vnt. 16. Marlinė skarelė 10x20 cm ±1 cm, 12 sluoksnių – 15 vnt. 17. Kojinė nepralaidi skysčiams 35x75 cm ± 3 cm – 1 vnt. 18. Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 90 x 75 cm ±5cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 58 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. |  |
| 19 | Plaštakos operacijos rinkinys | Vnt. | 350 | 10000,00 | - Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. - Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). - Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. - Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. - Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. - Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. - Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. - Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. - Sudėtyje neturi būti latekso. - Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. - Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. - Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm – 1 vnt. 2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80x145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ±3cm – 1 vnt. 3. Paciento apklotas 140x170 cm ± 5 cm su elastine 3 cm ± 1 cm diametro anga. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 58 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 4. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, ilgis 170 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 77 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 70 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 5. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas L dydžio, ilgis 120 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 70 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 6. Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 23 – 1 vnt. 7. Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 15 – 1 vnt. 8. Švirkštas 20 ml L/S tipo, 2 dalių – 1 vnt. 9. Adata 18G, 3,8 cm – 1 vnt. 10. Adata 21G, 3.8 cm – 1 vnt. 11. Marlinė skarelė 7,5x7,5 cm ±1 cm, 12 sluoksnių – 30 vnt. 12. Marlinė skarelė 10x10 cm ±1 cm, 16 sluoksnių – 5 vnt. 13. Bintas neelastinis 10cm x 500 cm ±10 cm – 1 vnt. 14. Apklotas 75x90 cm ± 5 cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 58 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 15. Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 160x260 cm ± 5 cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 58 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. |  |
| 20 | Veido žandikaulio operacijos rinkinys | Vnt. | 1500 | 43000,00 | - Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. - Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). - Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. - Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. - Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. - Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. - Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. - Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. - Sudėtyje neturi būti latekso. - Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. - Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. - Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm – 1 vnt. 2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80x145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ±3cm – 1 vnt. 3. Paciento apklotas 175x250 cm± 10 cm su apvalia, lipnia 11 cm ± 0,5 cm diametro anga viršutiniame trečdalyje. Apklotas Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 58 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) -1 vnt. 4. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XLL dydžio, ilgis 150 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 65 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 5. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 6. Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 15 – 2 vnt. 7. Rankovė kamerai su elastine anga 13 cm ± 1 cm x 240 cm ± 5 cm, su ne mažiau kaip 1 vnt. lipnia juostele tvirtinimui – 1 vnt. 8. Atsiurbimo vamzdelis CH25 dydžio, 200 cm ±10 cm ilgio – 1 vnt. 9. Marlinė skarelė 5x5 cm ±1 cm, 16 sluoksnių, su rentgenokontrastiniu siūlu – 5 vnt. 10. Marlinė skarelė 10x20 cm ±1 cm, 12 sluoksnių – 5 vnt. |  |
| 21 | Rinkinys hemorojaus operacijai | Vnt. | 350 | 14200,00 | - Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. - Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). - Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. - Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. - Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. - Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. - Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. - Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. - Sudėtyje neturi būti latekso. - Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. - Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. - Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm – 1 vnt. 2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80x145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ±3cm – 1 vnt. 3. Paciento apklotas 220/300x280 cm ± 5cm, su integruotais apvalkalais kojoms, turi lipnią trapecijos formos angą 15x11x18 cm ir skysčių surinkimo maišą 65x50 cm ± 2cm. Apklotas Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 58 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) -1 vnt. 4. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 5. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, ilgis 170 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 77 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 70 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 6. Velcro juosta 2,5 cm x 14 cm±1 cm, lipni – 1 vnt. 7. Švirkštas 20 ml, dviejų dalių, L/S tipo – 2 vnt. 8. Marlinė skarelė 7,5x7,5 cm ±1 cm, 12 sluoksnių – 15 vnt. 9. Marlinė skarelė 10x10 cm ±1 cm, 16 sluoksnių – 10 vnt. 10. Tvarstis lipnus su tamponu10x20 cm ±1 cm – 2 vnt. 11. Adata 21G, 3,8 cm ilgio – 1 vnt. 12. Adata 18G, 3,8 cm ilgio – 1 vnt. |  |