DĖL DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą (2026-ESO-363) Noreikiškių TP garso slopinimo sienelės projektavimas ir įrengimas pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą | Siūloma korekcija / klausimas | Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninė specifikacija | Peržiūrėjus dokumentus, nepavyko rasti kokis sienelės aukštis, koks ilgis, koks koficiantas triukšmo lygio. Prašau pateikite duomenis, pagal kuriuos galima būtų apskaičiuoti gaminį, įrengimą. | - | Atkreipiame dėmesį, kad Pirkimo objektas - triukšmo slopinimo sienelės projektavimo paslaugos ir jos statybos darbai. Atsižvelgiant į tai, sienelės parametrai (aukštis, ilgis) turi būti parenkami projektavimo metu. Techninės specifikacijos Priede Nr. 2 yra NVSC aktas, kuriame pateiktas nustatytas triukšmo lygis. |

Pirkimų projektų vadovė Laura Šumskė, Mob. +370 615 87139