Klausimas: gal galite atsiųsti mulčo ir dembio technines specifikacijas.

Atsakymas:

Reikalavimai mulčiui:

Natūralus nespalvotas pušų žievės mulčias, frakcija ne didesnė kaip 50 mm. Mulčiuojama 5 cm storio sluoksniu.

Reikalavimai dembliui:

Šlaitų sutvirtinimui naudojamas kokoso pluošto priešerozinis tinklas sustiprintas polipropileno (PP) tinkleliais.

Įrengiant tinklas turi būti pritvirtinamas smeigėmis.