Pirkimo sąlygų

1  priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika__

PASIŪLYMAS

DĖL DIDELIO INTENSYVUMO LAZERIO SISTEMOS SU SKENAVIMO FUNKCIJA  PIRKIMO

(Projektas „SVEIKATOS CENTRŲ SUDĖTYJE TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ MODERNIZAVIMAS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE, NR. 09-022-P-0015)

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) | Pildo tiekėjas |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) | Pildo tiekėjas, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) | Pildo tiekėjas |

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIES VERTĘ

(pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Partnerio įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| 1. | Pildo tiekėjas, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

3. KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekėjai kurių pajėgumais tiekėjas nesirems)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| 1. | Pildo tiekėjas, jei pasitelkia subtiekėjus, kurių kvalifikacija nesiremiama |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

- PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Kokybės kriterijai | Kokybinio parametro lyginamasis svoris | Siūlomos prekės kokybiniai parametrai ir jų reikšmės | Nurodyti pridedamų prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms patvirtinančių dokumentų (bukletų ar techninių aprašų ar gamintojo patvirtinimo) pavadinimą ir puslapių Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bangų skaičius (T1) | Už 2 bangų ilgius (minimalus reikalavimas) – 0 balų; už 3 – 3 balai; už 4 ir daugiau skirtingų bangų – 5 balai |  |  |
| 2 | Suminė išėjimo galia (T2) | Vertinama vidutinė galia: Už minimalią 15W galią suteikiama 0 balų Didžiausią galią pasiūlęs tiekėjas gauna maksimalų 10 balų skaičių. Kitų pasiūlymų balai apskaičiuojami pagal formulę: T2=Pi​-PminPmax​-Pmin​ ​​×10 kur: ● Pi​ – vertinamo pasiūlymo vidutinė išėjimo galia; ● Pmin​ – minimali reikalaujama galia (15 W); ● Pmax​ – didžiausia pasiūlyta galia. |  |  |
| 3 | Maksimalus dažnis (T3) | Už minimalų 10 000 Hz dažnį suteikiama 0 balų. Didžiausią dažnį pasiūlęs tiekėjas gauna maksimalų 10 balų skaičių. Kitų pasiūlymų balai apskaičiuojami pagal formulę: T3 = ​Fi​-FminFmax​-Fmin​​×10 kur: ● Fi​ – vertinamo pasiūlymo dažnis; ● Fmin​ – minimalus reikalaujamas dažnis (10 000 Hz); ● Fmax​ – didžiausias pasiūlytas dažnis. |  |  |
| 4 | Garantija (T4) | 24 mėn. (minimalus reikalavimas) – 0 balų už papildomus 12 mėn. virš minimalaus (viso 36 mėn.) – 3 balai už papildomus 24 mėn. virš minimalaus (viso 48 mėn.) – 5 balai. |  |  |

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos išlaidos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su prekių teikimu pagal šias pirkimo sąlygas, ir kitos išlaidos sutarčiai įvykdyti.

  - Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

  - Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Siūloma kaina:

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Modelis, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieno mato vieneto kaina, Eur (be PVM) | Bendra pasiūlymo kaina, Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5*6) |
| 1. | Didelio intensyvumo lazerio sistema su skenavimo funkcija |  | komplektas | 1 |  | Kaina skaičiais |
| PVM, Eur (tarifas(pildo tiekėjas) proc.) |  |  |  |  |  | Dydis skaičiais |
| Pasiūlymo kaina, Eur (su PVM) |  |  |  |  |  | Kaina skaičiais |
|  |  |  |  |  |  | Kaina žodžiais |

5.6  Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

____							_________

5.7. Neįkainavus kurių nors prekių arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma kad šias prekes pasiūlymą pateikęs dalyvis tiekia savo sąskaita.

5.8. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį jų laikotarpį ir ne trumpiau kaip (nurodyti siūlomą konkrečią trukmę, bet ne trumpiau kaip 5 (penkis) metus) metus  nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.

5.9. Techninės charakteristikos  (privaloma užpildyti):

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės nurodant kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją* Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Didelio intensyvumo lazerio sistema su skenavimo funkcija – 1 kompl. |  | Įrašyti (modelis, gamintojas) |
| 1. | Įrenginio tipas | Didelio intensyvumo lazerio terapijos sistema, skirta fizioterapijai, skausmo terapijai arba biostimuliacijai. |  |
| 2. | Lazerio technologija | Diodinė arba lygiavertė lazerio technologija |  |
| 3. | Bangų ilgiai | Ne mažiau kaip 2 skirtingi bangų ilgiai |  |
| 4. | Bangų ilgių diapazonas | Bent vienas bangos ilgis turi būti skirtas gilesnio poveikio terapijai arba lygiaverčiam terapiniam funkcionalumui |  |
| 5. | Išėjimo galia | Reguliuojama vidutinė išėjimo galia – ne mažesnė kaip 15 W |  |
| 6. | Emisijos režimai | Nuolatinis ir impulsinis režimai |  |
| 7. | Impulsinio režimo dažnis | Ne mažesnis kaip 10 000 Hz arba lygiavertį funkcionalumą užtikrinantis sprendimas |  |
| 8. | Valdymas | Jutiklinis ekranas arba lygiavertė valdymo sistema |  |
| 9. | Programinė įranga | Integruotos terapinės programos arba galimybė kurti individualines programas |  |
| 10. | Skenavimo funkcija | Automatinė arba pusiau automatinė skenavimo funkcija arba kitas lygiavertis sprendimas |  |
| 11. | Skenavimo valdymas | Skenavimo sistema turi būti integruota arba suderinama su pagrindine sistema arba kitas lygiavertis sprendimas |  |
| 12. | Aplikatoriaus laikiklis | Mechaninis, reguliuojamas arba lygiavertis sprendimas |  |
| 13. | Maitinimas / Stabilumas | AC 220-240V, 50/60 Hz arba lygiavertis |  |
| 14. | Mobilumas | Vežimėlis arba mobilus sprendimas saugiam įrangos naudojimui |  |
| 15. | Saugos funkcijos | Avarinis stabdymas ir apsauginės priemonės naudotojui |  |
| 16. | Temperatūros kontrolė. | Temperatūros stebėjimo funkcija arba kita saugaus terapinio naudojimo užtikrinimo priemonė. |  |
| 17. | Komplektacija | Ne mažiau kaip 2 (dveji) apsauginiai akiniai ir visi būtini naudojimo priedai |  |
| 18. | Sertifikavimas | Medicinos priemonė turi atitikti ES medicinos prietaisų reglamentą (MDR) ir paženklinta CE ženklu. |  |

* Dokumentaciją sudaro dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techniniams parametrams, t. y. tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus: katalogą ar brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame aiškiai pateikta informacija, patvirtinanti siūlomos Prekės atitiktį pirkimo objekto reikalavimams (pvz., produkto iliustracija ar aprašymas ar kataloginis numeris ar gamintojo patvirtinimas ar kita informacija). Tiekėjas privalo aiškiai nurodyti dokumento vietą, kurioje pagrindžiamas techninėje specifikacijoje nustatytų parametrų atitikimas.

Jeigu parametrų atitiktį pagrindžiantys dokumentai pateikiami ne lietuvių kalba, kartu turi būti pateikti jų vertimai į lietuvių kalbą. Tais atvejais, kai dokumentų originalo kalba yra anglų kalba, vertimų kartu su pasiūlymu pateikti neprivaloma, tačiau jie turi būti pateikti perkančiajai organizacijai pareikalavus per 5 darbo dienas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (Prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Tiekėjas pasirašydamas šį dokumentą įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus.

Tiekėjas pildydamas pasiūlymo techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus.

Pastaba. Atkreipiame dėmesį, jog, Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Pirkėjas turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties, įskaitant ir dėl atitikties tiems techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kurie nėra įvardyti šiame dokumente. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyti reikalavimai neatitinkantys techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes charakteristikas.

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

  - Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?* (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pildo tiekėjas |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;

2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;

3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |