Pirkimo sąlygų

3 priedas „Kokybės vertinimo kriterijai“

Kokybės vertinimo kriterijai

- Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu išrenkamas pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas, įvertinus ekonominio naudingumo kriterijaus (S) balą.

2. Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai:

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, t. y. pagal kainos ir kokybės santykį. Kokybės kriterijų parametrų reikšmės vertinamos pagal gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodytus duomenis. Jeigu keli tiekėjai pasiūlo vienodą didžiausią parametro reikšmę, jiems suteikiamas maksimalus balų skaičius.

DIDELIO INTENSYVUMO LAZERIO SISTEMA SU SKENAVIMO FUNKCIJA - 1 komplektas.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (S) | C kaina = 70 |
| 2. | Kokybės kriterijai (T1+T2+T3+T4): | (T1+T2+T3+T4)kokybė = 30 |

3. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kokybės kriterijų T1+T2+T3+T4 balus:

S = C + T1 + T2 + T3+T4

kur:

S - galutinis pasiūlymo balas (100 balų);

C – kainos balai;

T1 – balai už bangų spektrą ( iki 5 balų).

T2 – balai už suminę vidutinę galią ( iki 10 balų).

T3 – balai už maksimalų dažnį impulsinio režimo metu (iki 10 balų).

T4 – balai už papildomą garantinį laikotarpį (iki 5 balų).

Maksimalus balų skaičius – 100.

Kainos vertinimas

Maksimalus balų skaičius – 70.

Balai už kainą apskaičiuojami pagal formulę:

C=P minP siūlx70

kur:

Pmin – mažiausia pasiūlyta kaina;

Psiūl – vertinamo pasiūlymo kaina.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJŲ LENTELĖ

2 lentelė

| Vertinimo kriterijus | Maksimalus balų skaičius | Vertinimo metodika |
| --- | --- | --- |
| Kaina (C) | 70 | Mažiausia kaina gauna maksimalų balų skaičių |
| Bangų skaičius (T1) | 5 | Už 2 bangų ilgius (minimalus reikalavimas) – 0 balų; už 3 – 3 balai; už 4 ir daugiau skirtingų bangų – 5 balai. |
| Suminė išėjimo galia (T2) | 10 | Vertinama vidutinė galia: Už minimalią 15W galią suteikiama 0 balų Didžiausią galią pasiūlęs tiekėjas gauna maksimalų 10 balų skaičių. Kitų pasiūlymų balai apskaičiuojami pagal formulę: T2=Pi​-PminPmax​-Pmin​ ​​×10 kur: ● Pi​ – vertinamo pasiūlymo vidutinė išėjimo galia; ● Pmin​ – minimali reikalaujama galia (15 W); ● Pmax​ – didžiausia pasiūlyta galia. |
| Maksimalus dažnis (T3) | 10 | Už minimalų 10 000 Hz dažnį suteikiama 0 balų Didžiausią dažnį pasiūlęs tiekėjas gauna maksimalų 10 balų skaičių. Kitų pasiūlymų balai apskaičiuojami pagal formulę: T3 = ​Fi​-FminFmax​-Fmin​​×10 kur: ● Fi​ – vertinamo pasiūlymo dažnis; ● Fmin​ – minimalus reikalaujamas dažnis (10 000 Hz); ● Fmax​ – didžiausias pasiūlytas dažnis. |
| Garantija (T4) | 5 | 24 mėn. (minimalus reikalavimas) – 0 balų už papildomus 12 mėn. virš minimalaus (viso 36 mėn.) – 3 balai už papildomus 24 mėn. virš minimalaus (viso 48 mėn.) – 5 balai. |
| IŠ VISO | 100 | S – galutinis tiekėjo balas |