## Adatos_introd._po_ RK g
SPS priedas Nr.1
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Priemonės intervencinei kardiologijai (introdiuseriai, priemonės širdies ritmo sutrikimo kriobliacijai su panauda) (12570)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. 6. Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 70% priemonės galiojimo termino prekių pristatymo metu. 7. PO gali paprašyti po 1 vnt. pavyzdžių vertinimui, jei nenurodyta kitaip prie pirkimo dalies reikalavimų. 8. Turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų priemonių gamintojo atstovas. 9. Tiekėjas, laimėjęs priemonių konkursą, atsižvelgiant į skyriaus poreikį, panaudos sutartimi suteikia visą įrangą, reikalingą darbui su laimėta priemone 19.1 p. d., atsako už techninę priežiūrą ir remontą. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 |  | Transseptalinės adatos ir introdiuseriai | 33140000-3 | Visi transseptaliniai punkcijai skirti ilgi introdiuseriai turi būti suderinami su tiekėjo pasiūlytomis transseptalinės punkcijos adatomis
1.1 |  | Adata tarpprieširdinės pertvaros punkcijai |  | Trys ilgio variantai (~ 70, ~95, ~100 cm), skirtingų lenkimų formos. Įvairios kreivės – BRK, BRK-1, BRK-XS | vnt. | 1050 | 131 | 5 | 137550 | 144427.5 |  | 0 | 5 | 0
1.2 |  | Introdiuseris nukreipiklis skirtas dešiniųjų Kento pluoštų abliacijai (SR0 kreivė) |  | Diametras 8 F, ilgis 55-65cm, priekinei pertvarinei lokalizacijai (lenkimo kampas 50°), su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai, rentgeno kontrastinis žiedas kateterio gale. | vnt. | 150 | 154 | 5 | 23100 | 24255 |  | 0 | 5 | 0
1.3 |  | Introdiuseris nukreipiklis skirtas dešiniųjų Kento pluoštų abliacijai (SR0 kreivė) |  | Diametras 8,5 F, ilgis 55-65cm, priekinei pertvarinei lokalizacijai (lenkimo kampas 50°), su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai, rentgeno kontrastinis žiedas kateterio gale. | vnt. | 120 | 154 | 5 | 18480 | 19404 |  | 0 | 5 | 0
1.4 |  | Introdiuseris nukreipiklis skirtas dešiniųjų Kento pluoštų abliacijai (SR1 kreivė) 8 F, ilgis 55-65cm |  | Diametras - 8 F, ilgis 55-65cm, priekinei pertvarinei lokalizacijai (lenkimo kampai 50° ir 45°), su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai, rentgeno kontrastinis žiedas kateterio gale. | vnt. | 75 | 154 | 5 | 11550 | 12127.5 |  | 0 | 5 | 0
1.5 |  | Introdiuseris nukreipiklis skirtas dešiniųjų Kento pluoštų abliacijai (SR1 kreivė) 8,5 F, ilgis 55-65cm |  | Diametras - 8,5 F, ilgis 55-65cm, priekinei pertvarinei lokalizacijai (lenkimo kampai 50° ir 45°), su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai, rentgeno kontrastinis žiedas kateterio gale. | vnt. | 90 | 154 | 5 | 13860 | 14553 |  | 0 | 5 | 0
1.6 |  | Introdiuseris nukreipiklis skirtas kairiųjų Kento pluoštų abliacijai (SL0 kreivė) 8F, ilgis 55-65cm |  | Diametras 8 F, ilgis 55-65cm, priekinei pertvarinei lokalizacijai (lenkimo kampas 50°), su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai), rentgeno kontrastinis žiedas kateterio gale. | vnt. | 150 | 115 | 5 | 17250 | 18112.5 |  | 0 | 5 | 0
1.7 |  | Introdiuseris nukreipiklis skirtas kairiųjų Kento pluoštų abliacijai (SL0 kreivė) 8,5F, ilgis 55-65cm |  | Diametras 8,5 F, ilgis 55-65cm, priekinei pertvarinei lokalizacijai (lenkimo kampas 50° ), su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai), rentgeno kontrastinis žiedas kateterio gale. | vnt. | 60 | 115 | 5 | 6900 | 7245 |  | 0 | 5 | 0
1.8 |  | Introdiuseris nukreipiklis skirtas kairiųjų Kento pluoštų abliacijai (SL1 kreivė) 8 F, ilgis 55-65cm |  | Diametras 8 F, ilgis 55-65cm, priekinei pertvarinei lokalizacijai (lenkimo kampas 45° ir 50°), su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai), rentgeno kontrastinis žiedas kateterio gale. | vnt. | 750 | 115 | 5 | 86250 | 90562.5 |  | 0 | 5 | 0
1.9 |  | Introdiuseris nukreipiklis skirtas kairiųjų Kento pluoštų abliacijai (SL1 kreivė) 8,5 F, ilgis 55-65cm |  | Diametras 8,5 F, ilgis 55-65cm, priekinei pertvarinei lokalizacijai (lenkimo kampas 45° ir 50°), su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai), rentgeno kontrastinis žiedas kateterio gale. | vnt. | 750 | 115 | 5 | 86250 | 90562.5 |  | 0 | 5 | 0
1.10 |  | Valdomas introdiuseris tarpprieširdinės pertvaros punkcijai |  | Diametras 8,5 F, ilgis 40-82cm, priekinei pertvarinei lokalizacijai, lenkimo kampas keičiamas reguliatoriumi esančiu rankenoje, pasukant aplik išilginę ašį, dvikryptis valdymas (180° kampas) su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai), rentgeno kontrastinis žiedas kateterio gale. | vnt. | 1200 | 515 | 5 | 618000 | 648900 |  | 0 | 5 | 0
2 |  | Introdiuseris nukreipėjas skirtas prieširdžių plazdėjimo abliacijai (tarp triburio vožtuvo ir apatinės tuščiosios venos (SAFL kreivė) | 33140000-3 | Diametras 8F, ilgis 55-65 cm. Su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai). Rentgeno kontrastinis žiedas kateterio gale. Vingiuotumas įsirėmimui apatinėje tuščiojoje venoje | vnt. | 60 | 76 | 5 | 4560 | 4788 |  | 0 | 5 | 0
3 |  | Introdiuseris nukreipiklis skirtas prieširdžių plazdėjimo abliacijai (tarp triburio vožtuvo ir apatinės tuščiosios venos, SAFL kreivė) | 33140000-3 | Diametras 8,5 F, ilgis 60-85cm, kairiosioms plaučių venoms (galo lenkimo kampas 45°), su atšaka plovimui ir kateterių fiksavimo galimybe, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai), rentgeno kontrastinis žiedas kateterio gale, vingiuotumas įsirėmimui apatinėje tuščiojoje venoje | vnt. | 60 | 76 | 5 | 4560 | 4788 |  | 0 | 5 | 0
4 |  | Vizualizuojamas introdiuseris nukreipėjas, pritaikytas CARTO elektroanatominei sistemai | 33140000-3 | Išorinis diametras ne daugiau 11,5 F, ilgis 70-75 cm. Dvikryptis lankstymas. Valdomajame nukreipėjo apvalkale yra sumontuotas hemostazės vožtuvas, kad sumažinti kraujo netekimą įvedant/keičiant kateterį. Yra atšaka plovimui. Nukreipėjuje yra rankena su besisukančiu žiedu prieš ir pagal laikrodžio rodyklę ≤180°. Valdomoje apvalkalo dalyje distalinės ventiliacijos angos palengvinančios aspiraciją ir sumažinančios kavitaciją, radioaktyviojo galo žymeklis. Suderinamas ir vizualizuojamas CARTO elektroanatominėje sistemoje. | vnt. | 150 | 757 | 5 | 113550 | 119227.5 |  | 0 | 5 | 0
5 |  | Kabelis jungiantis Carto 3 elektroanatominę mapingavimo sistemą su kateteriu (Vizigo) | 33140000-3 | Kabelis jungiantis Carto 3 elektroanatominę mapingavimo sistemą su kateteriu (Vizigo) | vnt. | 6 | 988 | 21 | 5928 | 7172.88 |  | 0 | 21 | 0
6 |  | Viela- pravediklis 0,032"/150cm | 33140000-3 | J-formos minkštesnis darbinis (distalinis) galas, kitas kietas, tiesus. Diametras 0,032 colio ilgis 150cm | vnt. | 900 | 4 | 5 | 3600 | 3780 |  | 0 | 5 | 0
7 |  | Viela- pravediklis 0,032"/180 cm | 33140000-3 | J-formos minkštesnis darbinis (distalinis) galas, kitas kietas tiesus. Diametras 0,032 colio ilgis 180cm | vnt. | 150 | 4 | 5 | 600 | 630 |  | 0 | 5 | 0
8 |  | Viela- pravediklis 0,032" /260 cm | 33140000-3 | J-formos minkštesnis darbinis (distalinis) galas, kitas kietas, tiesus. Diametras 0,032 colio ilgis 260cm | vnt. | 30 | 10.9 | 5 | 327 | 343.35 |  | 0 | 5 | 0
9 |  | Viela- pravediklis 0,035"/150 cm | 33140000-3 | J-formos minkštesnis darbinis (distalinis) galas, kitas kietas tiesus. Diametras 0,035 colio ilgis 150cm | vnt. | 60 | 4 | 5 | 240 | 252 |  | 0 | 5 | 0
10 |  | Elektrodas laikinai širdies stimuliacijai | 33140000-3 | Fiksuotos kreivės elektrodas laikinai širdies stimuliacijai 5 F; 6 F; 90-125 cm | vnt. | 390 | 34 | 5 | 13260 | 13923 |  | 0 | 5 | 0
11 |  | Diagnostinis daugiapolis valdomas elektrodinis kateteris 5 F, 4 kontaktų | 33141200-2 | Diametras 5 F, ilgis 105-125cm, 4 kontaktų, atstumas tarp elektrodų 2-5 mm, tarp porų 5-10 mm., forma optimizuota Hiso pluošto potencialų registravimui (CRD-2). Komplektuojamas su kabeliu, tinkamu prijungimui prie IBI-1500T/Stockert generatoriaus. Santykiu 1 kabelis : 5 elektrodai. | vnt. | 15 | 230 | 5 | 3450 | 3622.5 |  | 0 | 5 | 0
12 |  | Diagnostinis daugiapolis valdomas elektrodinis kateteris 6 F, 4 kontaktų | 33141200-2 | Diametras 6 F, ilgis 105-125cm., 4 kontaktai, atstumas tarp elektrodų 2-5 mm, tarp porų 5-10 mm. Komplektuojamas su kabeliu, santykiu 1 kabelis : 5 elektrodai. | vnt. | 750 | 230 | 5 | 172500 | 181125 |  | 0 | 5 | 0
13 |  | Diagnostinis daugiapolis valdomas elektrodinis kateteris 6-7 F, 10 kontaktų | 33141200-2 | Diametras 6-7 F, ilgis 100-125cm., 10 kontaktų, atstumas tarp elektrodų 2-5 mm., tarp porų 5-10mm. Komplektuojamas su kabeliu, tinkamu prijungimui prie IBI-1500T/Stockert generatoriaus. Santykiu 1 kabelis : 5 elektrodai. | vnt. | 1950 | 230 | 5 | 448500 | 470925 |  | 0 | 5 | 0
14 |  | Fiksuotos kreivės diagnostinis elektrodas 4 kontaktų | 33140000-3 | Diametras 4 ir 5F, ilgis 105-125cm., 4 kontaktai, atstumas tarp elektrodų 2-5 mm, tarp porų 5-10 mm, įvairios kreivės formos – Damato, Cournand. Komplektuojamas su kabeliu, tinkamu prijungimui prie IBI-1500T/Stockert generatoriaus. Santykiu 1 kabelis : 5 elektrodai. | vnt. | 30 | 112 | 5 | 3360 | 3528 |  | 0 | 5 | 0
15 |  | Fiksuotos kreivės diagnostinis elektrodas 6 F | 33140000-3 | Diametras 6 F, ilgis 105-125cm., 4 kontaktai, atstumas tarp elektrodų 2-5 mm, tarp porų 5-10 mm, įvairios kreivės formos – Damato, Cournand, CRD-2, His. Komplektuojamas su kabeliu, tinkamu prijungimui prie IBI-1500T/Stockert generatoriaus. Santykiu 1 kabelis : 5 elektrodai. | vnt. | 60 | 112 | 5 | 6720 | 7056 |  | 0 | 5 | 0
16 |  | Infuzijos linija abliacijai naudojant "Biosense Webster Cool Flow" pompą | 33140000-3 | Infuzijos linija abliacijai naudojant Biosense Webster Cool Flow pompą, ilgis iki 4 m. | vnt. | 450 | 120 | 5 | 54000 | 56700 |  | 0 | 5 | 0
17 |  | Infuzijos linija abliacijai naudojant "Abbott Cool Point pompą" | 33140000-3 | Infuzijos linija abliacijai naudojant Abbott Cool Point pompą, ilgis iki 4 m. | vnt. | 900 | 72 | 5 | 64800 | 68040 |  | 0 | 5 | 0
18 |  | Diagnostinis daugiapolis valdomas elektrodinis kateteris 5 F, 10 kontaktų | 33141200-2 | Diagnostinis daugiapolis valdomas elektrodinis kateteris diametras 5F, ilgis 105-125 cm, 10 kontaktų, atstumas tarp elektrodų 2-5 mm, tarp porų 5-10 mm. Kabelis santykiu 1:5 | vnt. | 30 | 230 | 5 | 6900 | 7245 |  | 0 | 5 | 0
19 |  | Priemonės širdies ritmo sutrikimų krioabliacijai | 33140000-3
19.1 |  | Komplektas prieširdžių virpėjimo balioninei krioabliacijai |  | Komplekte 9-15 F 105-125 cm kriobalioninis kateteris, valdomas introdiuseris, elektrinė ir dujų jungtys (kabeliai), Y-adapteris su 5-30 cm ilgio infuzijos sistemos prailginimu. Tiekėjas, laimėjęs priemonių konkursą, atsižvelgiant į skyriaus poreikį, panaudos sutartimi suteikia visą įrangą, reikalingą darbui su laimėta priemone, atsako už techninę priežiūrą ir remontą. | vnt. | 60 | 3380 | 5 | 202800 | 212940 |  | 0 | 5 | 0
19.2 |  | Spiralinis diagnostinis elektrodas krioabliacijos komplektui |  | Spiralinis diagnostinis elektrodas krioabliacijos komplektui. Tinka įvesti per kriobalioninį kateterį, 8-10 kontaktai. Santykiu 1 kabelis : 5 elektrodai. | vnt. | 60 | 570 | 5 | 34200 | 35910 |  | 0 | 5 | 0
19.3 |  | Valdomas elektrodas taškinei krioabliacijai |  | Valdomas elektrodas taškinei krioabliacijai. Diametras 7-9 F, ilgis 105-125 cm. Santykiu 1 kabelis : 5 elektrodai. | vnt. | 6 | 2600 | 5 | 15600 | 16380 |  | 0 | 5 | 0
19.4 |  | N2O dujos (UN1070) abliacijos kriokonsolei |  | 5 l talpos balionas, slėgis 250 atm. | vnt. | 15 | 200 | 5 | 3000 | 3150 |  | 0 | 5 | 0
[8 empty] | Viso: | 2181645 | 2291675.73 |  | 0 |  | 0