## Lapas1
5 priedas
Tiekėjas:
Kainų pasiūlymo lentelė
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir charakteristika | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Įkainis vnt be PVM, Eur | Įkainis vnt su PVM, Eur | Viso su PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai duomenys, (gamintojas)
1 | Praustuvas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Praustuvas turi perpylimo angą ir vieną skylę maišytuvui (praustuvo centre). Tvirtinimo būdas: tvirtinimas į sieną specialiais montažiniais varžtais. Medžiaga: keramika (pilnai glazūra padengti keramikiniai paviršiai). Spalva: balta. Matmenys: plotis 400 ±50 (mm). | vnt | 30
2 | Praustuvas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Praustuvas turi perpylimo angą ir vieną skylę maišytuvui (praustuvo centre). Tvirtinimo būdas: tvirtinimas į sieną specialiais montažiniais varžtais. Medžiaga: keramika (pilnai glazūra padengti keramikiniai paviršiai). Spalva: balta. Matmenys: plotis 500 ±50 (mm). | vnt | 20
3 | Praustuvas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Praustuvas be perpylimo angos, be skylės maišytuvui. Praustuvas (įgaubtas į vidų) skirtas – neįgaliesiems. Tvirtinimo būdas: tvirtinimas į sieną specialiais montažiniais varžtais. Medžiaga: keramika (pilnai glazūra padengti keramikiniai paviršiai). Spalva: balta. Matmenys: plotis 640 ±50 (mm). | vnt | 5
4 | Praustuvas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Praustuvas be perpylimo angos, su skyle maišytuvui (praustuvo centre). Praustuvas (įgaubtas į vidų) skirtas – neįgaliesiems. Tvirtinimo būdas: tvirtinimas į sieną specialiais montažiniais varžtais. Medžiaga: keramika (pilnai glazūra padengti keramikiniai paviršiai). Spalva: balta. Matmenys: plotis 640 ±50 (mm). | vnt | 3
5 | Praustuvas kampinis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Praustuvas turi perpylimo angą ir vieną skylę maišytuvui (praustuvo centre). Tvirtinimo būdas: tvirtinimas į sieną specialiais montažiniais varžtais. Statomas į kampą 90°. Medžiaga: keramika (pilnai glazūra padengti keramikiniai paviršiai). Spalva: balta. Matmenys: 450 ±50 (mm). | vnt | 5
6 | Klozetas pastatomas su keraminiu bakeliu, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Komplekte turi būti plastikinis dangtis, vandens nuleidimo armatūra su vandens taupymo galimybe. Turi būti šoninis vandens pajungimas į bakelį. Nuotekų išleidimas horizontalus. Medžiaga: keramika (pilnai glazūra padengti keramikiniai paviršiai). Spalva: balta. | vnt | 30
7 | Dangtis unitazo universalus, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Unitazo dangtis tinkantis gamintojo „Jika“ klozetams. Medžiaga: plastikas. Spalva: balta. | vnt | 100
8 | Dangtis unitazo, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Medžiaga: polipropilenas arba lygiavertis su antibakterinėmis savybėmis; Spalva: balta. Matmenys: 475x410 ± 10 (mm). | vnt | 100
9 | Dangtis unitazo, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Medžiaga: plastikas arba lygiavertė; Spalva: balta. Matmenys: 370x440x155 ± 10 (mm). | vnt | 20
10 | Bakelis unitazo, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Medžiaga: plastikas arba lygiavertis; Spalva: balta. Matmenys: 330 x 430 x 155 ± 20 (mm). Vandens pripildymo mechanizmas - šoninis; Talpa - 8 ltr (± 1). | vnt | 10
11 | Išpiltuvė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Apvalios formos. Plastmasinės nupylimo grotelės. Komplekte su plastmasiniu bakeliu ir su gumine tarpine bakelio pajungimui. Medžiaga: keramika (pilnai glazūra padengti keramikiniai paviršiai). Spalva: balta. Horizontalaus pajungimo. | vnt | 2
12 | Plautuvė, vieno dubens, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Štampuota, įstatoma, be skylės maišytuvui, užapvalintais kraštais. Medžiaga: nerūdijantis plienas arba lygiavertis Storis: ne mažiau kaip 1,0 mm Matmenys: 400 x 400 x 300 ± 50 (mm). | vnt | 10
13 | Plautuvė, vieno dubens, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Štampuota, įstatoma, be skylės maišytuvui, užapvalintais kraštais. Medžiaga: nerūdijantis plienas arba lygiavertis Storis: ne mažiau kaip 1,0 mm Matmenys: 500 x 500 x 300 ± 50 (mm). | vnt | 10
14 | Plautuvė, vieno dubens, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Montuojama iš viršaus, su atbraila ir skyle maišytuvui, užapvalintais kraštais. Medžiaga: nerūdijantis plienas arba lygiavertis Išoriniai matmenys: 510 x 510 ± 50 (mm). Dubens gylis: ≥ 180 mm. | vnt | 10
15 | Plautuvė, vieno dubens, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Montuojama iš viršaus, be skylės maišytuvui, užapvalintais kraštais. Medžiaga: nerūdijantis plienas arba lygiavertis Išoriniai matmenys: 440 x 450 ± 50 (mm). Dubens gylis: ≥150 mm. | vnt | 10
16 | Plautuvė, dviejų dubenų, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Montuojama iš viršaus, užapvalintais kraštais. Medžiaga: nerūdijantis plienas arba lygiavertis Storis: ne mažiau kaip 1,0 mm Matmenys: 750 x 450 x 150 ± 50 (mm) Dubenų matmenys: 340 x 400 x 150 ± 50 (mm). | vnt | 5
17 | Elektrinis rankšluosčių džiovintuvas (gyvatukas), kuris turi atitikti technines charakteristikas: Forma: S formos, 5-ų bangų. Danga: Chromuotas. Galingumas: ne mažiau kaip 60W. Matmenys: 600 mm pločio (± 50mm), 500 mm aukščio (± 50mm). Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP44. Instaliuotas šildymo kabelis bei jungiklis. Galimas kairinis ar dešininis variantas (pateikiamas užsakymo metu). | vnt | 20
18 | Ranktūris (porankis), kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tiesus, tvirtinamas varžtais. Matmenys: 300 ±50 (mm). Pagaminta iš milteliniu būdu dažyto plieno. Spalva: balta. | vnt | 10
19 | Ranktūris (porankis), kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tiesus, tvirtinamas varžtais. Matmenys: 400 mm ±50 (mm) Pagaminta iš milteliniu būdu dažyto plieno. Spalva: balta. | vnt | 10
20 | Ranktūris (porankis), kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tiesus, tvirtinamas varžtais. Matmenys: 500 ±100 (mm) Pagaminta iš milteliniu būdu dažyto plieno. Spalva: balta. | vnt | 10
21 | Atlenkiama atrama, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 800 x 600 ± 100 (mm) Su atramine koja. Pagaminta iš milteliniu būdu dažyto plieno. Spalva: balta. | vnt | 10
22 | Dušo žarna, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1500 mm ± 100 mm. Pajungimas: ½“x ½“. Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve. | vnt | 10
23 | Dušo žarna, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2000 mm ± 100 mm. Pajungimas: ½“x ½“. Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve. | vnt | 7
24 | Aukšto spaudimo žarna, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 600 mm ± 100 mm Pajungimas: vid./vid.1/2“x1/2“ Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve. | vnt | 10
25 | Aukšto spaudimo žarna, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 600 mm ± 100 mm Pajungimas: vid./vid.1/2“x3/8“ Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve. | vnt | 10
26 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 400 (mm) ± 100 mm. Pajungimas: 1/2 “vid, trumpu pajungimo galu. Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve. | vnt | 10
27 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 500 mm ± 100 mm. Pajungimas: 1/2 “vid, trumpu pajungimo galu. Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve. | vnt | 10
28 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 600 mm ± 100 mm. Pajungimas: 1/2 “vid, trumpu pajungimo galu. Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve. | vnt | 10
29 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 400 mm ± 100 mm. Pajungimas: 1/2 “vid, ilgu pajungimo galu. Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve. | vnt | 10
30 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 500 mm ± 100 mm. Pajungimas: 1/2“vid, ilgu pajungimo galu. Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve. | vnt | 10
31 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 600 mm ± 100 mm. Pajungimas: 1/2“vid, ilgu pajungimo galu. Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve. | vnt | 10
32 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 600 mm ± 100 mm. Pajungimas: 3/8“vid, ilgu pajungimo galu. Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve. | vnt | 10
33 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 600 mm ± 100 mm. Pajungimas: 3/8“vid, trumpu pajungimo galu. Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve. | vnt | 10
34 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 400 mm ± 100 mm. Pajungimas: 3/8“vid, ilgu pajungimo galu. Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve. | vnt | 10
35 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 400 mm ± 100 mm. Pajungimas: 3/8“vid, trumpu pajungimo galu. Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve. | vnt | 10
36 | Žarnelė skalbimo mašinos pajungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1500 mm ± 100 mm. Pajungimas: ¾“x ¾“ su alkūne. | vnt | 5
37 | Dušo komplektas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Chromuotas dušo stovas. Matmenys: D25±5 (mm), ilgis 500÷700 (mm) ± 50 mm Komplekte: plastikinė muilinė, dušo galvutė antikalkinė D 66÷100 (mm), dušo žarna 1500 ± 100 (mm). | vnt | 15
38 | Dušo galvutė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Antikalkinė, chromuota, 1 srovės tipas. Matmenys: Galvutės skersmuo D 66÷100 (mm). Pajungimas: ½“. | vnt | 20
39 | Dušo galvutės laikiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Medžiaga: metalinis, chromuota. Laikiklis reguliuojamas. Su tvirtinimo komplektu. | vnt | 20
40 | Komplektas praustuvui tvirtinti, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Komplekte: 2vnt cinkuotų smeigių, veržlės, poveržlės, plastikinės įvorės ir kaiščiai. Matmenys: M10x120÷140 (mm). | vnt | 30
41 | Komplektas klozetui (unitazui), viduarui tvirtinti, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Komplekte: 2vnt cinkuotų smeigių, plastikinės įvorės ir kaiščiai, balti gaubteliai. Matmenys: M6x80 (mm). | vnt | 30
42 | Lankstų komplektas klozeto dangčiams tvirtinkti kuris turi atitikti technines charakteristikas: Medžiaga: plastikas arba lygiavertė Spalva: balta Matmenys: sriegio M10x80 (mm); Bendras kaiščio ilgis - 105 ± 5 (mm). | vnt | 10
43 | Lankstų (varžtų/sąvarų) komplektas klozeto dangčiams kuris turi atitikti technines charakteristikas: Medžiaga: plastikas. Spalva: balta, pilka. Tinkamas, kaip atsarginės dalys, klozetų dangčių remontui. | vnt | 30
44 | Lankstų (varžtų/sąvarų) komplektas klozeto dangčiams tvirtinti, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Medžiaga: metalas. Komplekte: 2vnt cinkuotų smeigių, plastikinės ar metalinės veržlės, poveržlės, įvorės ir kaiščiai. Tinkamas, kaip atsarginės dalys, klozetų dangčių remontui. | vnt | 30
45 | WC šoninio pripildymo mechanizmas (pajungimo), kuris turi atitikti technines charakteristikas: Medžiaga: plastikas. Matmenys: 3/8“ sriegiu. | vnt | 10
46 | WC šoninio pripildymo mechanizmas (pajungimo), kuris turi atitikti technines charakteristikas: Medžiaga: plastikas. Matmenys: 1/2“ sriegiu. | vnt | 10
47 | WC apatinio pripildymo mechanizmas (pajungimo), kuris turi atitikti technines charakteristikas: Medžiaga: plastikas. Matmenys: 3/8“ sriegiu. | vnt | 10
48 | WC apatinio pripildymo mechanizmas (pajungimo), kuris turi atitikti technines charakteristikas: Medžiaga: plastikas. Matmenys: 1/2“ sriegiu. | vnt | 10
49 | Armatūra, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Mechanizmas nuleidimo su nuspaudimo mygtuku ir vandens taupymo galimybe. Medžiaga: plastikas. | vnt | 15
50 | Varžtai WC bakelio tvirtinimui, kurie turi atitikti technines charakteristikas: Medžiaga: metalas. Matmenys: Ilgis - 70 (±5) mm, sriegio Ø - 8 mm. Komplekte guminiai sandarikliai, veržlės. | vnt | 50
51 | Varžtai WC bakelio tvirtinimui, kurie turi atitikti technines charakteristikas: Medžiaga: metalas. Matmenys: Ilgis - 100 (±5) mm, sriegio Ø - 8 mm. Komplekte guminiai sandarikliai, veržlės. | vnt | 50
52 | Apvali tarpinė klozeto bakeliui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Medžiaga: plastikas. Matmenys: 115x70x15 (±5) mm Spalva: balta, pilka. | vnt | 30
Bendra pasiūlymo suma su PVM