TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI

- lentelė. Reikalavimai temperatūros reguliatoriams.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Temperatūros nustatymas | 0...30 °C |
| 2. | Komutuojama srovė | 1A |
| 3. | Kontaktų skaičius | 1NO ir 1NC |
| 4. | Apsaugos laipsnis | Ne mažesnis kaip IP65 |
| 5. | Histerizė | 5 °C |

- lentelė. Reikalavimai kontaktoriui.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vardinė galia | Ne mažiau 4 kW |
| 2. | Valdymo įtampa | 230 V |
| 3. | Kontaktų skaičius | Ne mažiau kaip 3 NO |
| 4. | Tvirtinimas | Ant DIN bėgelio |
| 5. | Vardinė izoliacijos įtampa | Ne mažiau kaip 690 V |

- lentelė. Reikalavimai elektros apskaitos prietaisui.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tipas | Tiesioginio jungimo, trijų fazių modulinis elektros energijos skaitiklis. |
| 2. | Maksimali srovė | Ne mažiau kaip 65A |
| 3. | Tikslumo klasė | Ne mažesnė kaip 1 |
| 4. | Duomenų perdavimo protokolai | RS485, Modbus RTU |
| 5. | Apsaugos klasė | Ne mažesnė nei IP50 |
| 6. | Ekrane atvaizduojami parametrai | kWh, V, A, kW, kvar, kvarh, PF kiekvienai fazei atskirai ir bendrai visoms trims fazėms |