TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KOMPRESINIS INHALIATORIUS – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inhaliatoriaus paskirtis | 1. Leidžia atlikti apatinių kvėpavimo takų procedūras 2. Tinkamas efektyviam taikymui esant apatinių kvėpavimo takų ir plaučių susirgimams |  |
| 2. | Medikamentų pritaikymas | Antibiotikai, suspensijos |  |
| 3. | Vaistų išpurškimas | Ne mažiau 7 L/min |  |
| 4. | Procedūros trukmė | Inhaliacijos laikas ne mažiau 0,4 ml/min |  |
| 5. | Vieno mygtuko operacija | Būtina |  |
| 6. | Nepertraukiamo darbo laikas | Ne mažiau 18 valandų per parą |  |
| 7. | Kompresoriaus svoris | Ne daugiau 3,0 kg |  |
| 8. | Su rankena transportavimui | Būtina |  |
| 9. | Maitinimas | 220V/50Hz |  |
| 10. | Komplekte turi būti | 1. Kompresorius 2. Inhaliacijos rinkinys 3. Oro vamzdelis, ne trumpesnis nei 200 cm 4. Burnos kandiklis 5. Nosies antgalis 6. Kaukė suaugusiems 7. Kaukė vaikams 8. Atsarginiai filtrai, ne mažiau 2 vnt. |  |
| 8. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 9. | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija |  |