TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KOMPRESINIS INHALIATORIUS SU ASPIRATORIUMI – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inhaliatoriaus paskirtis | Gydyti apatinius ir viršutinius kvėpavimo takus |  |
| 2. | Su dviem keičiamomis inhaliacijos rinkinio galvutėmis | 1. Viršutinių kvėpavimo takų gydymui, skirta gydyti užsikimšusią nosytę, peršalimą, laringitą ar alergines ligas 2. Apatinių kvėpavimo takų gydymui, skirta gydyti astmą, bronchitą, bronchiolitą |  |
| 3. | Viršutinių kvėpavimo takų galvutė |  |  |
| 3.1. | Žalia galvutė | Būtina |  |
| 3.1.1. | Aerozolių dalelių dydis | Ne didesnis nei 9 µm |  |
| 3.1.2. | Inhaliacijos greitis | Ne mažesnis 0,4 ml/min |  |
| 4. | Apatinių kvėpavimo takų galvutė |  |  |
| 4.1. | Mėlyna galvutė | Būtina |  |
| 4.1.1. | Aerozolių dalelių dydis | Ne didesnis nei 4 µm |  |
| 4.1.2. | Inhaliacijos greitis | Ne mažesnis 0,2 ml/min |  |
| 5. | Nosies aspiratoriaus paskirtis | Gleivių pašalinimui iš kūdikio nosytės |  |
| 6. | Be papildomų antibakterinių filtrų | Būtina |  |
| 7. | Komplekte turi būti | Priedų laikymo uždaroma dėžutė/krepšys |  |
| 8. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 9. | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija |  |