## NR1. Reagentu TS
SPS 1 priedas
Tarptautinis atviras konkursas "Diagnostiniai reagentai, skirti histocheminiams, imunohistocheminiams ir in situ hibridizacijos tyrimams darbui su DAKO sistema (12387)"
Pavyzdinis katalogas: Agilent (www.agilent.com) arba lygiaverčiai diagnostiniai reagentai.
1. Valstybinis patologijos centras, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (toliau - VPC), įsigys žemiau išvardintus diagnostikos reagentus, skirtus formalinu fiksuotų, parafinu impregnuotų mėginių arba ląstelių preparatų, imunohistocheminiams (toliau - IHC), tyrimams.
2. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomai automatinei IHC ir in situ hibridizacijos reakcijų atlikimo sistemoms DAKO Link, ir/arba DAKO OMNIS (arba gali būti pasiūlyta sistema panaudai su jai pritaikytais lygiaverčiais reagentais lentelė Nr.2).
4. Prekių galiojimo terminas pristatymo metu ne trumpesnis nei 6 mėn.
5. Pirkime gali būti reikalaujama pateikti pirkimo objekto pavyzdžius, siekiant įvertinti jų atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams ir įsitikinti, kad siūlomos prekės visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Perkančioji organizacija gali prašyti teikėjo per 14 kalendorinių dienų pateikti pirkimo objekto pavyzdžius bei pagal panaudą siūlomą įrangą išbandymui. Jei dalyvis nepateiks pirkimo objekto pavyzdžių per nustatytą terminą, jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Prekių pavyzdžiai bus testuojami Valstybiniame patologijos centre, VšĮ VUL SK filiale atliekant diagnostikos procedūras ir bus negrąžinami. Pavyzdžiai turi būti nemokami ir pateikiami su prekių perdavimą įrodančiu dokumentu. Jei tiekėjas nepateiks visų siūlomų prekių pavyzdžių (bei papildomų reagentų ir priemonių reikalingų testavimui atlikti), jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.
6. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaitmenys po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaitmenys po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaitmenys po kablelio).
7. Pirminė, antrinė ir (ar) tretinė prekių pakuotės turi būti pakuojamos į perdirbamąsias pakuotes pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas arba daugkartinio naudojimo pakuotes (talpas). Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) arba daugkartinio naudojimo pakuotės (talpos) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).
1 pirkimo dalis - Diagnostiniai reagentai, skirti histocheminiams, imunohistocheminiams ir in situ hibridizacijos tyrimams darbui su DAKO sistema
Eil. Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Gamintojo kataloginis kodas | Klonas | Specialieji reikalavimai | Matavimo vienetas | Preliminarus perkamas kiekis | PVM dydis % | 1 mato vnt. įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM | Pakuotės kaina Eur, be PVM | Nuoroda į gamintojo internetinį tinklalapį, kuriame galima patikrinti siūlomos prekės atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rb a Hu Von Willebrand Factor | A008202-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
2 | Rb a Hu Von Willebrand Factor | A008229-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
3 | Rb a Hu Kappa | A019102-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (2ml.) | 2 ml. | 2
4 | Rb a Hu Lambda | A019302-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (2ml.) | 2 ml. | 2
5 | Rb a Hu Myeloperoxidase | A039829-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
6 | Rb a Hu CD3 | A045201-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
7 | Rb a Hu CD3 | A045229-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
8 | Rb a Hu c-erbB-2 OncoProt | A048529-2 |  | Primary Conc. Abs Premium (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
9 | Rb a Hu Growth Hormone | A057001-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
10 | Rb a Hu CD117, c-Kit | A450229-2 |  | Primary Conc. Abs Premium (0.2ml.) | 0,2 ml. | 8
11 | Rb a Helicobacter Pylori | B047101-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (1ml.) | 1 ml. | 1
12 | Rb a Hu Kappa Light Chain/APC, Rb F(ab) | C022201-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
13 | Mo a Hu TdT/APC DAK-TDT | C100150-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
14 | Mo a Hu CD19/RPE-Cy5, cl HD37 | C706601-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
15 | Mo a Hu CD19/APC, cl HD37 | C722401-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
16 | Mo a Hu CD3/APC, cl UCHT1 | C722501-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
17 | Mo a Hu CD8/APC, cl DK25 | C722701-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
18 | Mo a Hu CD45, LCA/APC, cl T29/33 | C723001-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
19 | Mo a Hu CD34 Class III/APC, cl BIRMA-K3 | C723850-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
20 | Mo a Hu CD5/APC, cl DK23 | C724201-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
21 | Mo a Hu CD117, c-kit/APC, cl 104D2 | C724401-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
22 | Mo a Hu Myeloperoxidase/APC, cl MPO-7 | C724601-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
23 | Mo a Hu CD79acy/APC, cl HM57 | C725201-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
24 | Mo a Hu CD138/APC, MI15 | C725601-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
25 | Mab a Hu CD64 Fc Gam Recep I/APC cl 10.1 | C727801-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
26 | MabaHu CD61 PlatGlycoProt IIIa/APC Y2/51 | C728001-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
27 | Mono Mo a Hu CD22/APC, cl 4KB128 | C728101-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
28 | Dako Reag Package, CoverStainer | CS10130-2 |  | CoverStainer Reagents | rinkinys | 1
29 | Dako Reagent Small Package, CoverStainer | CS11830-2 |  | CoverStainer Reagents | rinkinys | 1
30 | Progressive staining small set | CS20130-2 |  | CoverStainer Reagents | rinkinys | 1
31 | Regressive staining small set | CS20230-2 |  | CoverStainer Reagents | rinkinys | 1
32 | Progressive staining large set | CS20330-2 |  | CoverStainer Reagents | rinkinys | 1
33 | Regressive staining large set | CS20430-2 |  | CoverStainer Reagents | rinkinys | 1
34 | Dako Hematoxylin | CS70030-2 |  | CoverStainer Reagents | rinkinys | 1
35 | Dako Eosin | CS70130-2 |  | CoverStainer Reagents | rinkinys | 1
36 | Dako Bluing Buffer | CS70230-2 |  | CoverStainer Reagents | rinkinys | 1
37 | Dako Mounting Medium | CS70330-2 |  | CoverStainer Rgts. Ancill. Predictable | pakuotė | 1
38 | Dako Coverglass 24 x 50 mm, 1000 pcs | CS70430-2 |  | CoverStainer Rgts. Ancill. Predictable | pakuotė | 1
39 | Dako Toluene-Free Mount Medium, 500 mL | CS70530-2 |  | CoverStainer Rgts. Ancill. Predictable | pakuotė | 1
40 | Dako Differentiation Solution | CS70730-2 |  | CoverStainer Reagents | pakuotė | 1
41 | Dako Gills 3 Hematoxylin | CS70830-2 |  | CoverStainer Reagents | pakuotė | 1
42 | Dako Harris Hematoxylin | CS70930-2 |  | CoverStainer Reagents | pakuotė | 1
43 | Dako Eosin Y Phloxine B | CS71030-2 |  | CoverStainer Reagents | pakuotė | 1
44 | Dako Modified Eosin Y | CS71130-2 |  | CoverStainer Reagents | pakuotė | 1
45 | Rb a Hu IgM/FITC, Rb F(ab)2 | F005801-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
46 | Rb a Hu Fibrinogen/FITC | F011102-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (2ml.) | 2 ml. | 3
47 | Rb a Hu Albumin/FITC | F011702-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (2ml.) | 2 ml. | 1
48 | Rb a Hu C4c Complement/FITC | F016902-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (2ml.) | 2 ml. | 1
49 | Poly Rb a Hu IgG/FITC | F018501-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
50 | Poly Rb a Hu IgA/FITC | F018801-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
51 | Poly Rb a Hu IgD/FITC | F018901-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
52 | Rb a Hu Kappa /FITC | F019802-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (2ml.) | 2 ml. | 3
53 | Rb a Hu Lambda /FITC | F019902-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (2ml.) | 2 ml. | 3
54 | Rb a Hu C3c Complement/FITC | F020102-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (2ml.) | 2 ml. | 7
55 | Rb a Hu IgG/FITC | F020202-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (2ml.) | 2 ml. | 6
56 | Rb a Hu IgM/FITC | F020302-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (2ml.) | 2 ml. | 6
57 | Rb a Hu IgA/FITC | F020402-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (2ml.) | 2 ml. | 6
58 | Rb a Hu C1q Complement/FITC | F025402-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (2ml.) | 2 ml. | 6
59 | Rb a Mo Immunoglobulins/FITC, Rb F(ab)2 | F031302-2 |  | Flow Antibody | 2 ml. | 1
60 | Rb a Hu IgG/FITC, Rb F(ab)2 | F031501-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
61 | Rb a Hu IgA/FITC, Rb F(ab)2 | F031601-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
62 | Rb a Hu IgM/FITC, Rb F(ab)2 | F031701-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
63 | Rb a Hu Lysozyme EC 3.2.1.17/FITC | F037201-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
64 | Rb a Hu Kappa /FITC, Rb F(ab)2 | F043401-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
65 | Rb a Hu Lambda /FITC, Rb F(ab)2 | F043501-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
66 | Gt a Mo IgG/FITC, Goat F(ab)2 | F047902-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
67 | Mo a Hu CD11c, Prot 150,95/FITC, cl KB9 | F071301-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
68 | Mo a Hu Myeloperoxidase/FITC, cl MPO-7 | F071401-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
69 | Mo a Hu CD8/FITC, cl DK25 | F076501-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
70 | Mo a Hu CD4/FITC, cl MT310 | F076601-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
71 | Mo a Hu CD2/FITC, cl MT910 | F076701-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
72 | Mo a Hu CD19/FITC, cl HD37 | F076801-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
73 | Mo a Hu CD5/FITC, cl DK23 | F079501-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
74 | Mo a Hu CD20/FITC, cl B-Ly1 | F079901-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
75 | Mo a Hu CD45R0/FITC, cl UCHL1 | F080001-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
76 | Mo a Hu CD25 Intrleu-2 Recep/FITC ACT-1 | F080101-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
77 | Mo aHu CD61 PlatGlycoProtIIIa/FITC Y2/51 | F080301-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
78 | Mo a Hu HLA-DP, DQ, DR Ag/FITC,cl CR3/4 | F081701-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
79 | Mo a Hu CD3/FITC, cl UCHT1 | F081801-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
80 | Mo a Hu CD10/FITC, cl SS2/36 | F082601-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
81 | Mo a Hu CD71,Transf Recep/FITC,cl Ber-T | F082901-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
82 | Mo a Hu CD15/FITC, cl C3D-1 | F083001-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
83 | Mo a Hu CD13/FITC, cl WM-47 | F083101-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
84 | Mo a Hu CD33/FITC, cl WM-54 | F083201-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
85 | Mo a Hu CD14/FITC, cl TUK4 | F084401-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
86 | Mo a Hu CD30/FITC, cl Ber-H2 | F084901-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
87 | Mo a Hu Epithelial Ag/FITC, cl Ber-EP4 | F086001-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
88 | Mo a Hu CD45, LCA/FITC, cl T29/33 | F086101-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
89 | Mo a Hu CD235a, Glycoph A/FITC, cl JC15 | F087001-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
90 | Mo aHu CD16 Fc GamRec III/FITC cl DJ130c | F701101-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
91 | Mo a Hu BCL2 OncoProt/FITC, cl 124 | F705301-8 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
92 | Mo a Hu CD22/FITC, cl 4KB128 | F706001-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
93 | Mo a Hu CD23/FITC, cl MHM6 | F706201-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
94 | Mo a Hu CD34 Class III/FITC, cl BIRMA-K | F708101-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
95 | Mo aHu CD41 Plat GlycoPr IIb/FITC 5B12 | F708801-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
96 | Mo a Hu CD38/FITC, cl AT13/5 | F710101-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
97 | Mo a Hu CD43/FITC, cl DF-T1 | F710201-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
98 | Mo a Hu B Cell/FITC, cl FMC7 | F711001-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
99 | Mo a Hu CD66abce/FITC, cl Kat4c | F711201-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
100 | Mo a Hu CD24, B Cell/FITC, cl SN3 | F713401-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
101 | Mo a Hu CD68/FITC, cl KP1 | F713501-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
102 | Mo a Hu CD79b/FITC, cl SN8 | F713701-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
103 | Mo a Hu CD103, MLA/FITC, cl Ber-ACT8 | F713801-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
104 | Mo aHu Term Deoxynucl. Transf/FITC HT-6 | F713950-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
105 | Mo a Hu CD1a/FITC, cl NA1/34 | F714101-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
106 | Mo a Hu CD54, ICAM-1/FITC, cl 6.5B5 | F714301-8 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
107 | Mo a Hu Plasma Cell/FITC, cl VS38c | F714901-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
108 | Mo a Hu CD27/FITC, cl M-T271 | F717801-8 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
109 | Mo a Hu HLA-DR Ag/FITC, cl AB3 | F726601-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
110 | Mo a Hu Ki-67 Ag/FITC, cl MIB-1 | F726801-8 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
111 | Mo a Hu CD57/FITC, cl TB01 | F727001-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
112 | Mo a Hu CD7/FITC, cl CBC.37 | F727601-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
113 | SureFISH 1q25.2 ABL2 600kb P100 GR | G110100G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
114 | SureFISH 19p13.2 ZNF443 513kb P100 GR | G110101G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
115 | SureFISH 1p36.32 TPRG1L 332kb P100 RD | G110102R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
116 | SureFISH 19q13.33 GLTSCR2 298kb P100 RD | G110103R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
117 | SureFISH 17q12 HER2 191kb P100 RD | G110104R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
118 | SureFISH Chr17 CEP 436kb P100 GR | G110105G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
119 | SureFISH EWSR1 3 BA 263kb P100 RD | G110106R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
120 | SureFISH EWSR1 5 BA 564kb P100 GR | G110107G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
121 | SureFISH 12q15 MDM2 180kb P100 RD | G110108R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
122 | SureFISH Chr12 CEP 704kb P100 GR | G110109G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
123 | SureFISH 18q11.2 SS18 3’ 616kb P100 GR | G110110G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
124 | SureFISH 18q11.2 SS18 5’ 406kb P100 RD | G110111R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
125 | SureFISH 7q34 BRAF 3 BA 414kb P100 RD | G110112R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
126 | SureFISH 7q34 BRAF 5 BA 510kb P100 GR | G110113G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
127 | SureFISH 12q13 DDIT3 3 BA 537kb P100 GR | G110114G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
128 | SureFISH 12q14 DDIT3 5 BA 498kb P100 RD | G110115R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
129 | SureFISH FOXO1 3 BA 600kb P100 GR | G110116G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
130 | SureFISH FOXO1 5 BA 601kb P100 RD | G110117R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
131 | SureFISH 7q31.2 MET 400kb P100 RD | G110118R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
132 | SureFISH Chr7 CEP 767kb P100 GR | G110119G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
133 | SureFISH 7p11.2 EGFR 188kb P100 RD | G110120R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
134 | SureFISH 2p24.3 MYCN 277kb P100 RD | G110121R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
135 | SureFISH Chr2 CEP 448kb P100 GR | G110122G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
136 | SureFISH 10q23.31 PTEN 160kb P100 RD | G110123R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
137 | SureFISH Chr10 CEP 676kb P100 GR | G110124G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
138 | SureFISH NTRK1 5 BA 478kb P100 GR | G110125G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
139 | SureFISH NTRK1 3 BA 380kb P100 RD | G110126R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
140 | SureFISH NTRK2 3 BA 445kb P100 RD | G110127R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
141 | SureFISH NTRK2 5 BA 406kb P100 GR | G110128G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
142 | SureFISH NTRK3 3 BA 435kb P100 RD | G110129R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
143 | SureFISH NTRK3 5 BA 481kb P100 GR | G110130G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
144 | SureFISH DUSP22 IRF4 5 48kb P100 RD | G110131R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
145 | SureFISH DUSP22-IRF4 3 235kb P100 GR | G110132G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
146 | SureFISH 16p11.2 FUS 5 BA 457kb P100 GR | G110133G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
147 | SureFISH 16p11.2 FUS 3 BA 365kb P100 RD | G110134R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
148 | SureFISH 16q23.2 MAF DF 604kb P100 RD | G110138R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
149 | SureFISH 17q12 HER2 191kb P100 GR | G110139G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
150 | SureFISH Chr17 CEP 436kb P100 BL | G110141B-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
151 | SureFISH 9p21.3 CDKN2A 351kb P100 GO | G110142Y-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
152 | SureFISH Chr3 CEP 592kb P100 TR | G110143X-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
153 | SureFISH Chr9 CEP 367kb P100 GR | G110144G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
154 | SureFISH 12q14.1 CDK4 308kb P100 RD | G110145R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
155 | SureFISH 10q26 FGFR2 360kb P100 RD | G110146R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
156 | SureFISH 14q32.33 IGH DF 1519kb P100 GR | G110147G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
157 | SureFISH Xp11.23 TFE3 5 BA 237kb 100 RD | G110148R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
158 | SureFISH Xp11.23 TFE3 3 BA 540kb 100 GR | G110149G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
159 | SureFISH 6q23.3 MYB 5 BA 400kb P100 RD | G110150R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
160 | SureFISH 6q23.3 MYB 3 BA 394kb P100 GR | G110151G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
161 | SureFISH 8q12.1 PLAG1 3 BA 400kb 100 RD | G110152R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
162 | SureFISH 8q12.1 PLAG1 5 BA 400kb 100 GR | G110153G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
163 | SureFISH 11q21 MAML2 3 BA 399kb P100 GR | G110154G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
164 | SureFISH 11q21 MAML2 5 BA 264kb P100 RD | G110155R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
165 | SureFISH 17q21.33 COL1A1 DF 789kb 100 RD | G110156R-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
166 | SureFISH 22q13.1 PDGFB DF 919kb P100 GR | G110157G-8 |  | Dako Omnis Stand-alone Color (20 tests) | 20 testų | 1
167 | ALK IQFISH Break-Apart Probe | G111600-8 |  | Target CE-IVD | 20 testų | 1
168 | ROS1 IQFISH Break-Apart Probe | G111601-8 |  | Target CE-IVD | 20 testų | 1
169 | RET IQFISH Break-Apart Probe | G111602-8 |  | Target CE-IVD | 20 testų | 1
170 | MET IQFISH Probe with CEP7 | G111603-8 |  | Target CE-IVD | 20 testų | 1
171 | MALT1 IQFISH Break-Apart Probe | G111619-2 |  | Target CE-IVD | 20 testų | 1
172 | BCL2 IQFISH Break-Apart Probe | G111620-2 |  | Target CE-IVD | 20 testų | 1
173 | BCL6 IQFISH Break-Apart Probe | G111621-2 |  | Target CE-IVD | 20 testų | 1
174 | CCND1 IQFISH Break-Apart Probe | G111622-2 |  | Target CE-IVD | 20 testų | 1
175 | MYC IQFISH Break-Apart Probe | G111623-2 |  | Target CE-IVD | 20 testų | 1
176 | IGH IQFISH Break-Apart Probe | G111624-2 |  | Target CE-IVD | 20 testų | 1
177 | Kappa and Lambda mRNA CISH (Dako Omnis) | G111700-2 |  | Dako Omnis IQFISH (20 tests) | 20 testų | 1
178 | EBER RNA CISH (Dako Omnis) | G111701-2 |  | Dako Omnis IQFISH (20 tests) | 20 testų | 20
179 | Positive Control RNA CISH (Dako Omnis) | G111702-2 |  | SureFISH Ancillaries Unpredictable | rinkinys | 1
180 | ALK IQFISH BA Probe (Dako Omnis) | G111800-2 |  | Dako Omnis IQFISH (20 tests) | 20 testų | 1
181 | ROS1 IQFISH BA Probe (Dako Omnis) | G111801-2 |  | Dako Omnis IQFISH (20 tests) | 20 testų | 1
182 | RET IQFISH BA Probe (Dako Omnis) | G111802-2 |  | Dako Omnis IQFISH (20 tests) | 20 testų | 1
183 | MET IQFISH Probe with CEP7 (Dako Omnis) | G111803-2 |  | Dako Omnis IQFISH (20 tests) | 20 testų | 1
184 | SureFISH ALK BA P200 | G111900-8 |  | Dako Omnis SureFISH Target (20 tests) | 20 testų | 1
185 | SureFISH ROS1 BA P200 | G111901-8 |  | Dako Omnis SureFISH Target (20 tests) | 20 testų | 1
186 | SureFISH RET BA P200 | G111902-8 |  | Dako Omnis SureFISH Target (20 tests) | 20 testų | 1
187 | Kappa mRNA CISH Probe | G111919-8 |  | Dako Omnis SureFISH Target (20 tests) | 20 testų | 1
188 | Lambda mRNA CISH Probe | G111920-8 |  | Dako Omnis SureFISH Target (20 tests) | 20 testų | 1
189 | EBER RNA CISH Probe | G111921-8 |  | Dako Omnis SureFISH Target (20 tests) | 20 testų | 10
190 | 28S rRNA CISH Probe | G111922-8 |  | Dako Omnis SureFISH Target (20 tests) | 20 testų | 1
191 | SureFISH MYC BA P200 | G111923-8 |  | Dako Omnis SureFISH Target (20 tests) | 20 testų | 1
192 | SureFISH BCL2 BA P200 | G111924-8 |  | Dako Omnis SureFISH Target (20 tests) | 20 testų | 1
193 | SureFISH BCL6 BA P200 | G111925-8 |  | Dako Omnis SureFISH Target (20 tests) | 20 testų | 1
194 | SureFISH CCND1 BA P200 | G111926-8 |  | Dako Omnis SureFISH Target (20 tests) | 20 testų | 1
195 | SureFISH MALT1 BA P200 | G111927-8 |  | Dako Omnis SureFISH Target (20 tests) | 20 testų | 1
196 | SureFISH IGH BA P200 | G111928-8 |  | Dako Omnis SureFISH Target (20 tests) | 20 testų | 1
197 | SureFISH IGH MYC DF P200 | G111929-8 |  | Dako Omnis SureFISH Target (20 tests) | 20 testų | 1
198 | SureFISH IGH BCL2 DF P200 | G111930-8 |  | Dako Omnis SureFISH Target (20 tests) | 20 testų | 1
199 | SureFISH IGH CCND1 DF P200 | G111931-8 |  | Dako Omnis SureFISH Target (20 tests) | 20 testų | 1
200 | FISH Hybridization Buffer | G9400A |  | SureFISH Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
201 | FISH Wash Buffer 1 | G9401A |  | SureFISH Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
202 | FISH Wash Buffer 2 | G9402A |  | SureFISH Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
203 | FISH Mounting buffer without DAPI | G9403A |  | SureFISH Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
204 | FISH Mounting buffer | G9404A |  | SureFISH Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
205 | FISH FFPE Hybridization Buffer | G9410A |  | SureFISH Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
206 | ISH Pepsin Kit | G9411A |  | SureFISH Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
207 | IQFISH Fast Hybridization Buffer 900ul | G9414A |  | SureFISH Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
208 | IQFISH Fast Hybridization Buffer 200ul | G9415A |  | SureFISH Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
209 | IQFISH Fast Hybridization Buffer 200ulx6 | G9416A |  | SureFISH Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
210 | FLX M aHu Cytok HMW cl 34ssE12 RTU Omnis | GA05161-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
211 | FLX Mab aHu Melan cl HMB-45, RTU Omnis | GA05261-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
212 | FLX M aHuCytoker cl AE1/AE3, RTU (Omnis) | GA05361-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 20
213 | FLEX Mono Mo a Hu CDM Cl h-CD RTU Omnis | GA05461-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
214 | FLEX Mono Mo a Hu Inhbin a Cl R1 Omnis | GA05861-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
215 | FLX M aHu E-Cadh, cl NCH-38, RTU (Omnis) | GA05961-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 20
216 | FLX M Rb aHu AMACR, cl 13H4, RTU (Omnis) | GA06061-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
217 | FLEX Mab a Hu CD15, cl Carb-3,RTU(Omnis) | GA06261-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
218 | FLEX Monoc Mo a Myogen Clo F5D RTU OMNIS | GA06761-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
219 | FLX MonoMo aHu Mglb Cl 304-1A5 RTU Omnis | GA07461-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
220 | FLEX MonoMo aHu Rnl Cl SPM314, RTU Omnis | GA07561-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
221 | FLX Moa Hu GCDFP-15, cl 23A3, RTU, Omnis | GA07761-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
222 | FLEX Monol Mo a Hu MLH1 Cl ES05 Omnis | GA07961-2 |  | Omnis RTU Antibodies Premium | 60 tyrimų | 1
223 | FLX Moa Hu CDX-2, cl DAK-CDX2, RTU,Omnis | GA08061-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 25
224 | FLEX MonoRb aHu Cyc D1 Cl EP12 RTU Omnis | GA08361-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 30
225 | FLEX Mono Rb a Hu ER a Cl EP1 Omnis | GA08461-2 |  | Omnis RTU Antibodies Premium | 60 tyrimų | 1
226 | FLEX Mono Mo a Hu MSH2 Cl FE11 Omnis | GA08561-2 |  | Omnis RTU Antibodies Premium | 60 tyrimų | 1
227 | FLEX Mono Rb a Hu MSH6 Cl EP49 Omnis | GA08661-2 |  | Omnis RTU Antibodies Premium | 60 tyrimų | 1
228 | FLEX Mono Rb a Hu PMS2 Cl EP51 Omnis | GA08761-2 |  | Omnis RTU Antibodies Premium | 60 tyrimų | 20
229 | FLEX Mono Mo a Hu PR Cl PgR1294 Omnis | GA09061-2 |  | Omnis RTU Antibodies Premium | 60 tyrimų | 1
230 | FLX PaB aHu Alph-1-FetoProt, RTU (Omnis) | GA50061-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
231 | FLEX Poly Rb a Hu CD3, RTU (Dako Omnis) | GA50361-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 20
232 | FLEX Poly Rb a S100, RTU (Dako Omnis) | GA50461-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 15
233 | FLX PaB aHu Alph-1-Atrypsin, RTU (Omnis | GA50561-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
234 | FLEX Poly Rb a Hu Kappa , RTU (Omnis) | GA50661-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
235 | FLEX Poly Rb a Hu Lambda , RTU(Omnis) | GA50761-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
236 | FLX PaB aHu Chorionic Gon,RTU(Omnis) | GA50861-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
237 | FLEX Poly Rb a Hu Thyroglob, RTU (Omnis | GA50961-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
238 | FLEX Poly Rb a Hu IgA, RTU (Dako Omnis) | GA51061-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
239 | FLEX Poly Rb a Hu Myeloperox, RTU(Omnis) | GA51161-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
240 | FLEX Poly Rb a Hu IgG, RTU (Dako Omnis) | GA51261-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 20
241 | FLEX Poly Rb a Hu IgM, RTU Dako Omnis | GA51361-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 20
242 | FLEX Poly Rb a Hu Calcitonin, RTU(Omnis) | GA51561-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
243 | FLEX Poly Rb a Hu Gastr, RTU (Omnis) | GA51961-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
244 | FLEX Poly Rb a HSV Type 1, RTU (Omnis) | GA52161-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
245 | FLEX Poly Rb a H. Pyl, RTU (Omnis) | GA52361-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
246 | FLX PaB a Glial Fibr AcidProt RTU(Omnis) | GA52461-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
247 | FLX Poly Rb a Hu Von W Factor RTU(Omnis) | GA52761-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 30
248 | FLEX Rb Universal Neg. Contr, RTU(Omnis) | GA60066-2 |  | Omnis Visualization Sys. Ancill. Unpred. | 60 tyrimų | 1
249 | FLEX MonoMo aHu CD30 Cl Ber-H2 RTU Omnis | GA60261-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
250 | FLEX Mab a Hu CD20cy, cl L26, RTU(Omnis) | GA60461-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 30
251 | FLEX Mab a Hu Amyl A, cl mc1,RTU (Omnis) | GA60561-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
252 | FLX Mab aHu NeurofProt cl 2F11 RTU Omnis | GA60761-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 5
253 | FLEX Mab a Hu CD68, cl KP1, RTU (Omnis) | GA60961-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 30
254 | FLX Mab aHu CD31 EndCell JC70A RTU Omnis | GA61061-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 20
255 | FLEX MonoMo aHu SMActin Cl 1A4 RTU Omnis | GA61161-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 25
256 | FLEX Mab a Hu CD68, cl PG-M1, RTU(Omnis) | GA61361-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 30
257 | FLX Mab aHu CK19 cl RCK108, RTU (Omnis) | GA61561-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 15
258 | FLX Mab aHu p53 Prot cl DO-7 RTU (Omnis) | GA61661-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 35
259 | FLX Mab aHu Cytok 18 cl DC 10 RTU Omnis | GA61861-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
260 | FLX Moa Hu Cytok 7 OV-TL 12/30 RTU Omnis | GA61961-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
261 | FLEX Mab a Hu CD79a,cl JCB117,RTU(Omnis) | GA62161-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 15
262 | FLX Mab aHu Carcembr Ag cl II-7 RTUOmnis | GA62261-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
263 | FLEX Mab a Hu CD8,cl C8/144B, RTU(Omnis) | GA62361-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
264 | FLX Mab aHu Hep cl OCH1E5 RTU Omnis | GA62461-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
265 | FLX Mab aHu BCL6 Prot cl PGB6p RTU Omnis | GA62561-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 15
266 | FLX Mab aHu Ki-67 cl MIB-1, RTU (Omnis) | GA62661-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
267 | FLEX MonoMo aHu Epi-Mbr AgCl E29 RTU Omn | GA62961-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
268 | FLEX Mono Mo a Vim, cl V9, RTU (Omnis) | GA63061-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
269 | FLX Moa Hu CD34 Cl II QBEnd10 RTU Omnis | GA63261-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 25
270 | FLEX Mab a Hu CD43, cl DF-T1, RTU(Omnis) | GA63661-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 5
271 | FLX Mab aHu Epith Ag cl BerEP4 RTU Omnis | GA63761-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
272 | FLX Moa Hu CD246 ALK Prot ALK1 RTU Omnis | GA64161-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 5
273 | FLEX Mab a Hu CD138, cl MI15, RTU(Omnis) | GA64261-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 25
274 | FLEX Mab a Hu CD7, cl CBC.37, RTU(Omnis) | GA64361-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 25
275 | FLX Mab aHu MUM1 cl MUM1p, RTU (Omnis) | GA64461-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 15
276 | FLEX Mono Mo a Hu CD57 Cl TB01 RTU Omnis | GA64761-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 5
277 | FLX Mab aHu BSAP cl DAKPax5, RTU (Omnis) | GA65061-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 15
278 | FLEX Mab a Hu CD2, cl AB75, RTU (Omnis) | GA65161-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
279 | FLX Mab aHu Nucleophos cl 376 RTU Omnis | GA65261-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 5
280 | FLEX MonoMo aHu CD19 Cl LECD19 RTU Omnis | GA65661-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
281 | FLX Mono Rb aHu ERG cl EP111 RTU Omnis | GA65961-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 5
282 | FLX MonoMo aHu SNP Cl DAK-SYNAP RTU Omn | GA66061-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
283 | FLX MonoMo aHu p63Prot Cl DAKp63 RTU Omn | GA66261-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
284 | FLEX Mab a Hu CA 125, cl M11, RTU(Omnis) | GA70161-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
285 | FLX Mab aHu Beta-Cat cl b-Cat-1 RTUOmnis | GA70261-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
286 | FLEX Mo Universal Neg. Contr, RTU(Omnis) | GA75066-2 |  | Omnis Visualization Sys. Ancill. Unpred. | 60 tyrimų | 1
287 | FLX Mab Hu CD45 LCA 2B11+PD7/26 RTUOmnis | GA75161-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 3
288 | FLX Mab aCMV Cls. CCH2+DDG9 RTU Omnis | GA75261-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 4
289 | FLX Mab aHu Cytok 20, cl Ks20.8 RTUOmnis | GA77761-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
290 | FLX Moa Hu Cytok 5/6 D5/16 B4 RTU Omnis | GA78061-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
291 | FLX Mab aHu CD23 cl DAK-CD23 RTU Omnis | GA78161-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 20
292 | Mo MxH p16, Cl JC8 RTU_Omnis | GA78361-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
293 | Mo RxH p40, Cl DAK-p40 RTU_Omnis | GA78461-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
294 | Mo MxH CD246-ALK, Cl OTI1A4 RTU_Omnis | GA78561-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 5
295 | Mo MxH CD10, Cl DAK-CD10 RTU_Omnis | GA78661-2 |  | Omnis RTU Antibodies | 60 tyrimų | 25
296 | Dako Omnis ISH Lid, 5 pcs | GC10230 |  | Molecular Omnis | 5 vnt. | 10
297 | Dako Omnis Mixing strip, 25 pcs | GC10730 |  | Omnis Ancillaries Predictable | 25 vnt. | 15
298 | Dako Omnis Small Vial, 2 mL | GC20130-6 |  | Omnis Ancillaries Predictable | 25 vnt. | 5
299 | Dako Omnis Large Vial, 30 mL | GC20230-6 |  | Omnis Ancillaries Predictable | 25 vnt. | 15
300 | Sulfuric Acid, 0.3 M, cleaning Reag | GC20330-2 |  | Omnis Ancillaries Predictable | pakuotė | 25
301 | PQ pack slides f Omnis qualification | GC20430-7 |  | Omnis Ancillaries Unpredictable | rinkinys | 1
302 | Dako Omnis Vial with Mixing Ball, 2 mL | GC20630-7 |  | Molecular Omnis | 25 vnt. | 1
303 | ISH Cleaning Solution (Dako Omnis) | GC20730-2 |  | Molecular Omnis | pakuotė | 20
304 | EnVision FLEX DAB Enhancer (Dako Omnis) | GC80611-2 |  | Omnis Visualization Sys. Ancill. Pred. | pakuotė | 10
305 | Wash Buffer (20x) (Dako Omnis) | GC80711-2 |  | Omnis Visualization Sys. Ancill. Pred. | pakuotė | 20
306 | Hematoxylin (Dako Omnis) | GC80811-2 |  | Omnis Visualization Sys. Ancill. Pred. | pakuotė | 25
307 | Clearify | GC81030-2 |  | Omnis Ancillaries Predictable | pakuotė | 15
308 | HercepTest mAb pharmDx (Dako Omnis) | GE00111-2 |  | IHC PharmDx | 20 tyrimų | 1
309 | PD-L1 IHC 22C3 pharmDx | GE00621-2 |  | IHC PharmDx New | 20 tyrimų | 8
310 | MLH1 IHC pharmDx (Dako Omnis) | GE07961-2 |  | IHC PharmDx New | 20 tyrimų | 1
311 | MSH2 IHC pharmDx (Dako Omnis) | GE08561-2 |  | IHC PharmDx New | 20 tyrimų | 1
312 | MSH6 IHC pharmDx (Dako Omnis) | GE08661-2 |  | IHC PharmDx New | 20 tyrimų | 1
313 | PMS2 IHC pharmDx (Dako Omnis) | GE08761-2 |  | IHC PharmDx New | 20 tyrimų | 1
314 | MMR NCR Mouse (Dako Omnis) | GE10161-2 |  | IHC PharmDx New | 20 tyrimų | 60
315 | MMR NCR Rabbit (Dako Omnis) | GE10261-2 |  | IHC PharmDx New | 20 tyrimų | 30
316 | ISH Ethanol Solution 96pct (Dako Omnis) | GM30011-2 |  | Molecular Omnis | pakuotė | 10
317 | ISH Pre-Treatment Solution (20x) (Omnis) | GM30111-2 |  | Molecular Omnis | pakuotė | 25
318 | ISH Pepsin (Dako Omnis) | GM30211-2 |  | Molecular Omnis | pakuotė | 15
319 | ISH Stringent WB (20x) (Dako Omnis) | GM30311-2 |  | Molecular Omnis | pakuotė | 25
320 | Fluorescence Mounting Medium (Omnis) | GM30411-2 |  | Molecular Omnis | pakuotė | 1
321 | HER2 IQFISH pharmDx (Dako Omnis) | GM33311-2 |  | IHC PharmDx | 20 tyrimų | 1
322 | EnV FLEX, High pH (Dako Omnis) | GV80011-2 |  | Omnis Visualization Syst. Premium | 600 tyrimų | 15
323 | EnV FLEX TRS High pH (50x) (Dako Omnis) | GV80411-2 |  | Omnis Visualization Sys. Ancill. Pred. | 225 tyrimų | 1
324 | EnV FLEX TRS Low pH (50x) (Dako Omnis) | GV80511-2 |  | Omnis Visualization Sys. Ancill. Pred. | 225 tyrimų | 20
325 | EnV FLEX+ Rb (LINKER) (Dako Omnis) | GV80911-2 |  | Omnis Visualization Sys. Ancill. Pred. | 75 tyrimų | 1
326 | EnV FLEX+ Mo (LINKER) (Dako Omnis) | GV82111-2 |  | Omnis Visualization Sys. Ancill. Pred. | 75 tyrimų | 1
327 | EnV FLEX DAB+ Substr Chrom System(Omnis) | GV82511-2 |  | Omnis Visualization Sys. Ancill. Unpred. | 150 tyrimų | 1
328 | EnVision FLEX Red Subst Chrom Sys-Omnis | GV92511-2 |  | Omnis Visualization Sys. Ancill. Unpred. | 150 tyrimų | 1
329 | FLEX Poly Anti-Insulin, RTU, (Link) | IR00261-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 5
330 | FLX Mab X-H Cyto HMW 34ssE12 RTU Link | IR05161-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 5
331 | FLEX Mab, X-H Melan, cl HMB-45, RTU,Link | IR05261-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
332 | FLEX Mab X-H Cyto cl AE1/AE3, RTU, Link | IR05361-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
333 | FLEX Mab, X-H Cald, cl h-CD, RTU, Link | IR05461-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
334 | FLEX Mab, (WT1) Prot, cl 6F-H2, RTU,Link | IR05561-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 15
335 | FLEX Mab TTF-1cl 8G7G3/1, RTU, Link | IR05661-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
336 | FLEX Mono MxH CD99 MIC2 Cl 12E7 Link | IR05761-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
337 | FLEX Mono MxH Inhib alph R1, RTU (Link) | IR05861-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
338 | FLEX Mono MxH E-Cadh, cl NCH-38 RTU,Link | IR05961-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
339 | FLEX Mono RxH AMACR, cl 13H4, RTU (Link) | IR06061-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
340 | FLEX MxH Tyr, cl T311, RTU (Link) | IR06161-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
341 | FLEX Mono MxH CD15, cl Carb-3 RTU (Link) | IR06261-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
342 | FLX Mab X-H SMTH MSCL SMMS-1 RTU, (Link) | IR06661-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
343 | FLEX Mab A-Myogenin cl: F5D, RTU, (Link) | IR06761-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
344 | FLX Mab X-H PR, cl PgR 636, RTU, Link | IR06861-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies Prem. | 60 tyrimų | 1
345 | FLEX Mono Mo X-H CD1a cl 010, RTU, Link | IR06961-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
346 | FLEX MonoMo aHu Podopl cl D2-40 RTU Link | IR07261-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
347 | FLX Mab X-H Mammaglob cl304-1A5 RTU Link | IR07461-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 6
348 | FLEX Mab X-H Villin cl:1D2 C3,RTU,(Link) | IR07661-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
349 | FLEX Mab X-H MLH1, cl ES05, RTU, (Link) | IR07961-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
350 | FLEX Mono Mo a Hu CDX-2 Cl DAK-CDX2 Link | IR08061-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
351 | FLEX Mono Mo X-H CD5 cl 4C7, RTU, (Link) | IR08261-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
352 | FLEX RbxH Cyclin D1 cl EP12 RTU Link | IR08361-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 30
353 | FLEX RbxH ER alpha cl EP1, RTU, (Link) | IR08461-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies Prem. | 60 tyrimų | 1
354 | FLEX Mab a Hu MSH2, cl FE11, RTU (Link) | IR08561-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
355 | FLEX Rb a Hu MSH6, cl EP49, RTU (Link) | IR08661-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
356 | FLX Mono Rb a Hu PMS2, cl EP51, RTU,Link | IR08761-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
357 | FLEX Mab a Hu Prostein cl 10E3,RTU(Link) | IR08861-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
358 | FLEX Mono Mo a Hu PSMA, cl 3E6,RTU(Link) | IR08961-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
359 | FLEX Mab a Hu OCT3/4, cl N1NK, RTU(Link) | IR09261-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
360 | FLX Mono Rb a Hu TdT, cl EP266, RTU,Link | IR09361-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
361 | FLX Mono Rb aHu CK8/18 EP17/30 RTU(Link) | IR09461-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
362 | FLEX Poly Rb a Hu CD3, RTU | IR50361-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
363 | FLEX Poly Rb a S100, RTU | IR50461-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
364 | FLEX Poly Rb a Hu Kappa Light Chain, RTU | IR50661-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
365 | FLEX Poly Rb a Hu Lambda , RTU | IR50761-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
366 | FLEX Poly Rb a Hu Myeloperoxidase, RTU | IR51161-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
367 | FLEX Poly Rb a Helicobacter Pylori, RTU | IR52361-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
368 | FLX Poly Rb a Glial Fibr Acidic Prot,RTU | IR52461-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
369 | FLEX Rb Universal Neg. Contr, RTU, Link | IR60066-2 |  | IHC Ancillaries Unpredictable | 60 tyrimų | 1
370 | FLEX Mono Mo a Hu CD30, cl Ber-H2, RTU | IR60261-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
371 | FLEX Mono Mo a Hu CD20cy, cl L26, RTU | IR60461-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
372 | FLEX Mono Mo a Hu Desmin, cl D33, RTU | IR60661-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
373 | FLEX Mono Mo a Hu CD21, cl 1F8, RTU | IR60861-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 20
374 | FLEX Mono Mo a Hu CD68, cl KP1, RTU | IR60961-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
375 | FLX Mo aHu CD31 Endothel Cell JC70A, RTU | IR61061-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
376 | FLEX Mab a Hu SMA, cl 1A4, RTU | IR61161-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
377 | FLEX Mab a Hu NSE, cl BBS/NC/VI-H14, RTU | IR61261-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
378 | FLEX Mono Mo a Hu CD68, cl PG-M1, RTU | IR61361-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
379 | FLEX Mab a Hu BCL2 OncoProt, cl 124, RTU | IR61461-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 25
380 | FLEX Mab a Hu Cytoker 19, cl RCK108, RTU | IR61561-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
381 | FLEX Mono Mo a Hu p53 Prot, cl DO-7, RTU | IR61661-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
382 | FLX Moa Hu Cytoker 7, cl OV-TL 12/30,RTU | IR61961-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
383 | FLEX Mono Mo a Cytoker 17, cl E3, RTU | IR62061-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
384 | FLEX Mono Mo a Hu CD79a, cl JCB117, RTU | IR62161-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
385 | FLEX Mono Mo a Hu CD8, cl C8/144B, RTU | IR62361-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
386 | FLEX Mab a Hu BCL6 Prot, cl PG-B6p, RTU | IR62561-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
387 | FLEX Mono Mo a Hu Ki-67 Ag, cl MIB-1,RTU | IR62661-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
388 | FLX Moa Hu Calr, cl DAK-Calret 1, RTU | IR62761-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 15
389 | FLEX Mono Mo a Hu CD56, cl 123C3, RTU | IR62861-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 15
390 | FLEX Mono Mo a Hu EMA, cl E29, RTU | IR62961-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
391 | FLEX Mono Mo a Vimentin, cl V9, RTU | IR63061-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
392 | FLX Moa Hu CD34 Class II,cl QBEnd 10,RTU | IR63261-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
393 | FLEX Mono Mo a Hu Melan-A, cl A103, RTU | IR63361-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
394 | FLX Moa Hu Epithelial Ag, cl Ber-EP4,RTU | IR63761-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
395 | FLX Moa Hu Mast Cell Tryptase,cl AA1,RTU | IR64061-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
396 | FLEX Mono Mo a Hu CD138, cl MI15, RTU | IR64261-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
397 | FLEX Mono Mo a Hu MUM1 Prot,cl MUM1p,RTU | IR64461-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
398 | FLEX Mono Mo a Hu CD4, cl 4B12, RTU | IR64961-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
399 | FLX Moa Hu BSAP, cl DAK-Pax5, RTU, Link | IR65061-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
400 | FLEX Mab a Hu MUC2, cl CCP58, RTU (Link) | IR65861-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
401 | FLX Moa Hu Syn, cl DAK-SYNAP, RTU, Link | IR66061-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
402 | FLEX Mab a Hu MUC5AC, cl CLH2 RTU, Link | IR66161-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
403 | FLX Moa Hu p63 Prot, cl DAK-p63 RTU,Lin | IR66261-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
404 | FLX Moa Hu Muscle Actin HHF35 RTU Link | IR70061-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
405 | FLX Moa Hu b-Cat, cl b-Cat-1, RTU, Link | IR70261-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
406 | FLEX Mo Universal Neg. Contr, RTU, Link | IR75066-2 |  | IHC Ancillaries Unpredictable | 60 tyrimų | 1
407 | FLX Moa Hu CD45, LCA, cl 2B11+PD7/26,RTU | IR75161-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
408 | FLEX Mono Mo a CMV, cls CCH2+DDG9, RTU | IR75261-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 15
409 | FLX Moa Epst-Barr Virus LMP CS.1-4, RTU | IR75361-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
410 | FLEX Mab a Hu Cytoker 20, cl Ks20.8, RTU | IR77761-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
411 | FLEX Mab a Hu Placental AP, cl 8A9, RTU | IR77961-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
412 | FLX Moa Hu Cytoker 5/6, cl D5/16 B4, RTU | IR78061-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
413 | FLEX Mab a Hu CD23, cl DAK-CD23,RTU,Link | IR78161-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 10
414 | Mo MxH CD10, Cl DAK-CD10 (RTU) | IR78661-2 |  | Autostainer Link RTU Antibodies | 60 tyrimų | 1
415 | HER2 IQFISH pharmDx | K573111-2 |  | IHC PharmDx | 20 tyrimų | 1
416 | Histology FISH Acc Kit | K579911-2 |  | Molecular Ancillaries | rinkinys | 1
417 | Anti-FITC/AP CISH Access Kit Dako Omnis | K589911-2 |  | SureFISH Ancillaries Unpredictable | rinkinys | 15
418 | EnV FLEX, High pH, (Link) | K800021-2 |  | Autostainer Visualization Syst. Premium | 600 tyrimų | 1
419 | EnV FLEX+, High pH (Link) | K800221-2 |  | Autostainer Visualization Syst. Premium | 600 tyrimų | 6
420 | EnV FLEX TRS, High pH (50x) | K800421-2 |  | Autostainer Visualiz. Ancill. Unpred. | pakuotė | 1
421 | EnV FLEX TRS, Low pH (50x) | K800521-2 |  | Autostainer Visualiz. Ancill. Unpred. | pakuotė | 10
422 | EnV FLEX Ab Diluent | K800621-2 |  | Autostainer Visualiz. Ancill. Unpred. | pakuotė | 1
423 | EnV FLEX Wash Buffer (20x) | K800721-2 |  | Autostainer Visualization Ancill. Pred. | pakuotė | 1
424 | EnV FLEX Htx (Link) | K800821-2 |  | Autostainer Visualization Ancill. Pred. | pakuotė | 1
425 | EnV FLEX+ Rb (LINKER) (Link), Mab a Rb | K800921-2 |  | Autostainer Visualization Ancill. Pred. | pakuotė | 1
426 | FLEX IHC Microscope Slides, 5x100 slides | K802021-2 |  | IHC Ancillaries Predictable | pakuotė | 1
427 | EnV FLEX+ Mo (LINKER) (Link) | K802121-2 |  | Autostainer Visualization Ancill. Pred. | pakuotė | 1
428 | EnV FLEX, Mini Kit, High pH (Link) | K802321-2 |  | Autostainer Visualization Syst. Premium | pakuotė | 1
429 | Mo a Hu EMA, cl E29 | M061301-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (1ml.) | 1 ml. | 1
430 | Mo a Hu EMA, cl E29 | M061329-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
431 | Mo a Hu Cytokeratin HMW 34bE12 | M063001-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (1ml.) | 1 ml. | 1
432 | Mo a Hu Cytoker, High Mol wt, cl 34ssE12 | M063029-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
433 | Mo a Hu Melanosome, cl HMB-45 | M063401-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 4
434 | Mo a Hu Melanosome, cl HMB-45, 0.2 mL | M063429-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
435 | Mo a Hu CD45, LCA, cls 2B11 + PD7/26 | M070101-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (1ml.) | 1 ml. | 1
436 | Mo a Hu PSA, cl ER-PR8 | M075029-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
437 | Mo a Hu CD30, cl Ber-H2 | M075101-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (1ml.) | 1 ml. | 1
438 | MoAHu CD61, PlatGlycoProt IIIa cl Y2/51 | M075301-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 0,2 ml. | 3
439 | Mo a Hu CD20cy, cl L26 | M075501-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (1ml.) | 1 ml. | 1
440 | Mo a Hu Desmin, cl D33 | M076001-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (1ml.) | 1 ml. | 1
441 | Mo a Hu Desmin, cl D33 | M076029-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
442 | Mo a Hu C5b-9, cl aE11 | M077701-8 |  | Primary Conc. Abs Basic (1ml.) | 1 ml. | 1
443 | Mo a Hu CD21, cl 1F8 | M078401-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
444 | Mo a Hu Collagen IV, cl CIV 22 | M078501-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
445 | Mo a Hu Epithelial Ag, cl Ber-EP4 | M080401-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (1ml.) | 1 ml. | 1
446 | Mo a Hu Epithelial Ag, cl Ber-EP4 | M080429-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
447 | Mo a Hu CD68, cl KP1 | M081401-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
448 | Mo a Hu CD235a, Glycophorin A, cl JC159 | M081901-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 6
449 | Mo a Hu Glycophorin C, cl Ret40f | M082001-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
450 | Mo a Hu Cytoker, cl MNF116 | M082101-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
451 | Mo a Hu CD31, Endothelial Cell, cl JC70A | M082301-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
452 | Mo a Hu CD31, Endothelial Cell, cl JC70A | M082329-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
453 | Mo a Hu Smooth Muscle Actin, cl 1A4 | M085101-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (1ml.) | 1 ml. | 1
454 | Mo a Hu Smooth Muscle Actin, cl 1A4 | M085129-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
455 | Mo a Cytomegalovirus, cls CCH2 + DDG9 | M085401-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 2
456 | Mo a Hu Chromogranin A, cl DAK-A3 | M086901-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
457 | Mo a Hu Chromogranin A, cl DAK-A3 | M086929-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
458 | Mo a Hu CD68, cl PG-M1 | M087601-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (1ml.) | 1 ml. | 1
459 | Mo a Hu Leukaemia, Hairy Cell, cl DBA.44 | M088001-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 4
460 | Mo a Hu BCL2 OncoProt, cl 124 | M088701-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
461 | Mo a Hu BCL2 OncoProt, cl 124 | M088729-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
462 | Mo a Hu Cytoker 19, cl RCK108 | M088801-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (1ml.) | 1 ml. | 1
463 | Mo a Hu Mesothelial Cell, cl HBME-1 | M350501-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
464 | Mo a Hu Cytoker, cl AE1/AE3 | M351501-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (1ml.) | 1 ml. | 1
465 | Mo a Hu Cytoker, cl AE1/AE3, 0.2 mL | M351529-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
466 | Mo a CA 19-9, cl 116-NS-19-9 | M351701-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
467 | Mo a Hu Epithelial-Related Ag, cl MOC-31 | M352501-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
468 | Mo a Hu Papillomavirus (HPV), cl K1H8 | M352801-8 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
469 | Mo a Hu Calponin, cl CALP | M355601-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
470 | Mo a Hu Androgen Receptor, cl AR441 | M356201-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
471 | MoAHu TTF-1, cl 8G7G3/1 | M357501-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
472 | MoAHuTTF-1, cl 8G7G3/1, 0.2 mL | M357529-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
473 | Mo a Hu E-Cadh, cl NCH-38 | M361201-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
474 | Mono MxH E-Cadh NCH-38 | M361229-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
475 | Mono Rb a Hu AMACR, cl 13H4 | M361601-2 |  | Primary Conc. Abs Premium (1ml.) | 1 ml. | 1
476 | Mono Rb a Hu AMACR, cl 13H4 0.2 mL | M361629-2 |  | Primary Conc. Abs Premium (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
477 | Mo a Hu D2-40, cl D2-40 | M361901-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
478 | Mo a Hu D2-40, cl D2-40 | M361929-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
479 | MAb MxH MITF D5 | M362129-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
480 | Mono Mo a Hu IMP3, cl 69.1 | M362629-2 |  | Primary Conc. Abs Premium (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
481 | PTEN 0.2mL MAb MxH | M362729-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
482 | Mono MxH CD15 cl Carb-3 | M363101-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
483 | Mono MxH CD15 cl Carb-3 | M363129-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
484 | Mono Mo anti-Hu CDX2, cl DAK-CDX2 | M363601-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
485 | Mono Mo anti-Hu CDX2, cl DAK-CDX2 | M363629-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
486 | Mono Mo a Hu MSH2, cl FE11 | M363901-2 |  | Primary Conc. Abs Premium (1ml.) | 1 ml. | 1
487 | Mono Mo a Hu MSH2, cl FE11 | M363929-2 |  | Primary Conc. Abs Premium (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
488 | Mono Mo X-Hu MutL Prot Homolog 1,cl ES05 | M364001-2 |  | Primary Conc. Abs Premium (1ml.) | 1 ml. | 1
489 | Mono Mo A-Hu MutL Prot Homolog 1,cl ES05 | M364029-2 |  | Primary Conc. Abs Premium (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
490 | Mono Rb anti-Hu ER alpha, cl EP1 | M364301-2 |  | Primary Conc. Abs Premium (1ml.) | 1 ml. | 1
491 | Mono Rb a Hu MSH6, cl EP49 | M364601-2 |  | Primary Conc. Abs Premium (1ml.) | 1 ml. | 1
492 | Mono Rb a Hu MSH6, cl EP49 | M364629-2 |  | Primary Conc. Abs Premium (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
493 | Mono Rb a Hu PMS2 cl EP51 | M364701-2 |  | Primary Conc. Abs Premium (1ml.) | 1 ml. | 1
494 | Mono Rb a Hu PMS2, cl EP51 | M364729-2 |  | Primary Conc. Abs Premium (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
495 | Mono Mo a Hu PD-L1, cl 22C3 | M365329-2 |  | Primary Concentrated Abs. New Premium | 0,2 ml. | 1
496 | Mo a Hu p53 Prot, cl DO-7 | M700101-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (1ml.) | 1 ml. | 30
497 | Mo a Hu p53 Prot, cl DO-7 | M700129-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
498 | Mo a Hu Cytoker 7, cl OV-TL 12/30 | M701801-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (1ml.) | 1 ml. | 1
499 | Mo a Hu Cytoker 7, cl OV-TL 12/30 | M701829-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
500 | Mo a Hu Cytoker 20, cl Ks20.8 | M701901-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
501 | Mo a Hu CD79a, cl JCB117 | M705001-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
502 | Mo aHu CD44, Phag GlycoProt-1, cl DF1485 | M708201-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
503 | Mo a Hu CD8, cl C8/144B | M710301-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 3
504 | Mo a Hu Hepatocyte, cl OCH1E5 | M715801-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
505 | Mo a Hu CD34 Class II, cl QBEnd 10 | M716501-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (1ml.) | 1 ml. | 1
506 | Mo a Hu CD34 Class II, cl QBEnd 10 | M716529-2 |  | Primary Conc. Abs Basic (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
507 | Mo a Hu CD246, ALK Prot, cl ALK1 | M719501-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
508 | Mo a Hu Melan-A, cl A103 | M719601-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 5
509 | Mo a Hu Melan-A, cl A103 | M719629-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
510 | Mo a Hu BCL6 Prot, cl PG-B6p | M721101-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
511 | Mo a Hu BCL6 Prot, cl PG-B6p | M721129-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
512 | Mo a Hu CD138, cl MI15 | M722801-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
513 | Mo a Hu Granzyme B, cl GrB-7 | M723501-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 4
514 | Mo a Hu Cytoker 5/6, cl D5/16 B4 | M723701-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
515 | Mo a Hu Cytoker 5/6, cl D5/16 B4 | M723729-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
516 | Mo a Hu Ki-67 Ag, cl MIB-1 | M724001-2 |  | Primary Conc. Abs Premium (1ml.) | 1 ml. | 10
517 | Mo a Hu Ki-67 Ag, cl MIB-1 | M724029-2 |  | Primary Conc. Abs Premium (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
518 | Mo a Hu Calretinin, cl DAK-Calret 1 | M724501-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
519 | Mo a Hu Calretinin, cl DAK-Calret 1 | M724529-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
520 | Mo a Hu CD3, F7.2.38 | M725401-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
521 | Mo a Hu CD3, F7.2.38 | M725429-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
522 | Mo a Hu MUM1 Prot, cl MUM1p | M725901-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
523 | Mo a Hu MUM1 Prot, cl MUM1p | M725929-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
524 | Mono Mo a Hu CD19, cl LE-CD19 | M729629-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
525 | Mono Mo a Hu CD56, cl 123C3 | M730401-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
526 | Mono Mo a Hu CD56, cl 123C3 | M730429-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
527 | Mono Mo a Hu BSAP, cl DAK-Pax5 | M730701-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
528 | Mono Mo a Hu Synaptophysin, cl DAK-SYNAP | M731501-2 |  | Primary Conc. Abs Premium (1ml.) | 1 ml. | 1
529 | Mono Mo a Hu Synaptophysin, cl DAK-SYNAP | M731529-2 |  | Primary Conc. Abs Premium (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
530 | Mono Mo a Hu p63, cl DAK-p63 | M731701-2 |  | Primary Conc. Abs Premium (1ml.) | 1 ml. | 1
531 | Mono Mo a Hu p63, cl DAK-p63 | M731729-2 |  | Primary Conc. Abs Premium (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
532 | Rb a FITC/HRP, Rb F(ab) | P510050-8 |  | Molecular Ancillaries | pakuotė | 1
533 | Mo a Hu CD3/PB, cl UCHT1 | PB98201-8 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
534 | Mo a Hu CD45, LCA/PB, cl T29/33 | PB98601-8 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
535 | Mono Mo a Hu CD45/PerCP, cl 2D1 | PR70101-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
536 | Mono Mo a Hu CD3/PerCP, cl UCHT1 | PR70201-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
537 | Mo a Hu CD19/PerCP-Cy5.5, Clone HD37 | PR70350-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
538 | Mo a Hu Myeloperoxidase/PerCP-Cy5.5 | PR70450-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
539 | Mo a Hu CD22/PerCP-Cy5.5 | PR70750-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
540 | Mo a Hu CD1a/PerCP-Cy5.5 | PR71050-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
541 | Mo a Hu CD7/PerCP-Cy5.5 | PR71150-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
542 | Rb a Hu Lambda Light/PerCP-Cy5.5 F(ab)2 | PR71250-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
543 | Mo a Hu Plasma Cell/PerCP-Cy5.5, VS38c | PR71350-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
544 | Rb a Hu Kappa /RPE,Rb F(ab)2 | R043601-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
545 | Rb a Hu Lambda /RPE, Rb F(ab)2 | R043701-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
546 | Rb a Mo Immunoglobulins/RPE, Rb F(ab)2 | R043901-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
547 | Mo a Hu CD13/RPE, cl WM-47 | R071501-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
548 | Mo a Hu CD33/RPE, cl WM-54 | R074501-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
549 | Mo a Hu CD4/RPE, cl MT310 | R080501-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
550 | Mo a Hu CD8/RPE, cl DK25 | R080601-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
551 | Mo a Hu CD2/RPE, cl MT910 | R080701-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
552 | Mo a Hu CD19/RPE, cl HD37 | R080801-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
553 | Mo a Hu CD3/RPE, cl UCHT1 | R081001-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
554 | MoAHu CD25 Interleu-2 Recep/RPE cl ACT-1 | R081101-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
555 | Mo a Hu CD11b,C3bi Recep/RPE, cl 2LPM19 | R084101-8 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
556 | Mo a Hu CD5/RPE, cl DK23 | R084201-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
557 | Mo a Hu CD10/RPE, cl SS2/36 | R084801-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
558 | Mo a Hu CD14/RPE, cl TUK4 | R086401-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
559 | Ra A Hu IgM/RPE, Rb F(ab)2 | R511101-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
560 | Ra A Hu IgD/RPE, Rb F(ab)2 | R511201-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
561 | Mo A Hu HLA-ABC Ag/RPE, cl W6/32 | R700001-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
562 | Mo A Hu CD20/RPE, cl B-Ly1 | R701301-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
563 | MoAHu CD42b PlatGlycoProt Ib/RPE cl AN51 | R701401-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
564 | Mo a Hu CD22/RPE, cl 4KB128 | R706101-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
565 | Mo a Hu CD235a, Glycoph A/RPE, cl JC159 | R707801-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
566 | Mo a Hu CD23/RPE, cl MHM6 | R710801-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
567 | Mo a Hu CD34 Class III/RPE, cl BIRMA-K3 | R712501-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
568 | Mo a Hu CD117, c-kit/RPE, cl 104D2 | R714501-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
569 | Mo a Hu CD79acy/RPE, cl HM57 | R715901-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
570 | Mo a Hu CD103, MLA/RPE, cl Ber-ACT8 | R718801-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
571 | Mo a Hu Myeloperoxidase/RPE, cl MPO-7 | R720901-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
572 | Mo a Hu CD64, Fc Gam Recep I/RPE,cl 10. | R721901-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
573 | Mo a Hu CD138/RPE, cl MI15 | R722901-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
574 | Mo a Hu CD56/RPE, cl C5.9 | R725101-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
575 | Mo a Hu HLA-DR Ag/RPE, cl AB3 | R726701-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
576 | Mo a Hu CD79b/RPE, cl SN8 | R727201-2 |  | Flow Antibody | 1 ml. | 1
577 | Mo a Hu CD7/RPE, cl CBC.37 | R727701-2 |  | Flow Antibody Premium | 1 ml. | 1
578 | Dako Ab Diluent | S080983-2 |  | IHC Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
579 | TRS, conc x 10 | S169984-2 |  | IHC Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
580 | DAB Enhancer, 30 mL | S196130-2 |  | IHC Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
581 | DAB-Away, Cleaning Agent, f the AS | S196730-2 |  | IHC Ancillaries Predictable | pakuotė | 2
582 | Dako REAL Ab Diluent | S202230-2 |  | IHC Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 20
583 | Dako REAL Peroxidase-Blocking Solution | S202386-2 |  | IHC Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
584 | Easy-Lyse Lysing Reag 300 Tsts, 6 x 5 mL | S236430-2 |  | Flow Ancilliary | pakuotė | 1
585 | TRS, pH 9.0, conc x 10, 500 mL | S236784-2 |  | IHC Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
586 | Dako TRS, Citrate pH 6 (x10) | S236984-2 |  | IHC Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
587 | WB, conc x 10, f Immunocytochemistry | S300685-2 |  | IHC Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
588 | Protase K, Ready-to-Use, 110 mL | S302030-2 |  | IHC Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
589 | Protase K, Ready-to-Use | S302080-2 |  | IHC Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
590 | A Dil w Background-Reducing Components | S302281-2 |  | IHC Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
591 | A Dil w Background-Red Comp 125 mL | S302283-2 |  | IHC Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
592 | Fluorescence Mounting Medium | S302380-2 |  | IHC Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
593 | Faramount Aq Mounting Medium, RTU | S302580-2 |  | IHC Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
594 | AS Plus Link, Cal Bottle Kit | S302830-7 |  | Commodity Adv. Accessories | pakuotė | 1
595 | Htx, f use with the AS | S330130-2 |  | IHC Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
596 | Htx, Mayers | S330930-2 |  | IHC Ancillaries Unpredictable | pakuotė | 1
597 | Square Flap Labels | S338030 |  | Commodity Adv. Accessories | pakuotė | 1
598 | PD-L1 IHC 22C3 pharmDx | SK00621-2 |  | IHC PharmDx New | 60 tyr. | 1
599 | PD-L1 Control Slides (5 slides) | T139130-2 |  | IHC PharmDx New | rinkinys | 1
600 | Rb a Glial Fibr Acidic Prot | Z033401-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (1ml.) | 1 ml. | 1
601 | Rb a Glial Fibr Acidic Prot | Z033429-2 |  | Primary Conc. Abs Standard (0.2ml.) | 0,2 ml. | 1
Viso 1 pirkimo dalies suma be PVM, Eur:
.... PVM suma, Eur:
Viso 1 pirkimo dalies suma su PVM, Eur:

## NR.2 Įrangos reikalavimai
Bendrieji reikalavimai tiekėjo siūlomoms sistemoms panaudai:
1. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti panaudai suteikto analizatoriaus techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą ir remontą visą sutarties galiojimo laikotarpį.
2. Tiekėjas privalo panaudos pagrindais suteikti perkančiajai organizacijai naudotis sistema, atitinkančiu šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus tol, kol pagal prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį bus perkami iš tiekėjo reagentai ir papildomos priemonės.
3. Tiekėjas turės supažindinti Perkančiosios organizacijos personalą su naudojamos sistemos naudojimo ypatumais, perduoti sistemos naudojimosi instrukcijas (lietuvių kalba), perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis naudojama sistema ir išduoti apmokymo pažymėjimus.
4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys siūlomos sistemos atitikimą šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems parametrams: bukletai, mokslinės studijos, techniniai aprašai, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės nr., esantį šioje techninėje specifikacijoje.
5. Siūloma sistema turi turėti CE-IVD sertifikatą. Tiekėjas turi pateikti patvirtinančią dokumentaciją.
6. Pristatoma įranga gali būti nauja arba naudota, tačiau ne senesnė nei 5 metai nuo įrangos pagaminimo datos.
7. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad sistema būtų pristatyta, surinkta, sumontuota/instaliuota/įdiegta perkančiosios organizacijos adresu: P. Baublio g. 5, Vilnius, paruošta darbui ir suderinta/išbandyta ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo nuo užsakymo pateikimo dienos. ( 2 lentelė)
Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomos įrangos parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę nurodant atitiktį
1 | Sistemos paskirtis | Programuojamam histologinio preparato deparafinizavimui - antigeno atstatymui, IHC bei in situ reakcijų vizualizavimui bei paruoštų histologinių stiklelių uždengimui.
2 | Sistemos sudėtis | Sistema sudaryta iš atskirų modulių - užtikrinančių vientisą sistemos veikimą, pasitelkiant programinę įrangą: Deparafinizavimo - antigeno atstatymo modulis; IHC reakcijų vizualizavimo modulis; Pilnai automatizuotas IHC ir in situ reakcijų modulis; Histologinių stiklelių dengimo modulis; Kompiuterinės ir programinės įrangos modulis sistemai valdyti.
3 | Sistemos (instrumentų ir/ar programinės įrangos) suderinamumas su Valstybinio patologijos centro, viešosios įstaigos Vilniaus univesiteto ligoninės Santaros klinikų filialo patologijos tyrimų informacine sistema | 1. Sistema turi būti tinkama (techniškai ir programiškai suderinama) integravimui į Valstybinio patologijos centro, viešosios įstaigos Vilniaus univesiteto ligoninės Santaros klinikų filialo veikiančią Patologijos tyrimų informacinę sistemą (toliau - LIS).
Pastaba:
1 p. reikalavimo atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo patvirtinimą.
2. Pirkimo laimėjimo atveju, esant poreikiui, Sistemą integruoti į LIS Tiekėjas privalės savo jėgomis ir lėšomis:
2.1. teikti visokeriopą pagalbą, pateiktą Sistemą integruojant į perkančiosios organizacijos LIS,
2.2. dalyvauti Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/ar validavime.
Pastaba:
2 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo įsipareigojimą.
4 | Sistemos lankstumas | Sistema pajėgi atlikti visas priede Nr. 1 nurodytas reakcijas.
5 | Reikalavimai sistemos sudėtinėms dalims
5.1 | Deparafinizavimas - antigeno atstatymas
5.1.1 | Paskirtis | Histologinio preparato deparafinizavimo - antigeno atstatymo procedūrai atlikti.
5.1.2 | Veikimo principas | Histologinio preparato deparafinizavimo - antigeno atstatymo ir IHC reakcijų atlikimo procedūros turi vykti ne mažesnėje kaip 20 ir ne didesnėje kaip 100 ° C temp.
5.1.3 | Deparafinizavimo - antigeno atstatymo procedūra | Deparafinizavimo - antigeno atstatymo procedūra turi būti atliekama tuose pačiuose buferiuose. Vienu metu galima naudoti ne mažiau kaip 2 skirtingus buferius.
5.1.4 | Našumas | Vienu metu galima deparafinizuoti - atstatyti antigenus ne mažiau kaip 48 histologiniams mėginiams
5.2 | IHC reakcijų vizualizavimas
5.2.1 | Paskirtis | IHC reakcijų atlikimui.
5.2.2 | Veikimo principas | Histologinio preparato dažymo procedūra turi būti atliekama horizontalioje padėtyje esantiems objektiniams stikleliams.
5.2.3 | Objektinių stiklelių atpažinimas | Objektiniai stikleliai turi būti identifikuojami ir atpažįstami pagal etiketes su 2D brūkšniniais kodais.
5.2.4 | Bendrieji dažymo reagentai | Bendrieji dažymo reagentai turi būti talpinami skirtingų tūrių talpose, atpažįstami ir įvedami 2D brūkšninio kodo pagalba.
5.2.5 | Našumas | Vienu metu galima dažyti ne mažiau kaip 48 histologinių mėginių
5.3 | IHC ir in situ reakcijų pilna automatizacija
5.3.1 | Paskirtis | Pilnai automatinis, nereikalaujantis papildomų įrenginių ir rankinio darbo imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų atlikimas, apimantis visus reakcijų atlikimui reikalingus žingsnius nuo histologinio preparato deparafinizavimo iki kontrastinio dažymo.
5.3.2 | Tyrimo metodai | Galimybė tuo pačiu metu atlikti imunohistochemines ir in situ hibridizacijos reakcijas.
5.3.3 | Lankstumas | Galimybė atlikti dvigubo dažymo reakcijas, naudojant du skirtingus antikūnus ir du skirtingus chormogenus tame pačiame stiklelyje.
Galimybė tuo pačiu metu naudoti skirtingus imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų protokolus.
Galimybė imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų metu pridėti papildomus stiklelius, nestabdant jau vykstančių reakcijų proceso ir nelaukiant, kol baigsis jau vykstančios reakcijos.
Galimybė iš anksto paruošti ir laikyti Instrumente stiklelius iki dažymo pradžios. Taip paruoštus stiklelius, atsiradus laisvai dažymo stotelei, instrumentas dažymui turi pasiimti automatiškai, be darbuotojo įsikišimo.
Galimybė išimti jau nudažytus stiklelius, nelaukiant, kol pasibaigs visos tuo metu instrumente vykstančios reakcijos.
Galimybė atlikti reagentų papildymą veikiant instrumentui, nepertraukiant dažymo proceso.
Galimybė susikurti dažymų grafiką (tęstinis dažymas ir darbas naktį).
Galimybė naudoti gamintojo rekomenduojamus protokolus.
Galimybė kurti ir redaguoti savo protokolus.
5.3.4 | Sistemos našumas | Vienu metu galima dažyti ne mažiau kaip 90 histologinių mėginių
Imunohistocheminių reakcijų atlikimo ciklas nuo stiklelių įdėjimo iki stiklelių išėmimo turi trukti ne ilgiau kaip 2,5 valandos.
In situ hibridizacijos reakcijų atlikimo ciklas nuo stiklelių įdėjimo iki stiklelių išėmimo turi trukti ne ilgiau kaip 5 valandas.
Vienu metu į viena instrumentą galima įdėti ne mažiau kaip 60 reagentų buteliukų.
5.3.5 | Antikūno / zondo kiekio nustatymas | Instrumentas fiziškai arba lygiaverčiu metodu išmatuoja antikūno / zondo kiekį dozatoriuje kiekvieną kartą, kai reakcijos atlikimui naudojamas tas antikūnas / zondas.
5.3.6 | Temperatūros palaikymas antikūnų / zondų zonoje | Antikūnų / zondų zonoje privalo būti palaikoma ir kontroliuojama temperatūra, nepriklausanti nuo laboratorijos aplinkos temperatūros.
5.3.7 | Reagentų kodavimas, identifikavimas ir monitoravimas | Reagentų talpos koduojamos ir identifikuojamos, naudojant brūkšninius kodus arba lygiavertį metodą.
Instrumentas turi pats nuskaityti ir atpažinti visus įdėtus reagentus.
Instrumentas privalo monitoruoti reagentų lygį, partijas, galiojimo laikus.
5.3.8 | Atliekų rūšiavimas | Instrumentas privalo turėti atliekų surinkimo konteinerius.
Instrumentas privalo rūšiuoti susidarančias atliekas į pavojingas ir nepavojingas.
5.3.9 | Ataskaitų generavimas | Galimybė generuoti pasirinkto laikotarpio reakcijų ataskaitas.
5.4 | Objektinių stiklelių uždengimas
5.4.1 | Paskirtis | Paruoštų (nudažytų) objektinių stiklelių su histologiniu preparatu uždengimui dengiamuoju stikleliu.
5.4.2 | Funkcionalumas | Turi būti galimybė naudoti įvairių gamintojų objektinius dengiamuosius stiklelius. Dengimui turi būti naudojama įvairių gamintojų organinio tirpiklio pagrindu paruošta terpė.
5.5 | Programinis valdymas
5.5.1. | Paskirtis | Programinė valdymo įranga skirta histologinio preparato deparafinizavimo - antigeno atstatymo ir reakcijų vizualizavimo įrangų valdymui.
5.5.2. | Funkcionalumas | Su programine valdymo įranga turi būti galima stebėti vykdomų reakcijų temperatūras, generuoti ataskaitas. Suderinama su Windows operacinėmis sistemomis. Sistemą galima pajungti į Laboratorijos informacinę sistemą (LIS).
5.5.3 | Sudėtis | Programinę valdymo įrangą turi sudaryti valdymo komplektas, susidedantis iš: kompiuterinio duomenų kaupiklio-serverio, kompiuterio su programine įranga operacijų atlikimui, monitoriaus ir periferinių įrenginių. Serveris: Procesorius: HP ML 110 GEN10 Intel Xeon-S4208 arba lygiavertis Operacinė sistema: Windows server 2019 standard 64-bit arba lygiavertė Operatyvioji atmintis: Ne prastesnė negu PC4-2666, ne mažiau negu 16 GB Kietasis diskas: ne prastesni negu SATA 6G , ne mažesnės negu 240 GB talpo ir ne mažiau negu du vnt.
6 | Sistemos priežiūra sutarties galiojimo laikotarpiu | Tiekėjas, pateikęs Sistemą panaudos būdu, privalo savo sąskaita ją įdiegti, apmokyti vartotojus (įskaitant sertifikuotų Sistemos taikymo (angl. aplication) specialistų pagalbą), užtikrinti jos techninę priežiūrą (įskaitant nuotolinės priežiūros galimybę) pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir/ar gamintojo rekomendacijomis), galimų gedimų šalinimą/remontą bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą Sistemos veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą sutarties galiojimo terminą (šio reikalavimo atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo įsipareigojimą).
Tiekėjas, pateikęs Sistemą panaudos būdu, privalo visą panaudos sutarties laikotarpį konsultuoti (teikti sertifikuotų Sistemos taikymo (angl. aplication) specialistų pagalbą) vartotojus imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų (toliau - reakcijos) atlikimo / diegimo klausimais, spręsti iškilusias reakcijų kokybės problemas, kol bus pasiekta vartotojui priimtina reakcijų kokybė (šio reikalavimo atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo įsipareigojimą).
Tiekėjui gavus pranešimą apie Sistemos gedimą, į Valstybinį patologijos centrą, viešosios įstaigos Vilniaus univesiteto ligoninės Santaros klinikų filialą ne vėliau kaip per 24 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas gedimui šalinti (šio reikalavimo atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo įsipareigojimą).