TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pastato energinio naudingumo sertifikato parengimo paslaugos

1. Pirkimo objektas

Perkamos pastato, esančio adresu Grinkiškio g. 15, Baisogala, energinio naudingumo sertifikato parengimo ir įregistravimo paslaugos, vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, įskaitant Statybos techninius reglamentus ir energinio naudingumo sertifikavimo tvarką.

2. Paslaugos tikslas

Nustatyti pastato energinio naudingumo klasę, parengti sertifikatą ir jį įregistruoti atitinkamame registre, pateikiant užsakovui galiojantį dokumentą bei susijusią informaciją.

3. Objektas

- Pastato adresas: Grinkiškio g. 15, Baisogala, Radviliškio raj.

- Pastato paskirtis: Daugiabutis gyvenamasis namas

- Unikalus Nr.: 7198-0003-4019

- Bendras plotas: 1325.64 m²

- Statybos metai: 1980

- Rekonstrukcijos metai (jei taikoma): 2026 m. atnaujinimo (modernizavimo)

4. Paslaugų apimtis

Tiekėjas privalo atlikti visas būtinas veiklas:

4.1. Duomenų analizė

- Išnagrinėti užsakovo pateiktus dokumentus;

- Įvertinti pastato techninius ir energetinius duomenis.

4.2. Apžiūra vietoje

- Atlikti faktinę pastato apžiūrą;

- Nustatyti faktinę pastato būklę, inžinerines sistemas ir jų parametrus.

4.3. Techninis vertinimas

- Pastato atitvarų šiluminių savybių analizė;

- Šildymo sistemos vertinimas;

- Vėdinimo sistemos vertinimas;

- Vėsinimo sistemos vertinimas (jei yra);

- Apšvietimo sistemos vertinimas (kai taikoma pagal paskirtį).

4.4. Skaičiavimai

- Energinio naudingumo skaičiavimų atlikimas pagal galiojančią metodiką;

- Energijos sąnaudų ir klasės nustatymas.

4.5. Sertifikavimas

- Parengti pastato energinio naudingumo sertifikatą;

- Įregistruoti sertifikatą valstybės registre;

- Užtikrinti sertifikato galiojimą pagal teisės aktus.

4.6. Dokumentų pateikimas

Tiekėjas privalo pateikti:

- energinio naudingumo sertifikatą (originalą);

- elektroninę kopiją PDF formatu;

- registracijos patvirtinimą;

- rekomendacijas energinio efektyvumo gerinimui (jei taikoma).

5. Reikalavimai paslaugų teikėjui

Tiekėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

- Turėti teisę vykdyti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą Lietuvos Respublikoje;

- Užtikrinti paslaugų atlikimą laikantis STR ir kitų teisės aktų;

6. Paslaugų atlikimo terminas

Paslaugos turi būti suteiktos per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

7. Užsakovo įsipareigojimai

Užsakovas pateikia:

- pastato kadastrinių matavimų bylą;

- turimą projektinę dokumentaciją;

- informaciją apie inžinerines sistemas;

- kitus sertifikavimui reikalingus duomenis.

8. Kokybės reikalavimai

- Sertifikatas turi būti parengtas pagal galiojančius teisės aktus;

- Duomenys turi būti tikslūs ir patikrinti;

- Netikslumai turi būti ištaisomi tiekėjo sąskaita;

- Sertifikatas turi būti registruotas nustatyta tvarka.