
  
Pirkimo sąlygų priedas Nr. 3 
GRĘŽINIŲ LIKVIDAVIMo darbai antalgės ir vyžuonų vandenvietėse
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. UAB „Utenos vandenys“  numato pirkti vandens gavybos gręžinių likvidavimo darbus.
2. Informacija apie nenaudojamus gręžinius:
	Eil. Nr.
	Gręžinio Nr.
	Vietovės pavadinimas
	Gręžimo metai
	Gręžinio gylis, m
	Eksploatacinės kolonos diametras, mm

	1.
	2738/19833
	Utenos raj. Antalgės mst.
	1984
	145
	133

	2.
	5016/19906
	Utenos raj. Antalgės mst.
	1985
	150
	219

	3.
	2505/25314
	Utenos raj. Vyžuonų mst.
	1996
	120
	168


3. Vykdant užduotį, tiekėjas privalės:
- parengti gręžinio likvidavimo techninį projektą,

- vadovaujantis gręžinių likvidavimo projektu likviduoti gręžinius,

- likviduotus gręžinius išregistruoti  Lietuvos geologijos tarnyboje,

- išregistruotų gręžinių likvidavimo aktą pateikti UAB „Utenos vandenys“,
- išmontuoti gręžinių šulinių gelžbetoninius žiedus, sulyginti žemes su žemės paviršiumi. Gelžbetonio atliekas sutvarkyti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

4. Giluminiai siurbliai išmontuoti.
                                             REIKALAVIMAI PIRKIMO DALYVIAMS

Pirkime dalyvaujantys juridiniai asmenys privalo atitikti Lietuvos Aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento ,,Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-99) reikalavimus.
