## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
KRŪTŲ IMPLANTAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | KRŪTŲ IMPLANTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | Krūtų implantai
1.1. | Krūtų implantai (apvalūs) | 74 | vnt.
1.1.1. | Implanto forma - apvalūs implantai
1.1.2. | Lygios tekstūros silikono paviršius. Ne mažiau kaip 4 sluoksniai.
1.1.3. | Implanto užpildas - 100 proc. užpildytas stabilios formos medicininės paskirties silikono geliu
1.1.4. | Implanto tūris - intervalas nuo 110 cc (ml) iki 690 cc (ml)
1.1.5. | Implanto bazės plotis (skersmuo). Implanto pločio (skersmens) intervalas nuo 8,0 iki 15 cm.
1.1.6. | Implanto projekcijos intervalas 2,6 cm iki 6,7 cm.
1.1.7. | Klinikiniai tyrimai - Tiekėjas privalo pateikti bent vieną prospektyvinio daugiacentrio tyrimu paremtą mokslinę publikaciją, kuri įrodytų ir pagrįstų siūlomų implantų saugumą
1.1.8. | CE sertifikatas. Tiekėjas privalo pateikti CE dokumentų kopiją.
1.1.9. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad Pirkėjui būtų pateiktas skirtingų dydžių krūtų implantų asortimentas, reikalingas operacijoms atlikti, sudarant galimybę operacijos metu parinkti tinkamiausią implantą pagal paciento medicinines indikacijas.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | KRŪTŲ IMPLANTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | Krūtų implantai
2.1. | Krūtų implantai (anatominiai) | 74 | vnt.
2.1.1. | Implanto forma - anatominiai (lašo formos) implantai
2.1.2. | Implanto paviršius - nelygios tekstūros silikono elastomero paviršius. Ne mažiau kaip 4 sluoksniai
2.1.3. | Implanto užpildas - 100 proc. užpildytas stabilios formos medicininės paskirties silikono geliu.
2.1.4. | Implanto tūris- intervalas nuo 110 cc (ml) iki 750 cc (ml)
2.1.5. | Implanto bazės plotis - intervalas nuo 8,5 iki 15,5 cm
2.1.6. | Implanto bazės aukščio intervalas nuo 8,5 iki 15,5 cm
2.1.7. | Implanto projekcijos intervalas nuo 3,2 cm iki 7,5cm
2.1.8. | Klinikiniai tyrimai -tiekėjas privalo pateikti bent vieną prospektyvinio daugiacentrio tyrimu paremtą mokslinę publikaciją, kuri įrodytų ir pagrįstų siūlomų implantų saugumą
2.1.9. | CE sertifikatas. Tiekėjas privalo pateikti CE sertifikato kopiją
2.1.10. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad Pirkėjui būtų pateiktas skirtingų dydžių krūtų implantų asortimentas, reikalingas operacijoms atlikti, sudarant galimybę operacijos metu parinkti tinkamiausią implantą pagal paciento medicinines indikacijas.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | KRŪTŲ PLĖTIKLIAI (EKSPANDERIAI), UŽPILDITI FIZIOLOGINIU TIRPALU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
3. | Krūtų plėtikliai (ekspanderiai), užpilditi fiziologiniu tirpalu
3.1. | Krūtų plėtikliai (ekspanderiai), užpilditi fiziologiniu tirpalu | 26 | vnt.
3.1.1. | Pagal klasifikaciją lygios tekstūros paviršius
3.1.2. | Paviršiaus nelygumų aukštis iki 5 µm
3.1.3. | Plėtiklio struktūra: 100% užpildoma steriliu nepirogeniniu izotoniniu fiziologiniu tirpalu
3.1.4. | Plėtiklio tūris: intervalas ne mažesnis nei nuo 260 ccm (ml) iki 995 ccm (ml)
3.1.5. | Skirtingų ekspanderių maksimalus užpildymo tūris skiriasi
3.1.6. | Anatominė/lašo/kontūro profilio forma su pritvirtintais lopais skirtais fiksuoti plėtiklį/implantą prie audinių.
3.1.7. | Plėtiklio pritvirtinimo lopai – du
3.1.8. | Fiziologinio tirpalo suleidimo portas: nemagnetinis, lygiu paviršiumi, be metalo detalių
3.1.9. | Implanto sandarumą garantuoja savaime užsisandarinantis suleidimo portas ir implanto sandarumą garantuojanti savaime užsisandarinanti buferinė zona aplink suleidimo portą
3.1.10. | Galimybė naudoti MRT
3.1.11. | Tiekėjas privalo pateikti bent vieną, prospektyvinio multi-centrinio tyrimo pagrindu parengtą, mokslinę publikaciją (straipsnį, tyrimą), įrodančią konkursui siūlomų plėtiklių saugumą ne trumpesniu nei 10 metų laikotarpiu.
3.1.12. | CE dokumentų kopija
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | KRŪTŲ IMPLANTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
4. | Krūtų implantai
4.1. | Krūtų implantai | 14 | vnt.
4.1.1. | Pagal klasifikaciją lygios tekstūros.
4.1.2. | Silikono paviršiaus vidutinis nelygumų aukštis iki 4 µm
4.1.3. | Mažiausiai 4 sluoksniai
4.1.4. | Implanto tūris: intervalas ne mažesnis nei nuo 105 ccm (ml) iki 925 ccm (ml)
4.1.5. | Implanto skersmuo: intervalas ne mažesnis nei nuo 8,5 cm iki 15,0 cm
4.1.6. | Implanto projekcija: intervalas ne mažesnis nei nuo 2,2 cm iki 7,5 cm
4.1.7. | Erginominė forma
4.1.8. | Tiekėjas privalo pateikti bent vieną prospektyvinio multi-centrinio tyrimo pagrindu parengtą mokslinę publikaciją (straipsnį, tyrimą), įrodančią konkursui siūlomų implantų saugumą ne trumpesniu nei 10 metų laikotarpiu
4.1.9. | CE dokumentų kopija
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | KRŪTŲ IMPLANTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
5. | Krūtų implantai
5.1. | Krūtų implantai | 8 | vnt.
5.1.1. | Pagal klasifikaciją lygios tekstūros.
5.1.2. | Silikono paviršiau vidutinis nelygumų aukštis iki 4 µm.
5.1.3. | Mažiausiai 4 sluoksniai
5.1.4. | Implanto tūris: intervalas ne mažesnis nei nuo 95 ccm (ml) iki 965 ccm (ml).
5.1.5. | Implantų modelių asortimentas: 83 skirtingų, pagal plotį, aukštį, projekciją ir paviršių modelių intervale nuo 95 iki 965 ccm (ml).
5.1.6. | Implanto skersmuo: intervalas ne mažesnis nei nuo 8 cm iki 15,0 cm.
5.1.7. | Implanto projekcija: intervalas ne mažesnis nei nuo 2,1 cm iki 7,5 cm.
5.1.8. | Ergonominė forma
5.1.9. | Tiekėjas privalo pateikti bent vieną prospektyvinio multi-centrinio tyrimo pagrindu parengtą mokslinę publikaciją (straipsnį, tyrimą), įrodančią konkursui siūlomų implantų saugumą ne trumpesniu nei 10 metų
5.1.10. | CE dokumentų kopija
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4485 2026-06-03 09:48:30