Pirkimo sąlygų

6 priedas „Kokybės kriterijai ir jų vertinimas“

II pirkimo dalis

KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS

- Pirkimo organizatorius ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Laimėjusiu bus pripažintas tas pasiūlymas, kuris gaus didžiausią ekonominio naudingumo balą. Ekonominio naudingumo vertinimas bus atliekamas pagal vertinimo kriterijus ir jų lyginamuosius svorius.

- Nebus taikomi jokie kiti vertinimo kriterijai. Visi balai skaičiuojami paliekant 2 skaitmenis po kablelio. Jeigu atlikus balų apskaičiavimą, vienas ar keli iš tiekėjų pasitraukia (ar yra pašalinami) iš pirkimo, bus atliekamas balų perskaičiavimas.

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai nurodyti 1 lentelėje:

Pasiūlymo vertinimo kriterijai

1 lentelė

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pirmas kriterijus - Pasiūlymo kaina (A) | X = 70 |
| 2. | Antras kriterijus – Kokybė (B): | Y = 30 |
| 2.1. | Magnetinio lauko formos: stačiakampis trikampis, sinusoidas | Y1 =10 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra - 10 balų |
| 2.2. | Vienas nuo kito nepriklausančių magneto terapijos kanalų skaičius ≥ 2 | Y2 =15 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra - 15 balų |
| 2.3. | Dažnio intervalas ≥ (1 - 150) Hz | Y3 =5 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra - 5 balai |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant visų kriterijų balus. Apskaičiuojant ekonominio naudingumo balą (S) tiekėjams skirtų kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio:

S= A + B

- Pasiūlymo kainos (A) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Amin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Ap) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X). Kainos (A) balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio:

- Antro kriterijaus (B) „Kokybė“ balai skiriami taip kaip numatyta 3 punkte pateiktos lentelės 3 stulpelyje.

- Laimi tiekėjo pasiūlymas, kurio ekonominio naudingumo balas (S) yra didžiausias.

- Jeigu tiekėjas pasiūlyme nenurodo (nepasirenka) kriterijaus reikšmės, laikoma, kad kriterijui yra suteikiama nulis balų.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

- Suteikti balai perskaičiuojami, kai jau atlikus balų apskaičiavimą vienas iš tiekėjų iš pirkimo  pasitraukia (ar yra pašalinamas).