TECHNINĖ SPECIFIKACIJA: ELEKTRINIS LIGONINĖS PACIENTŲ PERVEŽIMO AUTOMOBILIS

| BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR GARANTIJOS |  |
| --- | --- |
| Automobilio kategorija | Transporto priemonės kategorija – M1 (keleivinis) arba N1 su specialiosios paskirties (greitosios pagalbos / pacientų pervežimo) kėbulo tipu / kodu (pvz., SG, SC ar ekvivalentu). Bendroji leistina automobilio masė – ne didesnė kaip 3500 kg (transporto priemonė turi būti tinkama vairuoti su B kategorijos vairuotojo pažymėjimu). Transporto priemonė perdavimo metu privalo būti pilnai sertifikuota ir registruota Lietuvos Respublikoje, suteikiant teisinę teisę vežti specifikacijoje nurodytą sėdinčių keleivių bei gulinčių pacientų skaičių. Visi salone sumontuoti elementai (sėdynės, bėgeliai, neštuvų pagrindas) privalo būti sertifikuoti ir atitikti saugumo reikalavimus. |
| Būklė | Naujas, nenaudotas, neeksploatuotas (pagaminimo metai – ne senesni kaip 2025 m.) |
| Garantiniai įsipareigojimai | Garantija transporto priemonei: Ne mažiau kaip 5 metai su ne mažesniu nei 150 000 km ridos limitu (priklausomai nuo to, kas sueina greičiau). Pirmieji 2 metai privalo būti be ridos apribojimo (pagal gamyklinį standartą). Garantija aukštos įtampos traukos baterijai: Ne mažiau kaip 8 metai arba ne mažiau kaip 160 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas sueina greičiau. Garantija salono įrengimo (konversijos) darbams: Ne mažiau kaip 2 metai (suteikiama kėbulo gamintojo / konvertuotojo). |
| VAŽIUOKLĖ, VARIKLIS IR ELEKTRINĖ DALIS |  |
| Variklio tipas | Pilnai elektrinis (EV). |
| Variklio gamyklinė galia | Ne mažesnė kaip 100 kW. |
| Traukos baterijos talpa | Ne mažesnė kaip 80 kWh. |
| Nuvažiuojamas atstumas | Ne mažiau kaip 350 km kombinuotu WLTP ciklu viena pilna įkrova. |
| Įkrovimo galia | Integruotas kintamosios srovės (AC) įkroviklis – ne mažiau 11 kW; nuolatinės srovės (DC) greitasis įkrovimas – ne mažiau 115 kW. Komplekte turi būti pateiktas transporto priemonės gamintojo sertifikuotas Mode 3 (Type 2) įkrovimo kabelis, skirtas krovimui iš kintamosios srovės (AC) stotelių. |
| Pagalbinės sistemos | Priekinio ir galinio parkavimo atstumo jutikliai bei gamyklinė galinio vaizdo kamera su monitoriumi vairuotojo kabinoje. |
| KĖBULO MATMENYS IR EKSTERJERAS |  |
| Kėbulo tipas | L3H2 tipo furgono bazė arba ekvivalentas, užtikrinantis ne mažesnį kaip 2900 mm paciento skyriaus ilgį nuo pertvaros iki galinių durų. |
| Keleivių skyriaus (salono) aukštis | Vidinės erdvės aukštis keleivių skyriuje – ne mažesnis kaip 1800 mm. |
| Durys | Slankiojančios šoninės durys dešinėje pusėje su langu; galinės dvivėrės durys su langais, atsidarančios ne mažesniu kaip 180 laipsnių kampu. |
| Langų tamsinimas | Visi keleivių skyriaus langai turi būti gamykliškai tamsinti arba padengti sertifikuota plėvele, užtikrinant paciento privatumą (šviesos pralaidumas iš išorės į vidų turi būti ne didesnis kaip 30%). |
| KELEIVIŲ SALONO (PACIENTŲ SKYRIAUS) ĮRENGIMAS |  |
| Pertvara | Vairuotojo kabina nuo keleivių skyriaus atskirta pilna pertvara su slankiojančiu / atidaromu stiklo langu. |
| Grindų danga | Įrengiamos sustiprintos, visiškai neslidžios, drėgmei bei medicininėms dezinfekcinėms medžiagoms atsparios grindys. Visi grindų ir sienų sujungimai turi būti sandarūs, hermetiški, užleisti į viršų ant sienų kraštų ne mažiau kaip 100 mm, suformuojant vientisą, lengvai plaunamą ir dezinfekuojamą dangą. |
| Sienų ir lubų apdaila | Padengta vientisomis, lygiomis, lengvai valomomis ir agresyviai dezinfekcijai atspariomis ABS plastiko arba kompozitinėmis plokštėmis, atkartojančiomis kėbulo kontūrą. Sienų ir lubų paviršiai turi būti lygūs, be gilių funkcinių siūlių ar plyšių, užtikrinant efektyvų ir greitą salono valymą. |
| Salono baldai ir spintelės | Viršutinėje salono dalyje (prie lubų, kairėje pusėje) turi būti įrengtos uždaros spintelės su skaidriomis durelėmis, turinčiomis mechaninę fiksaciją nuo savaiminio atsidarymo transporto priemonei važiuojant. Spintelės skirtos pagalbiniam inventoriui (antklodėms, paklodėms) bei smulkioms medicinos priemonėms laikyti. Visi baldų kampai turi būti suapvalinti, o medžiagos atsparios cheminiam ir mechaniniam poveikiui. |
| Sėdynių ir įrangos tvirtinimo sistema | Grindyse išilgai salono turi būti įmontuoti integruoti aliuminio bėgeliai, skirti keleivių sėdynių ir neštuvų pagrindo lanksčiam fiksavimui bei išilginiam perstatymui. |
| Apšvietimas ir saugumas | Integruotas bendras LED salono apšvietimas, pasilaikymo turėklai salono lubose ir prie įlipimo durų. Komplekte privalo būti ne mažiau kaip 2 vnt. gaisro gesintuvų (kiekvienas ne mažesnės kaip 2 kg talpos) bei avariniai plaktukai su integruotu saugos diržų perpjovimo peiliu / rėžikliu. |
| Deguonies instaliacija | Keleivių skyriuje turi būti sumontuotas saugus laikiklis/niša medicininio deguonies balionui (ne mažesniam kaip 10 litrų talpos). Komplekte turi būti tiekiamas deguonies slėgio reduktorius su integruotu srauto matuokliu (drėkintuvu), turinčiu tiesioginį išėjimą (jungtį) deguonies kaukės ar kanulės prijungimui. |
| MIKROKLIMATAS SALONE |  |
| Klimato kontrolė | Įrengta nepriklausoma šildymo ir oro kondicionavimo (vėsinimo) sistema keleivių skyriui, veikianti transporto priemonei važiuojant ir valdoma atskiru pultu / monitoriumi salone arba vairuotojo kabinoje. |
| PACIENTŲ TRANSPORTAVIMO ĮRANGA IR RAMPA |  |
| Neštuvų pagrindas-stalas su rampa | Grindyse sumontuotas neštuvų pagrindas (stalas) su integruota ištraukiama arba atlenkiama slydimo plokšte (tilteliu), apsaugančia automobilio galinį bamperį neštuvų pakrovimo ir iškrovimo metu. |
| Mechaniniai neštuvai | Sertifikuoti mechaniniai pacientų pervežimo neštuvai su automatiškai (įstumiant į automobilį) susilankstančia važiuokle, pilnai suderinama su tiekiamu stalu. Keliamoji galia – ne mažesnė kaip 250 kg. Komplektacija: važiuoklė su stabdžiais, reguliuojama nugaros ir kojų atrama, sulankstomi šoniniai turėklai, dezinfekuojamas čiužinys ir paciento saugos diržai. |
| Sėdimos vietos salone | Salone sumontuotos 3 vnt. sertifikuotos keleivinės sėdynės su integruotais 3 taškų saugos diržais ir porankiais. Sėdynės montuojamos ant grindų bėgelių – turi būti išilgai stumdomos ir lengvai nuimamos be specialių įrankių. Sėdynių danga turi būti visiškai nesugerianti drėgmės, lengvai valoma ir atspari medicininėms dezinfekcinėms medžiagoms. |
| Universali erdvė ir vežimėlio fiksacija | Salono išplanavimas ant bėgelių turi būti suprojektuotas taip, kad pastūmus arba nuėmus sėdynes, liktų speciali saugi erdvė sulankstytam paciento neįgaliojo vežimėliui pastatyti. Komplekte turi būti tiekiamas 1 sertifikuotas diržų komplektas vežimėlio fiksavimui prie grindų bėgelių. |