TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

OPERACINĖS LEMPA, MONTUOJAMA PRIE LUBŲ – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vieno kupolo LED operacinė lempa | Būtina |  |
| 2. | LED kiekis | Ne mažiau 72 |  |
| 3. | Šviesos diodų tarnavimo laikas | Ne mažiau 60000 val. |  |
| 4. | Apšvietimas EC 1 m. atstumu | Ne mažiau 130000 lx |  |
| 5. | Operacinio lauko skersmuo | Ne siauriau 160 – 280 mm |  |
| 6. | Elektroninis ryškumo reguliavimas | Ne siauriau 25-130 klx |  |
| 7. | Energijos suvartojimas, maksimalus | Ne daugiau 6 A |  |
| 8. | Spalvos temperatūra | Ne mažiau kaip trys: 3800 – 4400 – 5000 K |  |
| 9. | Spalvų atkūrimo indeksas (Ra) | Ne mažiau 96 |  |
| 10. | Apšvietimo gylis | Ne mažiau 1000 mm |  |
| 11. | Įtampa | 24 V |  |
| 12. | IP apsaugos klasė | Ne mažesnis 54 |  |
| 13. | Su montavimu prie lubų | Būtina |  |
| 14. | Atitinkantis EEC93/42 direktyvos reikalavimus (CE ženklinimas) | Būtina |  |
| 15. | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina pateikti pristatant prekę |  |
| 16. | Garantinis aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn |  |