## Lapas1
Pirkimas: MAŽAVERTIS MEDICININIS INVENTORIUS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Rinkos dalyvio pasiūlymai/pastabos
1 | Elastinės juostos | vnt | 5
1.1 | Naudojamos tempimo, lankstumo, stiprinimo pratimams visoms raumenų grupėms
1.2 | Pasipriešinimas 1,4kg - 1,7kg
1.3 | Spalvinis žymėjimas pagal pasipriešinimo lygį
1.4 | Juostos ilgis ne mažiau 2,5m
1.5 | Komplekte yra krepšelis su užtrauktuku ir dirželiu
2 | Elastinės juostos | vnt | 5
2.1 | Naudojamos tempimo, lankstumo, stiprinimo pratimams visoms raumenų grupėms
2.2 | Pasipriešinimas 2,2kg - 2,6kg
2.3 | Spalvinis žymėjimas pagal pasipriešinimo lygį
2.4 | Juostos ilgis ne mažiau 2,5m
2.5 | Komplekte yra krepšelis su užtrauktuku ir dirželiu
3 | Elastinės juostos | vnt | 2
3.1 | Naudojamos tempimo, lankstumo, stiprinimo pratimams visoms raumenų grupėms
3.2 | Elastinės juostos be latekso
3.3 | Nesulimpa, nereikia talkuoti
3.4 | Nealergizuoja, be kvapo
3.5 | Pasipriešinimas 1,8kg-2,1kg
3.6 | Spalvinis žymėjimas pagal pasipriešinimo lygį
3.7 | Juostos ilgis ne mažiau 1,8m
4 | Elastinės juostos | vnt | 2
4.1 | Naudojamos tempimo, lankstumo, stiprinimo pratimams visoms raumenų grupėms
4.2 | Elastinės juostos be latekso
4.3 | Nesulimpa, nereikia talkuoti
4.4 | Nealergizuoja, be kvapo
4.5 | Pasipriešinimas 2,2kg-2,6kg
4.6 | Spalvinis žymėjimas pagal pasipriešinimo lygį
4.7 | Juostos ilgis ne mažiau 1,8m
5 | Elastinės juostos | vnt | 2
5.1 | Naudojamos tempimo, lankstumo, stiprinimo pratimams visoms raumenų grupėms
5.2 | Elastinės juostos be latekso
5.3 | Nesulimpa, nereikia talkuoti
5.4 | Nealergizuoja, be kvapo
5.5 | Pasipriešinimas 2,7kg-3,3kg
5.6 | Spalvinis žymėjimas pagal pasipriešinimo lygį
5.7 | Juostos ilgis ne mažiau 1,8m
6 | Elastinių juostų rinkinys | vnt | 2
6.1 | Neplyštančių elastinių juostų rinkinys
6.2 | Naudojamos mankštai
6.3 | Elastinės juostos be latekso, be pudros
6.4 | Pakuotėje ne mažiau 5 vienetų skirtingo pasipriešinimo juostų
7 | Elastinės juostos kilpa | vnt | 3
7.1 | Elastinės juostos kilpa be sujungimo siūlių
7.2 | Apkrova 1,8kg-2,1 kg
7.3 | Mankštos juosta 7,6cm (±0,5cm)
7.4 | Juostos ilgis 30,5 cm (±0,5cm)
8 | Elastinės juostos kilpa | vnt | 4
8.1 | Elastinės juostos kilpa be sujungimo siūlių
8.2 | Apkrova 2,2kg-2,6 kg
8.3 | Mankštos juosta 7,6cm (±0,5cm)
8.4 | Juostos ilgis 30,5 cm (±0,5cm)
9 | Elastinės juostos kilpa | vnt | 3
9.1 | Elastinės juostos kilpa be sujungimo siūlių
9.2 | Apkrova 2,7kg-3,3kg
9.3 | Mankštos juosta 7,6cm (±0,5cm)
9.4 | Juostos ilgis 30,5 cm (±0,5cm)
10 | Vandens hanteliai | komplektas | 1
10.1 | Lengvo pasipriešinimo
10.2 | Skirti vandens treniruotėms
10.3 | Komplekte 2vnt
11 | Pasunkintas kamuolys | vnt | 2
11.1 | Naudojamas mankštai, sportui ir reabilitacijai
11.2 | 1 kg (±0,01kg) svorio
11.3 | Neslystančio paviršiaus
11.4 | Skersmuo - 12 cm (±0.5cm)
12 | Kamuoliukas rankai mankštinti | vnt | 5
12.1 | Tuščiaviduris
12.2 | Skersmuo - 5,5 cm (±0.5cm)
12.3 | Guminis
13 | Magnetinių labirintų rinkinys | vnt | 1
13.1 | Loginiai žaidimai, gerinantis judesių tikslumą ir koordinaciją, vaikams, turintiems silpną motoriką
13.2 | Labirintai leidžia išmokti magnetiniu pieštuku nukreipti vieną ar daugiau rutuliukų, pasiekti žaidimo kortos nustatytus tikslus
13.3 | Sudėtis: magnetinis labirintas, formos, spalvos, skaičiai
14 | Plaštakos ir pirštų treniruoklių rinkinys | rinkinys | 1
14.1 | Pirštų ir plaštakos raumenims stiprinti
14.2 | Apvalios formos su 5 skylėmis pirštams
14.3 | Pagamintas iš PVC be latekso
14.4 | Gali būti plaunami vandeniu
14.5 | Rinkinyje 4 vienetai: 2 vnt. minkšti ir 2 vnt. labai minkšti
0 | Rankos treniruoklis | vnt | 1
1 | Rankos treniruoklis naudojamas stiprinti plaštakų, dilbių, pečių juostos raumenis
2 | Ilgis 30cm (±1cm)
3 | Lazdelės formos, banguotu paviršiumi
4 | Pasipriešinimas 2,6kg - 4,5kg
16 | Treniruoklis | vnt | 1
16.1 | Treniruoklis
16.1.1 | Treniruoklis skirtas nugaros raumenų skausmui malšinti
16.1.2 | Treniruoklį sudaro 28 sujungti kamuoliukai išdėstyti dviejose eilėse
16.1.3 | Fiziologiškai atitinka stuburo formą
16.2 | Treniruoklio priedas | vnt | 3
16.2.1 | Trigerinis treniruoklio priedas skirtas tvirtinti prie nugaro treniruoklio
16.2.2 | Skirtas malšinti skausmo taškus, esančius šalia stuburo
16.2.3 | Dydis 12cm(±0,5cm) x 4,5cm(±0,5cm) x 7cm(±0,5cm)
17 | Masažuoklis | vnt | 3
17.1 | Trigerinių taškų masažuoklis
17.2 | Pagamintas iš stirol-polimero
17.3 | Turi ne mažiau 3 kojelių
17.4 | Skirtas kaklo, nugaros ir pečių savimasažui
18 | Lazdelė | vnt | 15
18.1 | Lazdelė daiktams pakelti (griebtuvas)
18.2 | Pagaminta iš matinio aliuminio, su plastikine rankena ir griebtuvu
18.3 | Griebtuvo gale įmontuotas magnetukas
18.4 | Griebtuvą galima pasukti 360° kampu
18.5 | Ilgis 61cm (±1cm)
19 | Lazdelė | vnt | 15
19.1 | Lazdelė daiktams pakelti (griebtuvas)
19.2 | Pagaminta iš matinio aliuminio, su plastikine rankena ir griebtuvu
19.3 | Griebtuvo gale įmontuotas magnetukas
19.4 | Griebtuvą galima pasukti 360° kampu
19.5 | Ilgis 76cm (±1cm)
20 | Kojinių užmovėjas | vnt | 30
20.1 | Kojinių užmovėjas skirtas padėti lengvai ir savarankiškai užsimauti kojines
20.2 | Pagaminta iš lankstaus plastiko
20.3 | Išorinė pusė apsiūta frotiniu audiniu, o vidinė pusė apsiūta nailono audiniu
20.4 | Su diržais užtraukimui
20.5 | Ilgis 23cm (±1cm)
21 | Balansavimo platforma | vnt | 11
21.1 | Minkštas ir amortizuojantis paviršius sušvelnina smūgius ir sumažina traumų riziką.
21.2 | Naudojama jėgos, ištvermės, koordinacijos, pusiausvyros treniravimui.
21.3 | Išmatavimai 41cm (±0,5cm) x 50cm (±0,5cm) x 6cm (±0,5cm)
22 | Jogos blokelių rinkinys | komplektas | 6
22.1 | Dviejų jogos blokelių rinkinys
22.2 | Rinkinį sudaro ne mažiau 2vnt
22.3 | Ilgis 23cm (±1cm)
22.4 | Plotis 15cm (±1cm)
23 | Mankštos kilimėlis | vnt | 2
23.1 | Mankštos kilimėlis užsiėmimams sausumoje ir vandenyje
23.2 | Kilimėlio medžiaga apdorota higieniškai dėl galimo bakterijų, kvapų ar pelėsių formavimosi
23.3 | Galima plauti muiluotu vandeniu
23.4 | Dydis 200cm (±5cm) x 100cm (±5cm) x 2,5cm (±0,1cm)
24 | Dirželis kilimėliui | vnt | 3
24.1 | Dirželis, tinkantis visiems Airex klimėliams
24.2 | Universalus dydis
24.3 | Lankstus
24.4 | Išmatavimai: 57cm (±0,5cm) x 6,5cm (±0,5cm)
24.5 | Dirželis iš nailono ar lygiavertės medžiagos
24.6 | Su ne mažiau nei 1 Velcro juostele
25 | Sėdėjimo pagalvė | vnt | 1
25.1 | Kryžkaulio pagalvėlė, sėdėjimo kampą pagerinanti pagalvėlė ir žiedo formos pagalvėlė viename
25.2 | Komplekte pagalvės užvalkalas
25.3 | Dydis 43,2cm (±0,5cm) x 34,3cm (±0,5cm) x 7,6cm (±0,1cm)
26 | Pagalvėlė kaklui | vnt | 2
26.1 | Pagalvėlė kaklo raumenų atpalaidavimui
26.2 | Skirta atpalaiduoti įsitempusius kaklo raumenis ir efektyviai masažuoti
26.3 | Masažuoja dėl esančių nedidelių dygliukų
26.4 | Papildoma zona krūtinės slankstelių mobilizacijai
27 | Ergoterapinė masė | vnt | 9
27.1 | Vidutinio kietumo
27.2 | Spalvinis žymėjimas pagal kietumą
27.3 | Naudojama ergoterapiniams pratimams
27.4 | Neriebina ir nepalieka žymių ant odos
27.5 | Pasižymi antibakterinėmis savybėmis
27.6 | Nesukelia alergijos
27.7 | Nelimpa prie rankų ir netrupa
27.8 | Pakuotėje 50 g - 85 g masės
28 | Ergoterapinė masė | vnt | 4
28.1 | Kieta
28.2 | Spalvinis žymėjimas pagal kietumą
28.3 | Naudojama ergoterapiniams pratimams
28.4 | Neriebina ir nepalieka žymių ant odos
28.5 | Pasižymi antibakterinėmis savybėmis
28.6 | Nesukelia alergijos
28.7 | Nelimpa prie rankų ir netrupa
28.8 | Pakuotėje 50 g - 85 g masės
29 | Ergoterapinė masė | vnt | 4
29.1 | Vidutinio minkštumo
29.2 | Spalvinis žymėjimas pagal kietumą
29.3 | Naudojama ergoterapiniams pratimams
29.4 | Neriebina ir nepalieka žymių ant odos
29.5 | Pasižymi antibakterinėmis savybėmis
29.6 | Nesukelia alergijos
29.7 | Nelimpa prie rankų ir netrupa
29.8 | Pakuotėje 50 g - 85 g masės
30 | Pratimų kontrolės priemonė | vnt | 1
30.1 | Treniruočių grįžtamojo ryšio priemonė tiksliai matuoja ir stebi kūno judesius treniruočių metu
30.2 | Monometras su kriauše vamzdeliu prijungtas prie 3 dalių slėgio kameros, kuri realiuoju laiku fiksuoja oro slėgio pokyčius ir padeda koreguoti kūno padėtį
30.3 | Priemonė skirta pilvo preso stabilizavimo treniruotėms
31 | Universalus įtvaras | vnt | 20
31.1 | Universalus įtvaras yra skirtas pirmai pagalbai imobilizuoti ranką ar koją
31.2 | Pagamintas iš aliuminio, padengto polistirolu
31.3 | Atsparus vandeniui
31.4 | Daugkartinio naudojimo
31.5 | Lengvai išformuojamas ir išlaikantis norimą formą
31.6 | Plotis 11cm (±0,1cm), ilgis 100cm (±10cm), storis 2mm (±0,01mm)
32 | Kineziologinis teipas | vnt | 10
32.1 | Kineziologinis teipas reabilitacijai
32.2 | Sudėtyje medvilnės ne mažiau nei 93,5%
32.3 | Be latekso
32.4 | Pralaidus orui
32.5 | Ritinėlis 5cm(±0,1cm) x 5m(±50cm)
32.6 | Nesukarpytas
33 | Fiksaciniai diržai rankoms | pora | 18
33.1 | Fiksasiniai diržai rankoms
33.2 | Pagamintas iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta
33.3 | Diržų susegimo vietos sustiprintos. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas.
33.4 | Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba ir lipdukais. Lipdukai iš dviejų dalių, kad medžiaga neišplyštų susegimo vietose
33.5 | Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį
33.6 | Komplektacija: 2 rankų fiksacijos diržai, ne mažiau 4 magnetinės sagos, ne mažiau 2 magnetiniai raktai.
33.7 | Rankų fiksavimo diržų plotis ne mažiau 8 cm. Diržas su dviem tvirtinimo juostomis: viena juosta diržas tvirtinimas prie rankos, kitos juostos pagalba diržas tvirtinamas prie lovos rėmo.
33.8 | Skalbiami 90°C (±5°C) temperatūroje, džiovinami elektriniu džiovintuvu 45°C -50°C temperatūroje
33.9 | Reikalingi M, L dydžiai pagal poreikį
34 | Fiksaciniai diržai kojoms | pora | 12
34.1 | Fikcaciniai diržai kojoms
34.2 | Kojų sutvirtinimo juostos turi specialią prie lovos fiksuojamą juostą
34.3 | Pagamintas iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta.
34.4 | Diržų susegimo vietos sustiprintos. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas.
34.5 | Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba ir lipdukais. Lipdukai iš dviejų dalių, kad medžiaga neišplyštų susegimo vietose.
34.6 | Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį
34.7 | Komplektacija: 2 kojų fiksacijos diržai su lovos juosta, ne mažiau 4 magnetinės sagos, ne mažiau 2 magnetiniai raktai.
34.8 | Kojų fiksavimo diržų plotis ne mažiau 8 cm
34.9 | Skalbiami 90°C (±5°C) temperatūroje, džiovinami elektriniu džiovintuvu 45°C -50°C temperatūroje.
34.10 | Dydis M, L bus perkamas pagal poreikį
35 | Fiksaciniai diržai juosmeniui su dubens juosta | vnt. | 10
35.1 | Fiksaciniai diržai juosmeniui su dubens juosta
35.2 | Pagamintas iš 100% poliesterio pluošto.
35.3 | Diržų susegimo vietos sustiprintos. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas. Sagų tvirtinimo angos išdegintos ultragarsu, kas užtikrina angos metalinio apvado stabilumą ir sumažina išplyšimo riziką.
35.4 | Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba
35.5 | Komplektacija: 1 juosmenį fiksuojantis diržas, ne mažiau 3 magnetinės sagos, ne mažiau 2 magnetiniai raktai.
35.6 | Skalbiami 90°C (±5°C) temperatūroje, džiovinami elektriniu džiovintuvu 45°C -50°C temperatūroje.
35.7 | Bus perkama M ir L dydžio pagal poreikį
36 | Galūnių palaikomasis diržas | vnt. | 10
36.1 | Galūnių palaikomasis diržas su plastikiniu žiedu
36.2 | Tvirtinamas lipduku ir poliesterio ar lygiavertės medžiagos juosta
36.3 | Juosta persiveria per D formos metalo arba plastikinį žiedą
36.4 | Skalbiamas ne žemesnėje kaip 40°C temperatūroje
36.5 | Dydis universalus
37 | Galūnių palaikomasis diržas | vnt. | 20
37.1 | Galūnių palaikomasis diržas su metaliniu žiedu
37.2 | Tvirtinamas lipduku ir poliesterio ar lygiavertės medžiagos juosta
37.3 | Juosta persiveria per D formos metalo žiedą
37.4 | Skalbiamas ne žemesnėje kaip 40°C temperatūroje
37.5 | M dydžio
38 | Apsauginės-fiksavimo pirštinės | pora | 48
38.1 | Apsaugo pacientą nuo susižalojimų
38.2 | Turi papildomus dirželius šonuose, todėl galima tvirtinti prie lovos kraštų
38.3 | Paminkštintos antibakterine ir antialergine medžiaga, pralaidžia orui.
38.4 | Pirštinėje ranka yra matoma per tinklinę medžiagą
38.5 | Dydis universalus arba galimybė pasirinkti M, L dydį
38.6 | Skalbiama ne žemesnėje nei 30°C temperatūroje
39 | Liemenė su dubens diržu | vnt | 2
39.1 | Liemenė su dubens diržu pacientų prilaikymui
39.2 | M dyžio
39.3 | Su lipduku arba plastmasine sagtimi
39.4 | Pagaminta iš poliesterio/ medvilnės medžiagos
39.5 | Viršutinis sluoksnis padengtas medžiaga nepralaidžia vandeniui
39.6 | Skirta 100cm (±5cm) -135cm (±5cm) liemens apimčiai
39.7 | Skalbiama ne mažesnėje nei 40ºC
40 | Liemenė su dubens diržu | vnt | 32
40.1 | Liemenė su dubens diržu pacientų prilaikymui
40.2 | L dyžio
40.3 | Su lipduku arba plastmasine sagtimi
40.4 | Pagaminta iš poliesterio/ medvilnės medžiagos
40.5 | Viršutinis sluoksnis padengtas medžiaga nepralaidžia vandeniui
40.6 | Skirta 115cm (±5cm) -150cm (±5cm) liemens apimčiai
40.7 | Skalbiama ne mažesnėje nei 40ºC
41 | Pasikėlimo diržas | vnt | 3
41.1 | Pasikėlimo diržas skirtas padėti pacientams atsikelti iš lovos
41.2 | Gali būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė persėdimo iš vežimėlio į lovą metu
41.3 | Diržas tvirtinamas prie lovos galo
41.4 | Turi 8 rankenėles, po 4 kiekvienoje diržo pusėje
41.5 | Pagamintas iš poliesterio ar lygiavertės medžiagos
41.6 | Dydis 175cm (±5cm) x 9cm (±0,5cm)
41.7 | Maksimali apkrova ne mažiau 150 kg
41.8 | Skalbiamas 70° C temperatūroje, džiovinamas elektriniu džiovintuvu 45°C – 50°C temperatūroje
42 | Perkėlimo diržas | vnt | 10
42.1 | Perkėlimo diržas gali būti dedamas ir pacientui, ir slaugytojui
42.2 | Diržai turi vertikalias ir horizontalias rankenas
42.3 | Diržas susegamas plastikine sagtimi, juosmens apimtis reguliuojama
42.4 | Tinkamas juosmens apimčiai 115cm(±5cm) - 175cm(±5cm)
42.5 | Prilaikymo rankenų ne mažiau 13
42.6 | Išorinė diržo pusė pagaminta iš poliamido ar lygiavertės medžiagos, vidinė diržo dalis pagaminta iš neslystančio nailono ar poliesterio
42.7 | Diržo plotis 12 cm (±1cm)
42.8 | Skalbiamas 70ºC temperatūroje, džiovinamas elektriniu džiovintuvu 45ºC – 50ºC temperatūroje
43 | Perkėlimo diržas | vnt | 4
43.1 | Perkėlimo diržas gali būti dedamas ir pacientui, ir slaugytojui
43.2 | Vidinė diržo pusė neslidi
43.3 | Išorinėje pusėje yra rankenos
43.4 | Horizontalių rankenų skaičius 5, vertikalių rankenų skaičius 6
43.5 | Diržo ilgis 125cm(±5cm) - 135cm(±5cm)
44 | Perkėlimo diržas | vnt | 2
44.1 | Perkėlimo diržas gali būti dedamas ir pacientui, ir slaugytojui
44.2 | Vidinė diržo pusė neslidi
44.3 | Išorinėje pusėje yra rankenos
44.4 | Horizontalių rankenų skaičius 6, vertikalių rankenų skaičius 7
44.5 | Diržo ilgis 140cm(±5cm) - 150cm(±5cm)
45 | Perkėlimo pirštinės | pora | 2
45.1 | Slidžios perkėlimo pirštinės
45.2 | Skirtos trinties sumažinimui perkeliant pacientą
46 | Perkėlimo diskas | vnt | 1
46.1 | Perkėlimo diskas skirtas pacientų, galinčių stovėti, perkėlimui iš lovos į neįgaliojo vežimėlį.
46.2 | Diametras 40cm (±2cm)
46.3 | Paviršius neslidus
46.4 | Turi rankeną nešimui
46.5 | Maksimali apkrova ne mažiau 200 kg
47 | Slankioji lenta | vnt | 4
47.1 | Slankioji lenta su rankena
47.2 | Standi lenta skirta pacientų perkėlimui iš lovos arba į lovą ir iš sėdimos padėties
47.3 | Reguliuojamas šonų išlenkimas ir gylis
47.4 | Dydis 60cm-68cm x 33cm (±1cm)
47.5 | Maksimali apkrova ne mažiau 135kg
47.6 | Neslystantis apatinis paviršius
48 | Vartymo paklodė | vnt | 2
48.1 | Slidi vartymo paklodė cilindro formos
48.2 | Medžiaga: 100 % poliamidas ar lygiavertės medžiagos dengtas poliuretano ir silikono sluoksniu
48.3 | Dydis 120cm(±5cm) x150cm (±5cm)
49 | Vartymo paklodė | vnt | 4
49.1 | Vartymo paklodė su apdangalu
49.2 | Dydis 140cm (±5cm) x 90cm (±5cm)
49.3 | Komplektacijoje paklodė su paminkštinimu ir užvalkalas
49.4 | Paklodės galvūgalyje yra 2 kilpos tvirtinimui prie lovagalio
49.5 | Paklodės paviršius pagamintas iš poliesterio, o vidinis sluoksnis ir užvalkalas iš slidžios medžiagos
49.6 | Užvalkalo audinys su anglies pluoštu
49.7 | Skalbiama 70 °C temperatūroje, džiovinama elektriniu džiovintuvu 45°C – 50°C temperatūroje
50 | Išlipimo iš lovos kilimėliai | vnt | 20
50.1 | Išlipimo iš lovos kilimėliai skirti pacientų judėjimo stebėjimui ir kritimų prevencijai
50.2 | Sistema yra tinkama naudoti sveikatos priežiūros, slaugos įstaigose ir namų aplinkoje
50.3 | Sistema yra belaidė, veikia be laidų tarp jutiklio ir signalizacijos įrenginio
50.4 | Galimi vėlinimo nustatymai: 0,2 sekundės arba 4 sekundės
50.5 | Garso signalizacijos lygiai aukštas-žemas-tylus
50.6 | Belaidžio ryšio veikimo atstumas ne mažiau kaip 95m atviroje erdvėje
50.7 | Kilimėlio išmatavimai ne mažiau 60cm x 90cm
50.8 | Galima siurbti sausą kilimėlį, valomas naudojant injekcijos/ekstrakcijos procesą
50.9 | Galima valyti profesionaliomis valymo priemonėmis
50.10 | Komplektacija: 1 kilimėlis, 1 belaidis siųstuvas, 1sieninis imtuvas, naudojimo instrukcija
50.11 | Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 12 mėn.
51 | Neštuvai | vnt | 7
51.1 | Daugiafunkciniai neštuvai skirti pakelti pacientą aukštyn lovoje, apversti pacientą lovoje, perkelti į gulimą vežimėlį, lovą ar pakelti pacientą nuo grindų
51.2 | Pagrindas plastikinis, lankstus, vientisas, su paminkštinimu
51.3 | Užvalkalas pagamintas iš vandenį atstumiančio nailono, dvisluoksnis, apatinis sluoksnis sutvirtintas juostomis
51.4 | Ne mažiau 6 sustiprintomis rankenomis, pritvirtintomis po tris iš abiejų neštuvų šonų
51.5 | Komplektacija: plastikinis pagrindas ir užvalkalas
51.6 | Neštuvų išmatavimai: ilgis 152cm (±5cm) , plotis 53cm (±3cm)
51.7 | Maksimali apkrova ne mažiau 150 kg
52 | Neštuvai | vnt | 20
52.1 | Neštuvų audinys ugniai atsparus, gali būti skalbiamas bei dezinfekuojamas
52.2 | Viršutinis audinio sluoksnis nepralaidus vandeniui
52.3 | Audinys pralaidus rentgeno spinduliams
52.4 | Turi būti kišenė paciento kojoms
52.5 | Ne mažiau 12 rankenų
52.6 | Neštuvų pagrindas sutvirtintas audinio juostomis, kurios padėtų įveikti svorio apkrovą
52.7 | Neštuvų apkrova ne mažesnė nei 250kg
52.8 | Išoriniai matmenys ne mažiau nei 200cm x 75cm
52.9 | Neštuvų svoris ne daugiau 1 kg
53 | Vienkartiniai neštuvai | vnt | 300
53.1 | Vienkartiniai transportavimo neštuvai
53.2 | Pagaminti iš 2 sluoksnių: 1 sluoksnis PE ne mažiau 230g/m2 ir 2 sluoksnis celiuliozės ne mažiau 15 g/m2
53.3 | Sugeriamumas patvirtintas bandymais: sugeria ne mažiau kaip 15,5 l vandens ir ne mažiau kaip 4,8 l fiziologinio tirpalo
53.4 | Neštuvų apkrova ne mažesnė nei 150kg
53.5 | Dydis ne mažesnis nei 200cm x 70cm
53.6 | Supakuota po 1 vienetą
54 | Daugkartinis indas deguonies drėkintuvui | vnt. | 26
54.1 | Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos
54.2 | Buteliuko tūris ≥ 250 ml
54.3 | Buteliuką galima dezinfekuoti ir autoklavuoti ne mažiau kaip 134°C temperatūroje
54.4 | Aiškiai pažymėtos min ir max skysčio įpylimo vietos
54.5 | Jungtis suderinama su srauto matuokliu RTM3
55 | Daugkartiniai absorbuojantys paklotai skirti čiužinio apsaugai | vnt. | 57
55.1 | Nepralaidus skysčiams, bet pralaidus orui
55.2 | Ne mažiau 3 sluoksnių
55.3 | Vidurinis sluoksnis absorbuojantis
55.4 | Apatinis sluoksnis skysčiams nelaidus
55.5 | Pakloto ilgis 85 cm (±5cm)
55.6 | Pakloto plotis 90cm (±5cm)
55.7 | Apsauginiai kraštai skirti pakišti po čiužiniu, plotis ne mažiau 45 cm (±5cm).
55.8 | Sugėrimas ne mažiau 2000 ml (±50ml)
55.9 | Skalbiama ne žemesnėje kaip 95°C temperatūroje
56 | Apsauginiai užvalkalai pagalvėms | vnt. | 30
56.1 | Dydis 60 cm (± 1cm) x 60 cm (± 1cm)
56.2 | Pagaminta iš apsauginio audinio, kuris nepraleidžia skysčių, pralaidus orui, valomas ir skalbiamas.
56.3 | Užvalkalas pasiūtas iš medvilninio (išorinis sluoksnis) ir poliuretano ar kitos drėgmės nepraleidžiančios medžiagos (vidinis sluoksnis).
56.4 | Apsauginis užvalkalas skirtas apsaugoti pagalvę nuo nešvarumų, bakterijų, grybelių ir patalynės erkių dauginimosi, nemalonaus kvapo atsiradimo
56.5 | Audinys nesukelia alergijos ir tinka astma sergantiems žmonėms
56.6 | Užvalkalas su užtrauktuku
56.7 | Galima skalbti ne žemesnėj kaip 40 °C temperatūroje
57 | Inkopižama | vnt | 9
57.1 | Inkopižama ilgomis rankovėmis
57.2 | Pižama su kelnėse įsiūtu užtrauktuku, einančiu per vidinę kelnių dalį (nuo kulkšnies iki kulkšnies)
57.3 | Dydžiai M, L, XL pasirinktinai
57.4 | Pagaminta iš medvilnės ir poliesterio
57.5 | Skalbiamos ne mažiau nei 60ºC
58 | Tablečių trintuvai-dalytuvai | vnt. | 52
58.1 | Trys viename: tablečių indas, tablečių dalytuvas ir trintuvė
58.2 | Tablečių padalinimui peiliukas iš nerūdijančio plieno arba medicinio metalo
58.3 | Nuėmus dangtelį yra talpa tabletėms sudėti
58.4 | Apačioje talpa tablečių trynimui
58.5 | Pagaminta iš plastiko
58.6 | Galima dalinti ir trinti labai mažas tabletes
58.7 | Galima plauti ir dezinfekuoti
59 | Vėmimo indas | vnt. | 7
59.1 | Inksto formos, su rankena
59.2 | Talpa 1500ml (±100ml)
60 | Puodelis seilėms | vnt. | 2
60.1 | Puodelis pagamintas iš plastiko su atidaromu dangteliu ir piltuvėlio formos anga
60.2 | Ne mažiau 8,5cm skersmens ir ne mažiau 11cm aukščio
60.3 | Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, galima plauti indaplovėje
61 | Skysčių matavimo indas | vnt. | 7
61.1 | Pagamintas iš plastiko
61.2 | Užsukamu kamščiu.
61.3 | Talpa ne mažiau 2000 ml
61.4 | Su rankena
61.5 | Graduotas
61.6 | Užsukamame kamštyje yra speciali anga (užsukamu kamšteliu) mėginių paėmimui
62 | Naktipuodis | vnt | 4
62.1 | Naktipuodis tualeto kėdei
62.2 | Aukštis 17cm (±1cm)
62.3 | Skersmuo 25cm (±1cm)
63 | Dėžutės dantų protezams su dangteliu | vnt. | 86
63.1 | Pagaminta iš plastiko
63.2 | Dėžutė tinkanti valyti bei laikyti dantų protezus
64 | Tacelė | vnt. | 15
64.1 | Inksto formos
64.2 | Ilgis 24cm-25,5cm, aukštis 3,3cm-4 cm
64.3 | Nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
64.4 | Atspari dezinfekcinėms medžiagoms, sterilizuojama
65 | Tacelė | vnt. | 10
65.1 | Inksto formos
65.2 | Ilgis 20cm (±1cm), aukštis 3,3cm - 4cm
65.3 | Nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
65.4 | Atspari dezinfekcinėms medžiagoms, sterilizuojama
66 | Tacelė inksto formos | vnt. | 5
66.1 | Pagaminta iš plastiko
66.2 | Ilgis 24 cm (±1cm)
66.3 | Galima autoklavuoti
67 | Tacelė | vnt. | 10
67.1 | Pagaminta iš plastiko
67.2 | Išmatavimai 32cm (±1cm) x 27cm(±1cm) x 5cm(±1cm)
67.3 | Galima autoklavuoti
68 | Tacelė | vnt. | 10
68.1 | Pagaminta iš plastiko
68.2 | Išmatavimai 27cm (±1cm) x 15cm(±1cm) x 2,5cm(±0,2cm)
68.3 | Galima autoklavuoti
69 | Tacelė metalinė | vnt. | 10
69.1 | Dydis 31cm (±1cm) x 22cm (±1cm), aukštis 3,1cm-3,5 cm
69.2 | Saugu plauti indaplovėje
69.3 | Nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
69.4 | Autoklavuojama
70 | Tacelė metalinė | vnt. | 10
70.1 | Dydis 18cm-20cm x 23cm-25cm, aukštis 4 cm (±0,5cm)
70.2 | Saugu plauti indaplovėje
70.3 | Nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
70.4 | Autoklavuojama
71 | Stoveliai mėgintuvėliams | vnt. | 20
71.1 | Pagamintas iš plastiko arba metalo
71.2 | Stoveliai vakuuminiams mėgintuvėliams, kurių išmatavimai 13mmx75mm. Galimybė sutalpinti 50-90 vakuuminių mėgintuvėlių
71.3 | Autoklavuojamas
72 | Puodelis maitinimui | vnt. | 70
72.1 | Puodelis maitinimui su ilgu snapeliu
72.2 | Tinka skysčiams ir trintam maistui
72.3 | Pagamintas iš pusiau skaidraus plastiko
72.4 | Komplekte du dangteliai su snapeliais, kurių angos: 4mm-8 mm x 4mm-8 mm arba angos: 4mm (±1mm) ir 8mm (±1mm)
72.5 | Talpa 250 ml (±20ml)
72.6 | Saugu šildyti mikrobangų krosnelėje
72.7 | Galima plauti indaplovėje
73 | Puodelis maitinimui | vnt. | 10
73.1 | Puodelis maitinimui su trumpu snapeliu
73.2 | Pagamintas iš pusiau skaidraus plastiko
73.3 | Talpa 250 ml (±20ml)
73.4 | Komplekte du dangteliai su snapeliais, kurių angos: 4mm-8 mm x 4mm-8 mm arba angos: 4mm (±1mm) ir 8mm (±1mm)
73.5 | Galima plauti indaplovėje
73.6 | Saugu šildyti mikrobangų krosnelėje
73.7 | Autoklavuojamas
74 | Puodelis maitinimui ir gėrimui | vnt | 40
74.1 | Puodelis maitinimui ir gėrimui su rankenėlėmis
74.2 | Komplekte du dangteliai - vienas su snapeliu, kitas šiaudeliui įstatyti
74.3 | Pagamintas iš plastiko
74.4 | Talpa 200 ml (±20ml)
74.5 | Saugu plauti indaplovėje, šildyti mikrobangų krosnelėje
74.6 | Gali būti autoklavuojamas 125 °C temperatūroje
75 | Vaistų dėžutė savaitei | vnt. | 95
75.1 | Dėžutė skirta paskirstyti vaistus visai savaitei, 4 kartus dienoje
75.2 | 7 atskiros dėžutės kiekvienai dienai, sudėtos į vieną savaitės dėžę
75.3 | Kiekvienos dienos dėžutė atsidaro atskirai slenkančios skaidrios juostelės pagalba. 4 skyriai pažymėti: rytas, pietūs, vakaras, naktis
76 | Vaistų dėžutė dienai | vnt | 95
76.1 | Vienos dienos vaistų dėžutė
76.2 | Dėžutė skirta paskirstyti vaistus vienai dienai pagal gėrimo laiką
76.3 | Turi ne mažiau 4 skyrelių
76.4 | Dėžutės kiekvienas skyrius atsidaro atskirai, su atlenkiamų dangtelių pagalba
77 | Padėklas tvarsliavai, vaistams, injekcijoms | vnt. | 5
77.1 | Pagamintas iš plastiko.
77.2 | 35cm (±5cm) x 24,5cm (±5cm) x 5cm (±1cm) dydžio
77.3 | Plaunamas ir dezinfekuojamas 93°C (±10°C)
77.4 | Su įdėklu (vieta) pavojingų atliekų konteineriui
78 | Konteineris dezinfekcijai | vnt | 6
78.1 | Plastikinė talpa-konteineris dezinfekcijai
78.2 | Atspari cheminėms medžiagoms
78.3 | Tūris 1 litras (±100ml)
78.4 | Išmatavimai 25,5cm(±1cm) x 13,5cm(±1cm) x 8,5mm (±0,5cm)
79 | Ampuliaras | vnt | 1
79.1 | Ampuliaras turi būti užsegamas tvirtu dvipusiu užtrauktuku
79.2 | Turi rankeną nešimui
79.3 | Išorėje per visą perimetrą turi būti pritvirtintos šviesą atspindinčios apsauginės juostelės.
79.4 | Vidus turi būti padengtas šilumai nelaidžia termoizoliacine medžiaga
79.5 | Ne mažiau 2 nuimamų izoterminių padėklų, talpinančių ne mažiau 80 skirtingo dydžio ampulių
80 | Termopaketo maišeliai | vnt | 40
80.1 | Naudojami fizioterapinių procedūrų atlikimui
80.2 | Termopaketo maišeliai pagaminti iš nailono, užpildyti geliu, kuris biologiškai suyrantis
80.3 | Maišelio matmenys 30 cm(±5cm) x 40cm (±5cm)
80.4 | Saugi termopaketo šildymo temperatūra - iki 80 oC
80.5 | Temperatūros išlaikymo laikas ≥30min
80.6 | Termopaketas tinkantis jį paruošti naudojimui termoforų šildymo vonioje
80.7 | Tinkami naudoti su ligoninės turimais MSD Europe termopaketais ir jų šildymo voniomis
80.8 | Daugkartinio naudojimo
81 | Viskozinės kempinėlės | vnt | 200
81.1 | Viskozinės kempinėlės vakuuminiams elektrodams
81.2 | Daugkartinio naudojimo, dezinfekuojamos
81.3 | Apvalios formos, diametras 6cm (±0,2cm)
81.4 | Aukštis 1cm (±0,1cm)
82 | Žirklės nagams kirpti | vnt. | 14
82.1 | Žirklės nagams kirpti
82.2 | Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba medicininio metalo
82.3 | Tiesios
82.4 | Ašmenų ilgis: 15mm - 30mm
82.5 | Žirklučių ilgis: 9cm - 12 cm
83 | Žirklės nagams kirpti | vnt. | 39
83.1 | Žirklės nagams kirpti
83.2 | Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba medicininio metalo
83.3 | Lenktos
83.4 | Ašmenų ilgis: 15mm - 30mm
83.5 | Žirklučių ilgis: 10cm - 14cm
84 | Žirklės kojų nagams kirpti | vnt. | 43
84.1 | Žirklės kojų nagams kirpti
84.2 | Viena rankenėlė ilgesnė, kita trumpesnė
84.3 | Bendras ilgis 20cm (±1cm)
84.4 | Ašmenų ilgis 3cm (±0,5cm)
84.5 | Lenkti žirklių ašmenys
84.6 | Viršutiniai žirklių ašmenys dantyti
84.7 | Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba medicininio metalo
85 | Nagų žnyplės | vnt. | 10
85.1 | Nagų žnyplės su vieline spyruokle
85.2 | Pagaminta iš nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
85.3 | Ilgis 12cm (±1cm)
86 | Nagų žnyplės | vnt. | 2
86.1 | Kojų nagų žnyplės
86.2 | Su amortizuojančia spyruokle
86.3 | Ilgis 11cm - 16cm
86.4 | Pagaminta iš nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
86.5 | Sterilizuojamos
87 | Apsauginiai akiniai | vnt | 4
87.1 | Apsauginiai akiniai skirti apsaugoti akis lazerio terapijos metu
87.2 | Optinis akinių tankis ne mažiau OD 4
87.3 | Tinkami darbui su lazeriais, kurių bangos ilgis 685nm-830nm
87.4 | Ne žemesnės nei L3 apsauginės klasės
87.5 | Komplekte dėklas
88 | Inhaliatorių įkvėpimo tarpinės | vnt. | 20
88.1 | Skirta inhaliuoti vaistus suaugusiems
88.2 | Tarpinė, pagaminta iš plastiko
88.3 | Universali
89 | Kompresorinis inhaliatorius | vnt | 1
89.1 | Profesionalus medicininis kompresorinis inhaliatorius suaugusiems ir vaikams
89.2 | Maksimalus slėgis ne mažiau 250 kPa, veikimo slėgis: 0kPa – 110 kPa (±20kPa)
89.3 | Oro išeiga ne mažiau 15 l/min
89.4 | Darbo režimas: nuolatinis
89.5 | Purkštuvo talpa ne mažiau 16 ml
89.6 | Inhaliatorius komplektuojamas kartu su priedais: purkštuvas su vožtuvu, irigacinis antgalis nosiai, kandiklis su vožtuvu, kaukė suaugusiam, kaukė vaikui, jungiamoji žarnelė, atsarginis filtras, nosies purkštukas, naudojimo instrukcija
90 | Stetofonendoskopas | vnt. | 12
90.1 | Skirtas suaugusių auskultavimui
90.2 | Galvutė iš plieno, su apvadėliais, vienoje pusėje su jautria 44 mm (± 4mm) diametro membrana, o kitoje su varpelio formos galvute
90.3 | Bendras stetofonendoskopas ilgis 74 cm (±2cm), svoris 151 g (±10g)
90.4 | Su lanksčia “Y” formos jungiamąja žarnele be latekso
90.5 | Komplekte papildomai 1 pora ausų kištukų ir 1 membrana
91 | Manometras | vnt | 2
91.1 | Manometras skirtas matuoti ir reguliuoti endotrachealinio arba tracheostominio vamzdelio balionėlio slėgį
91.2 | Matavimo diapazonas 0cm – 120 cm H₂O
91.3 | Tvirtinimas kabliuku
91.4 | Turi prijungtą lankstų vamzdelį 100 cm (±5cm)
91.5 | Matavimo skalė - analoginis ciferblatas su spalvinėmis zonomis
91.6 | Luer Lock tipo jungtys tinkamos prijungti prie cuff vožtuvo ir švirkšto
92 | Kolba | vnt | 10
92.1 | Kolba su laikikliu viršuje kateteriams laikyti
92.2 | Dydis 40cm (±1cm)
92.3 | Skirta įstatyti į vielinį laikiklį
93 | Pozicionierius suaugusiems | vnt | 16
93.1 | Fluidizuotas pozicionierius suaugusiems
93.2 | Pozicionierius susideda iš fluidizuotos terpės, sudarytos iš klampaus skysčio ir mikrosferų, išorėje gaubtų poliuretano plėvele
93.3 | Pozicionierių galima lankstyti taip, kad atitiktų anatomines formas
93.4 | Galima naudoti kaip profilaktinę priemonę nuo pragulų susidarymo
93.5 | Saugu naudoti MRT ir KT aplinkoje
93.6 | Dydis 30cm (±1cm) x 51cm (±1cm)
93.7 | Supakuoti ne daugiau kaip po 1vnt
94 | Pozicionierius suaugusiems | vnt | 15
94.1 | Fluidizuotas pozicionierius suaugusiems
94.2 | Pozicionierius susideda iš fluidizuotos terpės, sudarytos iš klampaus skysčio ir mikrosferų, išorėje gaubtų poliuretano plėvele
94.3 | Pozicionierių galima lankstyti taip, kad atitiktų anatomines formas
94.4 | Galima naudoti kaip profilaktinę priemonę nuo pragulų susidarymo
94.5 | Saugu naudoti MRT ir KT aplinkoje
94.6 | Dydis 64cm (±1cm) x 91cm (±1cm)
94.7 | Supakuoti ne daugiau kaip po 1vnt