## 3.Siūlai
Chirurginių siūlų pirkimo sąlygų
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vnt. | Poreikis 1 m. | Reikalavimai priemonei | Vnt. kaina be PVM | PVM dydis proc. | Vnt. kaina su PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Prekės gamintojas ir modelis bei nuoroda į pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapio numerį, kur aprašyta siūlomos prekės techninė specifikacija
1 | Chirurginis besirezorbuojantis siūlas (multifilamentas) |  |  | Chirurginis besirezorbuojantis siūlas (multifilamentas) pagamintas iš poligliukolio rūgšties arba lygiavertės medžiagos. Bendrieji reikalavimai chirurginimas siūlams: 1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija: 1.1 chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), vienetų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 3 metai nuo pagaminimo datos). 2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės turi atitikti originalo dydį. 3. Chirurginės adatos turi būti tvirtos, nesilankstančios, nelūžtančios. 4. Adatos galo storis turi atitikti siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose turi pilnai uždaryti adatos suformuotą angą. 5. Chirurginio siūlo individuali pakuotė turi būti folijos darinys (arba kita saugi pakuotė). 6. Nesirezorbuojantys siūlai turi būti supakuoti ritės formos pakuotėje išvengiant siūlo ,,pakuotės atminties" ( išskyrus šilkinius siūlus ). 7. Siūlo storis turi tiksliai atitikti storį, nurodytą techninėje specifikacijoje. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm – esant siūlo ilgiui virš 45 cm, nebent TS nurodyta kitaip. 8. Adatos ilgio nuokrypis leidžiamas ±1 mm - esant adatos ilgiui iki 20 mm ir ±2 mm - esant adatos ilgiui virš 20 mm, o lenktumas, adatos charakteristika (apvali, pjaunanti, buka ir pan.) turi tiksliai atitikti prašomą techninėje charakteristikoje, nebent TS nurodyta kitaip. 9. Adatos pagamintos iš 300 serijos plieno. Pateikti tai įrodančius dokumentus. 10. Chirurginis besirezorbuojantis siūlas, sintetinis, multifilamentinis pintas, pagamintas iš poliglikolinės rūgšties su polikoprolaktano ir kalcio stearato danga. Rezorbcijos trukmė 60-90 dienų. Procentinis stiprumo išlaikymas 70±5% po 2 savaičių, 50±5% po 3 savaičių.
1.1. | Adatos dydis 48 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 0, siūlo ilgis 75 cm. | Vnt. | 250
1.2. | Adatos dydis 48 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 1, siūlo ilgis 75cm. | Vnt. | 2300
1.3. | Adatos dydis 48 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 2/0, siūlo ilgis 75cm. | Vnt. | 700
1.4. | Adatos dydis 40 mm ½ lenktumas, apvali Nr. 0, siūlo ilgis 75 cm. | Vnt. | 2300
1.5. | Adatos dydis 40 mm ½ lenktumas, pjaunanti Nr. 1, siūlo ilgis 75 cm. | Vnt. | 800
1.6. | Adatos dydis 76 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 2/0, siūlo ilgis 75cm. | Vnt. | 300
1.7. | Adatos dydis 26 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 4/0, siūlo ilgis 75 cm. | Vnt. | 800
1.8. | Adatos dydis 40 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 2/0, siūlo ilgis 75cm. | Vnt. | 250
1.9. | Adatos dydis 26 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 3/0, siūlo ilgis 75cm. | Vnt. | 300
1.10. | Adatos dydis 40 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 1 siūlo ilgis 75cm. | Vnt. | 600
1.11. | Adatos dydis 37 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 3/0 siūlo ilgis 75cm. | Vnt. | 40
1.12. | Adatos dydis 37 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 1 siūlo ilgis 75cm. | Vnt. | 600
1.13. | Adatos dydis 65 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 1, siūlo ilgis 75cm. | Vnt. | 70
Viso 1 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
2 | Chirurginis greitos rezorbcijos siūlas (multifilamentas) |  |  | Chirurginis greitos rezorbcijos siūlas (multifilamentas) pagamintas iš poligliukolio rūgšties arba lygiavertės medžiagos. Bendrieji reikalavimai chirurginimas siūlams: 1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija: chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), vienetų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 3 metai nuo pagaminimo datos). 2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės turi atitikti originalo dydį. 3. Chirurginės adatos turi būti tvirtos, nesilankstančios, nelūžtančios. 4. Adatos galo storis turi atitikti siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose turi pilnai uždaryti adatos suformuotą angą. 5. Chirurginio siūlo individuali pakuotė turi būti folijos darinys (arba kita saugi pakuotė). 6. Nesirezorbuojantys siūlai turi būti supakuoti ritės formos pakuotėje išvengiant siūlo ,,pakuotės atminties" ( išskyrus šilkinius siūlus ). 7. Siūlo storis turi tiksliai atitikti storį, nurodytą techninėje specifikacijoje. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm – esant siūlo ilgiui virš 45 cm, nebent TS nurodyta kitaip. 8. Adatos ilgio nuokrypis leidžiamas ±1 mm - esant adatos ilgiui iki 20 mm ir ±2 mm - esant adatos ilgiui virš 20 mm, o lenktumas, adatos charakteristika (apvali, pjaunanti, buka ir pan.) turi tiksliai atitikti prašomą techninėje charakteristikoje, nebent TS nurodyta kitaip. 9. Adatos pagamintos iš 300 serijos plieno. Pateikti tai įrodančius dokumentus. 10. Sintetinis,besirezorbuojantis, multifilamentinis pintas, pagamintas iš poliglikolinės rūgšties su polikoprolaktano ir kalcio stearato danga. Rezorbcijos trukmė 42±5% dienos. Procentinis stiprumo išlaikymas 50-60% po 7 dienų. Siūlas Bespalvis.
2.1. | Siūlo storis 3/0 ,siūlo ilgis 75cm,1 siūlas pakelyje,adata pjaunanti, adatos lenktumas 3/8,adatos ilgis 19mm | Vnt. | 140
2.2. | Siūlo storis 0 ,siūlo ilgis 90cm,1 siūlas pakelyje,adata apvali adatos lenktumas1/2,adatos ilgis 40mm | Vnt. | 140
2.3. | Siūlo storis 2/0 ,siūlo ilgis 90cm,1 siūlas pakelyje,adata apvali adatos lenktumas 1/2,adatos ilgis 40mm | Vnt. | 140
2.4. | Siūlo storis 1 ,siūlo ilgis 90cm,1 siūlas pakelyje,adata apvali adatos lenktumas 1/2,adatos ilgis 48mm | Vnt. | 140
2.5. | Siūlo storis 1 ,siūlo ilgis 90cm,1 siūlas pakelyje,adata apvali adatos lenktumas 1/2,adatos ilgis 36mm | Vnt. | 140
2.6. | Siūlo storis 0 ,siūlo ilgis 90cm,1 siūlas pakelyje,adata apvali adatos lenktumas 1/2, adatos ilgis 48mm | Vnt. | 3000
2.7. | Siūlo storis 3/0 ,siūlo ilgis 75cm,1 siūlas pakelyje,adata apvali adatos lenktumas 1/2,adatos ilgis 26mm | Vnt. | 140
2.8. | Siūlo storis 4/0, siūlo ilgis 6x45cm, 6 siūlai pakelyje be adatos | Vnt. | 40
Viso 2 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
3 | Chirurginis nesirezorbuojantis siūlas |  |  | Adatos tvirtos, nelinkstančios, pagamintos iš 300 serijos plieno.
3.1. | Monofilomentinis, pagamintas iš nailono/poliamido | Vnt. | 250 | Siūlo storis 3-0 mm, adata pjaunanti, adatos lenktumas 3/8, siūlo ilgis 75 cm. Adatos ilgis 25 - 26 mm.
3.2. | Monofilomentinis, pagamintas iš nailono/poliamido | Vnt. | 24 | Siūlo storis 1, adata pjaunanti, adatos lenktumas 3/8, siūlo ilgis 75 cm. Adatos ilgis 77 - 80 mm.
3.3. | Monofilomentinis, pagamintas iš nailono/poliamido | Vnt. | 60 | Siūlo storis 5-0 mm, adata pjaunanti, adatos lenktumas 3/8, siūlo ilgis 45 cm. Adatos ilgis 25 - 26 mm.
3.4. | Monofilomentinis, pagamintas iš nailono/poliamido | Vnt. | 24 | Ligatūra, siūlo storis 2/0 siūlo ilgis 75 cm; 5 siūlai sterilioje pakuotėje (5x30)
3.5. | Natūralus šilkas | Vnt. | 40 | Adata pjaunanti lenkta ½ , adatos ilgis 36-37 mm siūlo storis 1 siūlo ilgis 75 cm; 1 siūlas sterilioje pakuotėje
3.6. | Natūralus šilkas | Vnt. | 300 | Adata pjaunanti lenkta 3/8 adatos ilgis 25-26 mm siūlo storis 2/0 siūlo ilgis 75 cm; 1 siūlas sterilioje pakuotėje
3.7. | Natūralus šilkas | Vnt. | 12 | Ligatūra, siūlo storis 2/0 siūlo ilgis 45 cm; 3 siūlai sterilioje pakuotėje (3x45)
Viso 3 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
4 | Chirurginis besirezorbuojantis siūlas (monofilamentas) |  |  | Chirurginis besirezorbuojantis siūlas (monofilamentas) sintetinis, pagamintas iš glikolines rūgšties ir trimetileno karbonato. Rezorbcijos trukmė 180 ± 5 dienos. Procentinis stiprumo išlaikymas 7 dieną 80±5% , 14 dieną 75±5%, 21 dieną 65±5%.
4.1. | Adatos dydis 37 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 2/0, siūlas dantytas su kilpa siūlo gale, siūlo ilgis 15 cm. | Vnt. | 30
4.2. | Adatos dydis 37 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 2/0, siūlas dantytas su kilpa siūlo gale, siūlo ilgis 23 cm. | Vnt. | 30
4.3. | Adatos dydis 37 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 0, siūlas dantytas su kilpa siūlo gale, siūlo ilgis 15 cm. | Vnt. | 30
4.4. | Adatos dydis 37 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 0, siūlas dantytas su kilpa siūlo gale, siūlo ilgis 23 cm. | Vnt. | 30
Viso 4 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
Pastaba. | Perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjai privalės neatlygintinai pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius, adresu Tyzenhauzų g. 18A, Vilnius.