Pirkimo sąlygų priedas Nr. 4
BUITINIŲ NUOTEKŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ PASLAUGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Tyrimus reikės atlikti pagal suderintą „UAB „Birštono vandentiekis“ (toliau – Paslaugos gavėjas arba Užsakovas) nuotekų tyrimų grafiką (preliminariai kas 2 sav.). Nuotekų tyrimai atliekami nuotekų valykloje, esančioje Kampiškių g. 5, Birštone (toliau – Valykla), prieš ir po valymo proceso. 
2. Mėginius Valykloje paima Tiekėjas. Tiekėjas turi turėti akreditaciją mėginių ėmimui ir užtikrinti, kad Paslaugų teikime dalyvaus tik atitinkamą kvalifikaciją turintis personalas. Mėginiai turi būti ištirti ir tyrimų rezultatai pateikti UAB ,,Birštono vandentiekis“ per 14 kalendorinių dienų. 2.1. Reikalavimai tyrimų paėmimą vykdantiems asmenims:

· Privalo su savimi turėti darbuotojo pažymėjimą ir asmens tapatybės dokumentą, jei darbuotojo pažymėjimas yra be nuotraukos;

· Automobilio, kuriuo atvykstama, valstybiniai numeriai turi būti nurodomi raštu (el. laišku) ne vėliau kaip 1 val. iki atvykimo (arba vieną kartą, jei tas pats automobilis naudojamas nuolatos);

· Tiekėjas užtikrina, kad mėginius į Valyklą vykstančiam personalui nėra apribota teisė dirbti su Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią reikšmę turinčia infrastruktūra.
3. Laboratorijos, atliekančios ūkio subjektų aplinkos monitoringo programose numatytus taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų bei teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus, privalės būti akredituotos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti ir imti ėminius.

4. Apie tyrimus, neatitinkančius reikalavimų, tiekėjas turi informuoti UAB ,,Birštono vandentiekis“ nedelsiant. Ne vėliau kaip sekančią darbo dieną (arba – per 1 d.d.) nuo rodiklio nustatymo dienos. Pakartotinai tyrimai atliekami priklausomai nuo atliktų tyrimo rezultatų (jei paslaugų kiekiai neviršys pradinės sutarties kainos daugiau kaip 15 procentų).

5. Atsiradus neplanuotam faktiškam paslaugų poreikiui pirkėjas iš tiekėjo numato įsigyti papildomų paslaugų, kurios bus perkamos oficialiomis tiekėjo pirkimo dieną nustatytomis tiekėjo paslaugų kataloguose kainomis pritaikant 5 (penkių) procentų nuolaidą). 
6. Apmokėjimas bus vykdomas pagal faktiškai atliktų tyrimų skaičių, pateikus sąskaitą už Užsakovui pateiktus tyrimų protokolus. Sąskaita faktūra teikiamas ne daugiau kaip 1 (vieną) kartą per kalendorinį mėnesį.

7. Tyrimų rezultatai protokoluose turi būti pateikti tokiais medžiagų pavadinimais:
	Eil.

Nr.
	Nuotekų laboratoriniai tyrimai
	Preliminarus mėginių ėmimo skaičius 36 mėn.

	1.
	Temperatūra
	144

	2.
	PH
	144

	3. 
	Suspenduotos (skendinčios) medžiagos 
	288

	4.
	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7paras(BDS7)
	288

	5.
	Cheminis deguonies
suvartojimas (ChDSCr)
	144

	6.
	Bendras azotas
	288

	7.
	Amonio azotas
	144

	8.
	Nitritų azotas
	144

	9.
	Nitratų azotas
	144

	10.
	Kjeidalio azotas
	144

	11.
	Fosfatų fosforas
	144

	12.
	Bendrasis fosforas
	288

	13.
	Cinkas
	36

	14.
	Benz(a)pirenas
	12

	15.
	Benz(k)fluorantenas
	12

	16.
	Di-2-etilheksilftalato kiekis
	12

	17 
	Atvykimų skaičius
	72


Hthh
8. Nuotekų tyrimų ėmimo dažnumas: 

	Eil. Nr.
	Nuotekų valymo įrenginiai (NVĮ)

ir foniniai paėmimo taškai
	Mėginių ėmimo dažnis

	1.
	NVĮ: prieš valymą 
	1 k/mėn

	2.
	NVĮ: po valymo 
	1 k/mėn

	3.
	NVĮ prieš išleistuvą į Nemuno upę
	  1 k/mėn..

	4.
	NVĮ po išleistuvo į Nemuno upę
	1 k/mėn.

	5.
	Mėginių paėmėjęs – Birštono nuotekos
	2 k/mėn.

	6.
	Mėginių paėmėjęs – Prienų nuotekos
	2 k/mėn.


9. Kontrolė ir garantijos: 

9.1. Mėginių ėmimas atliekamas naudojant specialias priemones taip, kad nebūtų užteršti mėginiai;

9.2. Mėginiams transportuoti privalo būti naudojama speciali, tam skirta, tara bei vasaros metu naudojant šaldytuvus, kad nepažeisti mėginių dėl temperatūros padidėjimo.

9.3. Tiekėjas privalo užtikrinti tinkamą mėginių paėmimo, transportavimo ir tyrimo procedūrą taip, kaip to reikalauja tyrimus reglamentuojantys teisės aktai.
9.4. Pastebėjus, kad mėginiai buvo paimti, transportuoti ar ištirti netinkamai, Tiekėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti Paslaugos gavėją ir savo lėšomis, ne vėliau kaip per 1 d.d. atlikti pakartotinį mėginių paėmimą bei ištyrimą.

10.Papildomos sąlygos:

10.1. Tiekėjas įsipareigoja atlikti nuotekų tyrimus pagal pateiktus įkainius;

10.2. Tiekėjas įsipareigoja prieš paimant nuotekų mėginius tyrimams susiderinti su atsakingu asmeniu telefonu ar elektroniniu paštu. 

10.3. Suderinus mėginių paėmimą, kartu su UAB „Birštono vandentiekis“ darbuotoju, paimti mėginius, pateikti mėginių paėmimo aktą pasirašymui ir atlikti mėginių tyrimus tyrimų akredituotoje laboratorijoje.
PAGE  
2

