Saulės jėgainės plėtros ir įkrovimo baterijų Vilniuje projektavimo

TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Akcinė bendrovė „Oro navigacija“ |
| 2. | Pirkimo objektas | Techninio - darbo projekto parengimo paslaugos. |
| 3. | Projekto pavadinimas | Saulės jėgainės plėtros, elektros energijos kaupiklių ir elektromobilių įkrovimo stotelių Vilniuje įrengimo projektas. |
| 4. | Statinių adresai | Balio Karvelio 25, Vilnius. Unikalus Nr.: 4400-5032-1543, 4400-5032-1554, 4400-5032-1576 |
| 5. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Administracinės ir kitos paskirties pastatai. |
| 6. | Statinio statybos rūšis | Paprastasis remontas. |
| 7. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Duomenys apie įrengtą 59 kW galios fotovoltinę saulės jėgainę: inverteriai Solaredge SE33.3K ir SE25K. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 8. | Perkamų Techninio-darbo projekto parengimo paslaugų apimtis: | Projektuotojas parengia Saulės jėgainės plėtros ir įkrovimo baterijų Balio Karvelio 25, Vilniuje įrengimo projektą, kurio apimtis: - Elektrotechninės dalis. - Stogo konstrukcijos. - Sąmatinė dalis pagal Sistelos įkainius. Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal visus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių projektavimą, reikalavimus. Visos projektavimo paslaugos, kurios yra būtinos statinio ir inžinerinių tinklų parengimui, statybų užbaigimui ir tinkamam pastatyto statinio eksploatavimui, turi būti atliktos nepriklausomai nuo to, ar jos apibūdintos šiame dokumente, ar ne. Projekto rengimo metu Užsakovo reikalavimai pagal poreikį gali būti papildomi ir detalizuojami. |
| 8.1. | projektavimo paslaugos | Saulės jėgainės plėtros ir įkrovimo baterijų Balio Karvelio 25, Vilniuje įrengimo projekto paslauga turi apimti: - techninių sąlygų, techninių prisijungimo sąlygų, (VERT, AB ESO ir kt.) reikalingų projektui parengti, išėmimas, - projektuojama fotovoltinės saulės elektrinės galia - nemažiau 141 kW. Suminė objekto fotovoltinės saulės elektrinės galia įvertinus esamus pajėgumus – nemažiau 200 kW, - fotovoltinių saulės elementų, inverterių, matavimo prietaisų, elektros teikimo linijų, paskirstymo spintų įrengimo projektiniai sprendiniai; - pastato stogo įvertinimas ir laikančių konstrukcijų projektiniai sprendiniai; - fotovoltinės saulės elektrinės būklės stebėjimo ir elektros energijos apskaitos įrengimo projektiniai sprendiniai; - projektuojama įkrovimo baterijų galia 2 x 100 kW, talpa 2 x 200 kWh, - įkrovimo baterijų, matavimo prietaisų, elektros teikimo linijų, paskirstymo spintų įrengimo projektiniai sprendiniai; - įkrovimo baterijų būklės stebėjimo ir elektros energijos apskaitos įrengimo projektiniai sprendiniai; - medžiagų, įrenginių ir darbų poreikio žiniaraščių paruošimas. Atliekamas sąmatinės dalies paruošimas pagal Sistela įkainius. |
| 8.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | - suderinti su AB „Oro navigacija“ suinteresuotais padaliniais. - atlikti projekto suderinimus su kitomis suinteresuotomis šalimis (VERT, AB ESO ir kt.). |
| 9. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Techninio-darbo projekto parengimas: trukmė – 12 mėnesių, skaičiuojant nuo sutarties sudarymo dienos. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 11. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Rengdamas projektą projektuotojas privalo vadovautis reglamentais, taisyklėmis bei normomis: - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvoje galiojančiais teisės aktais ir statybos techniniais reglamentais, reglamentuojančiais statinių reikalavimus pagal jų paskirtį. |
| 12. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai | Projekto dokumentų kalba – lietuvių. |
| 13. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Techninis- darbo projektas: - pateikiamas elektroninėje laikmenoje; - silpnų srovių ir elektrotechninė dalys popierinėje ir elektroninėje laikmenoje, sužymėtos žyma „Konfidencialu“. |