TSD-467, VPP-3341

Implantų peties rotatorių sutvirtinimui techninė specifikacija

(orientac. kiekis 10 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterilumas | Sintetinis implantas pateikiamas sterilioje pakuotėje |  |
| 2. | Implanto medžiaga | Nerezorbuojamas polietileno tereftalatas arba lygiavertė medžiaga |  |
| 3. | Implanto matmenys | (30 mm × 20 mm) ± 5 mm |  |
| 4. | Reikalavimai implantui | 1. Implanto kraštai turi būti papildomai sustiprinti (sutvirtinti) aplink visą implanto perimetrą; 2. Implantas turi turėti ne mažiau kaip 7 integruotas tvirtinimo kilpas, paskirstytas aplink implanto perimetrą; 3. Implantas pritaikytas naudojimui MR aplinkoje. |  |
| 5. | Žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą ir/arba kitą gamintojo dokumentaciją, kurioje yra aprašyta konkursui siūloma prekė. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge ir/arba kitoje gamintojo dokumentacijoje nurodyta produkcija (nurodant prekės kodą). Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodą). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas vartotojų apmokymas dirbti su siūlomais implantais.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomas siūlomo produkto vienetinės pakuotės gamyklinis barkodas ar QR kodas, produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys originalioje gamintojo pakuotėje.