## Sheet1
DARBŲ ŽINIARAŠTIS
ORO KONDICIONIERIAI IR JŲ MONTAVIMO DARBAI
PIETŲ REGIONAS (I PIRKIMO OBJEKTO DALIS)
Eil. Nr. | Darbo pavadinimas | Matavimo vnt. | Preliminarus kiekis per 3 metus | Įkainis, Eur be PVM (Privaloma užpildyti) | Kaina, Eur be PVM (Užsipildo automatiškai)
1 | Kondicionierių (iki 3,5 kW galingumo) keitimas pagal Techninių specifikacijų 3 skyrių* | vnt. | 4 |  | 0
2 | Kondicionierių (iki 7,5 kW galingumo) keitimas pagal Techninių specifikacijų 3 skyrių* | vnt. | 8 |  | 0
3 | Kondicionierių (iki 12 kW galingumo) keitimas pagal Techninių specifikacijų 3 skyrių* | vnt. | 2 |  | 0
4 | Kondensatorių paviršiaus valymas nuo dulkių. | kartai | 6 |  | 0
5 | Filtrų valymas, keitimas. | kartai | 6 |  | 0
6 | Elektros maitinimo ir valdymo grandinių patikrinimas. | kartai | 6 |  | 0
7 | Elektros laidų pajungimo kontaktų patikrinimas, esant reikalui, antgalių ir saugiklių pakeitimas, kontaktų valymas. | kartai | 6 |  | 0
8 | Tvirtinimo konstrukcijų ir izoliacinių priemonių patikrinimas patikrinimas, esant reikalui keitimas. | kartai | 6 |  | 0
9 | Varžtinių ir flanšinių sujungimų, riebokšlinių sandarinimų patikrinimas, esant reikalui – suveržimas. | kartai | 6 |  | 0
10 | Kondensato vonelių ir vamzdyno praplovimas, kondensato siurbliuko praplovimas. | kartai | 6 |  | 0
11 | Uždarymo ir reguliuojančios armatūros darbo patikrinimas. | kartai | 6 |  | 0
12 | Galimų šaldymo agento ir tepalo nutekėjimo vietų nustatymas, esant reikalui užsandarinimas bei papildymas. | kartai | 6 |  | 0
13 | Įrenginio darbo parametrų patikrinimas, įrangos darbo slėgio matavimas, šaldymo agento kiekio patikrinimas, ir esant reikalui, jo papildymas. | kartai | 6 |  | 0
14 | Valdymo automatikos darbo režimo patikrinimas. | kartai | 6 |  | 0
15 | Nuotolinio valdymo pulte išsikrovusių elementų pakeitimas naujais. | kartai | 3 |  | 0
16 | Kondicionierių remonto paslaugos, už kurias apmokama pagal nustatytą kainodarą (valandinį įkainį dauginant iš laiko sąnaudų) apima: - darbai, atliekami po avarijos lokalizavimo; - eksploatacijos eigoje fiziškai nusidėvėjusių įrengimų dalinis arba pilnas pakeitimas; - mechaniškai pažeistų ar sulaužytų įrengimų pilnas ar dalinis atstatymas arba pakeitimas; - sistemų/įrenginių sudedamųjų dalių gedimų bei defektų šalinimas. | val. | 240 |  | 0
|  |  | Suma, Eur be PVM |  | 0
|  |  | PVM |  | 0
|  |  | Suma, Eur su PVM |  | 0
Pastabos:
Įkainiai turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
*Nurodytas preliminarus Pirkimo objekto kiekis. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.
Kaina Eur be PVM apskaičiuojama padauginant įkainį Eur be PVM iš nurodyto preliminaraus kiekio.