TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I pirkimo objekto dalis

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, suteikimo adresai ir terminas.

  - Susijusios paslaugos –  tai paslaugos, kurios nėra nurodytos techninėje specifikacijoje, tačiau susijusios su perkamu objektu. Tokių Susijusių paslaugų bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % pradinės Sutarties vertės.

  - Klientas – AB „Ignitis gamyba”

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Paslaugos – Potencialiai pavojingų įrenginių (garo katilų, vandens šildymo katilų, slėginių indų, slėginių vamzdynų, pavojingų medžiagų talpyklų) techninės būklės tikrinimo paslaugos.

  - PPĮ – potencialiai pavojingi įrenginiai.

  - TS – Techninė specifikacija.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - Potencialiai pavojingų įrenginių (garo katilų, vandens šildymo katilų, slėginių indų, slėginių vamzdynų, pavojingų medžiagų talpyklų) techninės būklės tikrinimo paslaugos.

  - Paslaugų apimtys ir preliminarūs kiekiai  nurodyti TS Priede Nr.1

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos: Elektrinės g. 21, 26108 Elektrėnai; Marių g. 6, 56312 Maisiejūnų k., Kruonio sen. Kaišiadorių r. sav.; T.Masiulio g. 22A, 52439 Kaunas; Paneriškių g. 13, Vilnius

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu Paslaugos ir (arba) Susijusios paslaugos privalės būti teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus, kuriuos Klientas Paslaugos teikėjui pateiks el. paštu, nurodydamas numatomą PPĮ tikrinimo datą, įrenginį (-us) ir Paslaugų suteikimo vietą (-as).

  - Paslaugų teikėjas turės teikti Paslaugas TS 3 skyriuje nurodytais adresais (arba kitu Užsakyme nurodomu konkrečiu adresu) Kliento darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.). Konkreti Paslaugų teikimo vieta bus nurodyta Užsakyme.

  - Paslaugos, turi būti suteiktos per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos.

  - Užsakymą Klientas Paslaugų teikėjui pateikia ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomos PPĮ, kurių tikrinimui teikiamas Užsakymas, datos.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Klientas po Sutarties pasirašymo pagal poreikį pateiks Paslaugų teikėjui dokumentus, kurie reikalingi Paslaugoms teikti.

  - Per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Klientas įsipareigoja parengti ir išduoti Paslaugų teikėjo paskirtiems darbuotojams leidimus patekti į saugomą teritoriją.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

7.1. Potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo ataskaitos (popieriniu arba elektroniniu formatu).

- PRIEDAI

8.1. Paslaugų apimtis ir preliminarūs kiekiai.