Pasiūlymo formos Priedas Nr. 3

Pirkimo pavadinimas: [Pildo tiekėjas]

Tiekėjas: [Pildo tiekėjas]

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikšmė | Tiekėjo siūlomi parametrai (tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus parametrus, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“, „arba lygiavertis“ ar pan. Rašyti „Taip“, „Atitinka“ ar pan. neleidžiama) |
| --- | --- | --- | --- |
| Šilumos apskaitos prietaisai katilinėms |  |  |  |
|  | Medžiaga | Karščiui atsparus metalo liejinys, standartas EN 10295:2002, kodas 1.4777 arba kitos lygiavertės cheminės sudėties bei kokybės lydinio | [Pildo tiekėjas] |
|  | Legituojančio elemento chromo kiekis | Ne mažiau kaip 27% | [Pildo tiekėjas] |
|  | Tolerancijos | Pagal ISO 8062 CT10 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Darbinė temperatūra | Iki 1100⁰C | [Pildo tiekėjas] |
|  | Pakuotė | Ant euro padėklų | [Pildo tiekėjas] |
|  | Identifikavimas | Kiekviena ardelė turėtų žymėjimą, kuris leistų ir po kelių metų identifikuoti gamintoją/gamybos partiją/tiekėją | [Pildo tiekėjas] |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |