## Sheet1
Viešojo pirkimo atviro konkurso būdu
"VIENKARTINIAI PRIEMONIŲ RINKINIAI HIPERTERMINEI INTRAPERITONINEI CHEMOTERAPIJAI SU APARATU SUTEIKIAMU PANAUDOS BŪDU"
Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas
________________________________
(Tiekėjo pavadinimas)
Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikų filialui
Nacionaliniam vėžio centrui
PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIENKARTINIAI PRIEMONIŲ RINKINIAI HIPERTERMINEI INTRAPERITONINEI CHEMOTERAPIJAI SU APARATU SUTEIKIAMU PANAUDOS BŪDU
__________________ Nr. ______
(data)
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
PVM mokėtojo kodas
Už tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingo asmens/kontaktinio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas
Sutartį pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė
Banko pavadinimas, banko kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas ir reikalavimus, siūlome šias prekes (siekiant sumažinti pasiūlymo apimtį/pasiūlymą sudarančių lapų skaičių, pasiūlymo formoje palikti tik tas pirkimo dalis/prekes, kurioms tiekėjas teikia pasiūlymą. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos pirkimo dalies apimčiai, neskaidant jos smulkiau):
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama charakteristikos | Siūlomos prekės charakteristikos (įrašyti konkrečias siūlomų prekių parametrų reikšmes, įrašyti "taip" ir/arba "atitinka" - neužtenka | Matavimo vienetas | Kiekis 36 mėn. | Taikomas PVM, proc. | Matavimo vnt. kaina (Eur be PVM) | Matavimo vnt. kaina (Eur su PVM) | Suma (Eur be PVM) | Suma (Eur su PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | VIENKARTINIAI PRIEMONIŲ RINKINIAI HIPERTERMINEI INTRAPERITONINEI CHEMOTERAPIJAI SU APARATU SUTEIKIAMU PANAUDOS BŪDU
1.1. | Vienkartiniai priemonių rinkiniai hiperterminei intraperitoninei chemoterapijai | Vienkartinių priemonių rinkinys sudarytas iš 2 atskirų įtekėjimo ir 3 ištekėjimo drenų, kurių kiekvieno ilgis ne trumpesnis kaip 2,5 m. Drenų vidinis diametras: 19 F. Išorinis diametras: 28-29 F. Būtinas spalvinis kateterių žymėjimas. Drenai komplektuojami su įvedimo pro pilvo sieną trokarais. Nuimamas koštuvas kiekvieno dreno gale, apsaugantis nuo „prisiurbimo“ reiškinio. Vienkartiniai temperatūros davikliai integruoti tiesiai į priemones ir taip paruošti naudojimui. Uždaros sistemos rinkinį sudaro ne mažiau kaip: 1 rezervuaras, 1 šilumokaitis, 2 slėgio davikliai ir temperatūros zondai. Galiojimo terminas - ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos. Turi CE sertifikatą. |  | rink. | 30 | 5
1.2. | Aparatas hiperterminei intraoperacinei chemoterapijai suteikiamas panaudos būdu | Leidžiamo į intraperitoninę ertmę skysčio temperatūra ne siauresnėse ribose nei nuo 36°C iki 45°C. Temperatūros raiška (rezoliucija), rodoma aparato ekrane, ne mažesnė kaip 0,1 °C. Temperatūros tikslumas, rodomas aparato ekrane, ne mažesnis kaip 0,5°C. Chemoterapinio skysčio temperatūra turi būti matuojama ne mažiau kaip 4 temperatūriniais davikliais. Chemoterapinio skysčio raiška (rezoliucija) – ne mažesnė kaip 0,1°C. Įvedamo chemoterapinio skysčio temperatūros tikslumas – ne mažesnis kaip 0,5°C. Turi būti instaliuota ne mažiau kaip 1 (viena) nepriklausoma peristaltinės pompa. Instaliuota šilumokaičio sistema, kuri greitai ir homogeniškai palaiko intraoperacinio hiperterminio chemoterapijos tirpalo šildymą ir temperatūros stabilumą. Skysčio rezervuaras - ne mažesnis kaip 4 l talpos arba siūlant mažesnį kaip 4 l talpos rezervuarą, papildomai komplektuojamas nuotekų maišas. Ne mažiau kaip 12 colių liečiamas ekranas („Touch screen“). Integruotas minikompiuteris. Programinė įranga. Galimas USB jungties duomenų perdavimas arba lygiavertis. Perkaitimo aliarmas. Vandens lygio aliarmas. Temperatūrinių daviklių aliarmas. Slėgio aliarmas. Galingumas - ne didesnis kaip 1500 W. Energijos šaltinis - 230V, 50/60Hz. Naudojimo vadovas valstybine kalba. Pateikiamas su preke. Personalo apmokymas - ne mažiau kaip 8 darbuotojai. |  | kompl. | 1 | _ | _ | _ | _ | _
BENDRA PASIŪLYMO KAINA:
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Bendra pasiūlymo ir bendra pirkimo dalies kaina turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Siekiant išvengti apskaičiavimo klaidų, vienetų kainos gali būti nurodomos iki 6 skaičių po kablelio tikslumu.
2. Tiekėjas, Perkančiosios organizacijos prašymu, turės pateikti siūlomos prekės pavyzdį įvertinimui.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.
Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu, įskaitant elektroninės sąskaitos faktūros pateikimo išlaidas.
Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus/subteikėjus*:
|  | Subtiekėjo/subteikėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo/subteikėjo vykdomų įsipareigojimų apibūdinimas
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai/subteikėjai.
Informuojame, kad šiame pasiūlyme konfidenciali informacija yra ši**:
|  | Dokumento pavadinimas |  | Dokumento puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija
**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina, vieneto kaina (įkainis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus (visų pateiktų dokumentų visumą), sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
|  | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  | Dokumento puslapių skaičius
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
__________________________________