## TS
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė | [15 empty] | 2 priedas
Techninė specifikacija. Reagentai ir priemonės laboratoriniams tyrimams 2026
1. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui su nurodytomis priemonėmis.
2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti maksimalaus prekių kiekio.
3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
4. Tiekiamų prekių kokybė turi atitikti Direktyvos 98/78EB "Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų" bei šiosTechninės specifikacijos reikalavimus.Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašus (katalogą, brošiūrą ar panašiai) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalbomis.
5. Atsižvelgiant į ligoninėje sunaudojamų reagentų kiekį per atitinkamą laikotarpį (pvz. mėnesį, 3 mėnesius, metus ir pan.) bei atliekamų įstaigoje, teikiančioje paslaugas vaikams, nedidelį tyrimų kiekį, ir siekiant, kad reagentai būtų naudojami racionaliai, pageidaujama pakuotė turėtų būti ne didesnė nei nurodyta lentelėje.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, prašo ir gali prašyti Tiekėjo per pirkimo vykdytojo nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Prekių pristatymo vieta: K.Donelaičio g. 5, Klaipėda ( trečias aukštas).
8. Sutarties terminas - 36 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo.Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą dviem mėnesiams.
9. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, metodas ar tipas, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, metodus ar tipus.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Paskirtis | Reikalaujama prekės forma ir specialūs reikalavimai | Pageidaujama pakuotė (mato vnt.) | Maksimalus kiekis pakuotėmis (mato vienetais) 36mėn būtų | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Gamintojas | Siūlomos pakuotės (mato vnt.) įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės (mato vnt.) įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur
1 |  | 33696500-0 | Urea terpė: |  |  |  |  | x * | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR** bendrą 1 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 1 pirkimo dalies kainą
| 1.1 | 33696500-0 | Urea agaro pagrindas |  | milteliai | 500 g | 3
| 1.2 | 33696500-0 | Šlapalas 40% |  | skysta | 10x5 ml | 6
2 |  | 33696500-0 | Terpė jersinijoms: |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 2 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 2 pirkimo dalies kainą
| 2.1 | 33696500-0 | Jersinijų agaro pagrindas |  | milteliai | 500g | 8
| 2.2 | 33696500-0 | Jersinijų suplementas |  | skysta | 10x5 ml | 14
3 |  | 33696500-0 | Terpė streptokokams: |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 3 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 3 pirkimo dalies kainą
| 3.1 | 33696500-0 | Kolumbijos kraujo agaro pagrindas |  | milteliai | 500g | 9
| 3.2 | 33696500-0 | Suplementas streptokokams |  | milteliai | 10x2 ml | 8
4 |  | 33696500-0 | Terpė kampilo bakterijoms: |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 4 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 4 pirkimo dalies kainą
| 4.1 | 33696500-0 | Karmalio terpė kampilo bakterijoms |  | milteliai | 500g | 8
| 4.2 | 33696500-0 | Karmalio suplementas: |  | skysta | 10x2 ml | 14
5 |  | 33696500-0 | Defibriliuotas kraujas terpėms: |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 5 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 5 pirkimo dalies kainą
| 5.1 | 33696500-0 | Defibriliuotas arklio kraujas | Kraujas galioja 45 dienas ar ilgiau | skysta | 50ml | 80
| 5.2 | 33696500-0 | Defibriliuotas avies kraujas | Kraujas galioja 45 dienas ar ilgiau | skysta | 25ml | 150
6 |  |  | Pseudomonų agaras: |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 6 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 6 pirkimo dalies kainą
| 6.1 | 33696500-0 | Pseudomonų agaro pagrindas |  | milteliai | 500g | 3
| 6.2 | 33696500-0 | Cetrimido suplementas Pseudomonų agarui |  | skysta | 10x2 ml | 8
7 |  | 33696500-0 | Thauer-Martino selektyvus modifikuotas (N.gonorrhoeae/N.meningitis) kultivavimo agaras, selektyvus šitoms bakterijoms ir slopinantis kitą mikroflorą |  | milteliai, nereikia pridėti papildomų suplementų | 500g | 2
8 |  | 33696500-0 | Chromogeninė terpė šlapimo pasėliui | Pateikti su spalvotų vaizdų pavyzdžiu (aprašymu) | milteliai | 500g | 15
9 |  | 33696500-0 | Enterokokų agaras |  | milteliai | 500g | 5
10 |  | 33696500-0 | Hekton-enterinis agaras |  | milteliai | 500g | 36
11 |  | 33696500-0 | S-S agaras |  | milteliai | 500g | 25
12 |  | 33696500-0 | Selenito buljonas |  | milteliai | 500g | 3
13 |  | 33696500-0 | Širdies smegenų sultinys |  | milteliai | 500g | 3
14 |  | 33696500-0 | Tioglikolinė terpė |  | milteliai | 500g | 3
15 |  | 33696500-0 | Tripton-sojos agaras |  | milteliai | 500g | 3
16 |  | 33696500-0 | Tripton-sojos sultinys |  | milteliai | 500g | 3
17 |  | 33696500-0 | Šedlerio agaras |  | milteliai | 500g | 3
18 |  | 33696500-0 | Mac-Conkey agaras |  | milteliai | 500g | 16
19 |  | 33696500-0 | Macconkey agaras su sorbitu |  | milteliai | 500g | 3
20 |  | 33696500-0 | Mac-Conkey buljonas |  | milteliai | 500g | 3
21 |  | 33696500-0 | Manito-druskos agaras |  | milteliai | 500g | 15
22 |  | 33696500-0 | Saburo agaras su chloramfenikoliu |  | milteliai | 500g | 9
23 |  | 33696500-0 | Saburo sultinys |  | milteliai | 500g | 4
24 |  | 33696500-0 | Kliglerio agaras |  | milteliai | 500g | 3
25 |  | 33696500-0 | Manitas |  | milteliai | 500g | 3
26 |  | 33696500-0 | Fenol Red agaro pagrindas |  | milteliai | 500g | 5
27 |  | 33696500-0 | Simonso citrato agaras |  | milteliai | 500g | 3
28 |  | 33696500-0 | Peptono buljonas |  | milteliai | 500g | 3
29 |  | 33696500-0 | Lizino buljonas |  | milteliai | 500g | 3
30 |  | 33696500-0 | Fenil-alanino agaras |  | milteliai | 500g | 3
31 |  | 33696500-0 | Jersinijų gausimo sultinys |  | milteliai | 500g | 5
32 |  |  | Selektyvinės terpės ir chromagarai: | Paruoštos naudojimui lėkštelėse, diametras 90mm. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 32 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 32 pirkimo dalies kainą
| 32.1 | 33696500-0 | Chromagaras MRSA | MRSA kultūrui identifikavimui. Pateikti su spalvotų vaizdų pavyzdžiu (aprašymu) | lėkštelės | 1x10 lėkštelių | 36
| 32.2 | 33696500-0 | Chromagaras E.coli O157 | E.coli O157 identifikavimui. Pateikti su spalvotų vaizdų pavyzdžiu (aprašymu) | lėkštelės | 1x10 lėkštelių | 150
| 32.3 | 33696500-0 | Chromagaras grybams | Candida rūšių nustatymui C.albicans, C.tropicalis, C.glabrata, C.krusei (skirtingos spalvos). Pateikti su spalvotų vaizdų pavyzdžiu (aprašymu) | lėkštelės | 1x10 lėkštelių | 36
| 32.4 | 33696500-0 | Chromagaras Salmonelai | Salmonella identifikavimui. Pateikti su spalvotų vaizdų pavyzdžiu (aprašymu) | lėkštelės | 1x10 lėkštelių | 150
| 32.5 | 33696500-0 | Chromagaras ESBL | ESBL produkuojančių bakterijų identifikavimui. Pateikti su spalvotų vaizdų pavyzdžiu (aprašymu) | lėkštelės | 1x10 lėkštelių | 36
| 32.6 | 33696500-0 | Chromagaras karbapenemazėms | Karbapenemazes produkuojančių bakterijų identifikavimui. Pateikti su spalvotų vaizdų pavyzdžiu (aprašymu) | lėkštelės | 1x10 lėkštelių | 36
| 32.7 | 33696500-0 | Šokoladinis agaras hemofilams | Haemofilus identifikavimui | lėkštelės | 1x10 lėkštelių | 150
| 32.8 | 33696500-0 | Miuler-Hinton agaras su 5% arklio krauju ir 20mg/L -ßNAD, atitinkantis EUCAST standartą | Lepių mikroorganizmų jautrumo nustatymui. Atitinkantis EUCAST standartą | lėkštelės | 1x10 lėkštelių | 150
33 |  | 33696500-0 | Kiaušinio suspensija be telurito |  | skysta | 100ml | 32
34 |  | 33696500-0 | Oksidazės juostelės |  | juostelės | 50 | 10
35 |  | 33696500-0 | Ferum (III) chloride, 10proc. |  | lašintuvai | 50x0.5ml | 6
36 |  | 33696500-0 | Kovačo reagentas |  | skysta | 100ml | 8
37 |  | 33696500-0 | Hipurato testai | Greiti testai, nustatantys mikroorganizmo gebejimą hidrolizuoti hipuratą | testai (rinkinyje visi reikiami reagentai testų atlikimui) | 30 testų | 15
38 |  | 33696500-0 | Triušio plazma koaguliacijai | Hidratavus plazmą, ji galioja bent 2 savaites | milteliai | 4x5ml | 36
39 |  | 33696500-0 | NaCl 0.85 % Medium (2 ml) | Mėgintuvėliai mikroorganizmų suspensijos paruošimui; tinkami matuoti su DENSIMAT analizatoriumi | mėgintuvėliai | 100 | 80
40 |  | 33696500-0 | Mc Farlando standartų rinkinys (0,5; 1; 2; 3; 4) |  | skysta | rink | 3
41 |  |  | Latex testai mikroorganizmų identifikacijai: |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 41 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 41 pirkimo dalies kainą
| 41.1 | 33696500-0 | Latekso testas MRSA (nustatant PBP2) |  | testai | 50 | 6
| 41.2 | 33696500-0 | S.aureus (be MRSA) identifikacijai lateks agliutinaciniai testai | Agliutinacijos vertinimas ant balto pagrindo | testai ant vienkartinių plokštelių | 100 | 15
| 41.3 | 33696500-0 | Latex testas S.pneumoniae nustatymui | testai atliekami iš išaugintų kolonijų | testai ant vienkartinių plokštelių | 20 | 12
| 41.4 | 33696500-0 | Latex testai streptokokams ABCDFG | greiti testai; ekstrakcijai nereikalinga inkubacija | testai ant vienkartinių plokštelių | 1 rinkinys 6 streptokokų grupėms | 15
42 |  | 33696500-0 | Polispecifiniai ir monospecifiniai reagentai E.coli nustatymui: |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 42 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 42 pirkimo dalies kainą
| 42.1 | 33696500-0 | E.coli Nonavalent (Trivalent I+ Trivalent II+ Trivalent III) vienas buteliukas |  | skysta | 3 ml | 12
| 42.2 | 33696500-0 | E.coli Trivalent I (0111+055+026) |  | skysta | 3 ml | 12
| 42.3 | 33696500-0 | E.coli Trivalent II ( 086+0119+0127) |  | skysta | 3 ml | 12
| 42.4 | 33696500-0 | E.coli Trivalent III (0125+0126+0128) |  | skysta | 3 ml | 12
| 42.5 | 33696500-0 | E.coli Trivalent IV (0114+0124+0142) |  | skysta | 3 ml | 12
| 42.6 | 33696500-0 | Monovalentinis agliutinacinis serumas E.coli 0157 |  | skysta | 1 ml | 6
43 |  |  | Priemonės specifinėms sąlygoms: |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 43 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 43 pirkimo dalies kainą
| 43.1 | 33696500-0 | API atmosferos generatoriai(CO2) indams | Lepiems mikroorganizmams | CO2 generatoriai | vnt. | 1500
| 43.2 | 19520000-7 | Maišeliai anaerobams |  | maišeliai | vnt. | 300
| 43.3 | 33696500-0 | Kompaktiniai anaerogenai | Anaerobams | anaerogenai | vnt. | 1000
| 43.4 | 33696500-0 | Indikatorius anaerobinių sąlygų kontrolei |  | popierius | vnt. | 1000
| 43.5 | 33696500-0 | Kompaktiniai kampigenai | Kampilobakterijoms | kampigenai | vnt. | 3000
44 |  |  | Standartinės kultūros: |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 44 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 44 pirkimo dalies kainą
| 44.1 | 33696500-0 | Esherichia coli ATCC25922 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 3
| 44.2 | 33696500-0 | Escherichia coli ATCC35218 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 3
| 44.3 | 33696500-0 | E. coli O157:H7 ATCC 700728 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 3
| 44.4 | 33696500-0 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 3
| 44.5 | 33696500-0 | Salmonella enteritidis ATCC 13076 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 3
| 44.6 | 33696500-0 | Shigella sonnei ATCC9290 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 3
| 44.7 | 33696500-0 | Yersinia enterocolitica ATCC9610 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 3
| 44.8 | 33696500-0 | Proteus mirabilis ATCC29906 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 3
| 44.9 | 33696500-0 | Pseudomonas aeruginosa ATCC27853 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 3
| 44.10 | 33696500-0 | Staphylococcus aureus ATCC29213 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 3
| 44.11 | 33696500-0 | Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC43300 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 3
| 44.12 | 33696500-0 | Staphylococcus epidermidis ATCC12228 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 3
| 44.13 | 33696500-0 | Staphylococcus saprophyticus ATCC153051 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 3
| 44.14 | 33696500-0 | Enterococcus faecalis ATCC29212 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 3
| 44.15 | 33696500-0 | Streptococcus pneumoniae ATCC49619 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 3
| 44.16 | 33696500-0 | Streptococcus pyogenes ATCC19615 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 3
| 44.17 | 33696500-0 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 3
| 44.18 | 33696500-0 | Clostridium perfringers ATCC 13124 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 3
| 44.19 | 33696500-0 | Campylobacter jejuni ATCC 33560 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 3
| 44.20 | 33696500-0 | Bacteroides fragilis ATCC 25285 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 3
| 44.21 | 33696500-0 | Candida albicans ATCC14053 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 3
45 |  |  | Diferencinės diagnostikos diskai: |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 45 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 45 pirkimo dalies kainą
| 45.1 | 33696500-0 | Diferencinės diagnostikos diskai:Optochinas 5 mikrogramų | Pneumokokų identifikavimui | diskai | 1x50 | 15
| 45.2 | 33696500-0 | Diferencinės diagnostikos diskai:Bacitracinas 0.04 | A gr. Streptokokų identifikavimui | diskai | 1x50 | 20
| 45.3 | 33696500-0 | Diferencinės diagnostikos diskai: Novobiocinas 5 mikrogramų | Stafilokokų diferenciacijai | diskai | 5x50 | 16
| 45.5 | 33696500-0 | Diferencinės diagnostikos diskai:X + V faktoriai | Haemofilus identifikavimui | diskai | 1x50 | 12
| 45.6 | 33696500-0 | Diferencinės diagnostikos diskai:V faktorius | Haemofilus identifikavimui | diskai | 1x50 | 12
| 45.7 | 33696500-0 | Diferencinės diagnostikos diskai:X faktorius | Haemofilus identifikavimui | diskai | 1x50 | 12
| 45.8 | 33696500-0 | Diagnostinis diskas beta-laktamazės nustatymui | Betalakmazės nustatymui | diskai | 1x50 | 12
| 45.9 | 33696500-0 | Diskai ESBL nustatymui | ESBL gaminančių bakterijų nustatymui. Pakuotės sudėtyje: ceftazidimas 30, ceftazidimas+klavulaninė r. 30/10, cefotaksimas 30, cefotaksimas+klavulaninė r. 30/10, cefepimas 30, cefepimas+klavulaninė r. 30/10 | tabletės/diskai | 6x50 | 12
| 45.10 | 33696500-0 | Anaerobų identifikaciniai diskai | Anaerobų identifikacijai. Pakuotės sudėtyje: Eritromicinas 60, Rifampicinas 15, Kolistinas 10, Penicilinas 2, Kanamicinas 1000, Vankomicinas 5. Turi būti pridėta instrukcija su antibiotikų zonų vertinimu anaerobų interpretacijai | diskai | 6x50 | 12
46 |  |  | MSK juostelės: |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 46 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 46 pirkimo dalies kainą
| 46.1 | 33696500-0 | Amoksicilino/klavulaninės rūgšties minimali inhibicijos koncentracijos testo juostelė 0.016-256µg/mL |  | juostelės | 1x10 | 3
| 46.2 | 33696500-0 | Cefotaksimo minimali inhibicijos koncentracijos testo juostelė 0.016-256µg/mL |  | juostelės | 1x10 | 10
| 46.3 | 33696500-0 | Kolistino minimali inhibicijos koncentracijos testo juostelė 0.016-256µg/mL |  | juostelės | 1x10 | 6
| 46.4 | 33696500-0 | Metronidazolio minimali inhibicijos koncentracijos testo juostelė 0.016-256µg/mL |  | juostelės | 1x10 | 10
| 46.5 | 33696500-0 | Penicilino G minimali inhibicijos koncentracijos testo juostelė 0.002-32µg/mL |  | juostelės | 1x10 | 10
| 46.6 | 33696500-0 | Vankomicino minimali inhibicijos koncentracijos testo juostelė 0.016-256µg/mL |  | juostelės | 1x10 | 20
47 |  | 33696500-0 | Reagentai ir priemonės antibiotikogramoms. Dispenseriai, antibiotikų diskai ir terpės nustatyti mikroorganizmų jautrumui diskų difuzijos metodu: | Antibiotikų diskai, įvertinti EUCAST laboratorijoje, atitinkantys EUCAST standartą (Pateikti įrodančius dokumentus) . Terpės turi atitikti EUCAST standartą. Diskai turi tikti dispenseriams. | Supakuota individualiai po 50 diskų į atskirą uždarą pakuotę, pritaikytą diskų dispenseriui–skirstytuvui. Kiekviena pakuotė turi būti atskiroje folinėje pakuotėje su drėgmės sugėrikliu. Diskai turi būti testuoti EUCAST ir atitikti kokybės kontrolės ribas. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 47 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 47 pirkimo dalies kainą
| 47.1 | 38000000-5 | Antibiotikų dispenseriai-skirstytuvai |  | 6 vietų (antibiotikų diskų kasetėms) dispenseris turi būti pritaikytas 90 mm skersmens lėkštelei. Dispenseris turi būti su dėklu kuriame įmontuotas drėgmės sugėriklis. | vnt. | 2
| 47.2 | 33696500-0 | Amikacinas 30 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 6
| 47.3 | 33696500-0 | Amoksicilinas/klavulaninė rūgštis 2-1 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 3
| 47.4 | 33696500-0 | Amoksicilinas/klavulaninė rūgštis 30 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 12
| 47.5 | 33696500-0 | Ampicilinas 10 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 12
| 47.6 | 33696500-0 | Ampicilinas 2 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 3
| 47.7 | 33696500-0 | Cefoksitinas 30 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 15
| 47.8 | 33696500-0 | Cefotaksimas 5 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 8
| 47.9 | 33696500-0 | Ceftazidimas 10 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 6
| 47.10 | 33696500-0 | Cefepimas 30 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 3
| 47.11 | 33696500-0 | Ceftriaksonas 30 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 3
| 47.12 | 33696500-0 | Cefuroksimas 30 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 12
| 47.13 | 33696500-0 | Chloramfenikolis 30 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 3
| 47.14 | 33696500-0 | Ciprofloksacinas 5 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 8
| 47.15 | 33696500-0 | Eritromicinas 15 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 18
| 47.16 | 33696500-0 | Fuzidino rūgštis 10 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 3
| 47.17 | 33696500-0 | Gentamicinas 10 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 25
| 47.18 | 33696500-0 | Gentamicinas 30 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 3
| 47.19 | 33696500-0 | Imipenemas 10 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 5
| 47.20 | 33696500-0 | Klindamicinas 2 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 8
| 47.21 | 33696500-0 | Levofloksacinas 5 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 3
| 47.22 | 33696500-0 | Linezolidas 10 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 3
| 47.23 | 33696500-0 | Meropenemas 10 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 12
| 47.24 | 33696500-0 | Metronidazolis 5 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 6
| 47.25 | 33696500-0 | Nalidiksinė rūgštis 30 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 3
| 47.26 | 33696500-0 | Nitrofurantoinas 100 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 8
| 47.27 | 33696500-0 | Norfloksacinas 10 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 3
| 47.28 | 33696500-0 | Oksacilinas 1 mikrogramo |  | diskai | 5x50 | 3
| 47.29 | 33696500-0 | Pefloksacinas 5 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 3
| 47.30 | 33696500-0 | Penicilinas 1 IU |  | diskai | 5x50 | 20
| 47.31 | 33696500-0 | Piperacilinas/tazobaktamas 30-6 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 3
| 47.32 | 33696500-0 | Rifampicinas 5 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 3
| 47.33 | 33696500-0 | Tobramicinas 10 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 3
| 47.34 | 33696500-0 | Tetraciklinas 30 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 3
| 47.35 | 33696500-0 | Trimetoprim/sulfametoksazolas 25 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 25
| 47.36 | 33696500-0 | Vankomicinas 5 mikrogramų |  | diskai | 5x50 | 8
| 47.38 | 33696500-0 | Miuler-Hinton agaras, atitinkantis EUCAST standartą | Atitinkantis EUCAST standartą | milteliai | 500g | 12
48 |  | 33696500-0 | Imersinis aliejus | Lūžio rodiklis – 1.515 – 1.517; Tankis – 1.02 g/cm3 , prie 20 °C; Klampumas (20 °C) – 100-120 mPas; Pritaikymas – diagnostiniai tyrimai, hematologija, histologija | skysta | 100ml | 3
49 |  | 33696500-0 | pH tirpalai: |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 49 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 49 pirkimo dalies kainą
| 49.1 | 33696500-0 | ph tirpalas 4,0 |  | standartas naudojamas pH metrui | 100ml | 2
| 49.2 | 33696500-0 | ph tirpalas 7,0 |  | standartas naudojamas pH metrui | 100ml | 2
| 49.3 | 33696500-0 | ph tirpalas 10,0 |  | standartas naudojamas pH metrui | 100ml | 2
| 49.4 | 33696500-0 | ph tirpalas elektrodų laikymui |  | tirpalas skirtas ph elektrodų gelinio sluoksnio palaikymui | 500ml | 2
50 |  | 33696500-0 | Eritrocitų nusėdimo greičio kontrolė dviejų lygių: |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 50 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 50 pirkimo dalies kainą
| 50.1 | 33696500-0 | Eritrocitų nusėdimo greičio kontrolė norma | Tinkamas Sarstedt mėgintuvėlių stovui, kapiliariniam ir veniniam kraujui ,ne daugiau kaip 10 ml viename buteliuke. Galiojimas ne trumpesnis nei 17 mėn. nuo pagaminimo datos. Atidarytos kontrolės stabilumas ne mažiau 31 d. (Pateikti tai įrodančius dokumentus | Tinkama Sarstedt arba analogiškiems stovams, kapiliariniam ir veniniam kraujui, automatiniam ir rankiniam metodui | vnt. | 72
| 50.2 | 33696500-0 | Eritrocitų nusėdimo greičio kontrolė patologinė | Tinkamas Sarstedt mėgintuvėlių stovui, kapiliariniam ir veniniam kraujui ,ne daugiau kaip 10 ml viename buteliuke. Galiojimas ne trumpesnis nei 17 mėn. nuo pagaminimo datos. Atidarytos kontrolės stabilumas ne mažiau 31 d. (Pateikti tai įrodančius dokumentus) | Tinkama Sarstedt arba analogiškiems stovams, kapiliariniam ir veniniam kraujui, automatiniam ir rankiniam metodui | vnt. | 72
51 |  | 33696500-0 | Dažai : |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 51 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 51 pirkimo dalies kainą
| 51.1 | 33696500-0 | Giemsa' os azuro eozino metileno mėlio koncentruotas tirpalas | koncentruoti dažai,kuriuos reikia skiesti 3 kartus būtinas pavyzdys | skysta | 500ml | 4
| 51.2 | 33696500-0 | May-Griunvald'o eozino-metileno mėlio modifikuotas tirpalas,paruoštas naudojimui | būtinas pavyzdys | skysta | 500ml | 4
| 51.3 | 33696500-0 | Metileno mėlis ginekologiniams tepinėliams |  | skysta | 100 ml | 4
| 51.4 | 33696500-0 | Buferis hematologiniams dažams |  | tabletės | 100 | 4
| 51.5 | 33696500-0 | Cylio-Nilseno dažai iš 4 sudedamu dalių |  | skysta | 4x250ml | 1
| 51.6 | 33696500-0 | Liugolio tirpalas 1 % (koprogramoms) |  | skystas | 250ml | 5
52 |  |  | Latex testai: |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 52 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 52 pirkimo dalies kainą
| 52.1 | 33696500-0 | Kokybinis ir pusiau kiekybinis reumatoidinio faktoriaus latekso testas,pilnas rinkinys | Agliutinacija turi būti baltos spalvos ant juodos plokštelės plokštelės | skysta | 100 tyrimų | 8
| 52.2 | 33696500-0 | Latex testai infekcinei mononukleozei | Testas kasetėje. Heterofiliniams Ig M antikūnams nustatyti prieš Ebštein - Baro virusą serume, plazmoje ar kapiliariniame kraujuje. Reagentai paruošti naudoti. | kasetės | 50 tyrimų | 22
53 |  |  | Indikatorinės juostelės, popierėliai: |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 53 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 53 pirkimo dalies kainą
| 53.1 | 33696500-0 | Indikatorinė juostelė ketonui nustatyti |  | juosteles | 100 | 113
| 53.2 | 33696500-0 | Lakmuso popierėliai ph nustatymui |  | plėšomi, popieriniai | vnt. | 400
54 |  |  | Imunochromatografiniai testai: |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 54 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 54 pirkimo dalies kainą
| 54.1 | 33696500-0 | Nėštumo testas |  | kasetė | vnt. | 90
| 54.2 | 33696500-0 | Greiti testai Helicobacter pylori urazės aktyvumui nustatyti biopsiniuose mėginiuose | Skysta terpė,greitas rezultatas- vertinamas tą pačią dieną,jautrus ir specifiškas H.Pylori(įrodytas patikimumas)paprastas ir patogus naudoti (susideda is 2daliu daliu-kamštelio ir mėgintuvėlio)reikalingi pavyzdžai | testai | 25 | 24
| 54.3 | 33696500-0 | iFOB testas | Metodas imunologinis. Testas turi būti skirtas tik profesionaliam naudojimui. Tyrimo jautrumas- ne < 70-95 % (jautrumas 30-40 ng/ml Hemoglobinui); specifiškumas ne < 95 %, priklausomai nuo žarnyno patologijos ir lokalizacijos; (kiekvienas testo rinkinys turi būti supakuotas atskirose pakuotėse; rinkinys turi būti pilnos komplektacijos: su kontrole ir papildomomis priemonėmis); nereikalingas specialus mėginio paruošimas; ilgas galiojimo laikas- ne mažiau 6 mėn.) | testai | 25 | 12
| 54.4 | 33696500-0 | Greitas, imunochromatografinis tyrimas, skirtas narkotinių medžiagų nustatymui šlapime | Multitestas 16 narkotinių medžiagų (klasikinės+sintetinės) nustatymas šlapime: amfetaminas (AMP1000), metilendioksimetamfetaminas-ekstazis (MDMA500), morfinas (MOP300), kokainas (COC300), metamfetaminas (MET1000), Liserginės rūgšties dietilamidas (LSD20), marihuana (THC25), ketaminas (KET1000), barbitūratai (BAR300), benzodiazepinai (BZO300), tricikliniai antidepresantai (TCA1000), mefedronas (MEP100), sintetinis K2 (Spice)25, sintetinis K3 (AB Panica), sintetinis katinonas (CAT150), sintetinis metkatoninas MCAT (MCAT500); Kasetė neturi būti merkiama į atskirą tarą.Šlapimas turi būti lašinamas į kasetę. Būtini pavyzdžiai. | kasetės | 1 | 1100
55 |  |  | Mikromėgintuvėliai kapiliarinio kraujo paėmimui: | Automatinio lanceto korpusas, leidžiantis pozicionuoti dūrio vietą, dvigubos spyruoklės mechanizmas , užtikrinantis staigų nevibruojantį dūrį ir infekuoto lanceto įtraukimą atgal. Atatėlė sterili, silikonuota. Koduojamas spalvomis(skirtingos adatėlės- skirtingos spalvos). Visi lancetai perkami vieno ženklo gamintojo. Būtini pavyzdžiai, CE dokumentas,sterilumo sertifikatas,naudojimo instrukcija, gamintojo patvirtinimą reikalavimams. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 56 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 56 pirkimo dalies kainą
| 55.1 | 19520000-7 | Mikromėgintuvėlis kapiliarinio kraujo ėmimui -hematologijai | Būtini pavyzdžiai | 1 ml, su 200-250 mikrolitro padala,sterilus apvalus mėgintuvėlio dugnas su EDTA, į komplektą įeina kapiliaras ir kamštelis mikromėgintuvėlio uždengimui | vnt. | 60000
| 55.2 | 19520000-7 | Mikromėgintuvėliai ENG su kapiliarais, kapiliarai 200 mm | Būtini pavyzdžiai | kapiliariniam kraujui imti pagal Westergreną su citratu,tinka Sarstedt stovui | vnt. | 300
| 55.3 | 19520000-7 | Mikromėgintuvėlis be priedų | Būtini pavyzdžiai | kapiliariniam kraujui paimti, į komplektą įeina kapiliaras ir kamštelis mikromėgintuvėlio uždengimui | vnt | 2000
56 |  |  | Vienkartiniai pradūrikliai (skarifikatoriai) kapiliarinio kraujo ėmimui: |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 57 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 57 pirkimo dalies kainą
| 56.1 | 38437000-7 | Vienkartinis pradūriklis (skarifikatorius) | Naudojamas esant didesniam kraujo poreikiui ~0.500 µl kraujo (violetiniai) | Dūrio plotis (peiliukas) 1.5 mm, gylis 1.6 mm, violetinis | vnt. | 16200
| 56.2 | 38437000-7 | Vienkartinis pradūriklis (skarifikatorius) | Pediatrinis ( iš kulniuko) ~ 0.250µl kraujo | Dūrio plotis (peiliukas) 1.5 mm, gylis 1.2 mm | vnt. | 800
| 56.3 | 38437000-7 | Vienkartinis pradūriklis (skarifikatorius) | Naudojamas esant didesniam kraujo poreikiui kai oda plona ~0.250 µl kraujo | Adatėlė 21G, gylis 1.8 mm | vnt. | 4000
| 56.4 | 38437000-7 | Vienkartinis pradūriklis (skarifikatorius) | Storai odai ~0.250 µl kraujo (geltoni) | Adatėlė 18 G, gylis 1.8 mm geltonas | vnt. | 21000
57 |  | 33696500-0 | Reagentai ir priemonės kraujo grupėms ir Rh faktoriui nustatyti: |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 58 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 58 pirkimo dalies kainą
| 57.1 | 33696500-0 | Monokloninis Anti-A reagentas,spalvotas su pipete |  | skysta | 10ml | 15
| 57.2 | 33696500-0 | Monokloninis Anti-B reagentas,spalvotas su pipete |  | skysta | 10ml | 15
| 57.3 | 33696500-0 | Monokloninis Anti-AB reagentas,spalvotas su pipete |  | skysta | 10ml | 15
| 57.4 | 33696500-0 | Neigiama kontrolė spalvota su pipete |  | skysta | 10ml | 11
| 57.5 | 33696500-0 | Anti-Rh(D)IgM+IgG,bespalvis su pipete |  | skysta | 10ml | 11
| 57.6 | 33696500-0 | Monokloninis Anti-D(RH1)IgM bespalvis su pipete |  | skysta | 10ml | 11
| 57.7 | 33696500-0 | Standartiniai eritrocitai-A1 ir B (su gal.laiku ne mažiau 4 sav.)perkamas kas mėnesį, su pipete |  | skysta | 2x5ml | 42
| 57.8 | 38437000-7 | Vienkartinės plokštelės | Rankiniam kraujo grupės ir fenotipo nustatymui | platmasinė plokštelė baltos spalvos su 12x5 idubimais . | vnt. | 3
58 |  |  | Reagentai likvoro tyrimams: |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 59 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 59 pirkimo dalies kainą
| 58.1 | 33696500-0 | Samsono reagentas |  | skysta | 100 ml | 2
| 58.2 | 33696500-0 | Pandy reagentas |  | skysta | 100 ml | 2
59 |  |  | Vienkanaliai pipetiniai dozatoriai ir antgaliai dozatoriams: |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 60 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 60 pirkimo dalies kainą
| 59.1 | 38437000-7 | Vienkanalis pipetinis dozatorius | serumo dozavimui, kintamo tūrio su gamintojo patikros sertifikatu | 20-200 mikrolitrų | vnt | 4
| 59.2 | 38437000-7 | Vienkanalis pipetinis dozatorius | serumo dozavimui, kintamo tūrio su gamintojo patikros sertifikatu | 100-1000 mikrolitrų | vnt | 3
| 59.3 | 38437000-7 | Antgaliai dozatoriams | Būtina pateikti pavyzdžius | (2-20μl) bespalviai, polipropileniniai tinka Sartorius dozatoriui | vnt. | 12000
| 59.4 | 38437000-7 | Antgaliai dozatoriams | Būtina pateikti pavyzdžius | 100-1000μl , polipropileniniai tinka Sartorius dozatoriams | vnt. | 15000
| 59.5 | 38437000-7 | Antgaliai dozatoriams | Būtina pateikti pavyzdžius | 0-200 mikrolitrai,Gilson tipo, tinka Sartorius dozatoriams. Antgalio ilgis 50mm., antgalio užmovimo dalis 15mm., geltoni. | vnt. | 120000
| 59.6 | 38437000-7 | Antgaliai dozatoriams | Būtina pateikti pavyzdžius | 5,0 ml., tinka Sartorius dozatoriams | vnt | 300
60 |  |  | Stikleliai |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 61 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 61 pirkimo dalies kainą
| 60.1 | 39299000-4 | Dengiamieji mikroskopiniai stikleliai |  | 18x18mm | vnt. | 28000
| 60.2 | 39299000-4 | Dengiamieji mikroskopiniai stikleliai |  | 20x20mm | vnt. | 2000
| 60.3 | 39299000-4 | Objektiniai stikleliai | skaidrūs , be opolescencijos,Būtini pavyzdžiai | 26x76mm | vnt. | 30000
| 60.4 | 39299000-4 | Objektiniai stikleliai | skaidrūs , be opolescencijos,Būtini pavyzdžiai | 26x76mm, šlifuotu krašteliu | vnt. | 3000
61 |  |  | Transportinės terpės ir indeliai |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 62 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 62 pirkimo dalies kainą
| 61.1 | 19520000-7 | Indelis išmatoms | Būtini pavyzdžiai | Supakuoti po vieną,sterilus su lopetėle su etikete, 20-30 ml tūrio | vnt. | 10800
| 61.2 | 19520000-7 | Indelis šlapimui,skrepliams | Būtini pavyzdžiai | Sterilus, su etikete nuo 50 iki 100 ml tūrio | vnt. | 33000
| 61.3 | 33696500-0 | Transportinė terpė Cary-Blair arba lygiavertė | Būtini pavyzdžiai | Su steriliu tamponėliu, skirta aerobams ir anaerobams | vnt. | 6000
| 61.4 | 33696500-0 | Transportinė terpė su anglimi | Būtini pavyzdžiai | Su steriliu tamponėliu, skirta aerobams ir anaerobams | vnt. | 6000
| 61.5 | 19520000-7 | Mikrotaineriai |  | Ependorf tipo konusiniai mėgintuvėliai 1,5 ml | vnt. | 12000
62 |  |  | Priemonės mikrobiologijai: |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 63 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 63 pirkimo dalies kainą
| 62.1 | 19520000-7 | Plastikinės vienkartinės Petri lėkštelės, |  | diametras 90mm | vnt. | 75000
| 62.2 | 19520000-7 | Tamponėlis-vatinukas | Būtini pavyzdžiai | Sterilus, medinis, supakuotas po vieną | vnt | 9000
| 62.3 | 19520000-7 | Inokuliacinės kilpelės: 1 mikrolitro | Būtini pavyzdžiai | Sterilios, plastikinės, vidutinio kietumo, spalvotos | vnt. | 60000
| 62.4 | 19520000-7 | Plastikiniai mėgintuvėliai | Būtini pavyzdžiai | Vienkartiniai, sterilūs, skersmuo 16mm, aukštis 150mm , pakuotėje iki 50 mėgintuvėlių, permatomos plastmasės, su dangteliu | vnt. | 50000
| 62.5 | 19520000-7 | Celiuliozinis kamšteliai su vatiniu-mediniu tamponėliu mėgintuvėliams | Būtini pavyzdžiai | nesterilūs, tamponėlio aukštis iki 15 cm | vnt. | 6000
63 |  |  | Markeriai |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 64 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 64 pirkimo dalies kainą
| 63.1 | 30192125-3 | Markeris |  | vidutinio storumo ( Maxx 224 M), atsparus temperatūrai, juodas. | vnt. | 120
| 63.2 | 30192125-3 | Markeris |  | Ploniausias storumo- (Maxx 220 S), atsparus temperatūrai, juodas | vnt. | 60
64 |  | 39299000-4 | Mėgintuvėliai retikuliocitų koncentracijai įvertinti užpildyti dažais |  | mėgintuvėliai su dažais | vnt | 450
* langeliai, kuriuose yra x, nepildomi
** IR reiškia, kad tiekėjas turi šiame langelyje nurodyti atitinkamos pirkimo dalies bendrą šioje pirkimo dalyje esančių prekių kainą, atsižvelgiant į perkamą poreikį