2025-01-13 klausimai pateikta atsakymas: „Siurblinės automatikos ir elektros projekto dalys bus daromos rangovo. Teikiant pasiūlymą prašome įsivertinti”. Prašome atsakyti, kurioje žiniaraščio eilutėje įsivertinti automatikos ir elektros projekto dalis?

prašome patikslinti, t.y. padidinti asfalto dangų kiekius medžiagų žiniaraštyje. Nes norint pastatyti g/b šulinį išsiardo asfalto apie 7-10m2, plastikinį šulinį pastatyti su įvadu taip pat išsiardo mažiausiai apie 10m2, todėl pateikti projektuotojų kiekiai neatitinka realybės. Prašome padidinti asfalto dangų kiekius Nevėžio g., Prieplaukos g., Sodų g.

Atsakymas: Pridedamas patikslintas projekto kiekių žiniaraštis. Prašome vadovautis atnaujintu dokumentu.

Prašome patikslinti dėl apsaugos zonų registravimo, ar tiekėjai turi įsivertinti, jeigu jos įregistruotos rengiant projektą.

Atsakymas: Projektinės apsaugos zonos buvo suregistruotos projekto rengimo metu. Jeigu vykdant darbus keisis situacija, reikės įregistruoti zonas pakartotinai pagal faktą.

Sodų g. Pagal projekto grafinius dokumentus G/B Ø1000 mm šulinys (H=2,00÷3,00m) yra 2 kompl. (F1-18; F1-20), 2025-01-13 Patikslintame supaprastintame pirkimo priede Nr.6 nurodyta 3vnt. PP Ø425 mm šulinys (H=2,00÷3,00m) pagal grafinius dokumentus yra 6 kompl.
2025-01-13 Patikslintame supaprastintame pirkimo priede Nr.6 - 5 kompl., PP Ø425 mm šulinys (H=3,00÷4,00m) pagal grafinius dokumentus tokio gylio nėra. 2025-01-13 Patikslintame supaprastintame pirkimo priede Nr.6 - 1 kompl.
Prašome patikslinti 2025-01-13 Patikslintą supaprastintą pirkimo priedą Nr.6.

Atsakymas: Pridedamas patikslintas projekto kiekių žiniaraštis. Prašome vadovautis atnaujintu dokumentu.

Su patikslinimais nepridėjote automatikos dalies projekto.
Prašome jį pateikti.

Atsakymas. Siurblinės automatikos ir elektros projekto dalys bus daromos rangovo. Teikiant pasiūlymą prašome įsivertinti. Pridedamas patikslintas projekto kiekių žiniaraštis.