## Specifikacija
Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartiniai reikmenys, skirti kraujo produktų ir pažangios terapijos vaistinių preparatų steriliam paruošimui, Nr. 12122
1. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
2. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaitmenų po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
3. Tiekėjas turi pateiki siūlomų pagalbinių priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su priemone susijusią svarbią informaciją.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) anglų kalba arba lietuvių kalba. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį* (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
*Pastaba. Pasiūlymo atitikimo techninės specifikacijos vertinimui laikoma pasiūlyme pateikti dokumentai ir pasiūlymo pateikimo metu fiksuota informacija. Dėl interneto informacijos fiksavimo turi būti daroma kompiuterio ar kito įrenginio ekrano kopijos, nes interneto nuoroda nuveda į privatų gamintojo prekių katalogą, kuriame leidžiama keisti techninius parametrus, nėra archyvuotas, neturi datos/fiksacijos ir pan., todėl reali rizika, kad pasiūlymo turinys taps kintantis, nes internete infomacija bet kada gali būti pakeista, o tai nesuderinama su Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintais principais. Negalima po pasiūlymų pateikimo termino keisti techninių parametrų. Perkančioji organizacija negali remtis ne pasiūlyme esančia informacija, jei būtent ji lemia atitiktį techninei specifikacijai, nes pasiūlyme nepateikta informacija nėra pasiūlymo dalis.
5. Techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose galimai nurodyti medžiagų / įrangos gamintojai ar prekių ženklai / pavadinimai yra informacinio pobūdžio, tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir / ar naudoti šiuos gaminius, gali būti siūlomi / naudojami lygiaverčiai produktai ir / ar medžiagos. Medžiagos, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“; jei techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose galimai nurodyta standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, tai laikomasi tokios pirmumo tvarkos: pirmiausia nurodomas Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu, kiekviena nuoroda turi būti suprantama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.
6. Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėn.
Pirkimo dalies Nr. | Objekto nr. | Pirkimo dalis / Perkamos prekės pavadinimas, techninė specifikacija | Matavimo vienetai | Preliminarus perkama kiekis | PVM % | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Pirkimui skirtos lėšos/pradinė sutarties vertė Eur be PVM | Pirkimui skirtos lėšos/sutarties kaina Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, nuoroda į gamintojo katalogo psl.*
1 |  | Švirkšto su moteriška luer jungtimi ir uždaru vamzdeliu sistemos
| 1 | 3 ml švirkšto su moteriška luer jungtimi ir uždaro vamzdelio sistema. Vamzdelis pagamintas iš PVC, jo ilgis ne mažiau nei 15cm, galas užsandarintas. Produkto sudėtyje nėra DEHP ir gyvūninės kilmės komponentų. Sistemos individualiai supakuotos, sterilios ir skirtos vienkartiniam naudojimui. | vnt | 300 | 21
| 2 | 6 ml švirkšto su moteriška luer jungtimi ir uždaro vamzdelio sistema. Vamzdelis pagamintas iš PVC, jo ilgis ne mažiau nei 15cm, galas užsandarintas. Produkto sudėtyje nėra DEHP ir gyvūninės kilmės komponentų. Sistemos individualiai supakuotos, sterilios ir skirtos vienkartiniam naudojimui. | vnt | 800 | 21
| 3 | 12 ml švirkšto su moteriška luer jungtimi ir uždaro vamzdelio sistema. Vamzdelis pagamintas iš PVC, jo ilgis ne mažiau nei 15cm, galas užsandarintas. Produkto sudėtyje nėra DEHP ir gyvūninės kilmės komponentų. Sistemos individualiai supakuotos, sterilios ir skirtos vienkartiniam naudojimui. | vnt | 900 | 21
| 4 | 20 ml švirkšto su moteriška luer jungtimi ir uždaro vamzdelio sistema. Vamzdelis pagamintas iš PVC, jo ilgis ne mažiau nei 15cm, galas užsandarintas. Produkto sudėtyje nėra DEHP ir gyvūninės kilmės komponentų. Sistemos individualiai supakuotos, sterilios ir skirtos vienkartiniam naudojimui. | vnt | 900 | 21
| 5 | 60 ml švirkšto su moteriška luer jungtimi ir uždaro vamzdelio sistema. Vamzdelis pagamintas iš PVC, jo ilgis ne mažiau nei 15cm, galas užsandarintas. Produkto sudėtyje nėra DEHP ir gyvūninės kilmės komponentų. Sistemos individualiai supakuotos, sterilios ir skirtos vienkartiniam naudojimui. | vnt | 2000 | 21
|  | 1 pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina | [6 empty] | 65564 | 79332.44
2 |  | Smaigų ir vamzdelių sistemos
| 1 | Dviejų smaigų ir užsandarinto vamzdelio sistema. Vamzdelis pagamintas iš PVC, jo ilgis ne mažiau nei 15cm, galas užsandarintas. Produkto sudėtyje nėra DEHP ir gyvūninės kilmės komponentų. Sistemos individualiai supakuotos, sterilios ir skirtos vienkartiniam naudojimui. | vnt | 200 | 21
| 2 | Smaigo ir vamzdelio su moteriška luer jungtimi sistema. Vamzdelis pagamintas iš PVC, jo ilgis ne mažiau nei 50cm, galas užsandarintas. Produkto sudėtyje nėra DEHP ir gyvūninės kilmės komponentų. Sistemos individualiai supakuotos, sterilios ir skirtos vienkartiniam naudojimui. | vnt | 750 | 21
|  | 2 pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina | [6 empty] | 20210 | 24454.1
3 |  | Perkėlimo maišai
| 1 | Perkėlimo maišas, skirtas vienkartiniam naudojimui renkant ir laikant kraujo komponentus. Maišo tūris ne mažesnis nei 150ml ir ne didesnis nei 250ml. Maišas turi bent vieną vamzdelį, kuris pagamintas iš PVC. Maišai individualiai, supakuoti, sterilūs ir skirti vienkartiniam naudojimui. | vnt | 800 | 21
| 2 | Perkėlimo maišas, skirtas vienkartiniam naudojimui renkant ir laikant kraujo komponentus. Maišo tūris ne mažesnis nei 600 ml ir ne didesnis nei 800 ml. Maišas turi bent vieną vamzdelį, kuris pagamintas iš PVC. Maišai individualiai, supakuoti, sterilūs ir skirti vienkartiniam naudojimui. | vnt | 800 | 21
| 3 | Perkėlimo maišas, skirtas vienkartiniam naudojimui renkant ir laikant kraujo komponentus. Maišo tūris ne mažesnis nei 2000 ml ir ne didesnis nei 2500 ml. Maišai individualiai, supakuoti, sterilūs ir skirti vienkartiniam naudojimui. | vnt | 500 | 21
|  | 3 pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina | [6 empty] | 12460 | 15076.6