KOKYBĖS VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos (toliau - kainos) ir kokybės santykį šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

| Dalis | Kriterijus | Kriterijaus pavadinimas | Blogiausia reikšmė | Geriausia reikšmė | Lyginamasis svoris (maksimalus balas) | Formulė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. dalis | S1. | Odontologinės įrangos komplektas |  |  |  | S1 = K1 + T1 |
|  | K1. | Kaina (Mažiau geriau) |  | Netaikoma | 60 | K1 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |
|  | T1. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte |  |  | 40 | T1 = Σ ( T1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T1.1.1. | Techninės specifikacijos 1.1.4 p. Kėdės valdymas ir kėlimo principas: elektrinis – hidraulinis arba elektrinis - mechaninis | Kėdės valdymas ir kėlimo principas: elektrinis - mechaninis | Kėdės valdymas ir kėlimo principas: elektrinis – hidraulinis | 15/40 | T1.1.1. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Kėdės valdymas ir kėlimo principas: elektrinis - hidraulinis" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė " Kėdės valdymas ir kėlimo principas: elektrinis - mechaninis " = 0 ) |
|  | T1.1.2. | Techninės specifikacijos 1.1.9 p. Kėdės keliamoji galia – ne mažiau kaip 140 kg. | Kėdės keliamoji galia – 140 kg. | Kėdės keliamoji galia – 145 kg arba daugiau | 5/40 | T1.1.2. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė " Kėdės keliamoji galia –145 kg. arba daugiau" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė " Kėdės keliamoji galia iki 144 kg." = 0 ) |
|  | T1.1.3. | Techninės specifikacijos 1.4.1 p. LED arba lygiaverčio tipo, su ne mažiau kaip 7 LED baltos šviesos lemputėmis | LED arba lygiaverčio tipo, su 7 LED baltos šviesos lemputėmis | LED arba lygiaverčio tipo, su 8 arba daugiau LED baltos šviesos lemputėmis | 10/40 | T1.1.3. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė " LED arba lygiaverčio tipo, su 8 arba daugiau LED baltos šviesos lemputėmis " = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė " LED arba lygiaverčio tipo, su 7 LED baltos šviesos lemputėmis " = 0 ) |
|  | T1.1.4. | Techninės specifikacijos 1.4.9. p. Specialus kompozitų režimas įjungiamas / išjungiamas judesio daviklio pagalba | Ne | Taip | 10/40 | T1.1.4. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |