TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1.Techninėje specifikacijoje nurodytų baldų spalvas ir konkretčius atspalvius Perkančioji organizacija (toliau tekste – Užsakovas) renkasi iš pardavėjo/ gamintojo katalogo, prieš pradedant gamybą, bet ne vėliau, kaip 5 darbo dienos po sutarties pasirašymo.

2. Baldo išorėje neturi būti matomos baldo montavimo detalės (varžtai, ar kt.).

3. Priimant ir tikrinant pristatytų baldų atitikimą specifikacijoje ir tiekėjo pasiūlyme nurodytus išmatavimus, bus taikoma tolerancija matmens nuokrypiui iki 10 proc.

4. Baldams taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-08-22 įsakymo Nr. D1-672 redakcija):

4.1.  80 % medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentas: sertifikatas FSC arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

4.2. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

4.2.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

4.2.2. neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

4.2.3. neturi būti ftalatų, kurie naudojimo metu atitiktų priskyrimo kuriai nors iš šių frazių (ar jų derinių) kriterijus: H360D, H360F, 361f pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008;

4.2.4. neturi būti aziridino;

4.2.5. neturi būti chromo (VI) junginių;

4.2.6. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm;

4.3. baldų surinkimui naudojamose medžiagose (klijuose, lipaluose) lakiųjų organinių junginių (LOJ) neturi būti daugiau kaip 5 % medžiagos masės.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (4.2.2 – 4.3 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

4.4. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

4.5. baldų tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 5 metai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gaminio aprašymas arba atitinkama deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

4.6. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Tiekėjas su pateikiamu pasiūlymu privalo pateikti savo siūlomų baldų brėžinius su visais matmenimis ir vizualizacijas su spalviniais sprendiniais - siūlomų gaminių atitikties techninei specifikacijai įvertinti.

Specialieji reikalavimai:

| Nr. | Baldo pavadinimas | Vienetų skaičius | Baldo aprašymas | Baldo vizualizacija (pateiktos nuotraukos yra informacinio pobūdžio) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektra reguliuojamu aukščiu darbo stalas su kojų dangomis | 5 | Darbo stalas su elektra reguliuojamu aukščiu. Stalviršio matmenys L formos - 1400x1600x600 mm. Stalviršis - nemažiau 22 mm LMDP Stalas su kojų uždanga. Kojų uždanga pagal stalo kraštines 1400 ir 1600mm. aptraukta mėlynos spalvos audiniu. Po stalviršiu įmontuojamas laidų lovys. Stalviršyje turės būti išėjimas laidams uždengiamas dangteliu. Pateikiamas laisvai pastatomas ir pajungiamas 5 vnt. rozečių blokas su jungikliu. Stalo kojos. Kojos - trijų segmentų kolonos. Metalinės. Nudažytos milteliniu būdu. Spalva – pilka. Mechanizmo eiga (be stalviršio) -ne mažesnė kaip 630 - 1280 mm, sinchronizuota kolonų eiga, greitis – ne mažiau 30 mm/s.Tylus veikimas. Kliūties atpažinimo funkcija. Kolonų apsauga nuo įbrėžimų matomoje vietoje. Programuojama sėdėjimo ir stovėjimo padėtis. Keliamoji galia ne mažiau 100 kg. Stalviršių spalvos, kojų uždangų ir stalo kojų atspalviai bei vieta laidų išėjimui derinami su Užsakovu prieš baldų gamybą. Spalvos turi derėti su kitais kabinete esamais baldais. |  |
|  | laidų lovys |  | Po stalviršiu montuojamas laidų lovys. Reguliuojamas trimis aukščio lygiais su greitu užraktu. |  |
|  | Dangtelis laidams |  | Plastikinis dangtelis laidų uždengimui. |  |
|  | Rozečių blokas |  | laisvai pastatomas ir pajungiamas 5 vnt. rozečių blokas su jungikliu. |  |
| 2. | Stalčių blokas | 5 | Trijų stalčių blokas su ratukais. Korpusas/fasadai/nugarėlė – nemažiau 18mm LMDP Matmenys: P 430 x G 620 x A 580 (± 10 mm) mm. Stalčiai- nemažiau 16mm LMDP. Visų stalčių aukštis vienodas. Sidabrinės spalvos rankenėlėmis. Rankenėlių forma derinama su užsakovu prieš baldų gamybą. Ratukai 4vnt. iš jų su stabdžiu 2vnt. juodi. Stalčių bloko spalvos derinamos su Užsakovu prieš baldų gamybą. Spalvos turi derėti su kitais kabinete esamais baldais.. |  |

______________________________________________