Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos vidaus jėgos elektros tinklo korpusuose 1C2P ir 2C2P naujos elektros instaliacijos   įrengimo ir  parengimo naudojimui darbai

pirkimo sutarties Nr. ______

1 priedas

PAGAL SUTARTĮ ATLIEKAMI DARBAI, DARBŲ KAINA IR (AR) SPECIFIKACIJA

- PAGAL SUTARTĮ ATLIEKAMI DARBAI

Pagal Sutartį Rangovas įsipareigoja atlikti šiuos Darbus:  Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos vidaus jėgos elektros tinklo korpusuose 1C2P ir 2C2P naujos elektros instaliacijos   įrengimo ir  parengimo naudojimui darbai

- DARBŲ KAINA

Darbų  kaina – (skaičiais) Eur (skliaustuose nurodyti žodžiais) su PVM / be PVM (nurodoma Sutarties kaina su PVM arba kaina be PVM, jei pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui PVM nereikia mokėti).

- SPECIFIKACIJA

KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS VIDAUS JĖGOS ELEKTROS TINKLO KORPUSUOSE 1C2P IR 2C2P NAUJOS ELEKTROS INSTALIACIJOS ĮRENGIMO  IR PARENGIMO NAUDOJIMUI  DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – patalpos,  esančios pastate Žaslių g. 21, Žiežmariai, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos vidaus jėgos elektros tinklo korpusuose 1C2P ir 2C2P naujos elektros instaliacijos   įrengimo ir  parengimo naudojimui darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Patalpų,  esančių pastate Žaslių g. 21, Žiežmariai,  Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos vidaus jėgos elektros tinklo korpusuose 1C2P ir 2C2P naujos elektros instaliacijos   įrengimo ir  parengimo naudojimui darbai

- REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS, NAUDOJAMOMS MEDŽIAGOMS

  - Statyboje leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius.

  - Patalpų remonto darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš pradedant remonto darbus, derinami sutartyje nurodytu atsakingu asmeniu.

  - Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą. Užsakovui pareikalavus, rangovas privalo pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus.

  - Rangovas darbams, prietaisams ir jų montažui suteikia ne trumpesnį nei 60 mėnesių garantinį laikotarpį.

  - Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos.

  - Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas.

  - Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) rangovas šalina savo lėšomis.

  - Rangovas turi pasirūpinti, kad patalpų remonto vietoje esantys baldai, prietaisai, grindys, langai, durys ir kt. įranga būtų uždengti plėvele ar kitaip apsaugoti nuo dulkių, dažų mechaninių ar kt. pažeidimų.

  - Aplinkosauginių kriterijų ir priemonių taikymas: Rangovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintu „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu“ (Suvestinė redakcija nuo 2026-05-11)  4 punkto 4.1.  papunkčiu (-iais). 4.1.  yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede:
15. Pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai:
15.1. kai perkamos pastatų projektavimo paslaugos, projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“).

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Patalpos, esančios pastate Žaslių g. 21, Žiežmariai,  Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos vidaus jėgos elektros tinklo korpusuose 1C2P ir 2C2P naujos elektros instaliacijos   įrengimo ir  parengimo naudojimui darbai

- SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Atlikti  Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos vidaus jėgos elektros tinklo korpusuose 1C2P ir 2C2P naujos elektros instaliacijos   įrengimo ir  parengimo naudojimui  darbus per 1 mėnesį  nuo sutarties pasirašymo.

  - Vykdydamas remonto darbus privalo:

    - Užtikrinti kitų pastato patalpų apsaugą nuo purvo ir statybinių dulkių.

    - Darbų metu susidariusios statybinės atliekos, šiukšlės turi būti išvežamos utilizavimui Rangovo sąskaita.

    - Užsakovas sumoka Rangovui tik už faktiškai atliktus Darbus, pasirašius Darbų perdavimo – priėmimo aktą.

    - Užsakovas įsipareigoja apmokėti Užsakovo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiktą per SABIS sistemą.

    - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  - Projektiniai sprendiniai:

    - Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įsivertinti visas darbų apimtis bei prisiimti riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo. Tiekėjas, rengdamas lokalinę sąmatą,  privalo įvertinti visus darbų sprendinius pagal pateiktą TDP.

    - Prieš teikiant pasiūlymą, rekomenduojama objekto apžiūra vietoje.  Užsakovo kontaktinis asmuo apžiūrai: direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams Valdas Žukauskas, telefono numeris +370 625 68798, elektroninis paštas valdas.zukauskas@ziezmariugimnazija.lt

- PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS, GAMINIAMS IR EINAMOJO REMONTO DARBAMS:

| Eil. Nr. | Pavadinimas / aprašymas / techninės charakteristikos |
| --- | --- |
| 1 | GLAISTYMO DARBAI |
|  | Gaminant ir naudojant glaistą turi būti laikomasi darbų saugos taisyklių. Glaistymas skirtas pastatų vidaus apdailai. Lengvai tepamas ir išlyginamas. Sausose patalpose, paviršių paruošimo dažymui užbaigimui naudojami polimeriniai glaistai (elastingas, smulkus, baltos spalvos; rišamoji medžiaga – klijai; grūdelių dydis 0,3 mm; atsparumas vandeniui, šalčiui – neatsparus; džiūdamas nesitraukia ir netrūkinėja; maksimalus storis – 3 mm; darbinė temperatūra nuo +10°C iki +30°C). Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų. Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis. Glaistas turi būti naudojamas pagal gamintojo instrukciją. Glaistomi paviršiai turi būti sausi, nedulkėti, be riebalų dėmių ir statybinio skiedinio likučių, neturi reaguoti su glaisto komponentais, neturi tepti. Tepantys paviršiais parą prieš glaistymą gruntuojami. Antrą kartą glaistyti galima, tik visiškai išdžiūvus ankstesniam sluoksniui. Gamintojas turi garantuoti, kad glaistų kokybė atitiks LST 1519:1998 standarto reikalavimus, jei vartotojas laikysis gabenimo ir laikymo taisyklių. Arba lygiavertis. |
| 2 | ELEKTROS INSTALIACIJA |
|  | Vadovautis parengtu Žiežmarių gimnazijos pastato Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių m., Žaslių g. 21., vidaus jėgos elektros tinklo rekonstrukcijos TDP. |
| 3 | STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS |
|  | Visos statybinės šiukšlės turi būti surenkamos ir išvežamos į sąvartyną. Baigus remonto darbus, aplinka turi būti švari, tvarkinga, išvalytos atliekos. Atliekos sukraunamos rankiniu būdu. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Patalpos turi būti paliktos švarios ir tinkamomis naudojimui. Pateikiama utilizavimo pridavimo pažyma. |

| UŽSAKOVAS Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija Įm. kodas 190596476 Adresas: Žaslių g. 21, Žiežmariai, LT-56235 Kaišiadorių r. Tel. +370 346 58 358 El.paštas: rastine@ziezmariugimnazija.lt Direktorė Justina Zaleckienė; PASLAUGOS TEIKĖJAS Pavadinimas Įm. kodas: Adresas: Tel. +370 603 87985 El. paštas: Pareigų pavadinimas. |  |
| --- | --- |