KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g.2, LT- 40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35503, faksas (8 459) 35510, el. p. savivaldybė@kupiskis.lt, duomenys kaupiami ir saugomo Juridinių asmenų registre, kodas  188774975

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KUPIŠKIO MIESTO TAIKOS GATVĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ NR. 2 ir 3 AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS KAPITALINIS REMONTAS

Objekto pavadinimas: „Kupiškio miesto Taikos gatvės daugiabučių namų Nr. 2, 3 automobilių stovėjimo aikštelės kapitalinis remontas“.

Statybos vieta: Kupiškio r. sav. Kupiškio m. Taikos g. 2, 3.

Statytojas: Kupiškio rajono savivaldybė.

Užsakovas: Kupiškio rajono savivaldybės administracija

- Kupiškio miesto Taikos gatvės daugiabučių namų Nr. 2, 3 automobilių stovėjimo aikštelės kapitalinio remonto darbus atlikti pagal Kupiškio miesto Taikos gatvės daugiabučių namų Nr. 2, 3 automobilių stovėjimo aikštelės kapitalinio remonto supaprastintą projektą Nr. AJ-2025/10-SSP (toliau – Projektas). Tiekėjas privalo susipažinti su visu Projektu (aiškinamuoju raštu, brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais, techniniais sprendiniais), o pasiūlymo kaina turi apimti visus darbus, reikalingus Projekto įgyvendinimui.

- Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, prieš pasirašant sutartį turės pateikti pasiūlytai kainai atitinkančias lokalines sąmatas.

- Tiekėjas darbų atlikimo metu neturi teisės keisti Projekto sprendinių be Užsakovo pritarimo.

- Tiekėjas, atlikęs darbus turės parengti ar (ir) atnaujinti ir pateikti Užsakovui iki darbų priėmimo automobilių stovėjimo aikštelės ir lietaus nuotekų tinklų kadastrinių matavimų bylas.

- Išardyto ir frezuoto asfalto liekanas Tiekėjas turi sutvarkyti laikydamasis Projekto reikalavimų, o jeigu projekte nenustatyta, vadovaudamasis LR atliekų tvarkymo įstatymo, Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimais, Medžiagų ar daiktų priskyrimo prie šalutinių produktų kriterijų nustatymo ir priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2024 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. D1-432/4-646 reikalavimais arba AB „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus 2025 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VE-25-197 patvirtintomis Automobilių kelių naudoto asfalto panaudojimo asfalto mišinių gamybai rekomendacijomis R NA 25.

- Darbus Tiekėjas turi organizuoti taip, kad netrukdytų gyventojams daugiau nei būtina, turi palaikyti tvarką objekte. Statybvietėje susidariusios atliekos turi būti šalinamos iškart, nesandėliuojant jų matomose vietose, taip išvengiant vizualinės miesto taršos. Darbų metu, technologinių pertraukų metu, kol statybvietė bus grąžinta Užsakovui, Tiekėjas turi savo lėšomis Statybvietėje pjauti žolę, žolės aukštis neturi viršyti 15 cm.

- Statybvietėje esančių išsaugomų želdinių apsaugą turi užtikrinti Tiekėjas, vadovaudamasis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“, reikalavimais.

- Tiekėjas prisiima visą riziką, susijusią su darbų atlikimu, technologiniais sprendimais, darbų organizavimu, trečiųjų asmenų turtu ir sauga statybvietėje.

- Visi medžiagų, darbų ir konstrukcijų kokybės reikalavimai, bandymai, deklaracijos, sertifikatai, paslėptų darbų fiksavimas atliekami pagal Projektą ir galiojančius teisės aktus.

- Tiekėjas privalo suteikti garantijas atliktiems darbams rangos sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. Kupiškio miesto Taikos gatvės daugiabučių namų Nr. 2, 3 automobilių stovėjimo aikštelės kapitalinio remonto supaprastintas projektas Nr. AJ-2025/10-SSP, 1 byla {pateikiama atskirame faile: „01. AJ-2025_10-SSP.pdf“}.

Suderino:

Infrastruktūros skyriaus vyr. inžinierius		    		Andrius Jurėnas

Parengė:

Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas			    	Justas Baciuška