2 priedas

Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Šiaulių šviesa“

PASIŪLYMAS

DĖL ŠVIEČIANČIO KABELIO SU SUJUNGIMO GALŪNĖMISPIRKIMO

________

(Data)

____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių duomenys) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų), subteikėją (-ų), subrangovą (-us)

| Subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), subrangovo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekėją |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) šiose pirkimo sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

2.Mes siūlome šias prekes.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas |  | Siūlomos prekės gamintojas ir modelis (jei yra) | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto (metro) Kaina, Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM 4*5=6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Šviečiantis kabelis |  |  | metras | 5000 |  |  |
| 2. | RGB šviečiantis kabelis |  |  | metras | 5000 |  |  |
| 3. | LED šviečiančio kabelio prijungimo galūnės |  |  | komplektas | 1500 |  |  |
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |  |
|  |  | PVM sudaro (…proc.): |  |  |  |  |  |
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |

*Pastaba: kainos (įkainiai ir bendra pasiūlymo kaina) pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio.

Jeigu PVM netaikomas, pateikti tikslias nuorodas į tai patvirtinančius teisės aktus ir jų nuostatas:___________________________________________________________

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Teikdami pasiūlymą deklaruojame, kad pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus.

Teikdami pasiūlymą deklaruojame, kad VPĮ 46 str. 21 d. nurodyto pašalinimo pagrindo neturime.

SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

Šviečiantis kabelis

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Siūlomų prekių techniniai parametrai (nurodyti ATITINKA arba NEATITINKA arba nurodyti siūlomą parametrą) *pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | CE/ROHS sertifikatai |  |
| 2. | Vardinė įtampa | AC 230V |  |
| 3. | Galia | Nuo 2,4 iki 4 W / m |  |
| 4. | LED šviestukų skaičius metre | ≤ 36 LED / m |  |
| 5. | LED šviestukų spalva | Geltona (gintarinė) |  |
| 6. | LED ilgaamžiškumas | ≥ 35000 val. |  |
| 7. | Eksploatavimo sąlygos | Laukui; |  |
| 8. | Apsaugos klasė (IP) | ≥ IP44 |  |
| 9. | Išorinis apvalkalas | Skaidrus |  |
| 10. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |

RGB šviečiantis kabelis

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Siūlomų prekių techniniai parametrai (nurodyti ATITINKA arba NEATITINKA arba nurodyti siūlomą parametrą) *pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Standartas | CE, ROHS |  |
| 2 | Vardinė įtampa | AC 230V, DC ~300V |  |
| 3 | Valdymo protokolas | 0Wire |  |
| 4 | Šviečiančio kabelio įeinančių/išeinančių kontaktų skaičius | 2 |  |
| 5 | Galia | Nuo 3,54 iki 6W / m |  |
| 6 | LED šviestukų skaičius metre | ≤ 36 LED / m |  |
| 7 | LED šviestukų kryptis šviečiančiame kabelyje | Horizontali |  |
| 8 | LED šviestukų skleidžiamos spalvos spektras | RGB |  |
| 9 | LED ilgaamžiškumas | ≥ 35000 val. |  |
| 10 | Eksploatavimo sąlygos | Laukui; |  |
| 11 | Apsaugos klasė (IP) | ≥ IP44 |  |
| 12 | Išorinis apvalkalas | Skaidrus |  |
| 13 | Išorinio apvalkalo diametras | ≥ 13 mm |  |
| 14 | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |

LED šviečiančio kabelio prijungimo galūnės

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Komplektaciją sudaro TAIP / NE | Siūlomų prekių techniniai parametrai (nurodyti ATITINKA arba NEATITINKA arba nurodyti siūlomą parametrą) *pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šakutė | TAIP |  |
| 2 | 2 vnt. termokembrikas su klijais | TAIP |  |
| 3 | Dangtelis - izoliatorius | TAIP |  |
| 4 | Laidas su lizdu tvirtinimui prie LED plastikinio kabelio | TAIP |  |

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento įkėlimo CVP IS lange vieta |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento įkėlimo CVP IS lange vieta |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pasiūlymas galioja iki (datos  nurodytos  pirkimo dokumentuose / arba laikotarpį, nurodytą pirkimo dokumentuos) (/palikti reikalingą).

| _________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ____________ (Parašas) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |