Pirkimo dalyviams					2026-06-03

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

KLAUSIMAI – ATSAKYMAI

Pateikiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant pirkimą (VPP-680) Gamtinių dujų (metano) nuotėkių matavimo, duomenų analizės ir ataskaitų parengimo paslaugos“ pirkimo CVP IS ID 7686775 (toliau – Pirkimas):

| Eil. Nr. | KLAUSIMAS* | ATSAKYMAS** |
| --- | --- | --- |
| 1. | EN_Hello, Do you have a list of inaccessible sources for the use of the OGI camera and if not, can we expect the use for the OGI camera only on the compressor stations ? LT_ Sveiki, Ar turite sąrašą nepasiekiamų šaltinių, kuriuose būtų reikalinga naudoti OGI kamerą, o jei ne – ar galime tikėtis, kad OGI kamera bus naudojama tik kompresorių stotyse? | LT_ Perkantysis subjektas informuoja, kad Techninės specifikacijos 1 Priedo lentelėje pateiktas metano nuotėkio matavimo taškų maksimalus aukštis, m skirtinguose objektuose ir tokių objektų kiekis. Tiekėjas gali įsivertinti OGI kameros ar kitų matavimo prietaisų naudojimo poreikį remdamasis šiais duomenimis. EN_ The contracting entity informs that Annex 1 to the Technical Specification includes a table indicating the maximum height of methane leak measurement points, in metres, for different facilities, as well as the number of such facilities. Based on this information, the supplier may assess the need for the use of an OGI camera or other equipment. |
| 2. | EN_Dear,we have following questions: 1. We noticed that some of the forms already contain pricing fields. Could you please clarify whether these fields are expected to be completed at this stage and whether the submitted pricing would be considered final? 2. If yes, the pricing structure appears quite vague, as the documentation mainly refers to sources but does not clearly define the number of sites or assets included in the scope. Could Ambergrid provide further clarification on how the pricing should be interpreted and applied? Thanks and best regards, LT_ Gerbiamieji, turime šiuos klausimus: 1. Pastebėjome, kad kai kurios formos jau turi kainodaros laukus. Ar galėtumėte paaiškinti, ar šiame etape šiuos laukus reikia pildyti ir ar pateikta kaina būtų laikoma galutine? 2. Jei taip, kainodaros struktūra atrodo gana neaiški, nes dokumentacijoje daugiausia nurodomi šaltiniai, tačiau aiškiai neapibrėžiamas objektų ar vietų skaičius, įtrauktas į apimtį. Ar „Ambergrid“ galėtų pateikti daugiau paaiškinimų, kaip kainodara turėtų būti suprantama ir taikoma? Dėkojame ir linkime geros dienos, | 1. LT_ Paaiškiname, kad pirkimas vykdomas skelbiamų derybų būdu, dabar yra pirmas pirkimo etapas, kai tiekėjai teikia Paraiškas ir dokumentus, kuriuos pagal pirkimo dokumentų sąlygas reikia pateikti kartu Paraiška, kaip nurodyta pirkimo dokumentų „Specialiosios pirkimo sąlygos LT_EN“ 7.2. punkte. Pirkimo dokumentų „SPS 2 Priedą Pasiūlymo forma_LT_EN“ užpildytą ir pasirašytą tiekėjai turės pateikti, kai bus pakviesti teikti Pirminį pasiūlymą, o vėliau ir galutinį. Reikalavimai pirminio ir galutinio pasiūlymų pateikimui, nurodyti „Specialiosios pirkimo sąlygos LT_EN“ 9.2. punkte ir 9.4. punkte. 1.EN_ The contracting authority explains that the procurement is carried out through a negotiated procedure with prior publication. This is the first stage of the procurement, during which suppliers submit Applications and the documents that, according to the procurement documents, must be submitted together with the Application, as specified in clause 7.2 of the procurement document “Special Procurement Conditions LT_EN”. Suppliers will be required to submit the completed and signed “SPS Annex 2 – Tender Form_LT_EN” when they are invited to submit the Initial Tender, and later the final one. The requirements for submitting the initial and final tenders are set out in clauses 9.2 and 9.4 of the “Special Procurement Conditions LT_EN”. 2. LT_ Perkančioji organizacija informuoja, kad Techninės specifikacijos 2 priede pateikiamas preliminarus matuojamų objektų ir matavimo taškų skaičius tiek šaltinio lygmens matavimams, tiek objekto lygmens matavimams kartu su šaltinio lygmens matavimais. Kainodaros lentelė yra sudaryta atsižvelgiant į skirtingą matavimų pobūdį. 2.EN_The contracting entity informs that Annex 2 to the Technical Specification provides the preliminary number of measured objects and measurement points both for source-level measurements and for object-level measurements together with source-level measurements. The pricing table is structured based on the different nature of the measurements. |
| 3. | EN_Hello, Does an inventory need to be carried out beforehand, or has one already been created in a database? LT_ Ar tiekėjui inventorizaciją reikia atlikti iš anksto, ar ji jau yra sudaryta perkančiojo subjekto duomenų bazėje? | LT_ Perkantysis subjektas informuoja, kad inventorizacijos atlikimas nėra numatytas, Perkantysis subjektas tiekėjui perduos savo turimus inventorizacijos duomenis matavimų vykdymui. EN_ The contracting entity informs that carrying out an inventory is not included in the scope of the procurement; the contracting entity will provide the supplier with the inventory data for the performance of the measurements. |
| 4. | LT_Atsižvelgiant į tai, jog perkantysis subjektas pastebėjo pirkimo dokumentų 2.4. punkte įsivėlus techninei klaidai, patikslina Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.4 punktą ir išdėsto jį aktualia redakcija nuo 2026-06-03.: „Perkančiojo subjekto nustatyti minimalūs reikalavimai Pirkimo objektui yra šie: Techninėje specifikacijoje, išskyrus punktus nurodytus 2.5. punkte ir Sutarties projekte nustatyti reikalavimai.“ EN_ Considering that the contracting entity has identified a technical error in clause 2.4 of the procurement documents, it hereby clarifies clause 2.4 of the Special Procurement Conditions and sets it out in its updated version as of 2026‑06‑03: „The minimum requirements set by the Contracting entity for the Procurement object are the following: In the technical specification, except for the items indicated in point 2.5, and the requirements set out in the Draft Agreement “ |  |

* Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti/ patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

** Paaiškinimas/ patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Priedas:

1 Priedas. Specialiosios pirkimo sąlygos_LT_EN_aktuali_redakcija_nuo_06_03