2026-06-04

rašto Nr. 2026-SD-483

priedas

Viešasis pirkimas: „Krašto kelio Nr. 211 Linkuva–Žeimelis ruožo nuo 0,90 iki 7,95 km rekonstravimo projekto parengimas,

projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas’’ (pirkimo ID: 7296097)

Atsakymai į tiekėjo pateiktus klausimus

| Klausimo numeris | Klausimo kategorija. Projekto dalis | Tiekėjo klausimas/ pirminė sąlyga | Pirkimo dokumento iškarpa | Akcinės bendrovės ,,Via Lietuva‘‘ atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 04_22095MA.211-00-KRTDP-E1 | Prašome patikslinti ar teikdami pasiūlymą turime įsivertinti 04_22095MA.211-00-KRTDP-E1 montavimo darbus ir medžiagas, nes statytojas-„AB Energijos skirstymo operatorius“, tai greičiausiai atliks ESO parinktas rangovas? |  | Vadovautis 2026 m. gegužės 25 d. perkančiosios organizacijos rašte Nr. 2025-SD-454 pateiktais atsakymais į 1 ir 2 klausimus (tiekėjams minėtas raštas buvo išsiųstas 2026 m. gegužės 25 d. CVP IS pranešimu Nr. 658692, taip pat yra pridėtas prie pirkimo dokumentų). |
| 2. | 05_22095MA.211-00-KRTDP-E2 | Prašome patikslinti pėsčiųjų takų šviestuvo galingumą, nes AR rašoma LED30W, LED 52W, TS-2.15.1 ir MŽ-LED30W. Ar gerai suprantame, kad turime vertintis LED30W? |  | Dar kartą primename, kad pridėtas nebaigtas kapitalinio remonto projektas yra tik informacinio pobūdžio, skirtas susipažinti su objekto situacija. Šio projekto sprendiniai bei pateikti kiekiai gali būti netikslūs, nebaigti ar tarpusavyje nesuderinti. Šiuo projektu vadovautis nereikia. Tiekėjo, kurio pasiūlymas šiame viešajame pirkime bus pripažintas laimėjusiu, pareiga bus sutarties vykdymo metu parengti rekonstravimo darbų techninį darbo projektą, įvertinant faktinę situaciją, galiojančius teisės aktus, normatyvinius dokumentus bei techninės užduoties ir techninės specifikacijos reikalavimus. |
| 3. | 05_22095MA.211-00-KRTDP-E2 | Prašome patikslinti kokius turime įsivertinti įžeminimo strypus: AR d-16-20mm, TS-2.9 ir MŽ-d14.2mm |  | Žiūrėti atsakymą į šioje lentelėje pateiktą 2 klausimą. |
| 4. | 05_22095MA.211-00-KRTDP-E2 | Prašome patikslinti kokios apsaugos klasės turime įsivertinti apšvietimo valdymo skydą, nes TS 2.1-IP44, o pagal MŽ-IP66 |  | Žiūrėti atsakymą į šioje lentelėje pateiktą 2 klausimą. |
| 5. | 05_22095MA.211-00-KRTDP-E2 | Ar teisingai suprantame, kad sukeistos vamzdžio TS, nes pagal MŽ vamzdis atviru būdu tik TS 2.12.1-uždaru būdu? |  | Žiūrėti atsakymą į šioje lentelėje pateiktą 2 klausimą. |
| 6. | 05_22095MA.211-00-KRTDP-E2 | Ar teisingai suprantame, kad nereikia įsivertinti ESO sąlygų prisijungimo atnaujinimo? |  | Žiūrėti atsakymą į šioje lentelėje pateiktą 2 klausimą. |
| 7. | 05_22095MA.211-00-KRTDP-E2 | Ar teisingai suprantame, kad 0,4kV viršįtampių ribotuvai turi būti 3vnt arba 1 kompl.? |  | Žiūrėti atsakymą į šioje lentelėje pateiktą 2 klausimą. |
| 8. | 05_22095MA.211-00-KRTDP-E2 Pušyno g. | Prašome patikslinti šviestuvų LED30W kiekį, nes MŽ-19vnt, o pagal schemas-15vnt |  | Žiūrėti atsakymą į šioje lentelėje pateiktą 2 klausimą. |
| 9. | 05_22095MA.211-00-KRTDP-E2 Pušyno g. | Prašome patikslinti kokius turime įsivertinti šviestuvus, nes MŽ ir TS-LED 30W-19vnt, o pagal principinę schemą LED30W-11vnt ir LED50W-4vnt |  | Žiūrėti atsakymą į šioje lentelėje pateiktą 2 klausimą. |
| 10. | 05_22095MA.211-00-KRTDP-E2 Pušyno g. | Prašome patikslinti viengubų gembių Hv-1,0/V-1,0 kiekį, nes MŽ-11vnt, o pagal scgemas-15vnt |  | Žiūrėti atsakymą į šioje lentelėje pateiktą 2 klausimą. |
| 11. | 05_22095MA.211-00-KRTDP-E2 Pušyno g. | Ar turime vertintis dvigubas gembes, kurios yra MŽ, bet nėra schemose? |  | Žiūrėti atsakymą į šioje lentelėje pateiktą 2 klausimą. |
| 12. | 05_22095MA.211-00-KRTDP-E2 Pušyno g. | Prašome patikslinti vamzdžio d50mm uždaru būdu kiekį, nes pagal MŽ-78m, o pagal brėžinius-108m |  | Žiūrėti atsakymą į šioje lentelėje pateiktą 2 klausimą. |
| 13. | 05_22095MA.211-00-KRTDP-E2 Topolių g. | Prašome patikslinti kabelio Al 4x25mm2 kiekį, nes MŽ-291m, bet pagal principinę schemą ir kabelių montavimo lentelę-355m |  | Žiūrėti atsakymą į šioje lentelėje pateiktą 2 klausimą. |
| 14. | 05_22095MA.211-00-KRTDP-E2 Topolių g. | Prašome patikslinti kabelio Cu 3x1,5mm2 kiekį, nes MŽ-94,5m, bet pagal principinę schemą ir kabelių lentelę-111.5m |  | Žiūrėti atsakymą į šioje lentelėje pateiktą 2 klausimą. |
| 15. | 05_22095MA.211-00-KRTDP-E2 Topolių g. | Prašome patikslinti atramų kiekį, nes MŽ-11vnt, bet pagal principinę schemą ir brėžinį 22095MA.211-00-KRTDP-E2.BR-08 -13vnt |  | Žiūrėti atsakymą į šioje lentelėje pateiktą 2 klausimą. |
| 16. | 05_22095MA.211-00-KRTDP-E2 Topolių g. | Prašome patikslinti šviestuvų LED30W ir gembių kiekį, nes MŽ-9vnt, bet pagal principinę schemą-11vnt |  | Žiūrėti atsakymą į šioje lentelėje pateiktą 2 klausimą. |
| 17. | 05_22095MA.211-00-KRTDP-E2 Topolių g. | Prašome patikslinti vamzdžio d50mm klojama atviru būdu kiekį, nes MŽ-198m, bet pagal kabelių montavimo lentelę-254m, brėžinį 22095MA.211-00-KRTDP-E2.BR-08 -272m |  | Žiūrėti atsakymą į šioje lentelėje pateiktą 2 klausimą. |
| 18. | 05_22095MA.211-00-KRTDP-E2 Topolių g. | Prašome patikslinti signalinės juostos kiekį, nes MŽ-198m, bet pagal kabelių montavimo lentelę-254m |  | Žiūrėti atsakymą į šioje lentelėje pateiktą 2 klausimą. |
| 19. | 05_22095MA.211-00-KRTDP-E2 Topolių g. | Prašome patikslinti įžeminimo komplektų kiekį, nes MŽ-12kompl., bet jeigu atramų-13vnt ir spinta-1kompl., tai turėtų būti-14kompl. |  | Žiūrėti atsakymą į šioje lentelėje pateiktą 2 klausimą. |

Projektų grupės

Strateginių projektų skyriaus vadovas                                          								Vaidrius Andrikonis

Antanas Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt