| SĮ Plungės būstas | L o k a l i n ė s ą m a t a |  |
| --- | --- | --- |
| Senamiečio a. 2, Plubgė |  |  |
| Šiluminio pukto modernizavimas | Iš viso |  |

| Nr. | Darbo pavadinimas | Kodas | Mat. vnt | Norma | Kaina | Kiekis | Suma | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esamų šilumos punktų demontavimas. |  | žm. val. |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Esamų šilumos punktų demontavimas. |  | žm. val. | 1 |  | 16 |  |  |  |  |
| 2 | Naujų šilumos mazgų montavimas. |  | žm. val. |  |  | 75 |  |  |  |  |
|  | Naujų šilumos mazgų montavimas. |  | žm. val. | 1 |  | 75 |  |  |  |  |
| 3 | Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų |  | žm. val. |  |  | 7,5 |  |  |  |  |
|  | Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų |  | žm. val. | 1 |  | 7,5 |  |  |  |  |
| 4 | Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais |  | žm. val. |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais |  | žm. val. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Šiluminis punktas 100kW |  | vnt. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Šiluminis punktas 100kW |  | vnt. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Fasoninės detalės |  | kompl |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Fasoninės detalės |  | kompl | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Hidraulinis bandymas |  | žm. val. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Hidraulinis bandymas |  | žm. val. | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kiti darbo užmokesčio priskaitymai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papildomų medžiagų vertė |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papildomų mechanizmų vertė |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Soc. draudimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) |  |  |  |  |  | € |  |  |  |
|  |  | Transportavimo išlaidos |  |  |  |  | € |  |  |  |
|  | Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos) |  |  |  |  |  | € |  |  |  |
|  | Indeksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Po indeksacijos iš viso |  |  |  |  |  | € |  |  |  |
|  |  | Pridėtinės išlaidos |  |  |  |  | € |  |  |  |
|  |  | Pelnas |  |  |  |  | € |  |  |  |
|  | Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis) |  |  |  |  |  | € |  |  |  |
|  |  | PVM |  |  |  |  | € |  |  |  |
| Iš viso #5 (kaina su PVM) |  |  |  |  |  |  | € |  |  |  |

Sudarė: