Priedas Nr.2

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR.

I. SPECIALIOJI DALIS

2026 m.                         Nr.

Kaunas

Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos (toliau – LK KOP), atstovaujamos vado plk. Antano Matučio, veikiančio pagal LK KOP nuostatus (toliau – Pirkėjas), ir UAB        , atstovaujama  ..............., veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Pardavėjas), toliau kartu šioje prekių pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymų ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 ,,Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“,  sudarė šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

1. Sutarties objektas. 1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Oro kondicionierius BVPŽ kodas 32420000-3 (toliau – prekės), atitinkančius nustatytus reikalavimus. 1.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes, atitinkančias Sutarties priedo nustatytus reikalavimus ir už jas sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Sutarties kaina/prekių įkainiai/kainodaros taisyklės 2.1. Prekėms taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Prekių įkainiai – EUR su 21 % PVM. nurodyti Sutarties 2 priede ,,Prekių kainos‘. 2.2. Maksimali sutarties vertė yra ..................................... Eur su 21 % PVM. 2.3. Į prekių kainą įskaičiuoti pristatymo bei kitos Pardavėjo išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu.

3. Prekių pristatymo vieta, terminas ir sąlygos 3.1. Prekių pristatymo vieta – LK KOP Štabas, Gedimino g. 25, Kaunas. 3.2. Visos Pirkėjo užsakytos prekės privalo būti pristatytos ne vėliau kaip iki 2026 m. liepos 30 d.

4. Apmokėjimo tvarka 4.1. Su Pardavėju atsiskaitoma Sutarties bendrosios dalies 4.1 papunktyje nustatyta tvarka. Prekių perdavimo-priėmimo aktas bus pasirašomas. 4.2. Avansinis mokėjimas nenumatytas. 4.3. Pardavėjas sąskaitą faktūrą pateikia informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. 4.4. Sutarties bendrosios dalies 4.2 punktas nebus taikomas.

5. Pirkėjo teisė vienašališkai nutraukti Sutartį 5.1. Pardavėjui vėluojant pristatyti prekes daugiau kaip 5 kalendorines dienas nuo Sutarties specialiosios dalies 3.2 punkte numatyto termino, Pirkėjas turi teisę Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka Sutartį nutraukti. 5.2. Kiti vienašalio Sutarties nutraukimo atvejai numatyti Sutarties bendrosios dalies 9.2 punkte.

6. Prekių kokybė Prekių kokybė turi atitikti Sutarties priede nustatytiems reikalavimams.

7. Garantiniai įsipareigojimai 7.1. Pardavėjo pristatytų prekių kokybės garantijos/tinkamumo naudoti terminas – turi atitikti Sutarties priedo nurodytus reikalavimus. 7.2. Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkte nurodytas terminas – 60 kalendorinių dienų.

8. Papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimas Sutarties įvykdymui užtikrinti draudimo bendrovės laidavimo rašto arba banko garantijos nebus reikalaujama.

9. Kitos sąlygos 9.1. Sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra – 0,2 % už kiekvieną uždelstą dieną. 9.2. Sutarties bendrosios dalies 11.2 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra – netaikoma. 9.3. Sutarties bendrosios dalies 11.3 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra – 0,2 % už kiekvieną uždelstą dieną. 9.4. Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra 7 % nuo sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną. 9.5. Nenugalimos jėgos aplinkybių trukmė – 14 dienų, taikant Sutarties bendrosios dalies 9.1.2 punkto sąlygas. 9.6. Pardavėjo atstovas (ai) – ..............., el.p. @gmail.com, tel.:+370...... 9.7. Pirkėjo atstovas (ai) – Loreta Gaigalienė , el. paštas loreta.gaigaliene@mil.lt, tel. +370676 06504 9.8. Pirkėjo paskirtas už sutarties kontrolę atsakingas asmuo – Audrius Klimavičius, el.p. audrius. klimavicius@mil.lt, tel. +370 628 77669 9.9. Sutarties priedai: 9.9.1. 1 priedas. ,,Oro kondicionierių techninės specifikacijos“; 9.9.2. 2 priedas ,,Prekių kainos“ 9.10. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Loreta Gaigalienė el. paštas loreta.gaigaliene@mil.lt, tel. +370 676 06504 9.11. Stoginė turi atitikti taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija).

10. Sutarties galiojimas 10.1. Sutartis galioja nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau negu iki 2026 m. liepos 30 dienos. 10.2. Sutarties pratęsimas – nenumatomas.

11. Pirkėjo rekvizitai Gavėjas Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos Įmonės kodas 193097172 Adresas: Gedimino g. 25, LT-44319 Kaunas Asmuo kontaktams: Renaldas Liužinas, el.paštas renaldas.liuzinas@mil.lt, tel.+370 687 49025 El. paštas: kop.pirkimai@mil.lt Mokėtojas Lietuvos kariuomenė Kodas 188732677 PVM mokėtojo kodas LT887326716 Šv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius Bankas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija Banko kodas: 40 400 A. s. LT62 40400 63610 001175

12. Pardavėjo rekvizitai

PIRKĖJAS								             PARDAVĖJAS

LK KOP vadas

Plk. Antanas Matutis

A. V.											A. V.

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Sąvokos

1.1. Šioje Sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:

1.1.1. Sutartis – šios prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties bendroji ir specialioji dalys, prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties priedai.

1.1.2. Sutarties Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas:

1.1.2.1. Pirkėjas – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkantis Prekę šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

1.1.2.2. Pardavėjas – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, parduodantis Prekę šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.

1.1.3. Gavėjas – Pirkėjo padalinys, nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje arba Sutarties priede, kuriam pristatomos prekės.

1.1.4. Trečiasis asmuo – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo (taip pat valstybė, valstybės institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), išskyrus Gavėją, kuris nėra šios Sutarties šalis.

1.1.5. Licencijos – visos reikalingos licencijos ir/arba leidimai būtini Sutarties vykdymui.

1.1.6. Sutarties objektas – prekės ir visos su jų pardavimu susijusios paslaugos (personalo apmokymai, instaliavimas, įdiegimas, pristatymas ir kt.), dėl kurių Sutarties šalys susitarė Sutarties specialiojoje dalyje ir kurios atitinka Pirkėjo nustatytus reikalavimus.

1.1.7. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią Pardavėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui, jeigu sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti arba netinkamai įvykdyti.

1.1.8. Kainodaros taisyklės – Sutartyje nustatyta kaina/įkainiai ar Sutarties kainos/įkainių apskaičiavimo bei kainos/įkainių koregavimo taisyklės.

1.1.9. Prekių siunta – tai vienu metu pristatomų prekių kiekis.

1.1.10. Prekių partija – tai prekės, turinčios tas pačias savybes, pagamintos pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis, iš žaliavų ar medžiagų gautų iš to paties žaliavų ar medžiagų gamintojo/ pardavėjo.

1.1.11. Medžiagų partija – tam tikras medžiagos kiekis, pagamintas, pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis, iš tų pačių žaliavų, gautų iš to paties žaliavų gamintojo ar pardavėjo. Nustatytos medžiagos partijos kokybę patvirtinančiu įrodymu gali būti laikomas laboratorijos tyrimų protokolas, gamintojo atitikties deklaracija, įvertinimo pažymėjimas arba sertifikatas.

1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas kitą dieną po paskutinės pagal Sutartį įsipareigojimų įvykdymo termino dienos ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena).

1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui ir aiškinant Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

1.5. Jeigu mokėjimų ar prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį prievolės įvykdymo ir mokėjimų terminas yra po to einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, vadovaujamasi žodine prasme.

2. Sutarties kaina/prekių įkainiai/kainodaros taisyklės

2.1. Sutarties kaina/įkainiai – pinigų suma, kurią Pirkėjas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įsipareigoja sumokėti Pardavėjui.

2.2. Sutarties kaina/įkainiai yra pastovūs ir nekeičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai po Sutarties pasirašymo keičiasi prekėms taikomo PVM/akcizų tarifas. Perskaičiuota kaina/įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

2.3. Prekių įkainiai keičiami vadovaujantis Sutarties priede nustatytomis kainodaros taisyklėmis. Perskaičiuoti įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

2.4. Pardavėjas į Sutarties kainą/prekių įkainius privalo įskaičiuoti visas su prekių tiekimu susijusias išlaidas ir mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.4.1. logistikos (transportavimo) išlaidas;

2.4.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;

2.4.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

2.4.4. pristatytų prekių surinkimo vietoje ir/arba paleidimo, ir/arba priežiūros išlaidas;

2.4.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir/arba priežiūrai, išlaidas;

2.4.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

2.4.7. prekių garantinio remonto išlaidas;

2.4.8. visas su darbinių pavyzdžių pagaminimu ir pateikimu Pirkėjui susijusias išlaidas;

2.4.9. visas su medžiaginių pavyzdžių (pagrindinių ir priedų), kurios naudojamos produkto gamyboje, pagaminimu ir pateikimu Pirkėjui susijusias išlaidas.

2.5. Užsienio valiutų kursų svyravimo, gamintojų kainų keitimo rizika tenka Pardavėjui.

2.6. Su Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu Subtiekėju (-ais) Pirkėjas ir Pardavėjas gali sudaryti trišalę tiesioginio atsiskaitymo sutartį, kuria Šalių ir Subtiekėjo sutarta apimtimi ir sąlygomis Pardavėjas perleidžia teisę Subtiekėjui reikalauti iš Pirkėjo mokėti sutartą dalį Sutarties kainos. Reikalavimo teisės perleidimas Subtiekėjui nesudarius trišalės tiesioginio atsiskaitymo Sutarties negalioja.

2.7. Subtiekėjas, norėdamas, kad Pirkėjas tiesiogiai atsiskaitytų su juo raštu praneša Pirkėjui, kad pageidauja sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį. Kartu su prašymu sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį Subtiekėjas turi pateikti:

2.7.1. Pagrindines tiesioginio atsiskaitymo sutarties sąlygas nurodytas Sutarties bendrosios dalies 2.8 punkte.

2.7.2. Pardavėjo patvirtinimą, kad jis sutinka Subtiekėjo siūlomomis sąlygomis sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį.

2.7.3. Dokumentus įrodančius, kad nėra Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų.

2.8. Tiesioginio atsiskaitymo sutartyje yra nustatoma Sutarties kainos dalis, kurios reikalavimo teisė yra perleidžiama Subtiekėjui, mokėjimų tvarka, kuri turi atitikti Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą tvarką, Subtiekėjo pareiga pateikti sąskaitas tik suderinus su Pardavėju ir pateikus šio suderinimo rašytinius įrodymus, Šalių ir Subtiekėjo pareiga informuoti apie rekvizitų pasikeitimus, mokėjimų vykdymo tvarka įvykus ginčui tarp Pardavėjo ir Subtiekėjo, papildomas prievolių, užtikrinimas (taikoma tik numatant avansinius mokėjimus).

2.9. Tiesioginio atsiskaitymo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki dienos, nuo kurios atsiranda mokėjimo prievolė pagal Sutarties bendrosios dalies 4.1 punktą.

2.10. Tiesioginis atsiskaitymas su Subtiekėju neatleidžia Pardavėjo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pirkimo sutartį. Sutartyje numatytos Pardavėjo teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nesusiję su reikalavimo teise sumokėti Sutarties kainą perleidimu Subtiekėjui negali būti perduoti.

2.11. Pirkėjas turi teisę reikšti Subtiekėjui visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti Pardavėjui iki reikalavimo teisės perdavimo.

2.12. Kilus ginčui tarp Pardavėjo ir Subtiekėjo dėl tiesioginio atsiskaitymo sutartyje numatytų atsiskaitymų ar jų tvarkos, visos mokėjimo prievolės vykdomos– Pardavėjui. Jei Subtiekėjo reikalavimas (sąskaita ar kitas dokumentas) yra nesuderintas su Pardavėju, bus laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Subtiekėjo yra kilęs ginčas.

2.13. Visi Pirkimo sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms dėl mokėjimo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „SABIS“, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

3. Prekių tiekimo terminai ir sąlygos

3.1. Prekės pristatomos Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede (-uose)) numatytais terminais ir tvarka.

3.2. Prekes Pardavėjas pristato savo rizika be papildomo apmokėjimo. Pirkėjas nuosavybės teisę į prekes įgyja abiem Šalims pasirašius dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą-priėmimą, kuris pasirašomas tik tuo atveju, jeigu prekės yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus. Kai pristatytos prekės yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus, dokumentas, patvirtinantis prekių perdavimą-priėmimą, turi būti pasirašomas ne vėliau kaip per 30 dienų, išskyrus kai prekėms atliekami laboratoriniai bandymai.

3.3. Už prekes, pateiktas viršijant Sutartyje/paraiškose/užsakymuose nurodytus kiekius, Pirkėjas neapmoka.

3.4. Pardavėjui pristačius mažesnę prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje/paraiškose/užsakymuose, Pirkėjas grąžina Pardavėjui pristatytą prekių siuntą bei laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos, o Pardavėjas savo lėšomis nedelsiant prekes turi atsiimti. Pardavėjui neįvykdžius pareigos nedelsiant atsiimti prekes, Pardavėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių žuvimo ar sugadinimo. Taip pat Pardavėjui taikomos Sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte numatytos sankcijos (jeigu dėl to, kad reikia atsiimti prekių siuntą praleidžiamas prekių pristatymo terminas).

3.5. Pardavėjas įsipareigoja po Sutarties įsigaliojimo Sutarties specialioje dalyje nurodytais terminais:

3.5.1. parengti, pagaminti, suderinti su Pirkėju ir patvirtinti perkamų prekių darbinius pavyzdžius (2 egz., vienas – Pirkėjui, antras – Pardavėjui), kurie atitiktų Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma);

3.5.2. suderinti su Pirkėju ir pateikti teiktiną prekių kokybės užtikrinimo planą, parengtą pagal Teiktino kokybės užtikrinimo plano rengimo rekomendacijas arba Sutarties specialioje dalyje nurodytus standartus (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma);

3.5.3. suderinti su Pirkėju prekės naudojimo (priežiūros) instrukciją, kuri pateikiama kartu su kiekviena preke (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

3.6. Jeigu Sutarties galiojimo metu prekės gamintojas pakeičia/atnaujina šia Sutartimi perkamos prekės, modelį/pavadinimą, kuris yra nurodytas Sutartyje, Pardavėjas, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius prekių atitikimą Sutarties reikalavimams, suderinti ir patvirtinti naujo modelio/pavadinimo gaminio darbinius pavyzdžius (jeigu pagal Sutarties reikalavimus buvo privalomas darbinių pavyzdžių tvirtinimas). Pardavėjas suderinęs su Pirkėju ir su juo sudaręs papildomą susitarimą turi teisę tiekti naujo modelio/pavadinimo prekes. Naujo modelio/pavadinimo prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) perkamoms prekėms nustatytus reikalavimus, tiekiamos už tą pačia kainą, o jų techniniai duomenys negali būti prasteni už techninius duomenis prekių, dėl kurių buvo sudaryta Sutartis. Naujo modelio prekės privalo būti suderinamos su kitomis Pirkėjo pagal šią Sutartį perkamomis ir jau įsigytomis prekėmis.

3.7. Sutarties vykdymo metu Sutartyje nurodytas prekės gamintojas gali būti keičiamas kitu gamintoju tik dėl objektyvių aplinkybių, kurių Pardavėjui nebuvo galima numatyti paraiškos/pasiūlymo pateikimo momentu.  Sutartyje nurodyto gamintojo keitimas kitu galimas tik iš anksto raštu suderinus su Pirkėju ir pasirašius susitarimą dėl gamintojo pakeitimo.  Prašymas dėl Sutartyje nustatyto gamintojo keitimo kitu, Pirkėjui pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis, kartu Pardavėjas, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomo naujo gamintojo prekių atitikimą Sutarties reikalavimams, suderinti ir patvirtinti naujo gamintojo prekių darbinius pavyzdžius (jeigu pagal Sutarties reikalavimus buvo privalomas darbinių pavyzdžių tvirtinimas). Naujo gamintojo prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) perkamoms prekėms nustatytus reikalavimus, tiekiamos už tą pačia kainą, o jų techniniai duomenys negali būti prasteni už techninius duomenis prekių, dėl kurių buvo sudaryta Sutartis.

3.8. Pardavėjas įsipareigoja nepasitelkti priešiškų valstybių piliečių (darbuotojų, subtiekėjų ir kt.), kai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus reikia patekti į karinę teritoriją. Priešiškomis valstybėmis yra laikomos valstybės, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“, taip pat Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“. Pardavėjas įsipareigoja ne mažiau kaip prieš 3 darbo dienas iki patekimo į karinę teritoriją pranešti krašto apsaugos sistemos institucijai ar jos padaliniui, į kurio karinę teritoriją bus ketinama patekti, ir nurodyti ketinančių patekti į karinę teritoriją asmenų vardus, pavardes, pareigas, pilietybes ir lankymosi karinėje teritorijoje trukmę. Pardavėjo atstovai, patekdami į karinę teritoriją, privalo pateikti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus.

4. Mokėjimo terminai ir sąlygos

4.1. Pardavėjui sumokama, kai sutarties objektas atitinkantis Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus perduodamas Pirkėjui, abiem Šalims pasirašius dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą-priėmimą, per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio dokumento pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 12 straipsnio 10 dalyje numatytomis elektroninėmis priemonėmis. Pirkėjui vėluojant atsiskaityti šiame punkte numatytu terminu, Pirkėjas, Pardavėjui pareikalavus (ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pareikalavimo gavimo), moka palūkanas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.

4.2. Pardavėjui pristačius prekes, Pirkėjas per 3 (tris) dienas turi teisę nuspręsti, ar Pardavėjo pristatytoms prekėms (nustatytai prekių partijai ar/ir siuntai) bus atliekami laboratoriniai bandymai tam, kad būtų įsitikinta, jog prekės atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus. Jeigu Pirkėjas priima sprendimą, kad laboratoriniai bandymai prekėms nebus atliekami, prekės, atitinkančios Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus, priimamos ir už priimtas prekes Pirkėjas sumoka Pardavėjui per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Jeigu Pirkėjas nusprendžia, kad laboratoriniai bandymai prekėms bus atliekami, už prekes sumokama per 30 (trisdešimt) dienų po to, kai yra gauti laboratorinių bandymų rezultatai ir patvirtinta, kad prekės atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

4.3. Jeigu už prekes bus mokamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydžio avansas, Pardavėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti Pirkėjo sumokamo avanso sumai, avansinio apmokėjimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kuri/-is galiotų 2 (du) mėnesius ilgiau nei prekių pristatymo terminas) ir avansinio mokėjimo sąskaitą. Jeigu avanso apmokėjimas bus užtikrintas laidavimu, Pardavėjas taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis  (jei spec. dalyje nurodyta, kad sąlyga dėl avanso taikoma).

4.4. Avansinio apmokėjimo banko garantijoje ar laidavimo rašte privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Pardavėjo kaltės, iš Pirkėjo gavimo, sumokėti Pirkėjui sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

4.5. Avansinio apmokėjimo banko garantijoje ar laidavimo rašte negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų Pirkėją įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su Pardavėju Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.6. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.3-4.5 punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Pardavėjas avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto Pirkėjui nepateikė ir bus atsiskaitoma pagal Sutarties bendrosios dalies 4.1 punktą.

4.7. Pirkėjas avansą sumoka per 10 (dešimt) dienų nuo avansinio apmokėjimo banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto ir avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos.

4.8. Šalys turi teisę sudaryti papildomus susitarimus dėl avansinio apmokėjimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte numatytos sumos sumažinimo Pardavėjui tinkamai įvykdžius dalį įsipareigojimų.

5. Prekių kokybė

5.1. Prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) nurodytus reikalavimus.

5.2. Pardavėjas sutinka, kad, vadovaujantis LKS STANAG 4107 reikalavimais, Valstybinio kokybės užtikrinimo atstovas Lietuvoje gali kreiptis į atitinkamą NATO valstybės ar organizacijos Valstybinio kokybės užtikrinimo padalinį Pardavėjo valstybėje, kad būtų vykdoma Valstybinio kokybės užtikrinimo priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma). Jeigu Pardavėjas nėra gamintojas, šis reikalavimas įtraukiamas į Pardavėjo sutartį su jam prekes pagaminusiu tiekėju, apie tai informuojant Pirkėją ir pateikiant atitinkamus dokumentus (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

5.3. Prekių priėmimo metu nustačius jų neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, nedelsiant kviečiami Pardavėjo atstovai, kuriems dalyvaujant surašomas aktas, prekės nepriimamos, o Pardavėjui taikoma sutartinė atsakomybė, jeigu prekių pristatymo terminas jau pasibaigęs.

5.4. Tuo atveju, kai konfliktas dėl prekių kokybės ir jų atitikimo Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams negali būti išspręstas Sutarties Šalių susitarimu, Šalys turi teisę kviesti nepriklausomus ekspertus. Visas su ekspertų darbu susijusias išlaidas padengia Šalis, kurios nenaudai priimtas ekspertų sprendimas.

5.5. Pirkėjui, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.2 punktu, nusprendus prekėms atlikti laboratorinius bandymus, iš pasirinktos prekių siuntos, dalyvaujant Pardavėjo atstovui, pasirenkamas Sutarties specialioje dalyje nurodytas prekių kiekis, kurių atitikimas reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir jos priede (-uose), bus tikrinamas (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

5.6. Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir priede (-uose), nustatoma, kad prekės jų neatitinka, jos nepriimamos, likusios prekės (partija ir/ar siunta) grąžinamos Pardavėjui. Už prekes neapmokama bei laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos, o Pardavėjui taikomos Sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte numatytos sankcijos. Nustačius prekių neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, Pirkėjas už bandymams panaudotas prekes neapmoka, o Pardavėjas turi apmokėti laboratorinių bandymų išlaidas bei sumokėti Pirkėjui 10% dydžio nuo išbrokuotos partijos kainos be PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurie skirti atlyginti Pirkėjo patirtas administracines išlaidas, organizuojant prekių laboratorinių bandymų procedūras. Tokiu atveju Pardavėjas privalo vietoj nepriimtų prekių, neatitinkančių Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, pristatyti naujas, Sutarties ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes. Prekių keitimas vykdomas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytu terminu (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

5.7. Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir jos priede (-uose), nustatoma, kad prekės juos atitinka, Pirkėjas apmoka laboratorinių bandymų išlaidas, o Pardavėjas turi laboratoriniams bandymams panaudotas prekes pakeisti Pirkėjui naujomis prekėmis be papildomo apmokėjimo.

6. Prekės kokybės garantija

6.1. Prekėms suteikiamas Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodytas kokybės garantijos/tinkamumo naudoti terminas.

6.2. Kokybės garantijos/tinkamumo naudoti termino metu Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita vietoj prekės su trūkumais pateikti kitą lygiavertę prekę (prekė neprivalo būti identiška perkamai prekei, tačiau turi galėti vykdyti funkcijas, kurių vykdymui skirta pagal Sutartį perkama prekė), kuria būtų galima naudotis prekės įsigytos pagal šią Sutartį trūkumų šalinimo laikotarpiu, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

6.3. Kokybės garantijos termino metu Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pašalinti prekių trūkumus arba, nepavykus jų pašalinti, prekę su trūkumais savo sąskaita pakeisti nauja, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus bei kompensuoti Pirkėjo patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo)/Tinkamumo naudoti termino metu Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pakeisti prekes atitinkančiomis šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams bei kompensuoti Pirkėjo patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo).

6.4. Apie garantinio/tinkamumo naudoti termino metu pastebėtus prekių trūkumus Pardavėjas informuojamas raštu (paštu, el. paštu ir kt.). Pareikšti pretenziją dėl prekės kokybės galima viso garantinio/tinkamumo naudoti termino galiojimo metu.

6.5. Pirkėjas prekių kokybės garantijos termino metu gali nuspręsti atlikti laboratorinius bandymus iš pasirinktos prekių siuntos arba kiekvienos partijos (jeigu siuntą sudaro kelios partijos), dalyvaujant Pardavėjo atstovui, pasirenkant Sutarties specialioje dalyje nurodytą prekių kiekį, kurių atitikimas reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir priede (-uose) bus tikrinamas. Tuo atveju, kai gauti laboratorinių bandymų rezultatai neatitinka Sutarties ir jos priede (-uose) prekėms nustatytų reikalavimų, brokuojama visa pristatyta prekių siunta/partija ir laboratorinių bandymų išlaidas, apmoka Pardavėjas. Nustatytų reikalavimų neatitinkančių prekių pakeitimas kokybiškomis vykdomas pagal Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkto nuostatas (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

6.6. Jeigu prekė pakeičiama nauja, jai suteikiamas toks pats Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo dokumento, patvirtinančio naujų prekių perdavimą-priėmimą, pasirašymo dienos.

6.7. Prekių, kuriomis Pirkėjas negalėjo naudotis trūkumų šalinimo metu, kokybės garantijos terminas pratęsiamas laikotarpiu, kuris yra lygus prekės trūkumų šalinimo laikotarpiui.

6.8. Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodyta kokybės garantija netaikoma, jeigu Pardavėjas įrodys, kad prekių trūkumai atsirado dėl neteisingo ar netinkamo Pirkėjo elgesio su prekėmis arba trečiųjų asmenų veiklos, arba nenugalimos jėgos.

7. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės

7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais norminiais teisės aktais. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8. Kodifikavimas

8.1. Per 5 (penkias) dienas po Sutarties įsigaliojimo Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui jo nurodytu adresu pasirašytos Sutarties kopiją ir perkamoms prekėms identifikuoti reikalingus duomenis pagal šios Sutarties priede pateiktas formas „Kodifikuotinų materialinių vertybių sąrašas“ ir „Informacija apie gamintoją ir tiekėją“. Pardavėjas turi pateikti užpildytas ir pasirašytas formas elektroniniu pavidalu arba popierines jų kopijas (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

8.2. Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją (pvz. technines charakteristikas, brėžinius, nuotraukas, katalogus, nuorodas ir pan.)

9. Sutarties nutraukimas

9.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta:

9.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

9.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei Specialiojoje sutarties dalyje nurodytą dienų skaičių (priklausomai nuo Sutarties vykdymo specifikos, konkretus terminas nurodomas Specialiojoje dalyje gali būti nuo 14 iki 60 dienų) ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančių Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus, kiekviena Sutarties šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas;

9.2. Pirkėjas, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas ( jei spec. dalyje nenurodytas kitas terminas) raštu informavęs Pardavėją turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma, jeigu:

9.2.1. Pardavėjas vėluoja pristatyti prekes Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

9.2.2. Pardavėjas nevykdo (ar informuoja, kad negalės vykdyti) sutartinio įsipareigojimo tiekti prekes;

9.2.3. Pardavėjas didina prekių kainas/įkainius, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte numatytą atvejį;

9.2.4. Pardavėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties bendrosios dalies 6 punkte numatytus garantinius įsipareigojimus;

9.2.5. Pardavėjas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 12.4 punkte numatyto įsipareigojimo (jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija);

9.2.6. Pardavėjo pateiktos prekės ar jų kokybė neatitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytų reikalavimų;

9.2.7. Pardavėjas nustatytu laiku nepateikia avansinio apmokėjimo banko garantijos, kuri galiotų ne mažiau kaip nurodyta Sutarties bendrosios dalies 4.3. punkte (jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas);

9.2.8. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pardavėjas yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų ar Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus;

9.2.9. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Pardavėjas ar jo teikiamos prekės nėra patikimos ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui;

9.2.10 Sutarties vykdymo metu paaiškėja Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės;

9.2.11 Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 53 straipsnį.

9.3. Pirkėjas, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas (jei spec. dalyje nenurodytas kitas terminas) raštu informavęs Pardavėją turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pardavėjas yra likviduojamas ar kreipiamasi į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, arba jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba priimamas sprendimas dėl neteisminės bankroto procedūros pradėjimo.

9.4. Nutraukus sutartį, Pardavėjas per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos turi grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) už prekes, kurios nebuvo pristatytos.

10. Ginčų sprendimo tvarka

10.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo (arba jeigu Pirkėjas ne juridinis asmuo, o Lietuvos kariuomenės padalinys „pagal juridinio asmens – Lietuvos kariuomenės“) buveinės vietą.

11. Atsakomybė

11.1. Pavėlavęs pristatyti prekes per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą terminą, Pardavėjas moka Pirkėjui nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje) nuo nepristatytų prekių kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą (taikoma priklausomai nuo to, kaip įsipareigojimo terminas (dienomis ar valandomis) yra skaičiuojamas Sutarties specialiojoje dalyje) Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius Pardavėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius Pardavėjas įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

11.2. Kokybės garantijos termino metu pavėlavęs per Sutarties specialioje dalyje nustatytą terminą įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 6.2 punkte nustatytus įsipareigojimus, Pardavėjas moka Pirkėjui nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje) nuo prekių, kurioms yra nesuteiktos pakaitinės prekės, kainos/įkainių be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius Pardavėjui nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.

11.3. Garantinio/tinkamumo naudoti termino metu pavėlavęs per Sutarties specialioje dalyje nustatytą terminą įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkte nustatytus įsipareigojimus, Pardavėjas moka Pirkėjui nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje) nuo prekių, kurių trūkumai nepašalinti, ar prekių, kurios yra nepakeistos, kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius Pardavėjui nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.

11.4. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7,  9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių, Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti Pirkėjui ne mažiau kaip 5-7  % Sutarties kainos be PVM (arba bendros pasiūlymo kainos be PVM arba bendros užsakymo kainos be PVM) (konkretus procentinis dydis arba konkreti fiksuota suma nurodoma Sutarties specialioje dalyje) Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų kainos be PVM. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius, Pardavėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius Pardavėjas įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

11.5. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.4 punkte nurodytos priežasties, Pardavėjas per 7 (septynias) dienas (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti Pirkėjui prekių su trūkumais įsigijimo kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų kainos be PVM. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius, Pardavėjui nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartį.

11.6. Kiti sutartinės atsakomybės taikymo Pardavėjui atvejai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

11.7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.253 straipsnio 1 ir 3 dalimis, finansavimo vėlavimas iš biudžeto yra sąlyga visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir palūkanų mokėjimo Pardavėjui už pavėluotą atsiskaitymą.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutartis įsigalioja abiem Šalims ją pasirašius ir Pardavėjui pateikus Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (Sutarties įsigaliojimo kai pateikiamas užtikrinimas sąlyga taikoma, jeigu Sutarties spec. dalyje nurodyta, kad Sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija), užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytos sumos sumokėjimą. Banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte garantas/laiduotojas turi įsipareigoti sumokėti Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytą sumą Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš 9.2.1- 9.2.7, 9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių. Banko garantijos ar laidavimo raštas, kuriame nurodoma, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą nebus priimamas, kadangi turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą Sutarties 11.4 punkte.

12.2. Garantas/laiduotojas turi neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Sutartyje numatytų pagrindų esant Pardavėjo kaltei, įvykdyti prievolę ir sumokėti įsipareigotą sumą, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

12.3. Pardavėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia Pirkėjui Sutarties bendrosios dalies 12.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuris galiotų dviem mėnesiais ilgiau nei Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas prekių tiekimo terminas ar Sutarties galiojimo terminas. Pardavėjas taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte nurodytos sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

12.4. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali vykdyti savo įsipareigojimų (sustabdoma veikla, paskelbiamas moratoriumas ir pan.), Pardavėjas per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Pardavėjas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį, Sutarties bendrosios dalies 9.2.5 punkte nustatyta tvarka.

12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos Pardavėjui pateikus raštišką prašymą.

12.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, kai pakeitimas yra galimas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 53 straipsnio nuostatomis ir neprieštarauja pagrindiniams viešųjų pirkimų principams bei tikslui.

12.7. Sutarties galiojimo metu Šalims pastebėjus techninio apsirikimo, rašybos klaidų (netinkamai perkeltos nuostatos iš pasiūlymo ar pirkimo sąlygų ir kt.), pasikeitus Sutartyje nurodytiems už Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims ar Sutarties Šalių rekvizitams, Sutarties Šalys raštišku susitarimu gali patikslinti Sutarties sąlygas. Toks Sutarties sąlygų patikslinimas nebus laikomas Sutarties sąlygų keitimu.

12.8. Sutartis gali būti pratęsta Sutarties specialiojoje dalyje nustatytomis sąlygomis.

12.9. Esant poreikiui, Pirkėjas turi teisę įsigyti Sutartyje ir jos prieduose nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių neviršijant 10 procentų Sutarties specialiosios dalies 2 punkte nurodytos maksimalios Sutarties kainos/bendros pasiūlymo kainos. Sutartyje ir jos priede (-uose) nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes Pardavėjas gali tiekti tik ne didesnėmis nei užsakymo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Esant poreikiui įsigyti Sutartyje ir jos priede (-uose) nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių Pirkėjas ir Pardavėjas sudaro papildomą rašytinį susitarimą, kurio sąlygos privalo būti analogiškos Sutarties sąlygoms, atitinkamai jas pritaikant prie naujai perkamų prekių (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

12.10. Sutarties specialiojoje dalyje numatyta Sutarties galiojimo termino pabaiga nereiškia Šalių prievolių pagal Sutartį pabaigos ir neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

13. Susirašinėjimas

13.1. Pirkėjo ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai lietuvių/anglų (taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba) kalba turi būti raštiški. Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu arba įteikiami asmeniškai. Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą.

13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas ir asmens duomenys

14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai.

14.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos joms žinomos ir (ar) patikėtos informacijos slaptumą Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus.

14.3. Pardavėjas įsipareigoja be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti Pirkėjo jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

14.4. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, pareigos, el. paštas, ar telefono numeris) gali būti naudojami tik nustatant Šalių ar Gavėjo atsakingus asmenis už Sutarties vykdymą ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, šie duomenys ir jų tvarkymo tikslas yra įvardinami Sutarties specialiosios dalies 9 punkte.

14.5. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį.

14.6. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Šalies sutikimo negali būti perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo įvardintus subtiekėjus ir Gavėją (jei toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties vykdymui arba tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei subtiekėjas Specialiosios dalies numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas dėl duomenų perdavimo.

14.7. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą Šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių duomenų konfidencialumą. Nustačius, kad yra tvarkomi Sutartyje nenumatyti asmens duomenys, yra pildomas Sutarties specialiosios dalies 9 punktas.

14.8. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal Sutartį. Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles laiko ar finansines sąnaudas ar būtų nepateisinamas Sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.9. Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokį pagal Sutartį tvarkomų asmens duomenų pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 (vieną) darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.

14.10. Šalys neatlygina viena kitos patirtų išlaidų ir nuostolių dėl asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

14.11. Pažeidęs Sutarties bendrosios dalies 14.3 punkte numatytą įsipareigojimą Pardavėjas privalo Pirkėjui sumokėti 10 proc. dydžio maksimalios Sutarties vertės/pasiūlymo kainos be PVM Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydžio sumą ir atlyginti kitus dėl tokio pažeidimo padarytus nuostolius.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Sutartis sudaryta lietuvių/anglų, lietuvių ir anglų kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po vieną/du kiekvienai Šaliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma su užsienio pardavėju lietuvių ir anglų kalba).

15.2. Šią Sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei Sutarties priedas (-ai). Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.3. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

15.4. Pažeidęs šios sutarties dalies 15.3 punkte nurodytą įpareigojimą Pardavėjas moka Pirkėjui 5 proc. maksimalios Sutarties/pasiūlymo kainos be PVM dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.5. Pardavėjas garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas. Pardavėjas įsipareigoja atlyginti Pirkėjui nuostolius, jeigu Pirkėjui būtų pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant.

15.6. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Sutarties Šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.7. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu nekeičiant Sutarties sąlygų.

15.8. Subtiekėjo (-ų)/subteikėjo pavadinimas, jo (-ų) vykdomų sutartinių įsipareigojimų dalis yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.9. Sutarties vykdymo metu Sutartyje nurodytas (-i) subtiekėjas (-ai)/subteikėjas (-ai) gali būti keičiamas (-i) kitu (-ais) subtiekėju (-ais)/subteikėju (-ais) dėl objektyvių aplinkybių, kurių Pardavėjui nebuvo galima numatyti paraiškos/pasiūlymo pateikimo momentu. Sutartyje nustatyto subtiekėjo (-ų)/ subteikėjo (-ų) keitimas kitu galimas tik iš anksto raštu suderinus su Pirkėju.  Prašymas dėl Sutartyje nustatyto subtiekėjo (ų)/ subteikėjo (-ų) keitimo kitu Pirkėjui pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis, kartu pateikiant pagrindžiančius dokumentus, kad naujas subtiekėjas (-ai)/subteikėjas (ai) atitinka visus subtiekėjui (-ams)/subteikėjui (-ams)  viešojo pirkimo, kurio pagrindu pasirašyta ši Sutartis, dokumentuose nustatytus reikalavimus, o Pardavėjas dėl subtiekėjo pasikeitimo neprarado pirkimo dokumentuose nustatytos minimalios kvalifikacijos. Sutartyje nustatyto subtiekėjo (-ų)/subteikėjo (-ų) pakeitimas kitu subtiekėju (-ais)/ subteikėju (-ais) įforminamas rašytiniu Sutarties pakeitimu (taikoma, jei Pardavėjas juos numato pasitelkti).

15.10. Pardavėjo paskirtas asmuo/asmenys, kurie atstovauja Pardavėjui, priiminėja ir tvirtina Pirkėjo teikiamus prekių užsakymus, tiekiamų prekių sąmatą, dalyvauja susitikimuose su Pirkėju ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.11. Pirkėjo paskirti asmuo/asmenys, kurie atstovauja Pirkėjui, teikia Pardavėjui prekių užsakymus, prekių sąmatą, dalyvauja susitikimuose su Pardavėju ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui, yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

PIRKĖJAS								             PARDAVĖJAS

LK KOP vadas

Plk. Antanas Matutis

A. V.											A. V.

2026 m.                         d.

Prekių viešojo pirkimo–pardavimo

sutarties  Nr.                   1 priedas

ORO KONDICIONIERIAUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

NR.  DP – 33

1. BENDRI REIKALAVIMAI:

1.1 Šioje techninėje specifikacijoje pateikiami reikalavimai oro kondicionieriui (toliau kondicionierius);

1.2.  Kondicionieriaus vidinių blokų montavimo vieta: administracinio pastato 2B1p priestato 1b2p patalpos Nr. 103 (plotas 21 m2) ir 204 (plotas 26 m2)  (Kaunas, Gedimino g. 25). Patalpa Nr. 204 yra pastato antrame aukšte.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

2.1. Inventerinis „Multi-split“ tipo sistemos lauko blokas (1 vnt.):

2.1.1.  vėsinimo galia 7-10 kW;

2.1.2. naudingo veikimo koef. SCOOP iki 4.2;

2.1.3. energijos efektyvumo klasė (šildyme/šaldyme): A++/A+;

2.1.4. galimybė prie vienos išorės dalies prijungti 2 vidines dalis;

2.1.5. turi būti su gamykline automatika;

2.1.6. turi būti su automatine išorinio bloko atitirpinimo sistema „Defrost“;

2.1.7. statomas ant žemės, panaudojant antivibracinį padą.

2.2. Du sieniniai vidiniai blokai:

2.2.1. kiekvieno vėsinimo galia 3,2-4 kW;

2.2.2. kiekvieno šildymo galia 3,5-4,5 kW;

2.2.3. naudingo veikimo koef. SCOOP 8;

2.2.4. energijos klasė (šildyme/šaldyme) A++ / A+.

2.3. Vidinio bloko skleidžiamas triukšmo lygis ne didesnis kaip 40 db, o išorinio bloko ne didesnis kaip 58 db.

2.4. Kondicionierių pajungimui naudoti varinius vamzdelius ir fasonines dalis vieno gamintojo. Pajungimo dalys turi būti izoliuotos antikondensacine izoliacija.

2.5. Kondensatas išvedamas į lauką, naudojant gravitaciją.

2.6. Valdymas nuotolinio pultelio pagalba.

2.7. Vamzdžių išvedimo per sienas vietos turi būti užsandarintos medžiagomis, atspariomis UV spinduliams.

2.8. Kondicionierius dokumentacija bei naudojimosi instrukcija tūri būti lietuvių kalba.

3. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

3.1. Įrenginiai privalo būti sertifikuoti pagal EUROVENT standartą.

3.2.Montavimo darbus turi atlikti tik kvalifikuoti specialistai.

3.3. Kondicionieriui po jo sumontavimo, paleidimo – derinimo ir perdavimo užsakovui, turi būti suteiktas garantinis laikotarpis, ne trumpesnis kaip 24 mėn.

__________________________________________________

10KW GALIOS ORO KONDICIONIERIAUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

NR.  DP – 35

1. BENDRI REIKALAVIMAI:

1.1 Šioje techninėje specifikacijoje pateikiami reikalavimai oro kondicionieriui (toliau kondicionierius).

1.2. Kondicionieriaus paskirtis – vėsinti/šildyti numatytą patalpą viso sezono metu, siekiant užtikrinti reikiamus patalpos oro parametrus ir komfortą.

1.3. Kondicionierius, jo dalys ir komponentai turi būti nauji ir nenaudoti, ne eksperimentiniai, serijinės arba masinės gamybos.

1.4. Kondicionierius, jo dalys ir komponentai turi būti visiškai sukomplektuoti ir su visais reikalingais komponentais, detalėmis ir priedais, atitinkančiais ar viršijančiais šios specifikacijos reikalavimus.

1.5. Kondicionieriaus tipas - sieninis.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad kondicionieriaus gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued);

1.6. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli kondicionieriaus pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija;

1.7. Kondicionieriaus dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant kondicionieriaus ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba;

1.8. Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;

1.9. Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamame kondicionieriuje ir jo blokuose nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad kondicionieriuje ir jo blokuose yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita duomenų rinkimo įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas;

1.10.  Pirkimo objektas (kondicionieriai) turi atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytus reikalavimus dėl grėsmių nacionaliniam saugumui.

1.11. Žaliojo pirkimo reikalavimas: gamintojo kondicionieriai turi atitikti keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

1.12. Kondicionieriuje turi būti fiziškai išmontuoti arba techniškai išjungti „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ moduliai;

2. EKSPLOATAVIMO YPATUMAI:

2.1. Eksploatavimo vieta – kondicionierių numatoma eksploatuoti numatytoje KOP Vadovybės Štabe, Gedimino g. 25, Kaunas.

2.2. Kondicionierius turi efektyviai šaldyti ir šildyti numatytą patalpą ir palaikyti jos viduje temperatūrą ne mažiau +18C.

2.3. Kondicionierius privalo veikti esant lauko temperatūroms nuo -10°C ± 2°C ir iki +40°C ± 2°C

2.4. Kondicionierius turi atitikti Europos Sąjungos ES 626/2011 ir 206/2012 reikalavimus.

2.5 Kondicionierius sezoninio naudingumo koeficientas SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) šildymo sezono metu turi būti ne mažesnis nei 4.

2.6. Kondicionierius sezoninio naudingumo koeficientas SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) vėsinimo sezoną turi būti ne mažesnis nei 6.

2.7. Kondicionieriaus energetinio efektyvumo klasė vėsinimo/šildymo režimais turi būti ne žemesnė kaip A++/A+.

2.8. Užrašai – visi galimi užrašai turi būti anglų ar lietuvių kalbomis gamyklos gamintojos numatytose vietose.

2.9. Valdymas – kondicionierius įjungiamas / išjungiamas, jo darbiniai parametrai nustatomi valdymo pulteliu.

2.10. Kondicionierius turi turėti apsaugą nuo įtampos šuolių.

2.11. Kondicionierius turi turėti automatinį išorinio įrenginio atitirpinimą „Defrost“.

2.12. Mokymas – kondicionierių perdavus pirkėjui eksploatuoti, pardavėjo atstovai turi apmokyti pirkėjo atstovus kondicionierių eksploatuoti ir atlikti būtiną techninę priežiūrą.

3. REIKALAVIMAI KNDICIONIERIUI, JO DALIMS IR KOMPONENTAMS:

3.1. Bendras apibūdinimas – kondicionierių sudaro laisvai parenkami komponentai: vidinis ir išorinis vėsinimo įrenginiai, drenažas, valdymas nuotolinio valdymo pulteliu. Prietaisai tarpusavyje sujungiami iš varinių izoliuotų vamzdynų.

3.2. Kondicionieriaus sudėtis (komplektacija):

3.2.1. Išorinis vėsinimo įrenginys.

3.2.2. Vidinis vėsinimo įrenginys.

3.2.3. Įrenginių jungiamosios dalys:

3.2.4. Variniai vamzdeliai.

3.2.5. Varinių vamzdelių jungiamosios dalys.

3.2.6. Tvirtinimo dalys.

3.3. Išorinis vėsinimo įrenginys – pastatomas ant antivibracinio pado su aukščio reguliavimu ir lygumo indikatoriais (gulsčiukais). Montuojamas ant žemės paviršiaus ir betono plokščių atitraukiant nuo pastato ne mažiau 1 metrą.

3.3.1 Pagrindiniai įrenginio parametrai:

3.3.2. Vėsinimo galia – ne mažiau kaip 10 kW.

3.3.3. Šildymo galia –  ne mažiau 10 kW.

3.3.4. Šaldymo naudingumo koeficientas (EER) – ne mažesnis kaip 3.

3.3.5. Triukšmo lygis – ne daugiau kaip iki 63 dB(A).

3.3.6. Maitinimo įtampa ~ 220-245V/50Hz arba 3/380-415V/50Hz.

3.3.7. Pagamintas iš galvanizuoto plieno (galvanized steel), lauko klimato sąlygomis atsparios korozijai dangos, nudažytas poliesteriniais milteliniais dažais, baltos arba pilkos spalvos.

3.4. Vidinis vėsinimo/šildymo įrenginys – vidinis vėdinimo įrenginys montuojamas ant sienos, patalpų palubėje. Sukomplektuoti su nuotolinio valdymo pulteliu, apdaila ir kondensato surinkimo įranga. Pagaminti iš galvanizuoto lakštinio plieno arba plastiko su šilumos ir garso izoliacija. Vidinio vėsinimo įrenginio maitinimas  ~230V/50Hz, 3/380 arba 415V/50Hz

3.5. Variniai vamzdeliai – aušinimo kondicionieriaus sistemoje (toliau sistema) išoriniam ir vidiniam blokams sujungti yra naudojami įvairaus diametro variniai vamzdeliai, izoliuoti antikondensacine izoliacija. Tiekėjas turi parinkti tokius varinius vamzdelius, kurių diametras užtikrintų optimalų kondicionieriaus darbą ir funkcionavimą. Draudžiama montuoti vienoje cirkuliacijos sistemoje kartu su plieniniu vamzdžiu dėl galimos galvaninės vamzdyno korozijos.

3.6. Varinės fasoninės dalys – naudojami varinių vamzdžių sujungimui, sandūras lituojant. Fasoninės dalys turi būti tik gamyklinės ir su izoliacija. Tvirtinimai turi būti izoliacijos nepažeidžiančio tipo.

3.7. Tvirtinimo dalys – komplektas tvirtinimo ir sujungimo detalių (tvirtinimo laikikliai, varžtai, ankeriai ir t.t.), reikalingų kondicionieriaus visų komponentų sumontavimui.

3.8. Šaltnešis  – kondicionieriuje turi būti užpildytas ir naudojamas ekologiškas kurio nutekėjimas nekenktų sveikatai ir nesugadintų šaldymo įrangos.

4. REIKALAVIMAI KONDICIONIERIUI, JO DALIŲ IR KOMPONENTŲ MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMUI:

4.1. Kondicionierius montavimo ir įrengimo darbai – montuojant kondicionierių, jo komponentus ir įrangą visi atsiradę patalpų ir fasado apdailos pažeidimai turi būti pašalinti ir sutvarkyti, apdaila turi būti atstatyta į pradinę būklę. Vamzdynams kertant statybines konstrukcijas, angos turi būti užsandarinamos nedegiomis ir atspariomis UV medžiagomis, išlaikant tarp patalpų tą patį atsparumą ugniai, kertant lauko sienas turi būti užsandarinamos šiluminėmis medžiagomis užtikrinant pastato sandarumą ir išlaikant esamą sienų šilumos laidumo koeficientą. Visi sujungimai turi būti tinkamai atlikti, užsandarinti pagal gamintojo rekomendacijas. Visų izoliacinių medžiagų sandūros turi būti tinkamai sujungtos.

4.2. Vėsinimo/šildymo vidinis įrenginio montavimas – įrenginiai montuojami laikantis įrangos gamintojo instrukcijų ir reikalavimų. Montavimo metu būtina patikslinti tikslias kondicionieriaus vietą ir patikslinti ar pakanka vietos virš lubų vidiniam blokui.

4.3. Lauko magistralinio vamzdyno montavimas – magistralinis vamzdynas, vedamas nuo lauko vėsinimo įrenginio iki vidinių vėsinimo blokų turi būti atsparus atmosferiniam saulės poveikiui ir temperatūrų svyravimui, bei montuojamas lauko bloko apačioje gręžiant skylę per sieną, kad kuo mažiau matytųsi vamzdynas (netvirtinant prie išorinio fasado).

4.4. Varinių vamzdelių montavimas – varinių vamzdžių jungčių ir armatūros montavimas turi būti atliekamas pagal gamintojo pateiktas instrukcijas ir rekomendacijas. Naudojamas lydmetalis ir priedai, bei montavimo technologija pagal varinių vamzdžių gamintojo nurodymus. Sumontavus aušinimo kondicionieriaus varinius vamzdžius, turi būti patikrintas jo sandarumas ir atliktas vakuumavimas.

4.5. Sandarumo tikrinimas ir vakuumavimas – sandarumui patikrinti kondicionieriaus vamzdynas turi būti užpildomas azotu ir palaikomas slėgis (pagal gamintojo rekomendacijas), kurio nerekomenduojama viršyti. Jeigu per 24 val. slėgis lieka nepakitęs, vadinasi kondicionieriaus sistema (toliau sistema) yra sandari, o jeigu yra slėgio praradimas, reikia surasti azoto nutekėjimo vietą, sutvarkyti nesandarumus ir pakartotinai patikrinti sistemos sandarumą. Atlikus sandarumo patikrinimą, vykdomas sistemos vakuumavimas su specialiu vakuuminiu siurbliu. Pasiekus reikiamą bandomąjį slėgį, po 1 valandos reikia patikrinti, ar nepakilo slėgis sistemoje. Jeigu slėgis pakilo, vadinasi sistema nesandari arba joje yra drėgmės, kurios sistemoje palikti negalima. Patikrinus sistemos sandarumą ir atlikus vakuumavimą, vamzdynus būtina izoliuoti antikondensacine izoliacija. Sankirtos vietas su stogo ar išorinių sienų konstrukcija būtina sandarinti, montuojant įvorėje.

4.7. Sistemos užpildymas šaltnešiu– sistema užpildoma šaltnešiu tik tuomet, kai yra atlikti visi elektros maitinimo pajungimo darbai, atliktas sistemos sandarumo patikrinimas ir vakuumavimas. Pildant sistemą šaltnešiu, negalima viršyti maksimalaus leistino kiekio.

4.8. Elektros maitinimo pajungimas – vidinių ir išorinių vėsinimo blokų elektros maitinimas turi būti įrengtas ir pajungtas pagal įrangos gamintojo keliamus reikalavimus. Elektros maitinimas turi būti pajungtas nuo artimiausio tinkamo (pagal įrangos reikalaujamą galią) elektros taško prieš tai suderinus veiksmus su užsakovu.

4.9. Sistemos išbandymas ir pridavimas eksploatacijai – sumontavus sistemą, jos komponentus ir įrangą turi būti atliekamas jos veikimo išbandymas ir reguliavimas.

Tikrinama:

- ar darbai atlikti pagal techninę specifikaciją, gamybos taisykles;

- ar teisingai atlikti vamzdžių sujungimai, nuolydžiai, vamzdžių sulenkimas.

- ar tvirtai pritvirtinti vamzdžiai ir prietaisai, ar sumontuota reguliavimo ir išjungimo armatūra;

- ar sandarios neišardomos jungtys (suvirintos vamzdžių sandūros) bei išardomos jungtys.

- ar patikimai izoliuoti vamzdžiai.

5. KITI REIKALAVIMAI:

5.1. Tiekėjas turi pateikti darbo grafiką derinimui LK Karinių oro pajėgų Vadovybės Štabui nevėliau kaip prieš 10 darbo dienų nuo darbų pradžios. Šalys įsipareigoja darbų grafiką suderinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo darbų grafiko pateikimo derinimui dienos.

5.2.  Visa įranga, visi darbai ir kiti tiekėjo įsipareigojimai turi būti pilnai įvykdyti ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

5.3. Bendra pasiūlymo kaina nurodoma su PVM, visais kitais mokesčiais, skaičiuojant įrangos kainą, tiekėjas turi įvertinti visus mokesčius, visas tiesiogines ir pridėtines išlaidas: oro kondicionavimo sistemų kainą, išorinių ir vidinių blokų ir jų montažinių medžiagų kainą, kondicionavimo sistemų elektrinės dalies ir kondensato nuvedimo sistemos medžiagų kainą, medžiagų pristatymo į objektą kainą, visų sistemų montavimui ar transportavimui reikalingų mechanizmų įsigijimo ar nuomos kainą, oro kondicionavimo ir kondensato nuvedimo bei elektrinės dalies sistemų ir jų elementų montavimo kainą, pajungimo, paleidimo – derinimo darbų kainą, apdailos darbų kainą,  atliekų utilizavimo kainą ir kitas su oro kondicionavimo sistemos įrengimu susijusias išlaidas.

5.4. Pardavėjas kartu privalo pateikti kondicionieriaus, jo komponentų ir įrangos eksploatacijos ir priežiūros dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba. Techninėje dokumentacijoje turi būti:

5.5. kondicionieriaus eksploatacijos vadovas;

5.6. Kondicionieriaus remonto ir techninės priežiūros instrukcijos;

5.7. Garantiniu laikotarpiu, kondicionieriaus techninę priežiūrą atlieka pardavėjas pagal gamintojo reikalavimus.

6. GARANTINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS:

6.1. Kondicionieriui po jo sumontavimo, paleidimo – derinimo ir perdavimo pirkėjui turi būti suteiktas garantinis laikotarpis, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėn.

6.2. Atliktiems kondicionieriaus montavimo darbams pardavėjas turi suteikti ne trumpesnį 5 (penkerių) metų garantinį terminą. Paslėptiems statinio darbų elementams pardavėjas turi suteikti ne trumpesnį 5 (penkerių) metų garantinį terminą, o jeigu šiuose elementuose buvo nustatyta tyčia paslėptų defektų ne trumpesnį – 10 (dešimties) metų garantinį terminą.

6.3. Garantinio laikotarpio metu nustatytus defektus, atsiradusius dėl pardavėjo kaltės, turi pašalinti pardavėjas savo sąskaita.

__________________________________________________

5 KW GALIOS ORO KONDICIONIERIAUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

NR.  DP – 36

1. BENDRI REIKALAVIMAI:

1.1 Šioje techninėje specifikacijoje pateikiami reikalavimai oro kondicionieriui (toliau kondicionierius).

1.2. Kondicionieriaus paskirtis – vėsinti/šildyti numatytą patalpą viso sezono metu, siekiant užtikrinti reikiamus patalpos oro parametrus ir komfortą.

1.3. Kondicionierius, jo dalys ir komponentai turi būti nauji ir nenaudoti, ne eksperimentiniai, serijinės arba masinės gamybos.

1.4. Kondicionierius, jo dalys ir komponentai turi būti visiškai sukomplektuoti ir su visais reikalingais komponentais, detalėmis ir priedais, atitinkančiais ar viršijančiais šios specifikacijos reikalavimus.

1.5. Kondicionieriaus tipas - sieninis.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad kondicionieriaus gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued);

1.6. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli kondicionieriaus pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija;

1.7. Kondicionieriaus dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant kondicionieriaus ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba;

1.8. Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;

1.9. Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamame kondicionieriuje ir jo blokuose nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad kondicionieriuje ir jo blokuose yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita duomenų rinkimo įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas;

1.10.  Pirkimo objektas (kondicionieriai) turi atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytus reikalavimus dėl grėsmių nacionaliniam saugumui.

1.11. Žaliojo pirkimo reikalavimas: gamintojo kondicionieriai turi atitikti keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

1.12. Kondicionieriuje turi būti fiziškai išmontuoti arba techniškai išjungti „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ moduliai;

2. EKSPLOATAVIMO YPATUMAI:

2.1. Eksploatavimo vieta – kondicionierių numatoma eksploatuoti numatytoje KOP Vadovybės Štabe, Gedimino g. 25, Kaunas.

2.2. Kondicionierius turi efektyviai šaldyti ir šildyti numatytą patalpą ir palaikyti jos viduje temperatūrą ne mažiau +18C.

2.3. Kondicionierius privalo veikti esant lauko temperatūroms nuo -10°C ± 2°C ir iki +40°C ± 2°C

2.4. Kondicionierius turi atitikti Europos Sąjungos ES 626/2011 ir 206/2012 reikalavimus.

2.5 Kondicionierius sezoninio naudingumo koeficientas SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) šildymo sezono metu turi būti ne mažesnis nei 4.

2.6. Kondicionierius sezoninio naudingumo koeficientas SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) vėsinimo sezoną turi būti ne mažesnis nei 6.

2.7. Kondicionieriaus energetinio efektyvumo klasė vėsinimo/šildymo režimais turi būti ne žemesnė kaip A++/A+.

2.8. Užrašai – visi galimi užrašai turi būti anglų ar lietuvių kalbomis gamyklos gamintojos numatytose vietose.

2.9. Valdymas – kondicionierius įjungiamas / išjungiamas, jo darbiniai parametrai nustatomi valdymo pulteliu.

2.10. Kondicionierius turi turėti apsaugą nuo įtampos šuolių.

2.11. Kondicionierius turi turėti automatinį išorinio įrenginio atitirpinimą „Defrost“.

2.12. Mokymas – kondicionierių perdavus pirkėjui eksploatuoti, pardavėjo atstovai turi apmokyti pirkėjo atstovus kondicionierių eksploatuoti ir atlikti būtiną techninę priežiūrą.

3. REIKALAVIMAI KNDICIONIERIUI, JO DALIMS IR KOMPONENTAMS:

3.1. Bendras apibūdinimas – kondicionierių sudaro laisvai parenkami komponentai: vidinis ir išorinis vėsinimo įrenginiai, drenažas, valdymas nuotolinio valdymo pulteliu. Prietaisai tarpusavyje sujungiami iš varinių izoliuotų vamzdynų.

3.2. Kondicionieriaus sudėtis (komplektacija):

3.2.1. Išorinis vėsinimo įrenginys.

3.2.2. Vidinis vėsinimo įrenginys.

3.2.3. Įrenginių jungiamosios dalys:

3.2.4. Variniai vamzdeliai.

3.2.5. Varinių vamzdelių jungiamosios dalys.

3.2.6. Tvirtinimo dalys.

3.3. Išorinis vėsinimo įrenginys – pastatomas ant antivibracinio pado su aukščio reguliavimu ir lygumo indikatoriais (gulsčiukais). Montuojamas ant žemės paviršiaus ir betono plokščių atitraukiant nuo pastato ne mažiau 1 metrą.

3.3.1 Pagrindiniai įrenginio parametrai:

3.3.2. Vėsinimo galia – ne mažiau kaip 5 kW.

3.3.3. Šildymo galia –  ne mažiau 5 kW.

3.3.4. Šaldymo naudingumo koeficientas (EER) – ne mažesnis kaip 3.

3.3.5. Triukšmo lygis – ne daugiau kaip iki 63 dB(A).

3.3.6. Maitinimo įtampa ~ 220-245V/50Hz arba 3/380-415V/50Hz.

3.3.7. Pagamintas iš galvanizuoto plieno (galvanized steel), lauko klimato sąlygomis atsparios korozijai dangos, nudažytas poliesteriniais milteliniais dažais, baltos arba pilkos spalvos.

3.4. Vidinis vėsinimo/šildymo įrenginys – vidinis vėdinimo įrenginys montuojamas ant sienos, patalpų palubėje. Sukomplektuoti su nuotolinio valdymo pulteliu, apdaila ir kondensato surinkimo įranga. Pagaminti iš galvanizuoto lakštinio plieno arba plastiko su šilumos ir garso izoliacija. Vidinio vėsinimo įrenginio maitinimas  ~230V/50Hz, 3/380 arba 415V/50Hz

3.5. Variniai vamzdeliai – aušinimo kondicionieriaus sistemoje (toliau sistema) išoriniam ir vidiniam blokams sujungti yra naudojami įvairaus diametro variniai vamzdeliai, izoliuoti antikondensacine izoliacija. Tiekėjas turi parinkti tokius varinius vamzdelius, kurių diametras užtikrintų optimalų kondicionieriaus darbą ir funkcionavimą. Draudžiama montuoti vienoje cirkuliacijos sistemoje kartu su plieniniu vamzdžiu dėl galimos galvaninės vamzdyno korozijos.

3.6. Varinės fasoninės dalys – naudojami varinių vamzdžių sujungimui, sandūras lituojant. Fasoninės dalys turi būti tik gamyklinės ir su izoliacija. Tvirtinimai turi būti izoliacijos nepažeidžiančio tipo.

3.7. Tvirtinimo dalys – komplektas tvirtinimo ir sujungimo detalių (tvirtinimo laikikliai, varžtai, ankeriai ir t.t.), reikalingų kondicionieriaus visų komponentų sumontavimui.

3.8. Šaltnešis  – kondicionieriuje turi būti užpildytas ir naudojamas ekologiškas kurio nutekėjimas nekenktų sveikatai ir nesugadintų šaldymo įrangos.

4. REIKALAVIMAI KONDICIONIERIUI, JO DALIŲ IR KOMPONENTŲ MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMUI:

4.1. Kondicionierius montavimo ir įrengimo darbai – montuojant kondicionierių, jo komponentus ir įrangą visi atsiradę patalpų ir fasado apdailos pažeidimai turi būti pašalinti ir sutvarkyti, apdaila turi būti atstatyta į pradinę būklę. Vamzdynams kertant statybines konstrukcijas, angos turi būti užsandarinamos nedegiomis ir atspariomis UV medžiagomis, išlaikant tarp patalpų tą patį atsparumą ugniai, kertant lauko sienas turi būti užsandarinamos šiluminėmis medžiagomis užtikrinant pastato sandarumą ir išlaikant esamą sienų šilumos laidumo koeficientą. Visi sujungimai turi būti tinkamai atlikti, užsandarinti pagal gamintojo rekomendacijas. Visų izoliacinių medžiagų sandūros turi būti tinkamai sujungtos.

4.2. Vėsinimo/šildymo vidinis įrenginio montavimas – įrenginiai montuojami laikantis įrangos gamintojo instrukcijų ir reikalavimų. Montavimo metu būtina patikslinti tikslias kondicionieriaus vietą ir patikslinti ar pakanka vietos virš lubų vidiniam blokui.

4.3. Lauko magistralinio vamzdyno montavimas – magistralinis vamzdynas, vedamas nuo lauko vėsinimo įrenginio iki vidinių vėsinimo blokų turi būti atsparus atmosferiniam saulės poveikiui ir temperatūrų svyravimui, bei montuojamas lauko bloko apačioje gręžiant skylę per sieną, kad kuo mažiau matytųsi vamzdynas (netvirtinant prie išorinio fasado).

4.4. Varinių vamzdelių montavimas – varinių vamzdžių jungčių ir armatūros montavimas turi būti atliekamas pagal gamintojo pateiktas instrukcijas ir rekomendacijas. Naudojamas lydmetalis ir priedai, bei montavimo technologija pagal varinių vamzdžių gamintojo nurodymus. Sumontavus aušinimo kondicionieriaus varinius vamzdžius, turi būti patikrintas jo sandarumas ir atliktas vakuumavimas.

4.5. Sandarumo tikrinimas ir vakuumavimas – sandarumui patikrinti kondicionieriaus vamzdynas turi būti užpildomas azotu ir palaikomas slėgis (pagal gamintojo rekomendacijas), kurio nerekomenduojama viršyti. Jeigu per 24 val. slėgis lieka nepakitęs, vadinasi kondicionieriaus sistema (toliau sistema) yra sandari, o jeigu yra slėgio praradimas, reikia surasti azoto nutekėjimo vietą, sutvarkyti nesandarumus ir pakartotinai patikrinti sistemos sandarumą. Atlikus sandarumo patikrinimą, vykdomas sistemos vakuumavimas su specialiu vakuuminiu siurbliu. Pasiekus reikiamą bandomąjį slėgį, po 1 valandos reikia patikrinti, ar nepakilo slėgis sistemoje. Jeigu slėgis pakilo, vadinasi sistema nesandari arba joje yra drėgmės, kurios sistemoje palikti negalima. Patikrinus sistemos sandarumą ir atlikus vakuumavimą, vamzdynus būtina izoliuoti antikondensacine izoliacija. Sankirtos vietas su stogo ar išorinių sienų konstrukcija būtina sandarinti, montuojant įvorėje.

4.7. Sistemos užpildymas šaltnešiu– sistema užpildoma šaltnešiu tik tuomet, kai yra atlikti visi elektros maitinimo pajungimo darbai, atliktas sistemos sandarumo patikrinimas ir vakuumavimas. Pildant sistemą šaltnešiu, negalima viršyti maksimalaus leistino kiekio.

4.8. Elektros maitinimo pajungimas – vidinių ir išorinių vėsinimo blokų elektros maitinimas turi būti įrengtas ir pajungtas pagal įrangos gamintojo keliamus reikalavimus. Elektros maitinimas turi būti pajungtas nuo artimiausio tinkamo (pagal įrangos reikalaujamą galią) elektros taško prieš tai suderinus veiksmus su užsakovu.

4.9. Sistemos išbandymas ir pridavimas eksploatacijai – sumontavus sistemą, jos komponentus ir įrangą turi būti atliekamas jos veikimo išbandymas ir reguliavimas.

Tikrinama:

- ar darbai atlikti pagal techninę specifikaciją, gamybos taisykles;

- ar teisingai atlikti vamzdžių sujungimai, nuolydžiai, vamzdžių sulenkimas.

- ar tvirtai pritvirtinti vamzdžiai ir prietaisai, ar sumontuota reguliavimo ir išjungimo armatūra;

- ar sandarios neišardomos jungtys (suvirintos vamzdžių sandūros) bei išardomos jungtys.

- ar patikimai izoliuoti vamzdžiai.

5. KITI REIKALAVIMAI:

5.1. Tiekėjas turi pateikti darbo grafiką derinimui LK Karinių oro pajėgų Vadovybės Štabui nevėliau kaip prieš 10 darbo dienų nuo darbų pradžios. Šalys įsipareigoja darbų grafiką suderinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo darbų grafiko pateikimo derinimui dienos.

5.2.  Visa įranga, visi darbai ir kiti tiekėjo įsipareigojimai turi būti pilnai įvykdyti ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

5.3. Bendra pasiūlymo kaina nurodoma su PVM, visais kitais mokesčiais, skaičiuojant įrangos kainą, tiekėjas turi įvertinti visus mokesčius, visas tiesiogines ir pridėtines išlaidas: oro kondicionavimo sistemų kainą, išorinių ir vidinių blokų ir jų montažinių medžiagų kainą, kondicionavimo sistemų elektrinės dalies ir kondensato nuvedimo sistemos medžiagų kainą, medžiagų pristatymo į objektą kainą, visų sistemų montavimui ar transportavimui reikalingų mechanizmų įsigijimo ar nuomos kainą, oro kondicionavimo ir kondensato nuvedimo bei elektrinės dalies sistemų ir jų elementų montavimo kainą, pajungimo, paleidimo – derinimo darbų kainą, apdailos darbų kainą,  atliekų utilizavimo kainą ir kitas su oro kondicionavimo sistemos įrengimu susijusias išlaidas.

5.4. Pardavėjas kartu privalo pateikti kondicionieriaus, jo komponentų ir įrangos eksploatacijos ir priežiūros dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba. Techninėje dokumentacijoje turi būti:

5.5. kondicionieriaus eksploatacijos vadovas;

5.6. Kondicionieriaus remonto ir techninės priežiūros instrukcijos;

5.7. Garantiniu laikotarpiu, kondicionieriaus techninę priežiūrą atlieka pardavėjas pagal gamintojo reikalavimus.

6. GARANTINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS:

6.1. Kondicionieriui po jo sumontavimo, paleidimo – derinimo ir perdavimo pirkėjui turi būti suteiktas garantinis laikotarpis, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėn.

6.2. Atliktiems kondicionieriaus montavimo darbams pardavėjas turi suteikti ne trumpesnį 5 (penkerių) metų garantinį terminą. Paslėptiems statinio darbų elementams pardavėjas turi suteikti ne trumpesnį 5 (penkerių) metų garantinį terminą, o jeigu šiuose elementuose buvo nustatyta tyčia paslėptų defektų ne trumpesnį – 10 (dešimties) metų garantinį terminą.

6.3. Garantinio laikotarpio metu nustatytus defektus, atsiradusius dėl pardavėjo kaltės, turi pašalinti pardavėjas savo sąskaita.

__________________________________________________

2026 m.                         d.

Prekių viešojo pirkimo–pardavimo

sutarties  Nr.                   2 priedas

PREKIŲ KAINOS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, vnt. | Vnt. kaina, EUR (su PVM) | Bendra pasiūlymo suma EUR (su 21proc. PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oro kondicionierius (Techninė specifikacija Nr. DP-33) | 1 |  |  |
| 2. | 10 KW galios oro kondicionierius (Techninė specifikacija Nr. DP-35) | 1 |  |  |
| 3. | 5 KW galios oro kondicionierius (Techninė specifikacija Nr. DP-36) | 1 |  |  |

___________________________

PIRKĖJAS								 PARDAVĖJAS

LK KOP vadas

Plk. Antanas Matutis