## Sheet1 (3)
Techninės specifikacijos priedas Nr. 1
PREKIŲ ORIENTACINIS SĄRAŠAS
Tiekėjo pavadinimas: |  | nurodyti Tiekėjo pavadinimą
Tiekėjas privalo užpildyti visus pilkai pažymėtus langelius. Negalima įtraukti naujų eilučių ar stulpelių.
Tiekėjo pasiūlymas, kuriame nebus užpildyti visi privalomi laukai (pilkai pažymėti langeliai), bus atmestas.
Tiekėjas negali nurodyti prekės įkainio 0,00 Eur be PVM. Tiekėjo pasiūlymas, kuriame bus nurodytas 0,00 Eur prekės įkainis, bus atmestas.
Šis dokumentas (failas) privalo būti pateiktas ne skenuota forma, bet Microsoft Exel formatu ar kita visuotinai prieinama teksto redagavimo forma
Eil.Nr. | Prekių orientacinis sąrašas | Prekės parametrai (žymėjimas arba tipas, standartas, išmatavimai, fasuotės) | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos konkrečios Prekės gamintoją ir modelį, nurodyti siūlomos Prekės konkrečius parametrus, atitinkančius Prekės parametrų reikalavimus, Prekės kilmės šalį (reikalavimas taikomas pilkai pažymėtiems langeliams) | Matavimo vienetas | Preliminarus kiekis | 1 mato vnt. kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur be PVM (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. | Statybinės ir konstrukcinės prekės
1 | Veidrodis, pakabinamas | 50x70 cm, be rėmo (+/-5 cm) | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos konkrečios Prekės gamintoją ir modelį, nurodyti siūlomos Prekės konkrečius parametrus, atitinkančius Prekės parametrų reikalavimus, Prekės kilmės šalį. | vnt. | 40
2 | Kampas glaistymo aliuminis (perforuotas) 90 laipsnių | 23-25x23-25x3000mm | XXX | vnt. | 50
3 | Gipso kartono plokštė | 12.5 x 1200/2400-3000 mm | XXX | vnt. | 80
II. | Statybinė chemija, klijai, dažai ir santechnikos, šildymo, vėdinimo ir sandarinimo medžiagos
1 | Aeratorius maišytuvui | skersmuo 24 mm, išorinis sriegis | XXX | vnt. | 30
2 | Alkūnė 90° | 1/2 ", vidinis/išorinis sriegis, ketus, cinkuota | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos konkrečios Prekės gamintoją ir modelį, nurodyti siūlomos Prekės konkrečius parametrus, atitinkančius Prekės parametrų reikalavimus, Prekės kilmės šalį. | vnt. | 30
3 | Mechanizmas vandens šoninio pripildymo | 1/2" klozeto bakeliui | XXX | vnt. | 20
4 | Pasta sandarinimo, skirta srieginėms jungtims sandarinti | Unipak arba lygiavertė, ne mažiau 250 g | XXX | kg | 5
5 | Ilgintuvas karštam, šaltam vandeniui | 3/4", išorinis/vidinis sriegis, ilgis 45-50 mm, žalvarinis | XXX | vnt. | 10
6 | Glaistas plytelių siūlėms (įvairių spalvų) | 2 +/-0,5 kg | XXX | kg. | 50
7 | Praustuvo sifonas | DN 40, plastikinis | XXX | vnt. | 30
8 | Žarnelė | 1/2FxM10x50cm | XXX | vnt. | 30
9 | Trišakis karštam, šaltam vandeniui | 3/4", vidiniai sriegiai, žalvarinis | XXX | vnt. | 30
10 | Trišakis vidaus kanalizacijos | D50, 90 laipsnių | XXX | vnt. | 30
11 | Ventilis maišytuvui | 1/2" išorinis sriegis | XXX | vnt. | 40
12 | Praustuvo maišytuvas su ilgu snapu | juoda spalva | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos konkrečios Prekės gamintoją ir modelį, nurodyti siūlomos Prekės konkrečius parametrus, atitinkančius Prekės parametrų reikalavimus, Prekės kilmės šalį. | vnt. | 50
13 | Dažai, skirti vidaus dažymui, blizgumas - pusiau matinis. | 10 l | XXX | l | 80
14 | Klijai plytelių | 25 +/-1 kg | XXX | kg. | 10
15 | Apsauginė dažymo juosta | 45-50 m x 45-50 mm | XXX | vnt. | 60
16 | Volelis be rankenos. Pagamintas iš poliakrilo, skirtas dažymo darbams. | Ilgis 245-250mm, skersmuo 60-75mm | XXX | vnt. | 40
17 | Gruntas | 5 l +/- 0,5 l | XXX | l | 10
III. | Elektros instaliacijos ir apšvietimo medžiagos
1 | Kištukinis lizdas | su įžeminimu, 250V, IP44, 2 vietų, | XXX | vnt.* | 80
2 | Montavimo dėžutė | 80+/-5x70+/-5x47+/-5cm, IP | XXX | Vnt. | 80
3 | Jungtis laidų | 2,5 mm² kontaktų skaičius 2 | XXX | Vnt. | 80
4 | Kabelis instaliacinis | 1 mm2, varinis, gyslų skaičius 3 | XXX | m | 400
5 | Kištukas | su įžeminimu, 16A, apsaugos laipsnis ne mažiau IP44 | XXX | vnt. | 120
6 | Lemputė LED | E27, 15±2 W, A60 (Galima pakuotė 1-2 vnt., *pasiūlyme nurodyti kainą už 1 vnt.) | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos konkrečios Prekės gamintoją ir modelį, nurodyti siūlomos Prekės konkrečius parametrus, atitinkančius Prekės parametrų reikalavimus, Prekės kilmės šalį. | vnt.* | 150
7 | Vamzdis gofruotas instaliacinis | vidinis skersmuo 10-12 mm, su viela (galimas ilgis 25-50 m, *pasiūlyme nurodyti kainą už 1 metrą) | XXX | m* | 400
8 | Led panelė | 60x60 cm, 4000 °K, 48 W, balta, įleidžiama | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos konkrečios Prekės gamintoją ir modelį, nurodyti siūlomos Prekės konkrečius parametrus, atitinkančius Prekės parametrų reikalavimus, Prekės kilmės šalį. | vnt. | 40
9 | Elementai | AA, 1,5 V | XXX | vnt. | 7000
10 | Elementai | AAA, 1,5 V | XXX | vnt. | 5000
IV. | Durų, langų, baldų furnitūra, spynos ir seifai
1 | Atrama durų | D40 +/- 2 mm, sieninė, klijuojama | XXX | vnt. | 100
2 | Cilindrinė spyna | spyna dengta žalvariu, ilgis 65mm, su užsukimu, ne mažiau 3 raktai, europinis standartas | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos konkrečios Prekės gamintoją ir modelį, nurodyti siūlomos Prekės konkrečius parametrus, atitinkančius Prekės parametrų reikalavimus, Prekės kilmės šalį. | vnt. | 80
3 | Fiksatorius durų atlenkiamas | ilgis 250 +/- 10 mm, baltas | XXX | vnt. | 40
4 | Rankena lauko durų | Atstumas tarp rankenos ašies ir cilindrui skirtos išpjovos centrų 72 mm, nerudijantis plienas | XXX | vnt. | 40
5 | Rankena plastikiniams langams | balta, su tvirtinimo varžtais | XXX | vnt. | 100
6 | Rankena plastikiniams langams (rakinama) | balta, su tvirtinimo varžtais | XXX | vnt. | 60
7 | Uždarytuvas durų | maksimalus durų svoris ne mažiau 80 kg, reguliuojamas uždarymo greitis | XXX | vnt. | 20
V. | Tvirtinimo detalės ir montavimo reikmenys
1 | Įvaras | Įvaras kalam. 8×100, 6 vnt. pakuotėje. | XXX | 6 vnt.* | 100
2 | Sąvarža nerūdijančio plieno | Skersmuo 25-45 mm (Galima pakuotė 1-4 vnt., *pasiūlyme nurodyti kainą už 1 vnt.) | XXX | vnt.* | 100
3 | Medsraigčiai | 4,5 x 50 +/-0,5 | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos konkrečios Prekės gamintoją ir modelį, nurodyti siūlomos Prekės konkrečius parametrus, atitinkančius Prekės parametrų reikalavimus, Prekės kilmės šalį. | vnt. | 1000
4 | Tvirtinimo dirželiai | 292x3,6mm, 100 vnt pakuotėje. | XXX | vnt. | 200
VI. | Mechaniniai įrankiai ir priedai, statybinė technika
1 | Ašmenys laužomi | ašmenų plotis 25±1 mm (Galima pakuotė 1-10 vnt., pasiūlyme nurodyti kainą už 10 vnt.) | XXX | 10 vnt.* | 80
2 | Atsuktuvas kryžminis | PZ2, darbinės dalies ilgis 100 ±5 mm | XXX | vnt. | 20
3 | Atsuktuvas plokščias | skersmuo 6,3 ±0,2 mm, darbinės dalies ilgis 150 ±10 mm | XXX | vnt. | 20
4 | Kniediklis aliuminėms, plieninėms, nerūdijančio pl. kniedėms. | 3,2-4,8 mm kniedėms | XXX | vnt. | 10
5 | Plaktukas | 0,300± 0,1 kg | XXX | vnt. | 20
6 | Ruletė matavimo | 3mx16±2mm | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos konkrečios Prekės gamintoją ir modelį, nurodyti siūlomos Prekės konkrečius parametrus, atitinkančius Prekės parametrų reikalavimus, Prekės kilmės šalį. | vnt. | 20
7 | Teptukas | plokščias, 50 mm | XXX | vnt. | 80
8 | Replės | kombinuotos, 200+/- 20 mm | XXX | vnt. | 20
VII. | Elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai įrankiai ir jų priedai
1 | Pjovimo diskelis | 125x1x22-22,23 mm | XXX | vnt. | 40
2 | Diskas šlifavimo žiedlapinis | 125x22-22,23 mm, grūdėtumas 40 | XXX | vnt. | 40
3 | Grąžtas metalui | 4,0x43/75mm± 3mm, HSS | XXX | vnt. | 60
4 | Akumuliatorinis suktuvas | akumuliatorinis suktuvas – gręžtuvas. Maksimalus gręžimo skersmuo medyje-38mm, maksimalus gręžimo skersmuo pliene-13mm, sukčių skaičius tuščia eiga - 0-1900, 0-500. Akumuliatoriaus įtampa - 18V. | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos konkrečios Prekės gamintoją ir modelį, nurodyti siūlomos Prekės konkrečius parametrus, atitinkančius Prekės parametrų reikalavimus, Prekės kilmės šalį. | vnt. | 10
VIII. | Transporto priemonių eksploatacinės prekės ir priedai
1 | Automobilio langų skystis | skystis langų plovimui, žieminis, talpa - 4l, kristalizacijos temperatūra-10°C | XXX | vnt. | 60
2 | Automobilio langų skystis | skystis langų plovimui, žieminis, talpa - 4l, kristalizacijos temperatūra-25°C | XXX | vnt. | 60
3 | Automobilių prietaisų skydelio servetėlės | skirta šalinti: Bakterijas , Matines nuosėdas, Nikotino pėdsakus, Purvą. Pakelyje nemažiau 25 vnt. | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos konkrečios Prekės gamintoją ir modelį, nurodyti siūlomos Prekės konkrečius parametrus, atitinkančius Prekės parametrų reikalavimus, Prekės kilmės šalį. | pak. | 40
4 | Automobilio lemputės | Helogeninė, H7, 12V, galingumas 55 W | XXX | vnt. | 40
IX. | Buities ir namų apyvokos prekės
1 | Darbo pirštinės | dydis: L, trikotažinės su PVC taškeliais | XXX | pora | 200
2 | Pakaba | medinės, pakuotėje nemažiau 5 vnt. *pasiūlyme nurodyti kainą už 1 vnt.) | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos konkrečios Prekės gamintoją ir modelį, nurodyti siūlomos Prekės konkrečius parametrus, atitinkančius Prekės parametrų reikalavimus, Prekės kilmės šalį. | vnt* | 200
3 | Kibiras | plastikinis, talpa ne mažesnė nei 10 l. ± 1l. | XXX | vnt. | 30
4 | Žemė | substraktas kambariniams augalams, ne mažiau 10 kg, paruošta naudoti, be papildomo apdortojimo | XXX | vnt. | 60
X. | Dekoratyviniai patalpų objektai
1 | Laikrodis | sieninis, skersmuo ne mažiau 30 cm, aiškus ir lengvai įskaitomas ciferblatas, tylus mechanizmas, tinkamas laukimo ir darbo patalpoms | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos konkrečios Prekės gamintoją ir modelį, nurodyti siūlomos Prekės konkrečius parametrus, atitinkančius Prekės parametrų reikalavimus, Prekės kilmės šalį. | vnt | 80
2 | Dekoratyviniai augalai | gyvasis augalas, auštis 50-80 cm, lengva priežiūra, tinkamas viešosioms erdvėms | XXX | vnt | 60
3 | Vazonas | pastatomas, stabilus, skersmuo ne mažiau kaip 25-35 cm, aukštis ne mažiau 80 cm, atsparus vandeniui, pastikinis, neutralus dizainas, tinkantis viešosioms erdvėms | XXX | vnt | 60
4 | Stalinė lempa | šilta neakinanti šviesa, 3000-4000K, stabilus korpusas, tinkamas viešam naudojimui, energija taupantys šviesos šaltiniai (LED) | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos konkrečios Prekės gamintoją ir modelį, nurodyti siūlomos Prekės konkrečius parametrus, atitinkančius Prekės parametrų reikalavimus, Prekės kilmės šalį. | vnt | 60
XI. | Buitinė technika
1 | Šaldytuvas | Įmontuojamas, su šaldikliu, auštis 1775 mm +/- 5mm, plotos 540 mm +/- 5 mm, gylis 550 mm +/- 5 mm | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos konkrečios Prekės gamintoją ir modelį, nurodyti siūlomos Prekės konkrečius parametrus, atitinkančius Prekės parametrų reikalavimus, Prekės kilmės šalį. | vnt. | 10
2 | Indaplovė | įmontuojama, ilgis 550 mm +/- 5 mm, aukštis 815 mm +/- 5 mm, plotis 595 mm +/- 5 mm. | XXX | vnt. | 5
3 | Kavos aparatas | automatinis, galia ne mažesnė 1200 W, su integruotu kavos pupelių malūnėliu, vandens talpa 2 l +/- 0,5 l, su pieno sistema, automatinės priežiūros funkcijos, garantija ne mažiau 24 mėn. | XXX | vnt. | 5
4 | Mikrobangų krosnelė | Mikrobangų krosnelė, pastatoma, galia 800 W | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos konkrečios Prekės gamintoją ir modelį, nurodyti siūlomos Prekės konkrečius parametrus, atitinkančius Prekės parametrų reikalavimus, Prekės kilmės šalį. | vnt. | 20
[6 empty] | Palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM (K): | 0
[6 empty] | PVM mokestis, Eur: | 0
[6 empty] | Bendra pasiūlymo kaina su PVM: | 0
* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti nurodyto kiekio. Nurodytas Prekių kiekis yra orientacinis ir skirtas pasiūlymams palyginti ir laimėtojui nustatyti. Prekių sąrašas yra preliminarus ir nėra baigtinis. Pirkėjas gali pirkti kitų, Techninės specifikacijos prieduose nenurodytų Prekių iš Tiekėjo turimo prekių asortimento. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjui perkant, bet kurią Prekę iš Tiekėjo Prekių asortimento, bus taikoma Tiekėjo pasiūlyme nurodyta nuolaida tuo metu galiojančioms mažmeninėms Prekių kainomis.