## Lapas1
Pirkimas: Vienkartinės medicininės priemonės
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Rinkos dalyvio pasiūlymai/pastabos
1 | Laparoskopinis audinių išėmimo maišelis | vnt. | 2000
1.1 | Sterilus
1.2 | Supakuotas po vieną
1.3 | Susideda iš maišelio, kuris užmautas ant savo formą išlaikančios vielos, padedančios išlaikyti maišelio atvirą padėtį
1.4 | Be jokios papildomos manipuliacijos
1.5 | Maišelis yra išdėstytas plastikiniame vamzdelyje, bet nėra prie jo pritvirtintas, todėl neblokuoja trokaro ir leidžia juo naudotis po maišelio išskleidimo
1.6 | Maišelis gali likti kūno ertmėje ir chirurginės procedūros metu, gali būti pakartotinai uždaromas ir atidaromas užpildant kelis kartus, o procedūrai pasibaigus pašalinamas
1.7 | Dydis 200 ml (±5ml)
1.8 | Tinkantys 10mm trokarui
1.9 | Spalvinė koduotė skirtingiems dydžiams arba maišelio talpa nurodyta ant pakuotės.
2 | Filtras absorberio anestezijos aparatui | vnt. | 400
2.1 | Absorberio filtrai anestezijos aparatui „Avance CS2“
3 | Chirurginės sterilios pirštinės su apsauga rentgeno spinduliams | pora | 600
3.1 | Pirštinės pagamintos iš latekso
3.2 | Be pudros
3.3 | Vienkartinės
3.4 | Sterilios
3.5 | Pirštinės vidinis paviršius dengtas hipoalergine medžiaga (polimerais arba lygiaverte medžiaga)
3.6 | Pirštinės išorinis paviršius mikrotekstūruotas
3.7 | Dydis: Nr.6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9. Pirštinių dydis pasirenkamas užsakymo metu
3.8 | Pirštinės ilgis ne mažiau 260 mm
3.9 | Pirštinės storis pirštų srityje ne mažiau 0,35 mm
3.10 | Pirštinės storis delno srityje ne mažiau 0,32 mm
3.11 | Pirštinių švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 0,04 mmPb
3.12 | Pirštinės supakuotos ne daugiau kaip po vieną porą. Pakuotėje turi būti numatyta atidarymo vieta. Atidaroma nepažeidžiant sterilumo
3.13 | Ant pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas
4 | Chirurginės sterilios pirštinės su apsauga rentgeno spinduliams | pora | 600
4.1 | Pirštinės pagamintos iš latekso
4.2 | Be pudros
4.3 | Vienkartinės
4.4 | Sterilios
4.5 | Pirštinės vidinis paviršius dengtas hipoalergine medžiaga (polimerais arba lygiaverte medžiaga)
4.6 | Pirštinės išorinis paviršius mikrotekstūruotas
4.7 | Dydis: Nr.6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9. Pirštinių dydis pasirenkamas užsakymo metu
4.8 | Pirštinės ilgis ne mažiau 260 mm
4.9 | Pirštinės storis pirštų srityje ne mažiau 0,25 mm
4.10 | Pirštinės storis delno srityje ne mažiau 0,24 mm
4.11 | Pirštinių švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 0,025 mmPb
4.12 | Pirštinės supakuotos ne daugiau kaip po vieną porą. Pakuotėje turi būti numatyta atidarymo vieta. Atidaroma nepažeidžiant sterilumo
4.13 | Ant pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas
5 | Chirurginės sterilios pirštinės su apsauga rentgeno spinduliams | pora | 600
5.1 | Pirštinės pagamintos iš latekso
5.2 | Be pudros
5.3 | Vienkartinės
5.4 | Sterilios
5.5 | Pirštinės vidinis paviršius dengtas hipoalergine medžiaga (polimerais arba lygiaverte medžiaga)
5.6 | Pirštinės išorinis paviršius mikrotekstūruotas
5.7 | Dydis: Nr.6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9. Pirštinių dydis pasirenkamas užsakymo metu
5.8 | Pirštinės ilgis ne mažiau 260 mm
5.9 | Pirštinės storis pirštų srityje ne mažiau 0,20 mm
5.10 | Pirštinės storis delno srityje ne mažiau 0,19 mm
5.11 | Pirštinių švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 0,02 mmPb
5.12 | Pirštinės supakuotos ne daugiau kaip po vieną porą. Pakuotėje turi būti numatyta atidarymo vieta. Atidaroma nepažeidžiant sterilumo
5.13 | Ant pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas
6 | Kepuraitė medicininė | vnt. | 200000
6.1 | Vienkartinė su gumyte. Beretės tipo.
6.2 | Medžiaga praleidžia orą, neskatina prakaitavimo, nedirgina kaklo ir kaktos odos, nesukelia alerginių reakcijų
6.3 | Be latekso
7 | Operacinės šviestuvų rankenos | vnt. | 10000
7.1 | Vienkartinės
7.2 | Universalios
7.3 | Ilgis 120 mm (±7 mm)
7.4 | Sterilios
7.5 | Šviesos šaltinio reguliavimas operacijos metu
8 | Rinkinys perkutaninei dalatacinei tracheostomijai | vnt. | 200
8.1 | Sterilus, vienkartinis
8.2 | Skalpelis
8.3 | Švirkštas sterilus
8.4 | Adata 14G su plastikine ar lygiaverte kaniule
8.5 | Pravedėjas (vedlys)
8.6 | Styga lanksti
8.7 | Dilatatorius
8.8 | Vieno žingsnio lygus trachėjos dilatatorius, graduotas, užvedamas ant stygos
8.9 | Tracheostominio vamzdelio įvedėjas (introdiuseris)
8.10 | Tracheostominis vamzdelis 8 dydžio
8.11 | Tracheostominio vamzdelio fiksacijos priemonė
8.12 | Sterilus gelis
8.13 | Individualiame įpakavime
8.14 | Pakuotė su numatyta atidarymo vieta
8.15 | Ant pakuotės privalomas galiojimo laiko žymėjimas
9 | Bipoliariniai artroskopiniai elektrodai | vnt. | 300
9.1 | Vienkartiniai. Ne mažiau 6 skirtingų pasirinkimų
9.2 | Elektrodo darbinės dalies iki rankenos ilgis ne didesnis nei 15 cm
9.3 | Elektrodo darbinės dalies galiukai pasirinkimui turi būti lenkti 45°, 90° kampu arba tiesūs
9.4 | Skirti paties, kelio artroskopinėms operacijoms
9.5 | Jungiamojo laido ilgis ne trumpesnis nei 4 m
9.6 | Atsiurbimo laidas ne trumpesnis nei 0,4 m
9.7 | Kartu su elektrodais turi būti pateikiami vienas monopoliarinis generatorius valdomas ir kojiniu pedalu, panaudai sutarties laikotarpiu
10 | Vienkartiniai artroskopiniai elektrodai peties, kelio, klubo, smulkiųjų sąnarių operacijoms | vnt. | 500
10.1 | Vienkartiniai elektrodai su atsiurbimu arba be atsiurbimo (pasirinktinai pagal poreikį). Valdomi dviem mygtukais ant rankenėlės obliacijai ir koaguliacijai. Veikia plazminiu radijo dažniu. Supakuoti vienkartinėje sterilioje pakuotėje.
10.2 | Be atsiurbimo funkcijos. Lenktas 28-30 laipsnių kampu, 3,3-3,4 mm diametro, ≥136 mm ±1 cm, darbinė dalis kabliukas
10.3 | Be atsiurbimo funkcijos. Lenktas 28-30 laipsnių kampu, 3,3-3,4 mm diametro, ≥136 mm ±1 cm
10.4 | Be atsiurbimo funkcijos. Lenktas 88-90 laipsnių kampu, 4,4-4,5 mm diametro, ≥136 mm ±1 cm
10.5 | Be atsiurbimo funkcijos. Lenktas 28-30 laipsnių kampu, 1,3-1,4 mm diametro, ≥100 mm ±1 cm
10.6 | Su atsiurbimo funkcijos. Lenktas 88-90 laipsnių kampu, 3,7-3,8 mm diametro, ≥136 mm ±1 cm
10.7 | Su atsiurbimo funkcijos. Lenktas 39-41 laipsnių kampu, 3,7-3,8 mm diametro, ≥136 mm ±1 cm
10.8 | Su atsiurbimo funkcijos. Lenktas 28-30 laipsnių kampu, 3,7-3,8 mm diametro, ≥136 mm ±1 cm
10.9 | Panaudai elektro generatoriai – 2 vnt. generatorius turi ne mažiau 9 valdymo lygius, automatinis galios konfigūravimas pagal elektrodo tipą. Automatinis išėjomo ribojimas, kai elektrodas liečiasi su metalu. Darbui nereikia neigiamos plokštės ir neutralaus elektrodo. Darbinė temperatūra 40-70 ºC, traumos paviršius nesuanglėja, aplinkiniai audiniai mažai pažeidžiami.
11 | Dangalas (apvalkalas) rentgeno aparatui | vnt | 3000
11.1 | Vienkartinio naudojimo, sterili
11.2 | Sudėtyje nėra latekso
11.3 | Pagaminta iš ne plonesnės kaip 35µ polietileno plėvelės
11.4 | Su elastingu apsiuvu aplinkui
11.5 | Maišas 90cm (±5 cm) skersmens
11.6 | Ne mažiau 2 lygių pakuotė su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilimo ir gamybos duomenimis
11.7 | Privaloma transportavimo pakuotė
12 | Intubacinių vamzdelių pravedėjai (stiletai) | vnt. | 800
12.1 | Vienkartiniai
12.2 | Atraumatiniai vamzdeliai, kurių sienelėse yra nerūdijančio plieno arba aliuminio viela
12.3 | Su įvedimo gylio žyme
12.4 | Ilgis 44cm (±0,5 cm), diametras endotrachėjiniam vamzdeliui 7,0-7,5mm
12.5 | Sudėtyje nėra latekso
13 | Intubacinių vamzdelių pravedėjai (stiletai) | vnt. | 1000
13.1 | Vienkartiniai
13.2 | Atraumatiniai vamzdeliai, kurių sienelėse yra nerūdijančio plieno arba aliuminio viela
13.3 | Su įvedimo gylio žyme
13.4 | Ilgis 40cm (±0,5 cm), diametras endotrachėjiniam vamzdeliui 5,0-6,5mm
13.5 | Sudėtyje nėra latekso
14 | Termometrai elektroniniai | vnt. | 500
14.1 | Garsinis signalas, skystųjų kristalų ekranas su trimis skaitmenimis, paskutinės išmatuotos vertės saugojimas
14.2 | Mažiausia rodoma padalos vertė 0,1 ºC
14.3 | Matavimo ribos nuo 32,0 ºC iki 42,9 ºC, matavimo tikslumas ±0,1 ºC tarp 35,5 ºC ir 42 ºC
14.4 | Nenaudojamas automatiškai išsijungia, atsparus vandeniui
14.5 | Atminties funkcija, keičiami elementai
14.6 | Su gamintojo ar nepriklausomos laboratorijos metrologine patikra
15 | Pincetai | vnt. | 15000
15.1 | Su dantukais
15.2 | Sterilūs, vienkartiniai
15.3 | Plastikiniai
15.4 | Ilgis 12 cm – 15 cm
16 | Kvėpavimo kontūras | vnt. | 400
16.1 | Vienkartinis kvėpavimo kontūras skirtas kvėpavimo dujoms tiekti į paciento kvėpavimo takus
16.2 | Surinktas vienos šakos kontūras, įskaitant pasyviojo iškvėpimo vožtuvą, žarnos laikiklius ir bakterijų filtrą
16.3 | Kontūro diametras – 22 mm (±1mm). Kontūro ilgis – ne mažiau 1,9 m.
16.4 | Pasipriešinimas visame kontūre esant 30 l/min srautui – 0,02 cmH2O/l/min. Visa atitiktis esant 60 hPa slėgiui – 0,94 ml/cmH2O
16.5 | Bakterijų filtro efektyvumas - >99%. Virusų filtro efektyvumas - >99%
16.6 | Kontūras pagamintas nenaudojant natūralaus kaučiuko latekso ar ftalatų
16.7 | Kvėpavimo kontūras prie DPV aparato Trilogy Evo arba lygiaverčių savybių įrangos teikiamos Ligoninei panaudai
17 | Adatos vienkartinės | vnt. | 600
17.1 | 14G 2,00x80mm (±2mm)
17.2 | Vienkartinė, sterili
17.3 | Trumpo nuožulniojo lancetinio šlifavimo galimybė
17.4 | Galima buka arba buka su filtro užpildu adata
18 | Prailginimo linija | vnt. | 4000
18.1 | Ilgis 150 cm – 200 cm
18.2 | Vidinis diametras 3,0 mm (±0,1 mm)
18.3 | Išorinis diametras 4,1 mm (±0,1 mm)
19 | Optinis troakaras su obturatoriumi | vnt. | 20
19.1 | 10 mm (±0,5mm) diametro optinis troakaras su obturatoriumi
19.2 | Darbinė dalis 100 mm (±1mm) ir 150 mm (±1mm) (patvirtinimas užsakymo metu)
19.3 | Su fiksuojančia kaniule. Kaniulė skaidri pagaminta iš 3 medžiagų: poliamido, polisopreno ir C-Flex termoplastinio elastomero
19.4 | Troakaras tinkamas instrumentams 5-12 mm diametro
19.5 | Troakaras su kraneliu, skirtu insufliacijai
19.6 | Troakaro smeigas „dolphine nose“ tipo permatomas, pagamintas iš poliamido, akrilonitrilo-butadieno-stireno polimero
19.7 | Sudėtyje nėra latekso ir DEHP
19.8 | Sterilizuota etileno oksido garais
20 | Optinis troakaras su obturatoriumi | vnt. | 30
20.1 | 12 mm (±0,5mm) diametro optinis troakaras su obturatoriumi
20.2 | Darbinė dalis 100 mm (±1mm) ir 150 mm (±1mm) (patvirtinimas užsakymo metu)
20.3 | Su fiksuojančia kaniule. Kaniulė skaidri pagaminta iš 3 medžiagų: poliamido, polisopreno ir C-Flex termoplastinio elastomero
20.4 | Troakaras tinkamas instrumentams 5-12 mm diametro
20.5 | Troakaras su kraneliu, skirtu insufliacijai
20.6 | Troakaro smeigas „dolphine nose“ tipo permatomas, pagamintas iš poliamido, akrilonitrilo-butadieno-stireno polimero
20.7 | Sudėtyje nėra latekso ir DEHP
20.8 | Sterilizuota etileno oksido garais
21 | Optinis troakaras su obturatoriumi | vnt. | 30
21.1 | 15 mm (±0,5mm) diametro optinis troakaras su obturatoriumi
21.2 | Darbinė dalis 100 mm (±1mm) ir 150 mm (±1mm) (patvirtinimas užsakymo metu)
21.3 | Su fiksuojančia kaniule. Kaniulė skaidri pagaminta iš 3 medžiagų: poliamido, polisopreno ir C-Flex termoplastinio elastomero
21.4 | Troakaras tinkamas instrumentams 5-12 mm diametro
21.5 | Troakaras su kraneliu, skirtu insufliacijai
21.6 | Troakaro smeigas „dolphine nose“ tipo permatomas, pagamintas iš poliamido, akrilonitrilo-butadieno-stireno polimero
21.7 | Sudėtyje nėra latekso ir DEHP
21.8 | Sterilizuota etileno oksido garais
22 | Vamzdelis silikoninis | m | 200
22.1 | Nesterilus
22.2 | Dydis 6 mm x 10 mm (±0,5mm)
22.3 | Pagaminta iš skaidraus silikono
23 | Elektrodas entropijos | vnt | 100
23.1 | Vienkartiniai, vientisi, su specialia jungtimi prie entropijos interfeisinio kabelio
23.2 | Pajungimo vietos su geliu ir specialiu abrazyviniu tinkleliu
23.3 | Numeruotos pajungimo vietos
23.4 | Elektrodo sudėtyje nėra latekso ir polivinilchlorido
23.5 | Tinkantis GE Healtcare monitoriams
24 | Dujų monitoravimo vamzdelis | vnt | 200
24.1 | Vyriškas – moteriškas konektorius
24.2 | Diameras 1,2 mm (±0,01 mm)
24.3 | Ilgis ne trumpesnis nei 180 cm
25 | Filtras kvėpavimo | vnt | 1000
25.1 | Kvėpavimo filtras be šilumos-drėgmės reguliavimo
25.2 | Kliniškai švarus, vienkartinis
25.3 | Gaminio sudėtyje nėra latekso
25.4 | Yra Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui
25.5 | Monitoringo linijos anga turi fiksuotą guminį dangtelį, kurį atidengus šis lieka pritvirtintas prie filto korpuso
25.6 | Testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje labortaorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. (pateikti nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus). Antibakterinės savybės – sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas. Efektyvusmas >99,999%
25.7 | Supakuoti į maišelius po 1 vnt.
25.8 | Jungtys 22F/15M – 22M/15F
25.9 | Kvėpavimo filtro parametrai: tūris 60 ml (±1ml), pasipriešinimas – ne daugiau kaip 0,9 cm H2O; minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris > 200 ml.
25.10 | Svoris 25-30g
26 | Elektrodai | vnt | 4000
26.1 | Vienkartinis neutralus elektrodas
26.2 | Plotas ne mažesnis negu 200cm²
26.3 | Efektyvus Plotas ne mažesnis negu 110 cm²
26.4 | Su geliu, kurio dispersinė terpė vanduo
26.5 | Dviejų dalių
27 | Termodiliucijos kateteris | vnt | 20
27.1 | Vienkartinis
27.2 | Dvikanalis termodiliucijos kateteris, skirtas femoralinei arterijai (PiCCO sistemai)
27.3 | Intravaskuliarinis kateterio dydis: skersmuo 1,7 mm, ilgis – 20 cm (±1 cm)
27.4 | Kateteris pagamintas iš poliuretano, tentgenokontrastinis, neturintis latekso
27.5 | Termistorius 5 mm nutolęs nuo ditsalinio kateterio galo
27.6 | Audinių dilatatoriaus dydis: skresmuo 1,75 mm, ilgis 17 cm (±1 cm)
27.7 | Pravedėjas: 0,025" su J-formos galiuku
27.8 | 18G ir 20G kaniulės
27.9 | Arterijos spaudimo linija – ilgis 150 cm (±5 cm)
27.10 | 3 kraniukai
27.11 | Injektato temperatūros sensorius
28 | Rinkinys perkutaninei dalatacinei tracheostomijai | vnt | 20
28.1 | Sterilus, vienkartinis
28.2 | Skalpelis
28.3 | Švirkštas sterilus
28.4 | Adata 14G su plastikine ar lygiaverte kaniule
28.5 | Pravedėjas (vedlys)
28.6 | Styga lanksti
28.7 | Dilatatorius
28.8 | Vieno žingsnio lygus trachėjos dilatatorius, graduotas, užvedamas ant stygos
28.9 | Tracheostominio vamzdelio įvedėjas (introdiuseris)
28.10 | Tracheostominis vamzdelis 7,5 dydžio
28.11 | Tracheostominio vamzdelio fiksacijos priemonė
28.12 | Sterilus gelis
28.13 | Individualiame įpakavime
28.14 | Pakuotė su numatyta atidarymo vieta
28.15 | Ant pakuotės privalomas galiojimo laiko žymėjimas
29 | Rinkinys perkutaninei dalatacinei tracheostomijai | vnt | 20
29.1 | Sterilus, vienkartinis
29.2 | Skalpelis
29.3 | Švirkštas sterilus
29.4 | Adata 14G su plastikine ar lygiaverte kaniule
29.5 | Pravedėjas (vedlys)
29.6 | Styga lanksti
29.7 | Dilatatorius
29.8 | Vieno žingsnio lygus trachėjos dilatatorius, graduotas, užvedamas ant stygos
29.9 | Tracheostominio vamzdelio įvedėjas (introdiuseris)
29.10 | Tracheostominis vamzdelis 8,5 dydžio
29.11 | Tracheostominio vamzdelio fiksacijos priemonė
29.12 | Sterilus gelis
29.13 | Individualiame įpakavime
29.14 | Pakuotė su numatyta atidarymo vieta
29.15 | Ant pakuotės privalomas galiojimo laiko žymėjimas
30 | Pirštinės vienkartinės | vnt | 150000
30.1 | Nesterilios
30.2 | Dydis pasirinktinai M ir L
30.3 | Paviršius mikroreljiefinis
30.4 | Polietileninės, skaidrios
31 | Šeiveriai/borai skirti aparato“Vimex“ artroskopinei šeiverio rankenai | vnt | 600
31.1 | Darbinis ilgis 130mm (± 5mm)
31.2 | Vienkartiniai, supakuoti ne daugiau kaip po 5 vnt
31.3 | Tiesūs
31.4 | Ne mažiau 5 skirtingų tipų
31.5 | Galimybė rinktis iš diametrų 3,5mm, 4,5mm, 5,5mm
31.6 | Spalvinis žymėjimas
31.7 | Sutarties laikotarpiu pateikti panaudai generatorių – 2 vnt ir 2 vnt šeiverio rankenas
32 | Bioptato konteineris | vnt | 6000
32.1 | Pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos
32.2 | 2-jų dalių: skaidrus, tuščias indelis bioptatui įdėti ir užsakamas dangtelis su viduje užpildyta saugia formalino kapsule
32.3 | Formalinas išbėga tik tvirtai užsukus indelį ir spustelėjus nykščiu
32.4 | Sudėtis: 4% formaldehidas vandeniniame tirpale (10% formalino tirpalas) ir <2,5% metanolis
32.5 | Tinkamas biologinių mėginių surinkimui, transportavimui ir saugojimui
32.6 | Bioptato konteineris 20 ml (± 5 ml)
33 | Bioptato konteineris | vnt | 8000
33.1 | Pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos
33.2 | 2-jų dalių: skaidrus, tuščias indelis bioptatui įdėti ir užsakamas dangtelis su viduje užpildyta saugia formalino kapsule
33.3 | Formalinas išbėga tik tvirtai užsukus indelį ir spustelėjus nykščiu
33.4 | Sudėtis: 4% formaldehidas vandeniniame tirpale (10% formalino tirpalas) ir <2,5% metanolis
33.5 | Tinkamas biologinių mėginių surinkimui, transportavimui ir saugojimui
33.6 | Bioptato konteineris 60 ml (± 5 ml)
34 | Bioptato konteineris | vnt | 10000
34.1 | Pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos
34.2 | Indelis iš anksto pripildytas 125 ml 10 % buferinio stabilizuoto formalino
34.3 | Formaldehido koncentracija ≤4%
34.4 | Sandarus, su hermetiškai užsukamu dangteliu
34.5 | Atsparus cheminiam poveikiui
34.6 | Skaidrus arba pusiau skaidrus
34.7 | Tinkamas biologinių mėginių surinkimui, transportavimui ir saugojimui
34.8 | Bioptato konteineris 250 ml (± 5 ml)
35 | Biologinių skysčių siurbimo sistema
35.1 | Daugkartinio naudojimo skaidraus plastiko medžiagos 3 litrų indas | vnt | 15
35.1.1 | Daugkartinio naudojimo skaidraus plastiko medžiagos 3 litrų indas. Arba pateikti lygiavertį daugkartinio naudojimo indą ir jam tinkančias visas sudėtines dalis procedūrai atlikti
35.1.2 | 3 litrų talpos daugkartinio naudojimo skaidraus atsparaus plastiko ar lygiavertės medžiagos indas su skysčio kiekio matavimo skale. Sugraduotas kas 100 ml.
35.1.3 | Sertifikuotas kaip matavimo indas (pateikti patvirtinančius dokumentus, kad indas sertifikuotas kaip matavimo indas)
35.1.4 | Atsparus smūgiams
35.1.5 | Indas komplektuojamas su daugkartine L formos jungtimi
35.1.6 | L formos kampinės jungtys ir indai gali būti dezinfekuojami automatinėse plovimo mašinose (ne mažiau 90°C) ir sterilizuojama (ne mažiau 121°C)
35.1.7 | Turi būti galimybė sujungti indus į vientisą skysčių surinkimo sistemą
35.2 | Vienkartinis 3 litrų skysčių surinkimo maišas su granulėmis | vnt | 3200
35.2.1 | Vienkartinis 3 litrų talpos maišas
35.2.2 | Pagaminta is tvirto plietileno ar lygiavertės medžiagos
35.2.3 | Sudėtyje nėra PVC
35.2.4 | Maišas neturi vakuumo jungties (apsaugo vakuumo sistemą)
35.2.5 | Kiekvienas maišas savo viduje turi kombinuotą hidrofobinį ir antibakterinį filtrą, kad siurbiami skysčiai nepatektų į centrinę vakuumo sistemą
35.2.6 | Ant maišo yra jungtis mėginių indelio prijungimui
35.2.7 | Atskira tvirtinimo jungtis skysčių matavimo indui ir rankena maišo išėmimui
35.2.8 | Maišo viduje turi būti sandariai supakuotos kranulės/kita sistema paverčiančios skystį geliu
35.2.9 | Ant maišo turi būti nurodyta talpa
35.3 | Surinkimo indų laikiklis | vnt | 15
35.3.1 | Laikiklis pagamintas iš aliuminio, tvirto plastiko ar lygiavertės medžiagos, tvirtinamas prie/ant lovos
35.3.2 | Galimybė tvirtinti prie avuumo aparatų
35.3.3 | Pritaikytas naudoti kartu su daugkartinio naudojimo indu
36 | Cortex vienkartinės turbinos | vnt | 240
36.1 | Vienkartinio naudojimo
36.2 | Nereikalinga kalibracija
36.3 | Tikslumas ±3% arba 50ml
36.4 | Maksimalus iškvėpimo srautas ne daugiau 14 l/s
36.5 | Vidinis skersmuo - 30 mm