Specialiųjų sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŪLOS (DŪMŲ KANALO) REMONTO (ATSTATYMO) DARBAI

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Utenos šilumos tinklai“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma pirkimo sutartis, kurios dalykas yra  darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas  - 	Ūlos (dūmų kanalo) remonto (atstatymo) darbai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS

  - Perkamų darbų preliminari apimtis - atstatoma dalis ūlos (dūmų kanalo) pagal projektą ir techninę specifikaciją. Pridedamas projektas (1 priedas), kiekių žiniaraštis (2 priedas), atstatomos ūlos dalies schema Nr.1 (3 priedas), įdėklo brėžinys (4 priedas).

- DARBŲ VYKDYMO VIETA

  - UAB „Utenos šilumos tinklai“, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkėjas pateikia gelžbetonines perdengimo plokštes P-1 (34 vnt.), PPU 20.10 (4 vnt.).

  - Pirkėjas pateikia įdėklus (5 vnt.) sumontavimui.

  - Pirkėjas pateikia viršslėginius (apsauginius) vožtuvus sumontavimui (2 vnt.).

  - Pirkėjas pateikia metalines duris sumontavimui.

  - Metalinių konstrukcijų atramos  AAT4 montuojamos ant esamų konstruktyvų.

  - Visas medžiagas ir pagalbines priemones reikalingas remonto darbams tiekia Rangovas.

  - Atlikęs darbus Rangovas turi pateikti panaudotų medžiagų sertifikatus, atitikties deklaracijas.

____________________