## Medicininės priemonės
Medicininių priemonių pirkimo sąlygų
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vnt. | Poreikis 1 m. | Reikalavimai priemonei | Vnt. kaina be PVM | PVM dydis proc. | Vnt. kaina su PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Prekės gamintojas ir modelis bei nuoroda į pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapio numerį, kur aprašyta siūlomos prekės techninė specifikacija
1 | Apvalkalai čiužiniams vienkartiniai | Vnt | 5000 | Vienkartiniai, pagaminti iš polietileno, dydis ne mažiau kaip 210 x 90 x 20 (±1) cm, mėlyni.
Galutinė 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
2 | Apvalkalai pagalvėms | Vnt. | 1000 | Vienkartiniai polietileniniai pagalvių užvalkalai. Pagaminti iš reljefinio paviršiaus polietileno, ne plonesnio nei 0,018 mm. Dydis 65 x 70 cm (±5 cm)
Galutinė 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
3 | Vienkartinės patalynės komplektas | Kompl. | 500 | Pagamintas iš neaustinės medžiagos, ne mažiau 25 g/m2. Supakuotas vienoje pakuotėje. Spalvos: balta, žalia. Paklodė:140 x 240 (±5) cm 150 x 210 (±5) cm, antklodės užvalkalas:140 x 240 (±5) cm 160 x 210 (±5) cm su papildomu užlenkimu ne mažiau 15 cm, kad antklodė nekristų iš užvalkalo, pagalvės užvalkalas: 75 x 65 (±5) cm su papildomu uženkimu 15 cm, kad pagalvė nekristų iš užvalkalo.
Galutinė 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
4 | Prijuostės vienkartinės | Pak. | 120 | 80 - 82 cm x 1,60 – 1,65 m ilgio polietileno. N100
Galutinė 4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
5 | Vienkartinės kepuraitės | Pak. | 160 | Vienkartinės, neaustinės medžiagos, su gumyte, „beretės“ tipo. Diametras 55-60 cm. N 100
Galutinė 5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
6 | Apvalkalas kamerai | Vnt. | 1500 | 18 ± 3 cm x 250 cm±10 cm. Apvalkas sterilus, skaidrus, plastikinis. Originaliai teleskopiškai sulankstytas leidžiantis patogiai uždėti. Viename gale yra elastinga 0,7 cm skersmens skylutė gerai apspaudžianti operacinę įrangą, vamzdelio apvalkalo optikos jungtis baigiasi trikampio forma, perforacija patogiam nuplėšimui. Darbo metu apsaugo įrangą nuo rasojimo. Yra papildomai 2 vnt. lipnios juostelės fiksavimui.
Galutinė 6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
7 | Atsiurbėjai iš nosiaryklės suaugusiems | Vnt. | 30 | Vienkartiniai, su piršto kontrole. Dydis - Fr 12, 14
Galutinė 7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
8 | Audinių ekstrakciniai maišeliai. |  |  | Savaime atsidarantis, su nitinolinės vielos kilpa. Galimas pakartotinis atvėrimas ir uždarymas operacijos metu (turi kilputes abiejuose galuose).Maišelis turi įvedimo kaniulę pritaikyta 10mm trokarui. Maišelis tvirtas, neplyštantis, permatomas, nepralaidus skysčiams.Sterilus, supokuotas po 1 vnt.
8.1 | 125x200mm arba 750 ml. - 800 ml. | Vnt. | 120
8.2 | 75x150mm. arba 200 ml. - 250 ml. | Vnt. | 120
Viso 8 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
9 | Basonai | Vnt. | 20 | Basonas gulinčiam suaugusiam ligoniui, ovalus su rankena, pagamintas iš balto neskaidraus plastiko, daugkartinio naudojimo. Basono dangtis plastikinis, tinkamas siūlomam basonui.
Galutinė 9 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
10 | Chirurginiai šepetėliai
10.1 | Sausas chirurginis šepetėlis su priemone nagams | Vnt. | 1000 | Vienkartinis. Patogi pakuotė, su kempine, su priemone nagams išvalyti, sterilizuotas etileno oksidu. Sudėtyje nėra latekso, DEHP, gyvūnų ar augalinės kilmės produktų, be pyrogeno.
10.2 | Impregnuotas chirurginis šepetėlis su priemone nagams | Vnt. | 150 | Vienkartinis. Patogi pakuotė, su kempine, kuri impregnuota 15ml 12% jodo povidono, polietilenglikolio (P.E.G.) ir vandens tirpalu. Su priemone nagams išvalyti, sterilizuotas etileno oksidu, sudėtyje nėra latekso, DEHP, gyvūnų ar augalinės kilmės produktų, be pyrogeno.
Viso 10 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 10 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
11 | Drenai
11.1 | Pilvo drenai, Nr.18, Nr. 24 | Vnt. | 230 | Sterilūs, lankstūs skaidraus silikono drenai. Rentgenokontrastiniai. Dreno ilgis 500 -600 mm. Atviras atraumatinis antgalis su 6 šoninėmis skylutėmis. Supakuoti dvigubame steriliame įpakavime.
11.2 | Operacinio lauko atsiurbėjas, CH.30 | Vnt. | 700 | Sterilus, pagamintas iš PVC. POOL tipo, lenktas. Išorinis diametras – 8-10 mm. 2,0-3,0 m ilgio.
11.3 | Drenai aktyviam žaizdų drenažui, CH18 /500/ 150 | Vnt. | 5 | Sterilūs, vienkartiniai, pagaminti iš medicininio PVC. Vakuuminis slėgis ne mažiau 120 mbar. Talpa 500 ml. Universalus konektorius distaliniame gale tinka 6-18 CH dydžio drenams. Su spaustuku.
Viso 11 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 11 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
12 | Elektrodai naujagimių monitoringui(3-jų laidų) | Kompl. | 120 | Komplektas, spalvoti laidai,vienkartiniai. Pakuotėje 3 vnt. (laideliai 3 skirtingų spalvų), laido ilgis 60 cm, jungties išorinis Ø 4 mm, vidinis Ø 1,5 mm, laido diametras = Ø 25 mm, stiprus lipnumas, galima naudoti iki 3 dienų, pilnai padengtas hydrogeliu, galima naudoti jautriai odai, galimybė perpozicionuoti, mikroporų pagrindas leidžia kvėpuoti odai, prisitaiko prie kūno linijų, aukštos kokybės Ag/AgCl sensorius.
Galutinė 12 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
13 | Elektrodai EKG naujagimiams | Vnt. | 160 | Vienkartiniai, MAC-500 elektrokardiografui. (6vnt.vienam) Suklijuoti 3 vnt. Pilnai padengti hydrogeliu. Tinkamas jautriai odai. Diametras= 35 x 22mm; Plonas pagrindas 1.2 mm.
Galutinė 13 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
14 | Elektrodai EKG suaugusiems | Vnt. | 1000 | Suaugusiems 50±5 mm skersmens.
Galutinė 14 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
15 | Hemostatinė kempinė (Analinė) | Vnt. | 60 | Ne mažiau kaip 80 mm ilgio ir 30 mm diametro, apvali, sterili, absorbuojanti, vandenyje netirpstanti, želatininė. Neutralus pH. Kraujo absorbcija apie 50 kartų nuo savo svorio. Galima naudoti sausą, arba sudrėkintą fiziologiniu skysčiu ar antibiotikais. Lengvai karpoma.
Galutinė 15 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
16 | Identifikavimo apyrankėlės (naujagimiams) | Dėž. | 50 | Rožinės, žydros. Po 100 vnt. Dėžutėje. Minkštais kraštais netraumuojantys naujagimio odos. Su kortelę užrašams. Patvari danga, pasižymi dideliu atsparumu drėgmei ir atsparumu muilo. N 100.
Galutinė 16 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
17 | Medicininės klijuotė (paklojamoji) | Rul. | 12 | Pagrindas-tekstilė. Pagaminta iš medžiagos atsparios karščiui ir cheminėms dezinfekuojančioms medžiagoms. 45-50m x 75-85cm
Galutinė 17 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
18 | Konteineriai aštrių daiktų, medicininėms atliekoms |  |  | Plastikinis, vienkartinis, skirtas pavojingoms atliekoms kaupti. Konteineryje turi būti įtaisas adatoms atskirti nuo korpuso. Įpjovos insulino adatų ir kt atkabinimui. Didžiausio pripildymo lygio indikatorius. Nėra jokių kenksmingų dujų emisijos deginimo proceso metu. Specialus žymėjimas.
18.1 | 3 litrų | Vnt. | 350
18.2 | 2 litrų | Vnt. | 600
Viso 18 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 18 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
19 | Lubrikantas instrumentams | Vnt. | 12 | Medicininių instrumentų priežiūros priemonė, naudojama instrumentų sutepimui bei apsaugai. Tinkama naudoti sočiųjų vandens garų sterilizacijos procesuose. Puškiama, ne mažiau kaip 400ml. Fiziologiškai saugi. Ženklinta CE ( pagal MDD 93/42/ EEB). Nedirginančio kvapo.
Galutinė 19 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
20 | Šaldymo /šildymo maišeliai | Vnt. | 12 | Paketo viduje turi būti minkštas gelis,kuris sulaiko šaltį po atvėsinimo šaldytuve arba šaldymo kameroje ir šilumą po šildymo microbangų krosnelėje.16 ± 1 cm x 26 ± 1 cm. Sudėtyje yra vandens pagrindo impregnavimo tirpalas su tirštikliu ir technologiniais priedais.
Galutinė 20 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
21 | Paciento neutralus elektrodas | Vnt. | 800 | Vienkartinis, padalintas į 2 dalis.Suaugusiems, plotas nuo 200 mm iki 300 mm.
Galutinė 21 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
22 | Pagaliukai su vata | Dėž. | 25 | Sterilūs, mediniai, 10-15 cm ilgio, supakuoti po 1vnt. N 100.
Galutinė 22 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
23 | Paklotai staliuko | Vnt. | 1500 | Sterilūs. Dydis ne mažiau kaip 75x 90 cm.
Galutinė 23 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
24 | Flitrai siurbliui Vacuson | Vnt. | 50 | Filtrai turi tikti Vacuson siurbliams
Galutinė 24 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
25 | Skrandžio zondai suaugusiems | Vnt. | 15 | Vienkartiniai. Reikalingas dydis - 20. Ilgis nuo 760 mm iki 800 mm.
Galutinė 25 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
26 | Spaustukai ir laikikliai
26.1 | Spaustukas virkštelei | Vnt. | 2500 | Plastikinis, sterilus, danteliai per visą spaustuko ilgį.
26.2 | Spaustukas virkštelei | Vnt. | 60 | Lateksinis, guminis, tamprus, lengvai karpomas.
26.3 | Umbilikalinio kateterio laikiklis | Vnt. | 10 | Dydžiai: Mikro, Mažas, Didelis. Hipoalerginis, klijuojamas, hidrokoloidiniu pagrindu, lengvai nuimamas, nepozicinis - išlieka lipnus daugiau nei vieną kartą. Galimybė fiksuoti du kateterius, be latekso.
Viso 26 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 26 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
27 | Šepetėliai MIC instrumentų rankiniam valymui
27.1 | Šepetėliai 100 mm | Pak. | 5 | Bendras ilgis - 610 mm. Šepetėlio ilgis - 100mm. Šepetėlio diametras - 5mm. Pakuotė - 5vnt.
27.2 | Šepetėlis dvipusis | Vnt. | 16 | Sintetinis, atsparus plovimui automatiniame plautuve, sterilizuojamas garuose.
27.3 | Šepetėlis lenktas | Vnt. | 16 | Sintetinis, atsparus plovimui automatiniame plautuve, sterilizuojamas garuose.
27.4 | Šepetėlis su ypač stipriais sintetiniais šereliais. | Pak. | 3 | Forma - lenkta. Pakuotė - 10 vnt.
Viso 27 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 27 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
28 | Timpos
28.1 | Timpa su plastikine galvute | Vnt. | 80
28.2 | Timpa naujagimiams su Velkro užsegimu | Vnt. | 10
28.3 | Vaisiaus monitoriaus daviklio tvirtinimo diržas | Rul. | 50 | Tamprus, perforuotas per visą ilgį plotis 60 mm, rulono ilgis 15 m.
Viso 28 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 28 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
29 | Vakuuminiai ekstraktoriai | Vnt. | 30 | Pompos taurelė minkšta, diametras 62 - 64 mm, besisukantis stiebas. Su davikliu vakuuminiam spaudimui matuoti, kuris neleidžia viršyti vakumui 58 cm Hg normos. Integruotas vakuumo išleidimo mygtukas. Be latekso. CE ženklinimas.
Galutinė 29 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
30 | Filtrinis popierius | Vnt. | 100 | 150 mm diametro, greitos filtracijos.
Galutinė 30 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
31 | Priemonės ACCU-CHEK
31.1. | Priemonės ACCU-CHEK Inform II | Pak. | 25 | Tyrimų juostelės N50
31.2. | Priemonės ACCU-CHEK Performa | Pak. | 3 | Galiojimas ne mažiau nei 24 mėnesiai nepažeidus sandarios pakuotės ir ne mažiau nei 3 mėnesiai pažeidus pakuotę. Apie 200 kontrolinių tyrimų per 1 pakuotės rinkinį.
Viso 31 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 31 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
32 | Patanatominiai indeliai |  |  | Plastikinis su dangtelių, nepermatomas.
32.1 | Patanatominiai indeliai 0,5 ltr | Vnt. | 130
32.2 | Patanatominiai indeliai 1,0 ltr | Vnt. | 130
32.3 | Patanatominiai indeliai 2,0 ltr | Vnt. | 80
32.4 | Patanatominiai indeliai 3,0 ltr | Vnt. | 80
Viso 32 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 32 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
33 | Mini spike kamštukas su bionektoriumi | Vnt. | 2000 | Sterilus, 0,10 mikronų antibakterinis filtras, su membrana, be latekso, be PVC, be DEHP, adatkočio ilgis 20 ± 3 mm, diametras 4 mm, bendras kamštelio ilgis 60 ± 5 mm.
Galutinė 33 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
34 | Sugeriantys paklotai | Vnt. | 2500 | Minimalus skysčio sugeriamumas - 550 g, išmatavimai: 60 ± 2 cm x 90 ± 2 cm.
Galutinė 34 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
35 | Vienkartinė siurbimo sistema
35.1 | Daugkartinio naudojimo bespalvis siurbimo indas 2000ml. | Vnt. | 2 | 2 litrų talpos daugkartinio naudojimo skaidraus plastiko indas su skysčio kiekio matavimo skale, sugraduotas kas 100 ml. Tūrio matavimo paklaida naudojant su siurbimo maišu ± 100 ml. (pateikti sertifikatą). Sertifikuotas kaip matavimo indas (pateikri sertifikatą). Ant indo integruota speciali daugkartinio naudojimo L formos vakumo jungtis, kuri gali būti išimta iš indo. Indas komplektuojamas su L formos jungtimi. Turi būti galimybė sujungti indus į vientisą skysčių surinkimo sistemą. Indas laikiklių pagalba gali būti montuojamas ant specialaus vežimėlio su ratukais, prie lovos, sienos, stalo ar ant specialių bėgelių operacinėse. Indai atsparūs smūgiams, pagaminti iš plastiko. L formos kampinės jungtys ir indai gali būti dezinfekuojami automatiniuose plautuvuose (95°C) ir autoklavuojama (121°C). Pateikti 93/42/EEC sertifikatą.
35.2 | Daugkartinio naudojimo spalvotas siurbimo indas 2000ml. | Vnt. | 2 | 2 litrų talpos daugkartinio naudojimo spalvoto (mėlynos spalvos) plastiko indas su skysčio kiekio matavimo skale, sugraduotas kas 100 ml. Tūrio matavimo paklaida naudojant su siurbimo maišu ± 100 ml. (pateikti sertifikatą). Sertifikuotas kaip matavimo indas (pateikri sertifikatą). Ant indo integruota speciali daugkartinio naudojimo L formos vakumo jungtis, kuri gali būti išimta iš indo. Indas komplektuojamas su L formos jungtimi. Turi būti galimybė sujungti indus į vientisą skysčių surinkimo sistemą. Indas laikiklių pagalba gali būti montuojamas ant specialaus vežimėlio su ratukais, prie lovos, sienos, stalo ar ant specialių bėgelių operacinėse. Indai atsparūs smūgiams, pagaminti iš plastiko. L formos kampinės jungtys ir indai gali būti dezinfekuojami automatiniuose plautuvuose (95°C) ir autoklavuojama (121°C). Pateikti 93/42/EEC sertifikatą.
35.3 | Siurbimo maišelis be granulių, 2000 ml | Dėž. | 13 | Vienkartinis, 2 litrų talpos. Pagamintas iš tvirto polietileno. Sudėtyje nėra PVC. Ant maišo turi būti nurodyta talpa. Maišai neturi vakuumo jungties. Kiekvienas maišas viduje privalo turėti kombinuotą hidrofobinį ir antibakterinį filtrą, kad siurbiami skysčiai nepatektų į centrinę vakumo sistemą. Ant maišo turi būti jungtis mėginių indelio prijungimui, atskira tvirtinimo jungtis specialiam skysčių matavimo indui ir rankena maišo išėmimui. Ant maišo dangtelio turi būti nurodyta talpa, skersmuo dabgtelio 135 mm. Maišelio svoris ne daugiau 60 g. Pateikti 93/42/EEC sertifikatą (24 vnt. dežėje).
35.4 | Stalo laikiklis, aliuminis | Vnt. | 1 | Laikiklis pagamintas iš aliuminio, tvirtinamas prie stalo.
35.5 | Surinkimo indelis | Dėž. | 15 | Plastikinis mėginių surinkimo indelis su išimamu sieteliu. Be kampinės paciento jungties. Jungiasi prie vienkartinių surinkimo maišelių (18 vnt. dežėje).
35.6 | Siurbimo žarnelė | Dėž. | 4 | vienkartinė sterili žarnelė siurbimo sistemai (vidinis diametras 6 mm, išorinis diametras 8,5 mm, ilgis 2,1 m). Abiejuose galuose piltuvėlio formos jungtis (60 vnt. dėžėje).
Viso 35 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 35 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
36 | Urologinė juostelė šlapimo nelaikymo chirurginiam gydymui 45 cm ilgio | Vnt. | 30 | Netirpi polipropileno juosta, pagaminta iš skaidrių ir žydrų monofilamentinių polipropileno verpalų, su žydromis išilginėmis linijomis, todėl yra geriau matoma operacijų metu.Gaminys yra su žydromis rankenėlėmis, pagamintomis iš monofilamentinių polipropileno verpalų, padengtomis plėvele iš karštyje susitraukiančio vamzdelio, kad būtų lengviau tvirtinti gaminį aplikatoriuje. Gaminio sudėtyje nėra alogeninės ir gyvulinės kilmės medžiagų. Polipropileno juostos svoris ( be rankenų) 25±2 g/m², juostos ilgis be rankenų 45±2 cm, plotis 1 cm . Implantas turi būti pažymėtas CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti CE sertifikatą arba lygiavertį dokumentą, atitinkantį medicinos priemonių nustatytus reikalavimus.
Galutinė 36 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
37 | Atsiurbėjai iš nosiaryklės naujagimiams | Vnt. | 250 | Dydžiai: Fr 6; 8; 10; ilgis 29 ± 1 cm. Su piršto kontrole.
Galutinė 37 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
Pastaba. | Perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjai privalės neatlygintinai pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius, adresu Tyzenhauzų g. 18A, Vilnius.