## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. EPIDŪRINIAI RINKINIAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | EPIDŪRINIAI RINKINIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūloma parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė (pavadinimas ir puslapio Nr.)
1. | Epidūriniai rinkiniai
1.1. | Rnkiniai epidūriniai anestezijai | 10000 | kompl.
1.1.1. | Sterilūs, vienkartiniai
1.1.2. | G18 Tuohy adata metalinė su sparneliais, plastikiniu mandrenu 80mm ilgio
1.1.3. | Kateteris pagamintas iš poliamido, distaliniame gale nuo 5 cm graduotas kas 1 cm ne trumpesnėje nei 10 cm atkarpoje
1.1.4. | Su užapvalintu, atraumatiniu galu, su šoninėmis skylutėmis, rentgenokontrastinis, elastinis be "atminties"
1.1.5. | Kateterio sujungiklis "click" tipo, be latekso komponentų, kateterio nukreipėjas
1.1.6. | Komplekte yra 8 ml ± 0,2 ml LOR švirkštas paraboline gradacija, kateteris, antibakterinis 0,2 mk plokščias filtras (būtinas ženklinimas ant pačio filtro), filtro fiksatorius
1.1.7. | Kateterio ilgio ženklinimas/ gradavimas
1.1.8. | Blister (popieriaus/ plastiko) pakuotė su lietuvišku aprašymu, techniniais duomenimis ir matrix kodu
1.1.9. | Pakuotės ženklinimas turi būti originaliai atspausdintas ant pačios pakuotės ir atitikti visus MDR reikalavimus.
1.1.10. | Turi CE ženklinimą.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | MINI RINKINYS EPIDŪRINEI ANESTEZIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūloma parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė (pavadinimas ir puslapio Nr.)
2. | Mini rinkinys epidūrinei anestezijai
2.1. | Mini rinkinys epidūrinei anestezijai | 1500 | kompl.
2.1.1. | Sterilūs, vienkartiniai.
2.1.2. | 16G - adata 1,7x80 mm ( ±1 mm )
2.1.3. | Kateteris 1000 mm ( ±10 mm ) 1,05 x 0,6 mm ( ±1 mm )
2.1.4. | Kateteris su 3 lateralinėmis angomis
2.1.5. | Konektorius
2.1.6. | Pakuotės ženklinimas turi būti originaliai atspausdintas ant pačios pakuotės ir atitikti visus MDR reikalavimus.
2.1.7. | Turi CE ženklinimą.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | RINKINYS KOMBINUOTAI SPINALINEI - EPIDŪRINEI NEJAUTRAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūloma parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė (pavadinimas ir puslapio Nr.)
3. | Rinkinys kombinuotai spinalinei - epidūrinei nejautrai
3.1. | Rinkinys kombinuotai spinalinei - epidūrinei nejautrai | 60 | kompl.
3.1.1. | Sterilūs, vienkartiniai
3.1.2. | 1,3 x 88 mm ( ±1 mm ) Tuohy adata
3.1.3. | Kateteris iš poliamido, skaidrus, graduotas su užapvalintu, atraumatiniu galu ir šoninėmis skylutėmis
3.1.4. | Ro - kontrastinis
3.1.5. | Su nukreipėju
3.1.6. | Kateterio sujungiklis "click" tipo, be latekso komponentų
3.1.7. | Komplekte yra 8 ml ± 0,2ml LOR švirkštas paraboloine gradacija
3.1.8. | Antibakterinis filtras 0,2 mk, kuris atlaiko iki 7 bar slėgį su filtro fiksatoriumi
3.1.9. | Quincke adata 27G/ 136,5 mm su rankove, skirta įstatyti į Tuohy adatą
3.1.10. | Užrakinimo sistema " adata adatoje"
3.1.11. | Pakuotės ženklinimas turi būti originaliai atspausdintas ant pačios pakuotės ir atitikti visus MDR reikalavimus.
3.1.12. | Turi CE ženklinimą.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | SPINOCATH RINKINYS- SPINALINIO TARPO KATETERIZACIJA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūloma parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė (pavadinimas ir puslapio Nr.)
4. | Spinocath rinkinys- spinalinio tarpo kateterizacija
4.1. | Spinocath rinkinys- spinalinio tarpo kateterizacija | 60 | kompl.
4.1.1. | Sterilūs, vienkartiniai
4.1.2. | 18G/88mm ( ±1 mm ) įvedimo į epidūrinį tarpą adata sugraduota kas 1 cm
4.1.3. | 27 - 29G spinalinė adata pjaunanąiu smaigaliu su ištraukimo styga
4.1.4. | 22G - 24 G /720mm ( ±1 mm ) spinalinis kateteris su centrine ir šonine anga
4.1.5. | Kateterio sujungiklis "click" tipo, be latekso komponentų,
4.1.6. | Komplekte yra 8 ml ± 0,2ml LOR švirkštas paraboloine gradacija
4.1.7. | Antibabakterinis filtras
4.1.8. | Pakuotės ženklinimas turi būti originaliai atspausdintas ant pačios pakuotės ir atitikti visus MDR reikalavimus.
4.1.9. | Turi CE ženklinimą.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
5290 2026-06-04 15:55:21