## Slide 1
Planuojami NVĮ
našumas 3,5-4,0 m3/d
NUMATYTI INFILTRACIJĄ PO NVĮ
Esami nuotekų tinklai
Išgriebimo duobė
LAIČIAI, Elektrėnų sav.
Numatyti esamų
Numatyti esamų tinklų praplovimą
Gauti ESO prisijungimo sąlygas, pravesti elektros tinklus.
PRIEDAS PRIE TECHNINIŲ SĄLYGŲ