Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

_______________________

(Adresatas (perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS

„ORAPŪTĖS BIOSORBERIAMS“ PIRKIMAS

- DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

_____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei Pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas (-ai) (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai) |  |
| Juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (-ai) |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio kontaktinio asmens vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris |  |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, teisinis atstovavimo pagrindas, pagal kurį asmuo pasirašo (pildoma jei Pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo) |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas |  |

- SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su PĮ ir Pirkimo sąlygose (kaip jos apibrėžtos Bendrosiose pirkimo sąlygose) nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis ir būsimos Sutarties sąlygomis (tiek bendrąja, tiek specialiąja dalimis).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

3.	INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei Tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 str.)

Tiekėjas kartu su Pasiūlymu privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, siekdamas atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

  - Informacija apie ūkio subjektus, kuriais Tiekėjas remsis, siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas, juridinio asmens kodas /vardas, pavardė ir individualios veiklos pažymos numeris (jeigu fizinis asmuo) | Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami ūkio subjekto pajėgumai, pavadinimas (nurodyti keliamo reikalavimo punktą/-us ir aprašymą/-us) | Ūkio subjekto numatomų atlikti darbų / numatomų suteikti paslaugų / patiekti prekių aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Pastaba. Kartu su Pasiūlymu pateikiame Tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais Tiekėjas remiasi, užpildytus ir pasirašytus EBVPD. Taip pat pateikiame užpildytas ir pasirašytas ūkio subjektų, kurių pajėgumais Tiekėjas remiasi, deklaracijas.

3.2. Kvazisubtiekėjai (ketinami įdarbinti specialistai), kurių pajėgumais bus remiamasi Sutarties vykdymo metu:

| Eil. Nr. | Tiekėjo siūlomų specialistų vardas, pavardė | Siūlomo specialisto kvalifikacija |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pastaba. Kartu su Pasiūlymu pateikiame Kvazisubtiekėjų (specialistų) užpildytas ir pasirašytas deklaracijas.

(pildoma, jei Tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) tik vykdant pirkimo sutartį ir jis (jie) yra žinomas (-i) (šiuo atveju Tiekėjas nesiremia subtiekėjo (ų) pajėgumais dėl kvalifikacinių reikalavimų atitikimo).

  - Subtiekėjai, kurie bus pasitelkiami Sutarties vykdymui:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas /vardas, pavardė ir individualios veiklos pažymos numeris (jeigu fizinis asmuo) (jei pavadinimas nežinomas, nurodoma „Nežinomas“) | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pastaba: Subtiekėjų užpildytų ir pasirašytų EBVPD pateikti nereikalaujama. Kartu su Pasiūlymu pateikiame Subtiekėjų užpildytas ir pasirašytas deklaracijas (jeigu jie yra žinomi).

Tuo atveju, jei Tiekėjas ketina remtis Trečiųjų asmenų ištekliais (priemonėmis), Tiekėjas tai turi nurodyti kartu su Pasiūlymu pateikiamame laisvos formos priede. Tiekėjas šiame priede turėtų nurodyti Trečiuosius asmenis, kokiais Trečiųjų asmenų ištekliais (priemonėmis) remiasi, pateikti informaciją apie pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan., kad Sutarties vykdymo laikotarpiu ištekliai (priemonės) jam bus prieinami. Pirkėjas turi teisę patvirtinančius dokumentus apie pasitelkiamus Trečiuosius asmenis arba tokių dokumentų dalį patikrinti prieš nustatydamas Laimėjusį pasiūlymą. Įrodymu nelaikomas vienašalis Tiekėjo patvirtinimas. Trečiųjų asmenų atitiktis dėl pašalinimo pagrindų, kitų kvalifikacijos reikalavimų, EBVPD nėra tikrinama. Tokiu atveju laikoma, kad Tiekėjas pats turi atitinkamą kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to kokiais pagrindais (nuosavybės, nuomos ar kitais) naudojasi ar naudosis sutarties vykdymo metu atitinkamas priemones.

- PASIŪLYMO TECHNINĖ INFORMACIJA

Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu.

Mes siūlome šią prekę: (nurodyti Prekės gamintoją, tikslų prekės pavadinimą (modelį), kilmės šalį).

| Ei;l. Nr. | Techniniai rodikliai | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės, konkrečios charakteristikos ir kita informacija, patvirtinanti atitikimą 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams (UŽPILDO TIEKĖJAS) Atitikimas reikalavimams su nuoroda į katalogo ar techninės dokumentacijos psl. (būtina įrašyti psl. Nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir/ar lietuvių kalba. Dokumentuose/techniniuose aprašuose būtina pažymėti kiekvieną reikalaujamą parametrą, dokumentus pateikiant kartu su pasiūlymu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Orapūtės tipas | Sraigtinė | <...įrašyti...> |
| 2. | Orapūtės darbiniai rodikliai: |  |  |
| 2.1 | Projektinis valandinis debitas, Qval. | 1500 Nm3/h | <...įrašyti...> |
| 2.2 | Projektinis darbinis slėgis, P | 40 kPa | <...įrašyti...> |
| 2.3 | Oro tiekiamo iš patalpos temperatūra, Tapl | 0 0C iki + 40 0C | <...įrašyti...> |
| 2.4 | Tiekiamo į suslėgto oro vamzdyną temperatūra, T | ≤600 C | <...įrašyti...> |
| 2.5 | Maks. triukšmo lygis, Lma | ≤80 dB | <...įrašyti...> |
| 2.6. | Specifinė galia kW/(Nm³/h) | ≤0,025 kW/(Nm³/h) | <...įrašyti...> |
| 3. | Orapūtės komplektiškumas: |  |  |
| 3.1 | El. variklis: |  | <...įrašyti...> |
| 3.1.1 | El. variklio nominali galia, Nnom (~ 400 V / 3 fazės / 50 Hz) | ≤37 kW | <...įrašyti...> |
| 3.1.2 | Sukimosi greitis (prie 50 Hz) naps | ≤3000 aps/min | <...įrašyti...> |
| 3.1.3 | Efektyvumo klasė ne žemesnė kaip | IE3 | <...įrašyti...> |
| 3.1.4 | Efektyvumas esant pilnam apkrovimui | ≥93% | <...įrašyti...> |
| 3.1.5 | Apsaugos klasė | IP55 | <...įrašyti...> |
| 3.1.6 | Izoliacijos klasė ne žemesnė kaip | F | <...įrašyti...> |
| 3.1.7 | Termo apsauga apvijose | Variklio temperatūros monitoringas | <...įrašyti...> |
| 3.2 | Atbulinis vožtuvas spaudiminėje linijoje | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 3.3 | Lanksti jungtis įsiurbimo ir spaudiminėje linijoje vibracijai ir triukšmui sumažinti bei temperatūriniams svyravimams kompensuoti | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 3.4 | Apsauginis vožtuvas | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 3.5 | Triukšmo slopinimo gaubtas arba lygiavertė triukšmo mažinimo priemonė. | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 3.6 | Antivibracinės kojelės | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 3.7 | Oro filtras įsiurbimo linijoje | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 3.8 | Spaudiminio atvamzdžio flanšas | DN150 PN16 | <...įrašyti...> |
| 3.9 | Aplinkos temperatūra (patalpos versija) | 0 0C iki + 40 0C | <...įrašyti...> |
| 3.10 | Oro pasiurbimas iš aplinkos | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 3.11 | Orapūtės įsiurbiamo oro temperatūros diapazonas | - 20 0C iki + 40 0C | <...įrašyti...> |
| 4. | Reikalavimai dažnio keitikliui: |  |  |
| 4.1 | Orapūtėse turi būti integruoti kaip atskiri vienetai elektros srovės dažnio keitikliai. | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 4.2 | Dažnio keitiklio galingumas turi atitikti siūlomos orapūtės techniniams parametrams (el. variklio elektrinei galiai). | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 4.3. | Komplektuojant su orapūtės valdikliu su Profibus DP komunikaciniu moduliu, jis turi turėti galimybę būti integruotas į esamą orapūtės valdymo sistemą (valdiklis Siemens Simatic S7-1200). | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 4.4 | Maitinimo įtampa: 380-450V KS | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 4.5 | Apsaugos klasė: | IP20 | <...įrašyti...> |
| 4.6 | Distancinio apklausimo galimybė naudojant interfeisą | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 4.7 | Galimybė programuoti PK per USB sąsają | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 4.8 | Komunikacijos protokolai | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 4.9 | Variklio apsaugas nuo perkrovimo, fazės dingimo, asimetrijos, perkaitimo | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 4.10 | Rezonansinių dažnių programinis eliminavimas | ne mažiau 4 | <...įrašyti...> |
| 4.11 | Avarijų indikacija | Galimybė išsaugoti atmintyje įvykusių avarijų seką ir laiką | <...įrašyti...> |
| 4.12 | Vidinis kWh skaitiklis | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 4.13 | Papildomai apsaugotos laku valdymo plokštės | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 4.14 | Integruotas RFI B1klasės arba lygiavertis filtras | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 4.15 | Sinusinis arba lygiavertis filtras | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 4.16 | Integruotas DK išėjime harmonikų arba lygiavertis filtras | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 4.17 | Grafinė panelė (vienu metu DK displėjuje stebėti iki 4 parametrų) arba lygiavertė | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 4.18 | Reliniai išėjimai ne mažiau 2 vnt. | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 4.19 | Analoginiai įėjimai 2 vnt. | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 4.20 | Analoginiai išėjimai 2 vnt. | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 4.21 | Diskretiniai įėjimai 2 vnt. | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 4.22 | Diskretiniai išėjimai 2 vnt. | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 5. | Orapūtės bloko apsaugos |  |  |
| 5.1. | Nuo perkaitimo | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 5.2. | Nuo per žemo tepalo lygio | Privaloma | <...įrašyti...> |

- Su pasiūlymu reikalinga pateikti reikalaujamus prekių savybes įrodančius dokumentus. Įsitikinkite, kad techninės specifikacijos lentelėje nurodomos reikšmės atitinka įrodančiuose dokumentuose nurodytas reikšmes. Taip pat įsitikinkite, kad pasiūlyme nurodytos reikšmės atitinka kituose pateikiamuose dokumentuose nurodomas reikšmes. Pasiūlymo formoje įrašykite konkrečias prekės charakteristikas, taip pat aiškiai nurodykite, kuriuose įrodančiuosiuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti šias charakteristikas, bei jas aiškiai pažymėkite. Tinkamai prekių savybes įrodančiais dokumentais gali būti tiekėjų deklaracijos, prekių gamintojų deklaracijos bei sertifikatai, gamintojų brošiūros, katalogų duomenys ir kiti dokumentai, kurie leidžia objektyviai įsivertinti, jog siūloma prekė atitinka reikalaujamas reikšmes.

- Atkreipkite dėmesį, kad jeigu charakteristikas įrodantys dokumentai yra pateikti ne lietuvių ar anglų kalbomis, tokiu atveju privaloma pateikti ir dokumento vertimą, kuris turi būti patvirtintas vertėjo parašu.

- PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI

Kriterijaus B skaičiavimui:

| Eil. Nr. | Prekės garantinis laikotarpis (mėnesiais) (B) | Skiriami balai už garantinį laikotarpį | Tiekėjas įrašo siūlomą prekės garantinį laikotarpį į vieną (Nr.1 - Nr. 6) eilutę, kuri tiekėjui aktuali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 mėn. | 0 | <...įrašyti...> |
| 2 | > 24 mėn. ir ≤ 30 mėn. | 2 | <...įrašyti...> |
| 3 | > 30 mėn. ir ≤ 36 mėn. | 4 | <...įrašyti...> |
| 4 | > 36 mėn. ir ≤ 42 mėn. | 6 | <...įrašyti...> |
| 5 | > 42 mėn. ir ≤ 48 mėn. | 8 | <...įrašyti...> |
| 6 | > 48 mėn. | 10 | <...įrašyti...> |

Kriterijaus G skaičiavimui:

| Eil. Nr. | Specifinė galia kW (Nm³/h) (G) | Skiriami balai už specifinę galią | Tiekėjas įrašo siūlomą prekės specifinę galią į vieną (Nr.1 - Nr. 7) eilutę, kuri tiekėjui aktuali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | = 0.025 | 0 |  |
| 2 | < 0.025 ir > 0.023 | 10 |  |
| 3 | ≤ 0.023 ir > 0.020 | 20 |  |
| 4 | ≤ 0.020 ir > 0.017 | 30 |  |
| 5 | ≤ 0.017 ir > 0.014 | 40 |  |
| 6 | ≤ 0.014 ir > 0.012 | 45 |  |
| 7 | ≤ 0.012 | 50 |  |

Kriterijaus C skaičiavimui:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis, vnt. | Kaina, Eur be PVM (vieno komplekto) | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3x4=5 |
| 1. | Orapūtės biosorberiams komplektas | 2 |  |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM |  |  |  |  |

Į Prekės kainą turi būti įskaičiuoti esamų orapūčių demontavimo, naujų orapūčių sumontavimo, paleidimo – derinimo darbai.

Pasiūlymo kaina,  įskaitant PVM (nurodoma žodžiais) _________________________________ ,

iš jų PVM – __________________________. Į šią sumą įeina visi mokesčiai ir išlaidos.

(nurodoma kaina žodžiais)

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti PVM, Teikėjas atitinkamų skilčių nepildo  ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Dokumento konfidencialumas (taip / ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | nurodomi pateikiami dokumentai |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

| _________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ____________ (Parašas) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

Jei Pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pateikiama informacija apie visus tokios grupės narius.

Taip pat kaip 1 išnašoje.

Taip pat kaip 1 išnašoje.

Taip pat kaip 1 išnašoje.

Tiekėjas turi nurodyti jo įgalioto asmens pagrindą, pagal kurį jis atstovauja Tiekėjo įmonę (pavyzdžiui, jeigu Tiekėjo įgaliotas asmuo yra ne įmonės vadovas, turėtų būti nurodyta, pagal kokį įgaliojimą tas asmuo atstovauja įmonę).

Tiekėjas Pasiūlyme privalo nurodyti, kokius Ūkio subjektus ir Kvazisubtiekėjus jis ketina pasitelkti Kvalifikacijai, nurodyti Trečiuosius asmenis, jei tokie pasitelkiami, ir nurodyti kokiai Sutarties daliai ir kokius Subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, ketina pasitelkti Sutarties vykdymui.

Jei konkretus Subtiekėjas nėra žinomas Pasiūlymo pateikimo metu, Tiekėjas patvirtina, kad Sutarties vykdymui bus pasitelkiami tik tokie Subtiekėjai, kurie neatitiks nei vienos iš PĮ 58 straipsnio 41 dalyje nustatytų sąlygų.