## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ODONTOLOGINIAI INSTRUMENTAI

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – VšĮ Kauno miesto poliklinika.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Odontologiniai instrumentai (toliau – Prekės).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto aprašymas:

    - Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu.

    - Pirkėjo padalinių adresai, į kuriuos turi būti pristatomos užsakytos Prekės:

- Dainavos padalinys – Pramonės pr. 31, Kaunas;

- Kalniečių padalinys – Savanorių pr. 369, Kaunas;

- Šilainių padalinys – Baltų pr. 7, Kaunas;

- Šančių padalinys – A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas;

- Centro padalinys – A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas.

    - Užsakytos Prekės turi būti pristatomos ne ilgiau nei 20 darbo dienų Pirkėjo Darbo laiku.

I–IV: 7:30–11:30 ir 12:00–16:15

V: 7:30–11:30 ir 12:00–15:00

  - Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti ir Techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

  - Tiekėjas turi siūlyti visas Techninės specifikacijos priede Nr. 1 nurodytas Prekes.

  - Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų prekių naudingumas.

  - Prekių grąžinimas ir keitimas turi būti vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnio ir Mažmeninės prekybos taisyklių (aktuali redakcija) nuostatomis.

  - Nekokybiškos Prekės turi būti pakeičiamos naujomis visą Prekių garantinį laikotarpį.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas nuo pranešimo apie nustatytus trūkumus išsiuntimo Tiekėjui dienos.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės tiekiamos (Prekių užsakymai teikiami) 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne ilgiau iki bus išnaudota Sutarties vertė.

  - Jeigu Prekių tiekimo (Prekių užsakymų teikimo) metu nėra išperkama Prekių už maksimalią Sutarties vertę, Prekių tiekimo (Prekių užsakymų teikimo) terminas automatiškai pratęsiamas dar 12 (dvylikos) mėnesių terminui. Automatinio pratęsimo sąlyga taikoma 1 (vieną) kartą. Visais atvejais Prekės perduodamos ir (ar) tiekiamos (Prekių užsakymai teikiami) ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4. PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 – Reikalavimai prekėms ir prekių sąrašas bei specifikacijos.

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

REIKALAVIMAI PREKĖMS IR PREKIŲ SĄRAŠAS BEI SPECIFIKACIJOS

1.	Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1.	dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas (leidžiama pateikti gamintojo interneto svetainės informacijos kopijas (ekrano nuotraukas /„printscreen“).

2.2.	Prekės privalo turėti ES atitikties deklaraciją ir/ar CE sertifikatą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti ES atitikties deklaraciją ir/ar CE sertifikatą, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, Prekėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų toms Prekėms taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3.	Visos Prekės turi būti tinkami daugkartinei dezinfekcijai ir sterilizacijai autoklave; būti ergonomiški, atsparūs korozijai ir nusidėvėjimui; būti nauji, nenaudoti.

4.	Leidžiama siūlyti lygiaverčius gaminius, atitinkančius nurodytus funkcinius ir kokybinius reikalavimus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

5.	Jei gaminiai tiekiami pakuotėmis, tiekėjas turi perskaičiuoti kainą į vieneto kainą.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Būtinos charakteristikos ir parametrai | Maksimalus kiekis | Mato vienetas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odontologinis zondas | Reikalavimai: vienpusis odontologinis zondas, kampuota darbinė dalis (~90°), smailėjanti, standartinio ilgio (apie 10-15 mm ilgio). Pakuotė: vienetas arba gamintojo pakuotė. | 300 | Vienetas |  |
| 2. | Odontologinis pincetas | Reikalavimai: universalus odontologinis pincetas, lengvai lenktas, atitinkantis „London College“ tipą arba lygiavertis, 14-17 cm, su neslidžia (tekstūrizuota) rankena. Pakuotė: vienetas arba gamintojo pakuotė. | 200 | Vienetas |  |
| 3. | Veidrodėlio kotelis | Reikalavimai: universalus veidrodėlio kotelis nerūdijančio plieno, suderinamas su standartinėmis veidrodėlių galvutėmis. Pakuotė: vienetas arba gamintojo pakuotė. | 300 | Vienetas |  |
| 4. | Veidrodėlio galvutė | Reikalavimai: odontologinio veidrodėlio galvutė, nedidinanti, su sriegiu, tinkama standartiniams koteliams, atspari cheminiams veiksniams. Pakuotė: vienetas arba gamintojo pakuotė. | 1800 | Vienetas |  |
| 5. | Karpuliniai švirkštai | Reikalavimai: odontologiniai karpuliniai švirkštai, su aspiracijos funkcija, tinkami standartinėms karpulėms ir adatoms, ergonomiški Pakuotė: vienetas arba gamintojo pakuotė. | 120 | Vienetas |  |
| 6. | Plombavimo instrumentai | Reikalavimai: plombavimo instrumentai (kompozito formavimo, kondensavimo ir modeliavimo), įvairių formų ir dydžių, su dvipusėmis darbinėmis dalimis, ergonomiškomis rankenomis. Pakuotė: vienetas arba gamintojo pakuotė. | 500 | Vienetas |  |
| 7. | Mentelės | Reikalavimai: odontologinės mentelės, įvairių formų ir pločių, su dvipuse darbine dalimi, skirtos medžiagų maišymui ir/ar formavimui. Pakuotė: vienetas arba gamintojo pakuotė. | 100 | Vienetas |
| 8. | Ekskavatorius | Reikalavimas: Odontologinis ekskavatorius, dvipusis, lenkta darbine dalimi, apvalaus galiuko (~1–2 mm), ergonomiška rankena. Pakuotė: vienetas arba gamintojo pakuotė. | 100 | Vienetas |  |
| 9. | Periodontologinis zondas | Reikalavimai: periodontologinis zondas, su aiškia milimetrine gradacija (intervalai 1–10 mm), spalviniu arba lazeriniu žymėjimu. Pakuotė: vienetas arba gamintojo pakuotė. | 20 | Vienetas |  |
| 10. | Raspatoriai/ perioelevatoriai | Reikalavimai: raspatoriai / perioelevatoriai, skirti audinių atidalijimui, įvairių formų, dvipuse darbine dalimi, nerūdijančio plieno, su tekstūruota rankena. Pakuotė: vienetas arba gamintojo pakuotė. | 20 | Vienetas |  |
| 11. | Elevatoriai | Reikalavimai: tiesūs, kampiniai, įvairių pločių - Bein tipo arba lygiaverčiai, skirti dantų ir dantų šaknų šalinimui. Pakuotė: vienetas arba gamintojo pakuotė. | 70 | Vienetas |  |
| 12. | Chirurginės replės | Reikalavimai: odontologinės chirurginės replės, įvairių formų (viršutiniams ir apatiniams dantims), skirtos dantų ir šaknų šalinimui, pagamintos iš tvirto medicininio plieno.Tipas Bertena arba lygiavertės. Pakuotė: vienetas arba gamintojo pakuotė. | 120 | Vienetas |  |
| 13. | Chirurginis šaukštelis | Reikalavimai: chirurginiai šaukšteliai (kiuretės), tiesūs ir/ar ovalūs, dvipusiai, įvairių dydžių. Pakuotė: vienetas arba gamintojo pakuotė. | 40 | Vienetas |  |
| 14. | Chirurginis adatkotis | Reikalavimai: chirurginis adatkotis, įvairių dydžių, su grublėtu darbiniu paviršiumi, skirtas saugiam adatos laikymui. Pakuotė: vienetas arba gamintojo pakuotė. | 20 | Vienetas |  |
| 15. | Chirurginės žirklutės | Reikalavimai: chirurginės žirklutės, tiesios ir/ar lenktos, įvairių ilgių (~11–14 cm), su aštria darbine dalimi, skirtos minkštųjų audinių ir siūlų kirpimui. Pakuotė: vienetas arba gamintojo pakuotė. | 110 | Vienetas |  |
| 16. | Endodontinės liniuotės | Reikalavimai: endodontinės liniuotės, su milimetrine skale, skirtos kanalų ilgio matavimui, maunama ant piršto . Pakuotė: vienetas arba gamintojo pakuotė. | 70 | Vienetas |  |
| 18. | Matricų laikiklis (žiogelis) | Reikalavimai: matricų laikikliai, metaliniai, tinkami įvairių dydžių matricoms, daugkartinio naudojimo. Pakuotė: vienetas arba gamintojo pakuotė. | 130 | Vienetas |  |
| 19. | Pacientų servetėlių laikiklis | Reikalavimai: pacientų servetėlių laikiklis su reguliuojamu užsegimu arba grandinėle paciento apsaugai procedūros metu. Pakuotė: vienetas arba gamintojo pakuotė. | 65 | Vienetas |  |
| 20. | Matuoklis metalui | Reikalavimai: mažų matmenų matuoklis su milimetrine skale (0–10 mm), naudojamas odontologiniams matavimams. Pakuotė: vienetas. | 10 | Vienetas |  |