### VPP-8827, TSD-18

### Specialaus modulinio segmentinio žastikaulio apatinės dalies - alkūnės sąnario endoprotezo techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos prekės pavadinimas, techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Individualus žastikaulio-alkūnės sąnario endoprotezas – 1 kompl. |  |
| 1.1. | Endoprotezas pritaikytas žastikaulio distalinės dalies ir alkūnės sąnario keitimui. |  |
| 1.2. | Endoprotezas modulinis, sudarytas iš: |  |
| 1.2.1. | Žastikaulinis stiebas, suderinamas su žastikaulio distalinės dalies komponentu, bent kelių pasirenkamų dydžių, pasirinktinai cementuojamas, pagamintas iš kobalto – chromo - molibdeno lydinio (arba lygiavertės medžiagos) arba becementinis, pagamintas iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). Yra galimybė stiebą papildomai fiksuoti skersinės fiksacijos būdu. |  |
| 1.2.2. | Žastikaulio distalinės dalies komponentas, suderinamas su alkūnkaulio komponentu, pagamintas iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). Yra galimybė prailginti distalinio žastikaulio dalį prailginimo segmentų pagalba, segmentai ne mažiau kaip 4 pasirenkamų dydžių (prailginimo variantų). |  |
| 1.2.3. | Jungiamasis alkūnkaulio komponentas (alkūnkaulinis stiebas), suderinamas su žastikaulio distalinės dalies komponentu, pagamintas iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos) pagal paciento alkūnkaulio kanalo anatominius išmatavimus, becementinio tipo. Yra galimybė, esant poreikiui, pateikti cementuojamą alkūnkaulinio stiebo variantą. Alkūnkaulio komponentas ir žastikaulio distalinės dalies komponentas sujungiami skersiniu strypu (sąnario endoprotezo lankstymosi ašimi), pagamintu iš kobalto chromo lydinio (arba lygiavertės medžiagos). |  |
| 1.3. | Endoprotezas žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio endoprotezo žymėjimą CE ženklu, kopiją). |  |
| 1.4. | Į endoprotezo kainą įskaičiuotos pristatymo LSMU ligoninei Kauno klinikoms išlaidos. |  |