JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TEISĖS IR METRIKACIJOS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis

Tel. (+370 426)  69 162, www.joniskis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288712070

Tiekėjams								2026-06-05 Nr. CVPIS

DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS IR PIRKIMO PROCEDŪRŲ NUKĖLIMO

Pateikiame atsakymus į Jūsų pateiktus klausimus / prašymus (kalba netaisyta) dėl Mažos vertės pirkimo „Vertikalaus neįgaliųjų keltuvo įrengimas Joniškio "Saulės" pagrindinėje mokykloje“ (Pirkimo ID 8101287, paskelbimo data 2026-05-28), vykdomo skelbiamos apklausos būdu CVP IS priemonėmis.

| Klausimai |  | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
| Tiekėjas Nr. 1 |  |  |
| Prašome nurodyti kokį PVM tarifą taikyti teikiant pasiūlymą? Ar keltuvu naudosis tik neįgalieji? | PVM tarifas nurodomas pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, keltuvas skirtas neįgaliesiems. |  |
| Techninėje specifikacijoje nurodytas kabinos dydis 1100x1400x2000 mm, atitikties lentelėje 1100x1500x2000 mm. Prašome sulyginti matmenis į 1100x1400x2000 mm. | Pridedama atnaujinta atitikties lentelė. |  |
| Techninėje specifikacijoje nurodytos durys 900x2000 mm. Atitikties lentelėje 90x2000 mm. Prašome sulyginti matmenis į 900x2000 mm.“ | Pridedama atnaujinta atitikties lentelė. |  |
| Ar galima naudoti apvalius, apšviestus mygtukus su Brailio raštu?“ | Taip |  |

Informuojame, kad tiksliname pirkimo sąlygų 2 priedą „Techninė specifikacija“ Techninės specifikacijos atitikties lentelė (pildo tiekėjas), atitinkamai atsakydami į paklausimą, bei nukeliame pasiūlymų pateikimo terminą.

Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2026 birželio 15 d. 10 val.

Paklausimų pateikimo terminas 2026 m. birželio 10 d. 24.00 val.

PRIDEDAMA: 2 priedas. TS atitikties lentelė SA-11 (nuo2026-06-05)

Teisės ir metrikacijos skyriaus specialistė						Gražina Gofman